| 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 含税含运价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直流屏硅堆调压控制单元 | DJA/5A-20A 35V | 艾默生 | 2 |  |
| 雷达物位计 | VEGA PULS62XXEGD2HAMA | VEGA | 4 |  |
| 变频器柜 | 90KW | ABB | 1 |  |
| 电磁流量计 | DN450 | 西门子 | 4 |  |
| 电磁流量计 | DN200 PN1.6 | 西门子 | 5 |  |
| 电磁流量计 | DN350 | 西门子 | 10 |  |
| 德尔塔巴流量计 | DF50 FD CF DN1000 1000 10 AAE | 西门子 | 1 |  |
| 德尔塔巴流量计 | DF50B FL CF DN1500 1492 14 AKL | 西门子 | 3 |  |
| 模板 | C98043-A7002 | 西门子 | 2 |  |
| 模板 | C98043-A7001 | 西门子 | 2 |  |
| 接近开关 | ：E2E-X10MY1 AC 220V | 欧姆龙 | 59 |  |
| 磁性开关 | CK3-X | 施耐德 | 20 |  |
| 微差压变送器 | IDAS-13-0KPa | 西安ABB | 6 |  |
| 微差压变送器 | ：IDAS-13-0KPa | 杜威仪表 | 6 |  |
| 电磁流量计 | FEP321.150.A.1.D.2.D2.B.1.A.1.S.2.A.1.A0.Y.1-AY.M6 | ABB | 2 |  |
| 微差压变送器 | IDAS-8-0KPa | 西安ABB | 6 |  |
| 微差压变送器 | IDAS-8-0KPa | 杜威仪表 | 6 |  |
| 差压变送器电流板 | WTD 820GW | 西安ABB | 10 |  |
| 数字万用表 | DT9208 | 泰坦 | 1 |  |
| 模块 | 1747-ASB | AB | 2 |  |
| 电磁流量计 | DN250 PN1.6 | 实达同创 | 3 |  |
| E+H PH电极 | CM42-MAA000EAZ | E+H | 7 |  |
| 探棒 | FMG60-A1A1S3A1A | E+H | 3 |  |
| 雷达料位计 | FMR250-AEEIGJAA2K | E+H | 4 |  |
| 施耐德模块 | TWDLCAA24DRF | 施耐德 | 5 |  |

上海儒喆智能科技有限公司

询价人：郭运

电话：18721388871

网址：www.91ruzhe.com

邮箱：shrzzn@126.com

备注：询价需注明货期和含17%增值税的价格