## 无缝钢管
更换新集二电厂主给水管路及流量计
序号 | 名称 | 规格和型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 单重 | 总重 | 材料单价 | 材料合价 | 备注
一 | 钢管 |  |  |  | 451 |  |  |  | 0
1 | 无缝钢管 | D219*6 | 20g | 米 | 36 | 31.517 | 1134.612 |  | 0 | GB5310
2 | 无缝钢管 | D159*6 | 20g | 米 | 120 | 22.639 | 2716.68 |  | 0 | GB5310
3 | 无缝钢管 | D133*5 | 20g | 米 | 12 | 15.783 | 189.396 |  | 0 | GB5310
4 | 无缝钢管 | D108*5 | 20g | 米 | 30 | 12.701 | 381.03 |  | 0 | GB5310
5 | 无缝钢管 | D89*4.5 | 20g | 米 | 40 | 9.378 | 375.12 |  | 0 | GB5310
6 | 无缝钢管 | D73*4 | 20g | 米 | 8 | 6.807 | 54.456 |  | 0 | GB5310
7 | 无缝钢管 | D57*3.5 | 20g | 米 | 112 | 4.618 | 517.216 |  | 0 | GB5310
8 | 无缝钢管 | D38*3.5 | 20g | 米 | 8 | 2.978 | 23.824 |  | 0 | GB5310
9 | 无缝钢管 | D32*3 | 20g | 米 | 3 | 2.146 | 6.438 |  | 0 | GB5310
10 | 无缝钢管 | D25*3 | 20g | 米 | 82 | 1.628 | 133.496 |  | 0 | GB5310
| 汇总价 | [5 empty] | 5532.268 |  | 0
Note on H14: CHEN LIANG: 总重量

## 管件
更换新集二电厂主给水管路及流量计
序号 | 名称 | 规格和型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 单重 | 总重 | 材料单价 | 材料合价 | 备注
二 | 管件 | 管件壁厚与直管相同
11 | 90°弯头 | D219*6 | 20g | 只 | 10 |  |  |  | 0
12 | 90°弯头 | D159*6 | 20g | 只 | 10 |  |  |  | 0
13 | 90°弯头 | D133*5 | 20g | 只 | 10 |  |  |  | 0
14 | 90°弯头 | D108*5 | 20g | 只 | 10 |  |  |  | 0
15 | 90°弯头 | D89*4.5 | 20g | 只 | 10 |  |  |  | 0
16 | 90°弯头 | D73*4 | 20g | 只 | 10 |  |  |  | 0
17 | 90°弯头 | D57*3.5 | 20g | 只 | 10 |  |  |  | 0
18 | 90°弯头 | D38*3.5 | 20g | 只 | 10 |  |  |  | 0
19 | 90°弯头 | D32*3 | 20g | 只 | 10 |  |  |  | 0
20 | 90°弯头 | D25*3 | 20g | 只 | 10 |  |  |  | 0
21 | 异径三通 | DN200*DN150 | 20g | 只 | 4 |  |  |  | 0
22 | 异径三通 | DN150*DN125 | 20g | 只 | 2 |  |  |  | 0
23 | 异径三通 | DN150*DN100 | 20g | 只 | 1 |  |  |  | 0
24 | 异径三通 | DN80*DN65 | 20g | 只 | 1 |  |  |  | 0
25 | 异径三通 | DN80*DN50 | 20g | 只 | 1 |  |  |  | 0
26 | 异径三通 | DN50*DN32 | 20g | 只 | 1 |  |  |  | 0
27 | 异径三通 | DN32*DN20 | 20g | 只 | 1 |  |  |  | 0
28 | 等径三通 | DN150 | 20g | 只 | 4 |  |  |  | 0
29 | 等径三通 | DN125 | 20g | 只 | 2 |  |  |  | 0
30 | 等径三通 | DN80 | 20g | 只 | 2 |  |  |  | 0
31 | 变径管 | DN100-DN80 | 20g | 只 | 2 |  |  |  | 0
32 | 变径管 | DN80-DN50 | 20g | 只 | 1 |  |  |  | 0
33 | 变径管 | DN32-DN20 | 20g | 只 | 1 |  |  |  | 0
| 汇总价 | [7 empty] | 0

## 阀门法兰螺栓
更换新集二电厂主给水管路及流量计
序号 | 名称 | 规格和型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 单重 | 总重 | 材料单价 | 材料合价 | 备注
四 | 阀门
24 | 止回阀 | H44H-100 DN125 PN10 | 碳钢 | 只 | 2
| 对焊钢法兰 | DN125 PN10 温度≥150℃ | 20g | 片 | 4
| 金属缠绕垫片 | DN125 PN10 耐高温高压 |  | 个 | 4
| 双头螺柱 |  | 35CrMo
25 | 闸阀 | Z41H-100 DN125 PN10 | 碳钢 | 只 | 2 |  |  |  |  | 高加进出口
| 对焊钢法兰 | DN125 PN10 温度≥150℃ | 20g | 片 | 4
| 金属缠绕垫片 | DN125 PN10 耐高温高压 |  | 个 | 4
| 双头螺柱 |  | 35CrMo
26 | 电动闸阀 | Z941H-100 DN100 PN10 | 碳钢 | 只 | 1
| 对焊钢法兰 | DN100 PN10 温度≥150℃ | 20g | 片 | 2
| 金属缠绕垫片 | DN100 PN10 耐高温高压 |  | 个 | 2
| 双头螺柱 |  | 35CrMo
27 | 截止阀 | J41H-100 DN65 PN10 | 碳钢 | 只 | 1
| 对焊钢法兰 | DN65 PN10 温度≥150℃ | 20g | 片 | 2
| 金属缠绕垫片 | DN65 PN10 耐高温高压 |  | 个 | 2
| 双头螺柱 |  | 35CrMo
28 | 截止阀 | J41H-100 DN50 PN10 | 碳钢 | 只 | 4
| 对焊钢法兰 | DN50 PN10 温度≥150℃ | 20g | 片 | 8
| 金属缠绕垫片 | DN50 PN10 耐高温高压 |  | 个 | 8
| 双头螺柱 |  | 35CrMo
29 | 截止阀 | J41H-100 DN25 PN10 | 碳钢 | 只 | 1
| 对焊钢法兰 | DN25 PN10 温度≥150℃ | 20g | 片 | 2
| 金属缠绕垫片 | DN25 PN10 耐高温高压 |  | 个 | 2
| 双头螺柱 |  | 35CrMo
30 | 截止阀 | J41H-100 DN20 PN10 | 碳钢 | 只 | 17
| 对焊钢法兰 | DN20 PN10 温度≥150℃ | 20g | 片 | 34
| 金属缠绕垫片 | DN20 PN10 耐高温高压 |  | 个 | 34
| 双头螺柱 |  | 35CrMo
| 汇总价 | [7 empty] | 0

## 流量计
更换新集二电厂主给水管路及流量计
序号 | 名称 | 规格和型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 单重 | 总重 | 材料单价 | 材料合价 | 备注
五 | 流量计
31 | 流量计节流孔板 | 主给水、一级减温水、二级减温水 | 组合件 | 组 | 3 |  |  |  |  | 具体规格不详待定
32 | 给水流量计 | DN108,PN10（1套）； DN23,PN10（2套） | 20#g （GB5310） | 套 | 3 |  |  |  |  | 锅炉给水、减温水用
33 | 主蒸汽流量计 | DN273,PN10 | 15Cr1Mo | 套 | 2 |  |  |  |  | 主蒸汽管道用
| 汇总价 | [7 empty] | 0