## 新建 Microsoft Excel 97-2003 工作表
贵州宏立城集团
2019年度采购物资询价单
致：贵公司
我司计划采购如下物品，请贵司根据下列清单报价，并加盖贵司印鉴和联系方式：
序号 | 发票抬头 | 产品名称 | 型号规格 | 元器件品牌 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 含税总价合计（元） | 备注
1 | 贵阳宏益房地产开发有限公司 | B1层第一防火分区消防风机1 | B1-F1-FJAT1 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*800*200
2 |  | B1层第二防火分区消防风机1 | B1-F2-FJAT1 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*800*200
3 |  | B1层第三防火分区消防风机1 | B1-F3-FJAT1 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 800*1000*200
4 |  | B1层第三防火分区消防风机2 | B1-F3-FJAT2 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 700*1000*200
5 |  | B1层第三防火分区消防风机3 | B1-F3-FJAT3 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*800*200
6 |  | B1层第三防火分区消防风机4 | B1-F3-FJAT4 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 700*1000*200
7 |  | B1层第四防火分区消防风机1 | B1-F4-FJAT1 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*800*200
8 |  | B2层第一防火分区消防风机1 | B2-F1-FJAT1 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*800*200
9 |  | B2层第一防火分区消防风机2 | B2-F1-FJAT2 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*800*200
10 |  | B2层第一防火分区消防风机3 | B2-F1-FJAT3 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*800*200
11 |  | B2层第二防火分区消防风机1 | B2-F2-FJAT1 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*800*200
12 |  | B3层第一防火分区消防风机1 | B3-F1-FJAT1 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*800*200
13 |  | B3层第一防火分区消防风机2 | B3-F1-FJAT2 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*800*200
14 |  | B3层第一防火分区消防风机3 | B3-F1-FJAT3 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*800*200
15 |  | B4层第一防火分区消防风机1 | B4-F1-FJAT1 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*800*200
16 |  | B4层第一防火分区消防风机2 | B4-F1-FJAT2 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*800*200
17 |  | 机械车位分配电箱 | B1-JXAP1、B1-JXAP3、B1-JXAP4 | 施耐德 | 台 | 3 |  | 0 | CADXM 500*600*160
18 |  | 机械车位分配电箱 | B1-JXAP2 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADXM 500*600*160
19 |  | 机械车位分配电箱 | B2-JXAP1、B2-JXAP2 | 施耐德 | 台 | 2 |  | 0 | CADXM 500*600*160
20 |  | 监控室配电箱 | JK-XX | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 500*600*200
21 |  | 弱电机房配电箱 | RD-XX | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*650*200
22 |  | 车库普通照明配电箱 | B1-F1-AL1、B1-F2-AL1、B1-F3-AL1、B1-F4-AL1 | 施耐德 | 台 | 4 |  | 0 | CADXM 500*600*200
23 |  | 车库普通照明配电箱 | B2-F1-AL1、B2-F2-AL1、B3-F1-AL1、B4-F1-AL1 | 施耐德 | 台 | 4 |  | 0 | CADXM 500*600*200
24 |  | 消防泵房总配电箱 | XSZ-AT1 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADXM 700*900*250
25 |  | B1层消防设备总配电箱 | B1-XAP1、B1-XAPE1 | 施耐德 | 台 | 2 |  | 0 | CADXM 800*1000*200
26 |  | B2层消防设备总配电箱 | B2-XAP1、B2-XAPE1 | 施耐德 | 台 | 2 |  | 0 | CADXM 700*900*200
27 |  | B3层消防设备总配电箱 | B3-XAP1、B3-XAPE1 | 施耐德 | 台 | 2 |  | 0 | CADXM 500*700*200
28 |  | B4层消防设备总配电箱 | B4-XAP1、B4-XAPE1 | 施耐德 | 台 | 2 |  | 0 | CADXM 500*700*200
29 |  | 车库疏散应急照明总配电箱 | CK-ZALT1 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 500*600*200
30 |  | 车库疏散应急照明总配电箱 | CK-ZALE1 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 500*600*200
31 |  | 配电房照明配电箱 | PD-ALE1 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 500*600*200
32 |  | 机械车位总配电箱 | JX-AT1 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*700*220
33 |  | 防火卷帘控制箱 | JLK1 | 施耐德 | 台 | 13 |  | 0 | CADXM 300*400*200
34 |  | 地下车库潜水泵控制箱 | PWK1 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*700*200
35 |  | 地下车库潜水泵控制箱 | PWK2 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*700*200
36 |  | 地下车库潜水泵控制箱 | PWK3 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*700*200
37 |  | 锅炉房配电箱 | GL-AT1-XX | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*700*220
38 |  | 锅炉房配电箱 | GL-AT1-ZX | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*700*220
39 |  | 小学楼顶消防风机1、4 | WDFJAT1-xx、WDFJAT4-xx | 施耐德 | 台 | 2 |  | 0 | CADSDY 600*800*200
40 |  | 小学楼顶消防风机2 | WDFJAT2-xx | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*800*200
41 |  | 小学楼顶消防风机3 | WDFJAT3-xx | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*800*200
42 |  | 小学挡烟垂壁总箱1、2 | B1ATZ1-xx、B1ATZ2-xx | 施耐德 | 台 | 2 |  | 0 | CADXM 600*800*200
43 |  | 小学照明总箱 | B1ZMZAT1-xx | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*800*220
44 |  | 小学一、四层动力箱 | 1AP1-xx、4AP1-xx | 施耐德 | 台 | 2 |  | 0 | CADXM 500*600*200
45 |  | 小学二、三层动力箱 | 2AP1-xx、3AP1-xx | 施耐德 | 台 | 2 |  | 0 | CADXM 500*600*200
46 |  | 小学五层动力箱 | 5AP1-xx | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADXM 500*600*200
47 |  | 小学一～五层挡烟垂壁 | 1AT1-xx、2AT1-xx、3AT1-xx、4AT1-xx、5AT1-xx | 施耐德 | 台 | 5 |  | 0 | CADSDY 600*650*200
48 |  | 小学一层照明配电箱 | 1ALT1-xx | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADXM 400*500*160
49 |  | 小学二～五层照明配电箱 | 2ALT1-xx、3ALT1-xx、4ALT1-xx、5ALT1-xx | 施耐德 | 台 | 4 |  | 0 | CADXM 400*500*160
50 |  | 小学消防电梯配电箱 | XTAT1-xx | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*800*200
51 |  | 中学照明总箱1 | B1ZMZAT1-zx | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*800*220
52 |  | 中学照明总箱2 | B1ZMZAT2-zx | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*800*220
53 |  | 中学挡烟垂壁总箱1、2 | B1ATZ1-zx、B1ATZ2-zx | 施耐德 | 台 | 2 |  | 0 | CADXM 600*800*200
54 |  | 中学一层配电箱1 | 1AP1-zx | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADXM 500*600*200
55 |  | 中学二层配电箱1 | 2AP1-zx | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADXM 500*600*200
56 |  | 中学三、五层配电箱1 | 3AP1-zx、5AP1-zx | 施耐德 | 台 | 2 |  | 0 | CADXM 500*600*200
57 |  | 中学四层配电箱1 | 4AP1-zx | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADXM 500*600*200
58 |  | 中学六层配电箱1 | 6AP1-zx | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADXM 500*600*200
59 |  | 中学三层配电箱2 | 3AP2-zx | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADXM 500*600*200
60 |  | 中学二层配电箱2 | 2AP2-zx | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADXM 500*600*200
61 |  | 中学四、五层配电箱2 | 4AP2-zx、5AP2-zx | 施耐德 | 台 | 2 |  | 0 | CADXM 500*600*200
62 |  | 中学六层配电箱2 | 6AP2-zx | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADXM 500*600*200
63 |  | 中学一层照明配电箱1 | 1ALT1-zx | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADXM 400*500*160
64 |  | 中学二～六层照明配电箱1 | 2ALT1-zx、3ALT1-zx、4ALT1-zx、5ALT1-zx、6ALT1-zx | 施耐德 | 台 | 5 |  | 0 | CADXM 400*500*160
65 |  | 中学二层照明配电箱2 | 2ALT2-zx | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADXM 400*500*160
66 |  | 中学三层照明配电箱2 | 3ALT2-zx | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADXM 400*500*160
67 |  | 中学四～六层照明配电箱2 | 4ALT2-zx、5ALT2-zx、6ALT2-zx | 施耐德 | 台 | 3 |  | 0 | CADXM 400*500*160
68 |  | 中学一层挡烟垂壁 | 1AT1-zx | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*650*200
69 |  | 中学二～六层挡烟垂壁 | 2AT1-zx、3AT1-zx、4AT1-zx、5AT1-zx、6AT1-zx | 施耐德 | 台 | 5 |  | 0 | CADSDY 600*650*200
70 |  | 中学电梯配电箱1～4 | KDTAT1-zx、KDTAT2-zx、KDTAT3-zx、KDTAT4-zx | 施耐德 | 台 | 4 |  | 0 | CADSDY 600*800*200
71 |  | 安防监控室等配电箱 | AFAT1-zx、WLAT1-zx、GBAT1-zx | 施耐德 | 台 | 3 |  | 0 | CADSDY 600*650*200
72 |  | 配电箱 | JAL1 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADXM PZ30-18位
73 |  | 配电箱 | JAL2 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADXM PZ30-18位
74 |  | 配电箱 | BGAL1 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADXM PZ30-18位
75 |  | 配电箱 | BGAL2 | 施耐德 | 台 | 4 |  | 0 | CADXM PZ30-18位
76 |  | 配电箱 | BGAL3 | 施耐德 | 台 | 9 |  | 0 | CADXM PZ30-18位
77 |  | 配电箱 | HYAL1 | 施耐德 | 台 | 7 |  | 0 | CADXM PZ30-18位
78 |  | 配电箱 | HYAL2 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADXM PZ30-18位
79 |  | 计算机用电总箱 | JSAP1 | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADXM 600*800*160
80 |  | 中学食堂消防总箱1、2 | FJAP1-zxst、FJAP2-zxst | 施耐德 | 台 | 2 |  | 0 | CADXM 600*800*200
81 |  | 小学食堂消防总箱1、2 | FJAP1-xxst、FJAP2-xxst | 施耐德 | 台 | 2 |  | 0 | CADXM 500*800*200
82 |  | 中学食堂屋顶消防风机1 | WDFJAT1-zxst | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 700*1000*200
83 |  | 中学食堂屋顶消防风机2～4 | WDFJAT2-zxst、WDFJAT3-zxst、WDFJAT4-zxst | 施耐德 | 台 | 3 |  | 0 | CADSDY 600*800*200
84 |  | 小学食堂屋顶消防风机1 | WDFJAT1-xxst | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*800*200
85 |  | 小学食堂屋顶消防风机2 | WDFJAT2-xxst | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*800*200
86 |  | 小学食堂送风机 | FJAT1-xxst | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADXM 400*500*200
87 |  | 中学食堂送风机 | FJAT1-zxst | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADXM 400*500*200
88 |  | 中小学食堂一层总配电箱 | CFAP1-zxst、CFAP1-xxst | 施耐德 | 台 | 2 |  | 0 | CADSDY 600*1400*350
89 |  | 中学食堂二层总配电箱 | CFAP2-zxst | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*1000*220
90 |  | 小学食堂二层总配电箱 | CFAP2-xxst | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*1000*220
91 |  | 配电箱 | BCAL1-zxst、BCAL1-xxst | 施耐德 | 台 | 2 |  | 0 | CADXM 500*600*160
92 |  | 体育仓库配电箱 | CKAL-zxst | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADXM PZ30-18位
93 |  | 中小学图书馆配电总箱 | TSAP1-zx、TSAP1-xx | 施耐德 | 台 | 2 |  | 0 | CADSDY 600*1000*200
94 |  | 配电箱 | TSAL-xx、SKAL-xx、YLAL-xx、ZZAL-xx | 施耐德 | 台 | 4 |  | 0 | CADXM PZ30-26位
95 |  | 配电箱 | TSAL-zx、SKAL-zx、YLAL-zx、ZZAL-zx | 施耐德 | 台 | 4 |  | 0 | CADXM PZ30-26位
96 |  | 配电箱 | GBAL-zxst | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADXM PZ30-18位
97 |  | 四层风雨操场总配电箱 | CCAL1-zx | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADSDY 600*1000*220
98 |  | 多功能厅配电箱 | DGAL-zxst | 施耐德 | 台 | 1 |  | 0 | CADXM PZ30-18位
99 |  | 中小学食堂电梯配电箱 | DTAT1-xxst、DTAT1-zxst | 施耐德 | 台 | 2 |  | 0 | CADSDY 600*800*200
总价:0（大写：) | [5 empty] | 含税合计 |  | 0
[6 empty] | 税率(必填) |  | 0%
[6 empty] | 不含税（含税/1+税率） |  | 0
注： 1、付款方式(必填)： 2、到货周期(必填)： 3、质保期(必填)： 4、含税报价需含税费、利润、风险、运费等所有费用。请报予贵司所能承受之最优惠价格。
询价单位：贵阳宏益房地产开发有限公司 | [5 empty] | 报价单位(盖章)：
询价单位地址：贵阳花果园 | [5 empty] | 纳税人类型（必填）：
部门及联系人：高胜龙 | [5 empty] | 联系人：
联系电话：15286041387 | [5 empty] | 联系电话：