## 风机
1 | 玻璃钢轴流风机 风量4700m3/h,转速1450r/min,P=0.25kw，全压122Pa | 1.名称:玻璃钢轴流风机 2.规格:风量4700m3/h,转速1450r/min,P=0.25kw，全压122Pa | 台 | 6 | 400 | 2400 | 风机
2 | 玻璃钢轴流风机 风量4700m3/h,转速1450r/min,P=0.25kw，全压122Pa | 1.名称:玻璃钢轴流风机 2.规格:风量4700m3/h,转速1450r/min,P=0.25kw，全压122Pa | 台 | 4 | 400 | 1600 | 风机