## 阀门
1 | 电动蝶阀 DN400 | 1.名称:电动蝶阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN400 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 5000 | 10000 | 阀门
2 | 钢制法兰 DN400，PN=1.0Mpa | 1.材质:碳钢 2.规格:DN400 3.连接方式:电弧焊 | 副 | 2 | 220 | 440 | 阀门
3 | 电动蝶阀 | 1.名称:电动蝶阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 2000 | 4000 | 阀门
4 | 电动球阀 DN15，PN=1.0Mpa,P=0.06kw | 1.名称:电动球阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN15 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 8 | 1000 | 8000 | 阀门
5 | 电动球阀 DN32，PN=1.0Mpa,P=0.06kw | 1.名称:电动球阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4 | 1200 | 4800 | 阀门
6 | 塑料手动球阀 DN15，PN=1.0Mpa | 1.名称:手动球阀 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN15 4.连接形式:粘接 | 个 | 42 | 8 | 336 | 阀门
7 | 塑料手动球阀 DN20，PN=1.0Mpa | 1.名称:手动球阀 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:粘接 | 个 | 8 | 12 | 96 | 阀门
8 | 塑料手动球阀 DN25，PN=1.0Mpa | 1.名称:手动球阀 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:粘接 | 个 | 2 | 15 | 30 | 阀门
9 | 塑料手动球阀 DN32，PN=1.0Mpa | 1.名称:手动球阀 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:粘接 | 个 | 16 | 25 | 400 | 阀门
10 | 塑料手动球阀 DN40，PN=1.0Mpa | 1.名称:手动球阀 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:粘接 | 个 | 8 | 30 | 240 | 阀门
11 | 塑料手动球阀 DN50，PN=1.0Mpa | 1.名称:手动球阀 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:粘接 | 个 | 17 | 50 | 850 | 阀门
12 | 塑料手动球阀 DN65，PN=1.0Mpa | 1.名称:手动球阀 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:粘接 | 个 | 7 | 75 | 525 | 阀门
13 | 止回阀 DN20，PN=1.0Mpa | 1.名称:止回阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 | 20 | 20 | 阀门
14 | 止回阀 DN50，PN=1.0Mpa | 1.名称:止回阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 5 | 50 | 250 | 阀门
15 | 止回阀 DN65，PN=1.0Mpa | 1.名称:止回阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4 | 60 | 240 | 阀门
16 | 止回阀 DN200 | 1.名称:止回阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 350 | 700 | 阀门
17 | 电动蝶阀 DN150 N=0.09kW，PN=1.0MPa | 1.名称:电动蝶阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 1700 | 3400 | 阀门
18 | 电动蝶阀 DN250 N=0.12kW，PN=1.0MPa | 1.名称:电动蝶阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN250 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 4 | 3000 | 12000 | 阀门
19 | 气动反冲洗空气蝶阀 DN250 气动，PN=1.0MPa | 1.名称:气动蝶阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN250 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 3 | 1850 | 5550 | 阀门
20 | 气动反冲洗进水蝶阀 DN250 气动，PN=1.0MPa | 1.名称:气动蝶阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN250 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 3 | 1850 | 5550 | 阀门
21 | 气动反冲洗出水调节蝶阀 DN300 气动，PN=1.0MPa | 1.名称:气动反冲洗出水调节蝶阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN300 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 3 | 4200 | 12600 | 阀门
22 | 气动出水蝶阀 DN250 气动，PN=1.0MPa | 1.名称:气动蝶阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN250 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 3 | 2100 | 6300 | 阀门
23 | 止回阀 DN150 PN=1.0MPa | 1.名称:止回阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 250 | 500 | 阀门
24 | 止回阀 DN250 PN=1.0MPa | 1.名称:止回阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN250 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 625 | 1250 | 阀门
25 | 气动进水闸门 350x350mm，气动 | 1.名称:气动进水闸门 2.规格:350x350mm，气动 3.说明：含附件、控制系统等 | 座 | 3 | 3500 | 10500 | 阀门
26 | 电动蝶阀 DN80 | 1.名称:电动蝶阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 3 | 800 | 2400 | 阀门
27 | 电动蝶阀 DN300 | 1.名称:电动蝶阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN300 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 3000 | 6000 | 阀门
28 | 手动蝶阀 DN100 PN=1.0Mpa | 1.名称:手动蝶阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 10 | 110 | 1100 | 阀门
29 | 手动蝶阀 DN250 PN=1.0Mpa | 1.名称:手动蝶阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN250 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 430 | 860 | 阀门
30 | 手动闸阀 DN300 PN=1.0Mpa | 1.名称:手动闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN300 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 1500 | 3000 | 阀门
31 | 止回阀 DN80，PN=1.0Mpa | 1.名称:止回阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 3 | 160 | 480 | 阀门
32 | 手电两用渠道闸门 B=1600mm H=1650mmN=0.75KW | 1.名称:手电两用渠道闸门 2.规格、参数: B=1600mm H=1650mmN=0.75KW 3.说明：含附件、控制系统等 | 座 | 3 | 13500 | 40500 | 阀门
33 | 法兰闸阀 DN100 PN=1.0Mpa | 1.名称:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | 140 | 140 | 阀门