## Sheet1
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 需求计划数量 | 功率 | 使用部位 | 三号馆
1 | 铜球阀 | DN20 | 个 | 240 |  | 3号馆空调
2 | Y型过滤器 | DN20 | 个 | 120 |  | 3号馆空调 | "
3 | 电动二通阀 | DN20 | 个 | 117 |  | 3号馆空调
4 | 金属软接 | DN20 | 个 | 240 |  | 3号馆空调
5 | Y型过滤器 | DN40 | 个 | 1 |  | 3号馆空调
6 | Y型过滤器 | DN80 | 个 | 1 |  | 3号馆空调
7 | Y型过滤器 | DN100 | 个 | 7 |  | 3号馆空调
8 | Y型过滤器 | DN150 | 个 | 5 |  | 3号馆空调
9 | 电动调节阀 | DN40 | 个 | 1 |  | 3号馆空调
10 | 电动调节阀 | DN80 | 个 | 1 |  | 3号馆空调
11 | 电动调节阀 | DN100 | 个 | 7 |  | 3号馆空调
12 | 电动碟阀 | DN100 | 个 | 1 |  | 3号馆空调
13 | 自力式压差平衡阀 | DN40 | 个 | 1 |  | 3号馆空调
14 | 自力式压差平衡阀 | DN80 | 个 | 1 |  | 3号馆空调
15 | 自力式压差平衡阀 | DN100 | 个 | 7 |  | 3号馆空调
16 | 金属软接 | DN40 | 个 | 2 |  | 3号馆空调
17 | 金属软接 | DN80 | 个 | 2 |  | 3号馆空调
18 | 金属软接 | DN100 | 个 | 14 |  | 3号馆空调
19 | 金属软接 | DN150 | 个 | 10 |  | 3号馆空调
20 | 截止阀 | DN25 | 个 | 4 |  | 3号馆空调
21 | 截止阀 | DN40 | 个 | 1 |  | 3号馆空调
22 | 电动蝶阀 | DN150 | 个 | 2 |  | 3号馆空调
23 | 蜗杆式对夹蝶阀 | DN200 | 个 | 3 |  | 3号馆空调
24 | 蜗杆式对夹蝶阀 | DN150 | 个 | 10 |  | 3号馆空调
25 | 蜗杆式对夹蝶阀 | DN125 | 个 | 6 |  | 3号馆空调
26 | 蜗杆式对夹蝶阀 | DN100 | 个 | 11 |  | 3号馆空调
27 | 蜗杆式对夹蝶阀 | DN80 | 个 | 4 |  | 3号馆空调
28 | 蜗杆式对夹蝶阀 | DN65 | 个 | 4 |  | 3号馆空调
29 | 缓闭消声止回阀 | DN150 | 个 | 3 |  | 3号馆空调
30 | 静态平衡阀 | DN100 | 个 | 2 |  | 3号馆空调
31 | 静态平衡阀 | DN80 | 个 | 2 |  | 3号馆空调
32 | 静态平衡阀 | DN65 | 个 | 2 |  | 3号馆空调
33 | 静态平衡阀 | DN32 | 个 | 1 |  | 3号馆空调
34 | 静态平衡阀 | DN25 | 个 | 1 |  | 3号馆空调
35 | 电动调节阀 | DN100 | 个 | 1 |  | 3号馆空调
36 | 电动二通调节阀（双位） | DN25 | 个 | 1 |  | 3号馆空调 | U
37 | 减压阀 | 减压阀 DN150 | 个 | 6 |  | 3号馆空调
38 | 压力传感器 | 压力传感器 | 支 | 1 |  | 3号馆空调
39 | 压力表 | Φ50 | 个 | 36 |  | 3号馆空调
40 | 流量开关 | DN150 | 台 | 2 |  | 3号馆空调
41 | 温度表 | Φ50 | 支 | 18 |  | 3号馆空调
42 | 能量计 | DN200 | 支 | 1 |  | 3号馆空调
43 | 流量计 | DN40 | 支 | 1 |  | 3号馆空调
44 | 闸阀 | DN200 | 个 | 4 | 1.6MPa | 3号馆 给水管用 | 铸铁、明杆、阀芯为铜芯
45 | 闸阀 | DN100 | 个 | 8 | 1.6MPa | 3号馆 给水管用 | 铸铁、明杆、阀芯为铜芯
46 | 闸阀 | DN50 | 个 | 2 | 1.6MPa | 3号馆 给水管用 | 铸铁、明杆、阀芯为铜芯
47 | 截止阀 | DN25 | 个 | 3 | 1.6MPa | 3号馆 给水管用 | 铜芯截止阀
48 | 截止阀 | DN50 | 个 | 2 | 1.6MPa | 3号馆 给水管用 | 铜芯截止阀
49 | 远传水表 | DN200 | 个 | 1 | 1.6MPa | 3号馆 给水管用
50 | 远传水表 | DN100 | 个 | 1 | 1.6MPa | 3号馆 给水管用
51 | 远传水表 | DN50 | 个 | 1 | 1.6MPa | 3号馆给水管用
52 | 软连接 | DN200 | 个 | 1 | 1.6MPa | 3号馆 给水管用
53 | 软连接 | DN100 | 个 | 3 | 1.6MPa | 3号馆 给水管用
54 | 软连接 | DN50 | 个 | 1 | 1.6MPa | 3号馆 给水管用
55 | 倒流防止器 | DN200 | 个 | 1 | 1.6MPa | 3号馆 给水管用 | 缓闭
56 | 止回阀 | DN100 | 个 | 1 | 1.6MPa | 3号馆 给水管用 | 缓闭
57 | 止回阀 | DN50 | 个 | 1 | 1.6MPa | 3号馆 给水管用 | 缓闭
58 | 遥控浮球阀 | DN100 | 个 | 2 | 1.6MPa | 3号馆 给水管用