## Sheet1
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需用数量 | 单价 | 小计
1 | 电缆分支箱 | 一进两出 | 个 | 3
2 | 户外高压隔离开关 | GW9-10/200A | 组 | 8
3 | 避雷器 | YH5WS-17/50 TLQ | 个 | 24
4 | 10kV气体绝缘环网柜 | WTN-K | 面 | 8
5 | 10kV气体绝缘环网柜 | WTN-T | 面 | 5
6 | 插拔式母互 | PT | 面 | 4
7 | 低压开关配电柜 | Blokset D | 面 | 6
8 | 低压开关电容补偿柜 | Blokset Dc 输出60kvar | 面 | 2
9 | 干式变压器（配IP40外护罩） | SC10-125/10 10/0.4kV 125kVA | 台 | 2
10 | 干式变压器（配IP40外护罩） | SC10-160/10 10/0.4kV 160kVA | 台 | 1
11 | 干式变压器（配IP40外护罩） | SC10-160/10 10/0.4kV 100kVA | 台 | 1
12 | 10KV电抗器柜 | 114Kvar | 面 | 1
13 | 低压进线母线槽 | I-LINE400A | m | 20
14 | 绝缘胶垫 | δ=8mm W=1.2m | m | 80
15 | 低压开关配电柜 | Blokset D | 面 | 2
16 | 贵阳客配电所调压器增容 | SCZ10-1000/10-10 | 座 | 1
17 | 变压器 | S11-M-5/10 10/0.23kV 20kVA | 座 | 5
18 | 变压器 | DC10-5/10 10/0.23kV 5kVA | 座 | 10
19 | 变压器 | DC10-5/10 10/0.23kV 3kVA | 座 | 1
20 | 电抗器 | 76Kvar | 座 | 1
21 | 智能远动箱式变电站 3 型 | SC10-20kVA | 座 | 2
22 | 智能远动箱式变电站 5 型 | SC10-20kVA | 座 | 2
23 | 电缆分支箱1型 | 二进一出 | 座 | 11
24 | 电缆分支箱2型 | 二进一出 | 座 | 1
25 | 电源配电箱APtx | 区间直放站 | 台 | 16
26 | 电源配电箱APtx | 区间基站 | 台 | 4
27 | 电源配电箱AP1 | 区间基站 | 台 | 4
28 | 双电源切换箱 | 根据系统图定制 | 台 | 13
29 | 通信防雷箱 | CPA-HI65TD(详系统图） | 台 | 3
30 | 低压电缆T接箱 |  | 个 | 1
31 | 10/0.4kV变电所远动终端 |  | 套 | 2
32 | 箱变远动终端 |  | 套 | 19
33 | 气体灭火报警控制器 | 内置蓄电池DC24V 5Ah | 套 | 13
34 | 感烟探测器(带智能编码) | 渝黔贵枢施电（消）-023、-02 | 个 | 50
35 | 感温探测器(带智能编码) | 渝黔贵枢施电（消）-023、-02 | 个 | 46
36 | 气体释放灯 | 渝黔贵枢施电（消）-023、-02 | 个 | 20
37 | 火灾警铃 | 渝黔贵枢施电（消）-023、-02 | 个 | 16
38 | 输入模块 | 渝黔贵枢施电（消）-023、-02 | 个 | 25
39 | 声光报警器 | 渝黔贵枢施电（消）-023、-02 | 个 | 20
40 | 手动、自动切换装置(含状态显示) | 渝黔贵枢施电（消）-023、-02 | 套 | 14
41 | 控制按钮 | 渝黔贵枢施电（消）-023、-02 | 个 | 13
42 | LEB(通信、信号房屋) | 端子紫铜板(30mmx3mm) | 个 | 1
43 | 照明首段控制箱K1 | SDXL-Ⅱ-K-08 | 面 | 9
44 | 照明末端控制箱K2 | SDXL-Ⅱ-K-11 | 面 | 5
45 | 照明中间控制箱K3 | SDXL-Ⅱ-K-11,12 | 面 | 3
46 | 铁路隧道照明灯具 | LED光源，220V 50W IP65 | 套 | 354
47 | 照明检修插座箱 | SDXL-Ⅰ-M-03 | 面 | 69
48 | 灌浇式电缆分线盒及穿刺(防水型) | 5×4 | 个 | 69
49 | 灌浇式电缆分线盒及穿刺(防水型) | 3×4 | 个 | 354
50 | 低压电缆终端头 | 户外 热缩式 | 套 | 34
51 | 防水防尘防腐荧光灯 | FCY53-40X1Be，AC220v，36W | 套 | 138
52 | 单联跷板明开关 | AC250v,6A | 套 | 69
53 | 塑料管明配线 | BV-450/750V 2.5mm2 | 米 | 6210
54 | 高压熔断器 | PRWG1-12F(W) 15/2A | 个 | 70
55 | 高压电缆终端头 | 3×95 10KV 冷缩式 | 套 | 47
56 | 高压电缆终端头 | 3×50 10KV 冷缩式 | 套 | 18
57 | 高压电缆中间头 | 3×95 10KV 冷缩式 | 套 | 17
58 | 高压电缆终端头 | 3×70 10KV 户内 | 个 | 4
59 | 高压电缆终端头 | 3×70 10KV 户外 | 个 | 4
60 | 高压电缆终端头 | 3×50 10KV 户内 | 个 | 2
61 | 高压电缆终端头 | 3×50 10KV 户外 | 个 | 2
62 | 高压电缆终端头 | 3×50 10KV 户外 | 套 | 12
63 | 低压电缆终端头 | 2×10 热缩头 | 套 | 14
64 | 低压电缆终端头 | 2×50 热缩头 | 套 | 6
65 | 低压电缆终端头 | 2×70 热缩头 | 套 | 4
66 | 低压电缆终端头 | 3×10 热缩头 | 套 | 28
67 | 低压电缆终端头 | 5×10 热缩头 | 套 | 8
68 | 低压电缆终端头 | 户外 热缩式 | 套 | 34
69 | 固定式投光灯塔(T) | H=21.5m MH 9×400W | 座 | 6
70 | 限流避雷针 | AR-1A 2.09m 150kA | 套 | 6
71 | 站台可倾式灯柱 | H=5m LED光源 2x30W | 座 | 14
72 | 硅胶避雷器 | HY5WS1-17/50 | 个 | 37
73 | 针式绝缘子 | SP-20 | 个 | 78
74 | 并沟线夹 | JB-1 | 个 | 67
75 | 并沟线夹 | JB-2 | 个 | 65
76 | 钢芯铝绞线 | φ25 | m | 170
77 | 预应力水泥电杆 | ∮190 10m | 根 | 25
78 | 预应力水泥电杆 | ∮190 12m | 跟 | 21
79 | 预应力水泥电杆 | ∮190 15m | 跟 | 4
80 | 电缆挂架 | TS-LM-1 | 套 | 12570
81 | 电缆挂架 | TS-LM-2 | 套 | 900
82 | 电缆卡子 |  | 个 | 1035
83 | 聚氯乙烯硬管 | Φ32 | 米 | 2070
84 | 高压横担 | 1GG改 | 副 | 8
85 | 横担 | 电配1-6Ⅰ3 | 根 | 10
86 | M形抱铁 | 电配1-11Ⅲ | 个 | 40
87 | U型抱箍 | 电配1-12Ⅰ3 | 个 | 20
88 | 螺母 | M16 | 个 | 320
89 | 平垫 | 16 | 个 | 380
90 | 弹垫 | 16 | 个 | 320
91 | 杆顶支座抱箍（一） | 电配1-10Ⅲ | 付 | 10
92 | 螺栓 | M16x70 | 个 | 20
93 | 双杆高压横担 | 电配2-25 | 根 | 5
94 | 双杆熔断器横担 | 电配2-26 | 根 | 5
95 | 双杆避雷器横担 | 电配2-27 | 根 | 5
96 | 螺栓 | M16x280 | 个 | 20
97 | 避雷器固定支架 | 电配2-1 | 个 | 15
98 | 螺栓 | M16x50 | 个 | 110
99 | 熔断器固定支架 | 电配2-3 | 个 | 15
100 | 跌落式熔断器 | RW4-10 | 个 | 15
101 | 变压器托架横担 | 电配2-28 | 根 | 10
102 | 穿钉螺栓 | M16x305 | 个 | 20
103 | 拉线抱箍 | 电配1-13Ⅰ7 | 付 | 25
104 | 螺栓 | M16x90 | 个 | 50
105 | 台面撑角 | 电配2-29 | 件 | 10
106 | 踏板（甲） | 电配2-30Ⅰ | 件 | 5
107 | 踏板（甲） | 电配2-30Ⅱ | 件 | 5
108 | 踏板（乙） | 电配2-31正反各一 | 件 | 10
109 | 栏杆甲 | 电配2-32 | 件 | 10
110 | 栏杆乙 | 电配2-33AB各一 | 件 | 10
111 | 栏杆勾钉 | 电配2-34 | 个 | 20
112 | 螺栓 | M10x40 | 个 | 40
113 | 螺栓 | M6x40 | 个 | 40
114 | 螺母 | M20 | 个 | 80
115 | 螺母 | M10 | 个 | 40
116 | 平垫 | 10 | 个 | 40
117 | 弹垫 | 10 | 个 | 40
118 | 螺母 | M6 | 个 | 40
119 | 平垫 | 6 | 个 | 40
120 | 弹垫 | 6 | 个 | 40
121 | 双杆配电箱固定角钢 | 电配2-35 | 根 | 10
122 | 穿钉螺栓 | M16x325 | 个 | 20
123 | M形垫铁 | 电配5-5 | 个 | 10
124 | U型抱箍 | 电配5-6 | 个 | 10
125 | 引线管抱箍 | φ12 R=55 | 个 | 5
126 | 螺母 | M12 | 个 | 10
127 | 平垫 | 12 | 个 | 10
128 | 横担 | 电配1-6Ⅰ3 | 根 | 11
129 | M形抱铁 | 电配1-11Ⅲ | 个 | 11
130 | U型抱箍 | 电配1-12Ⅰ3 | 个 | 11
131 | 杆顶支座抱箍（一） | 电配1-10Ⅲ | 付 | 11
132 | 螺栓 | M16x70 | 个 | 22
133 | 螺母 | M16 | 个 | 253
134 | 平垫 | 16 | 个 | 319
135 | 弹垫 | 16 | 个 | 253
136 | 熔断器支架 | 铁路电力设备安装标准（三）4-15图 | 件 | 22
137 | 螺栓 | M16x300 | 个 | 44
138 | 熔断器支架支撑 | 铁路电力设备安装标准（三）4-16图 | 件 | 22
139 | 熔断器横担 | 铁路电力设备安装标准（三）4-14图 | 件 | 22
140 | 螺栓 | M16x50 | 个 | 88
141 | 熔断器固定支架 | 电配2-3 | 件 | 22
142 | U型抱箍 | 电配1-12Ⅰ5 | 个 | 11
143 | M形抱铁 | 电配1-11Ⅴ | 件 | 11
144 | 避雷器固定支架 | 电配2-1 | 件 | 22
145 | 变压器托架横担 | 铁路电力设备安装标准（三）4-10图AB各一 | 根 | 22
146 | 螺栓 | M16x280 | 个 | 33
147 | M形抱铁 | 电配1-11Ⅵ | 件 | 22
148 | 横担撑角 | 铁路电力设备安装标准（三）4-11图 | 件 | 22
149 | 撑角抱箍 | 电配2-8Ⅵ | 付 | 11
150 | 螺栓 | M16x90 | 个 | 44
151 | 螺栓 | M16x40 | 个 | 22
152 | 螺栓 | M10x70 | 个 | 44
153 | 螺母 | M10 | 个 | 110
154 | 平垫 | 10 | 个 | 154
155 | 弹垫 | 10 | 个 | 110
156 | 杆上电缆固定抱箍（一） | 电配1-23Ⅱ7 | 付 | 22
157 | 杆上电缆固定抱箍（一） | 电配1-23Ⅱ8 | 付 | 11
158 | 电缆及钢管卡子 | 电配1-26Ⅱ3 | 个 | 33
159 | 螺栓 | M10x50 | 个 | 66