## 变频系统报价
序号 | 名称 | 规格型号 | 性能 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 | 询价
二 | 变频系统
1 | 变频器 | ACS510 | 75KW | 台 | 2 |  |  | 瑞士ABB
2 | 变频器 | ACS510 | 45KW | 台 | 2 |  |  | 瑞士ABB
3 | 工业级PID调节器 | STPID | 微积分调节模拟运算 | 套 | 4 |  |  | 瑞士ABB（内置）
4 | 多模拟信号比较器 | A-2AI/IA | 模拟信号的多路比较 | 套 | 4 |  |  | 瑞士ABB（内置）
5 | 可编程模拟批量输入单元 | A-2AI/2S | 压力液位等信号的接收 | 套 | 4 |  |  | 瑞士ABB（内置）
6 | 中央处理器CPU | 32B-64M | 多重程序处理 | 套 | 4 |  |  | 瑞士ABB（内置）
7 | 程序存储单元卡 | 64M-3SB | 程序的存储 | 套 | 4 |  |  | 瑞士ABB（内置）
8 | 智能数据存储系统 | M25P80 |  | 套 | 4 |  |  | 瑞士ABB（内置）
9 | 信号滤波系统 | 156T |  | 套 | 4 |  |  | 瑞士ABB（内置）
10 | 故障自动记录系统 | AAWS |  | 台 | 4 |  |  | 瑞士ABB（内置）
11 | 可编程控制器PLC | S7-200 smart | 程序控制 | 台 | 1 |  |  | 品牌：西门子
12 | 模拟量模块 | AM03 |  | 台 | 1 |  |  | 品牌：西门子
13 | 触摸屏 | TK | 7寸彩色 | 台 | 1 |  |  | 北京昆仑通态
14 | 传感器 | MBS1900 |  | 个 | 1 |  |  | 进口丹弗斯
15 | 电接点压力表 | YZT-150 |  | 个 | 1 |  |  | 品牌：雷尔达
16 | 塑壳断路器 | XT4N250 MA200 Im=1000/2000 FF 3P |  | 套 | 2 |  |  | 品牌：瑞士ABB
17 | 塑壳断路器 | XT4N160 MA125 Im=625/1250 FF 3P |  | 套 | 2 |  |  | 品牌：瑞士ABB
18 | 中间继电器 | MY5N |  | 套 | 若干 |  |  | 欧姆龙
19 | 互感器 | BH-0.66 04 Ⅰ 300/5 |  | 套 | 4 |  |  | 上海鸿泰
20 | 电压表 | 6L2-450V |  | 套 | 1 |  |  | 德创
21 | 电流表 | 6L2-300/5 |  | 套 | 1 |  |  | 德创
22 | 信号灯 | AD18-22/220V |  | 套 | 若干 |  |  | 上海三利
23 | 万能转换开关 | LW6-0723 |  | 套 | 1 |  |  | 浙江上禹
24 | 柜体 | ZBH1.5 | 2000*1500*1400 | 个 | 1 |  |  | 不锈钢专用柜体
25 | 电线
26 | 人工
27 | 耗材