## Sheet1
阀门清单一览表
No | 库存号 | 货物名称 | 零件号 | 单位
1 | 81000109 | 蝶阀,气动,不锈钢,美标,DN100,PN16 | D643H-16P,DN100 | 个
2 | 81000110 | 蝶阀,不锈钢,气动,DN150,PN16,法兰式 | D643H-16P,DN150 | 个
3 | 81000111 | 蝶阀,气动,不锈钢,美标,DN80,PN16 | D643H-16P,DN80 | 个
4 | 81000123 | 隔膜阀,气动,不锈钢,DN50, | EG6B41J-10R,DN50 | 个
5 | 81000124 | 隔膜阀,气动,DN80,EG6B41J-10C | EG6B41J-10C,DN80 | 个
6 | 81000125 | 隔膜阀,气动,DN40,EG6B41J-10C | EG6B41J-10C,DN40 | 个
7 | 81000126 | 隔膜阀,远程控制,不锈钢, | EG6B41J-10R,DN100 | 个
8 | 81000131 | 球阀，DN25，法兰式，AHGQ41F- 16R | Q41F-16R,DN25 | 个
9 | 81000140 | 球阀，不锈钢，一片式，304，螺纹连接DN15 | Q11F-16P,DN15 | 个
10 | 81000141 | 球阀，不锈钢，一片式，304，螺纹连接DN20 | Q11F-16P,DN20 | 个
11 | 81000142 | 球阀，不锈钢，一片式，304，螺纹连接DN25 | Q11F-16P,DN25 | 个
12 | 81000143 | 球阀，不锈钢，一片式，304，螺纹连接DN32 | Q11F-16P,DN32 | 个
13 | 81000144 | 球阀，不锈钢，一片式，304，螺纹连接DN40 | Q11F-16P,DN40 | 个
14 | 81000146 | 球阀，不锈钢，三片式，304，螺纹连接DN25 | Q11F-16P,DN25 | 个
15 | 81000147 | 球阀，不锈钢，三片式，304，螺纹连接DN50 | Q11F-16P,DN50 | 个
16 | 81001054 | 刀闸阀,不锈钢,气动,DN200, | PZ673H-16R,DN200 | 个
17 | 81001055 | 刀闸阀,不锈钢,气动,DN150, | PZ673H-10R,DN150 | 个
18 | 81001056 | 浆液阀,碳钢,气动,DN250, | Z673F-10C,DN250 | 个
19 | 81001057 | 浆液阀,碳钢,气动,DN100, | Z673F-10C,DN100 | 个
20 | 81001058 | 浆液阀,碳钢,气动,DN400, | Z673F-10C,DN400 | 个
21 | 81001060 | 浆液阀,碳钢,气动,DN450, | Z673F-10C,DN450 | 个
22 | 81001062 | 浆液阀,碳钢,气动,DN500, | Z673F-10C,DN500 | 个
23 | 81001385 | 蝶阀,法兰式,DN250蜗轮促动, | D343H,DN250 | 个
24 | 81001386 | 止回阀,法兰式DN25，配重回落油缸或重锤式 | H44H-40，DN25 | 个
25 | 81001387 | 蝶阀,衬胶,中线对夹,DN50, | D71XP-16Q,DN50 | 个
26 | 81001388 | 蝶阀,衬胶,中线对夹,DN80, | D71XP-16Q,DN80 | 个
27 | 81001389 | 蝶阀,衬胶,中线对夹,DN100, | D71XP-16Q,DN100 | 个
28 | 81001390 | 蝶阀,衬胶,中线对夹,DN150,蜗轮促动 | D371XP-16Q,DN150 | 个
29 | 81001391 | 蝶阀,衬胶,中线对夹,DN200,蜗轮促动 | D371XP-16Q,DN200 | 个
30 | 81001392 | 蝶阀,衬胶,中线对夹,DN300,蜗轮促动 | D371XP-16Q,DN300 | 个
31 | 81001393 | 蝶阀,衬胶,中线对夹,DN350,蜗轮促动 | D371XP-16Q,DN350 | 个
32 | 81001394 | 蝶阀,衬胶,中线对夹,DN250,蜗轮促动 | D371XP-16Q,DN250 | 个
33 | 81001395 | 蝶阀,衬胶,中线对夹,DN65, | D371XP-16Q,DN65 | 个
34 | 81001396 | 蝶阀,不锈钢,法兰式,美标,DN100 | D343H-16P,DN100 | 个
35 | 81001397 | 蝶阀,不锈钢,法兰式,美标,DN200 | D343H-16P,DN200 | 个
36 | 81001407 | 浆液阀,碳钢,手轮促动,DN80, | Z73H-16C,DN80 | 个
37 | 81001408 | 浆液阀,碳钢,手轮促动,DN100, | Z73H-16C,DN100 | 个
38 | 81001409 | 浆液阀,碳钢,手轮促动,DN150, | Z73H-16C,DN150 | 个
39 | 81001410 | 浆液阀,碳钢,手轮促动,DN200, | Z73H-16C,DN200 | 个
40 | 81001411 | 浆液阀,碳钢,涡轮促动DN250, | Z373H-16C,DN250 | 个
41 | 81001412 | 浆液阀,碳钢,涡轮促动DN300, | Z373H-16C,DN300 | 个
42 | 81001413 | 浆液阀,碳钢,涡轮促动DN350, | Z373H-10C,DN350 | 个
43 | 81001414 | 浆液阀,碳钢,涡轮促动DN250, | Z373H-10C,DN250 | 个
44 | 81001425 | 浆液阀,碳钢,蜗轮促动,DN300, | Z373H-10C,DN300 | 个
45 | 81001426 | 刀闸阀,不锈钢,手轮促动DN200, | PZ73H-10R,DN200 | 个
46 | 81001427 | 刀闸阀,不锈钢,手轮促动DN200, | PZ73H-16R,DN200 | 个
47 | 81001428 | 刀闸阀,不锈钢,手轮促动DN250, | PZ73H-16R,DN250 | 个
48 | 81001429 | 刀闸阀,不锈钢,手轮促动DN150, | PZ73H-16R,DN150 | 个
49 | 81001430 | 刀闸阀,不锈钢,手轮促动DN100, | PZ73H-10R,DN100 | 个
50 | 81001435 | 隔膜阀,常闭,直通式,气动,DN40,PN10 | EG6B46J-10，DN40 | 个
51 | 81001436 | 蝶阀,远程控制,气动调节,DN200,美标 | TD643H-16P,DN200 | 个
52 | 81001437 | 蝶阀,远程控制,气动调节,DN150,美标 | TD643H-16P,DN150 | 个
53 | 81001438 | 蝶阀,远程控制,气动调节,DN80,美标 | TD643H-16P,DN80 | 个
54 | 81001439 | 球阀,远程控制,气动调节, DN80,PN10 | TQ641F-10C,DN80 | 个
55 | 81001440 | 止回阀,蝶型,DN50,H77X-16 | H77X-16C,DN50 | 个
56 | 81001441 | 止回阀,蝶型,DN80,H77X-16 | H77X-16C,DN80 | 个
57 | 81001442 | 止回阀,蝶型,DN100,H77X-16 | H77X-16C,DN100 | 个
58 | 81001443 | 止回阀,蝶型,DN150,H77X-16 | H77X-16C,DN150 | 个
59 | 81001444 | 止回阀,蝶型,DN200,H77X-16 | H77X-16C,DN200 | 个
60 | 81001445 | 止回阀,蝶型,DN250,H77X-16 | H77X-16C,DN250 | 个
61 | 81001446 | 止回阀,蝶型,DN300,H77X-16 | H77X-16C,DN300 | 个
62 | 81001447 | 止回阀,蝶型,DN500,H77X-16 | H77X-16C,DN500 | 个
63 | 81001730 | 碟阀,不锈钢,法兰,美标DN250, | D343H-16P,DN250 | 个
64 | 81001731 | 止回阀,蝶型,全不绣钢,DN100, | H77X-16R,DN100 | 个
65 | 81001732 | 止回阀,蝶型,全不绣钢,DN200, | H77X-16R,DN200 | 个
66 | 81001733 | 止回阀,蝶型,全不绣钢,DN250, | H77X-16R,DN250 | 个
67 | 81001754 | 蝶阀,不锈钢,法兰式,DN150,手轮促动 | D343H-16R,DN150 | 个
68 | 81001755 | 蝶阀,不锈钢,法兰式,DN200, | D343H-10R,DN200 | 个
69 | 81001756 | 蝶阀,不锈钢,法兰式,DN80, | D343H-10R,DN80 | 个
70 | 81001757 | 蝶阀,不锈钢,法兰式,DN150, | D343H-10R,DN150 | 个
71 | 81001799 | 刀闸阀,不锈钢,美标,DN300, | PZ73H-10R,DN300 | 个
72 | 81001800 | 刀闸阀,不锈钢,美标,DN250, | PZ73H-10R,DN250 | 个
73 | 81001850 | 蝶阀,不锈钢,气动,法兰,DN100,美标 | D643H-16R,DN100 | 个
74 | 81001875 | 蝶阀,不锈钢,法兰,电动执行器,DN125,PN16 | D943H-16P,DN125 | 个
75 | 81001876 | 闸阀,手动刀型,DN150,PN16, | PZ73H-16C,DN150 | 个
76 | 81001877 | 闸阀,手动刀型,DN250,PN16, | PZ73H-16C,DN250 | 个
77 | 81001878 | 闸阀,不锈钢刀型,DN100,PN16, | PZ73H-16R,DN100 | 个
78 | 81001879 | 闸阀,不锈钢刀型,DN200,PN16, | PZ73H-16R,DN200 | 个
79 | 81001944 | 蝶阀,不锈钢美标,法兰,蜗轮促动,DN300,PN10 | D343H-10R,DN300 | 个
80 | 81001945 | 蝶阀,碳钢,法兰,蜗轮促动,DN300,PN25 | D343H-25,DN300 | 个
81 | 81001946 | 蝶阀,碳钢,法兰,蜗轮促动,DN300,PN64 | D343H-64,DN300 | 个
82 | 81001948 | 浆液阀,不锈钢,气动,DN250,PN16 | Z673H-16P,DN250 | 个
83 | 81001949 | 底阀,DN100,HGH42X-10 | H42X-10,DN100 | 个
84 | 81001950 | 底阀,DN250,HGH42X-10 | H42X-10,DN250 | 个
85 | 81001986 | 蝶阀,中线对夹,衬胶,DN125 | D371XP-16Q,DN125 | 个
86 | 81001987 | 刀闸阀,不锈钢, DN125,PN16 | PZ73H-16R,DN125 | 个
87 | 81002028 | 蝶阀,碳钢,法兰式,DN250,PN16 | D343H-16C,DN250 | 个
88 | 81002029 | 球阀,不锈钢,法兰,DN50,PN16 | Q41F-16P,DN50 | 个
89 | 81002030 | 球阀,不锈钢,法兰, DN80,PN16 | Q41F-16P,DN80 | 个
90 | 81002031 | 球阀,不锈钢,法兰, DN100,PN16 | Q41F-16P,DN100 | 个
91 | 81002032 | 球阀,不锈钢,法兰,DN150,PN16 | Q41F-16P,DN150 | 个
92 | 81002033 | 球阀,碳钢,法兰,DN100,PN16 | Q41F-16P,DN100 | 个
93 | 81002034 | 球阀,碳钢,法兰 ,DN125,PN16 | Q41F-16P,DN125 | 个
94 | 81002035 | 闸阀,固标,DN100,HGZ41H-25C | Z41H-25,DN100 | 个
95 | 81002036 | 止回阀,DN100,HG44H-25C | H44H-25,DN100 | 个
96 | 81002211 | 闸阀，国标DN300，HGZ41H-16C | Z41H-16C,DN300 | 个
97 | 81002278 | 隔膜阀,衬胶,HGEG41J-10C,DN100 | EG41J-10C,DN100 | 个
98 | 81002279 | 隔膜阀,衬胶,HGEG41J-10C,DN80 | EG41J-10C,DN80 | 个
99 | 81002280 | 隔膜阀,衬胶,HGEG41J-10C,DN50 | EG41J-10C,DN50 | 个
100 | 81002281 | 隔膜阀,衬胶,HGEG41J-10C,DN40 | EG41J-10C,DN40 | 个
101 | 81002282 | 隔膜阀,不锈钢,HGEG41J-10R,DN100 | EG41J-10R,DN100 | 个
102 | 81002337 | 隔膜阀, 不锈钢, DN80, HGEG41J-10R | EG41J-10R,DN80 | 个
103 | 81002355 | 隔膜阀,衬胶,DN200,HGEG41J-10C | EG41J-10C,DN200 | 个
104 | 81002382 | 闸阀,矿渣,陶瓷耐磨,双密封,DN100 | Z43TC-16C,DN100 | 个
105 | 81002383 | 蝶阀,气动调节,远程控制,DN300,美标 | D673H-16C,DN300 | 个
106 | 81002837 | 浆液阀,碳钢,气动,DN150, | Z673F-10C,DN150 | 个
107 | 81006114 | 球阀,DN15,316L,AMHG41H-16RL | Q41H-16RL,DN15 | 个
108 | 81006115 | 球阀,DN40,316L | Q41H-16RL,DN40 | 个
109 | 81006116 | 球阀,DN50,316L,AMHG41H-16RL | Q41H-16RL,DN50 | 个
110 | 81006120 | 球阀,气动,DN15,316L,AMHG641H-16RL | Q641H-16RL,DN15 | 个
111 | 81006124 | 闸阀,DN40,PN16,HGZ41H-16C | Z41H-16C,DN40 | 个
112 | 81006125 | 闸阀,DN65,PN16,HGZ41H-16C | Z41H-16C,DN65 | 个
113 | 81006126 | 闸阀,DN80,PN16,HGZ41H-16C | Z41H-16C,DN80 | 个
114 | 81006127 | 闸阀,DN100,PN16,HGZ41H-16C | Z41H-16C,DN100 | 个
115 | 81006128 | 闸阀,DN200,PN16,HGZ41H-16C | Z41H-16C,DN200 | 个
116 | 81006129 | 闸阀,DN400,PN16,HGZ41H-16C | Z41H-16C,DN400 | 个
117 | 81006130 | 止回阀,RPP旋启式,DN65,PN16, | H44F-16C,DN65 | 个
118 | 81006363 | 球阀,316,气动对焊 DN15 Pneumatic ball | Q661H-16R,DN15 | 个
Valve,（型号：HGQ641H-16R)
119 | 81006364 | 球阀,316,气动内螺纹 DN25 | Q661F-16R,DN25 | 个
120 | 81006366 | 气动阀,三偏心对夹,DN150 | D673H-16,DN150 | 个
121 | 81006368 | 闸阀,碳钢,DN150，HGZ41R | Z41H-16C,DN150 | 个
122 | 81006369 | 浆液阀,DN80，AMHGP7C3H | Z73H-10C,DN80 | 个
123 | 81006371 | 蝶阀,法兰,DN200 | D343H-40,DN200 | 个
124 | 81006372 | 蝶阀,涡轮,法兰,DN350，D343H-16 | D343H-16C,DN350 | 个
125 | 81006374 | 隔膜阀,衬氟,直通,DN200，AMH46F-10C | G41F46-10,DN200 | 个
126 | 81006375 | 蝶阀,蜗轮,美标,DN700 | D343H-10C,DN700 | 个
127 | 81006376 | 蝶阀,蜗轮,美标,DN450 | D343H-10C,DN450 | 个
128 | 81006377 | 球阀,FRP改性法兰,DN25，HGQ41F | Q41F-10FRP,DN25 | 个
129 | 81006378 | 球阀,FRP改性法兰,DN32，HGQ41F | Q41F-10FRP,DN32 | 个
130 | 81006379 | 球阀,FRP改性法兰,DN50，HGQ41F | Q41F-10FRP,DN50 | 个
131 | 81006380 | 球阀,FRP改性法兰,DN100 | Q41F-10FRP,DN100 | 个
132 | 81006381 | 球阀,耐酸法兰,DN25 | Q41F-16RL,DN25 | 个
133 | 81006382 | 球阀,耐酸法兰,DN50 | Q41F-16RL,DN50 | 个
134 | 81006383 | 球阀,耐酸法兰,DN80 | Q41F-16RL,DN80 | 个
135 | 81006384 | 球阀,耐酸法兰,DN100 | Q41F-16RL,DN100 | 个
136 | 81006386 | 球阀,长体法兰,DN25 | Q41H-16RL,DN25,长体 | 个
137 | 81006387 | 球阀,长体法兰,DN20，316L | Q41H-16RL,DN20,长体 | 个
138 | 81006389 | 球阀,管螺纹,DN80，Q11F | Q11F-16C,DN25 | 个
139 | 81006390 | 闸阀,长体法兰,DN25，316L | Z41H-16RL,DN25 | 个
140 | 81006391 | 闸阀,长体法兰,DN50 | Z41H-16C,DN50 | 个
141 | 81006392 | 蝶阀,法兰式,DN125，AMHGD343H-10R | D343H-10R,DN125 | 个
142 | 81006394 | 节流阀,长体法兰,DN25，316L， | L41H-16RL,DN25长体 | 个
143 | 81006395 | 节流阀,长体法兰,DN32 316L | L41H-16RL,DN32长体 | 个
144 | 81006396 | 减压阀,DN125,PN16，HG200X | 200X-16Q,DN125 | 个
145 | 81006397 | 闸阀,DN150，Z45T | Z45T-10Q,DN150 | 个
146 | 81006398 | 气动阀,三偏心对夹,DN200 | D673H-16R,DN200 | 个
147 | 81006400 | 安全阀,弹簧式,DN100，A41H-16C | A41H-16C,DN100 | 个
148 | 81006401 | 止回阀,DN80 | H44H-16C,DN80 | 个
149 | 81006406 | 蝶阀,法兰式,DN300 | D343H-16C,DN300 | 个
150 | 81006407 | 蝶阀,法兰式,DN350 | D343H-16C,DN350 | 个
151 | 81006420 | 控制阀,水力,DN80 | 100X-16,DN80 | 个
152 | 81006421 | 止回阀,DN25 | H44H-25,DN25 | 个
153 | 81006475 | 球阀,内丝,气动三片式,316,DN50 | Q611H-16R,DN50 | 个
154 | 81006476 | 蝶阀,衬胶,对夹,DN50 | D71XP-16Q,DN50 | 个
155 | 81006477 | 蝶阀,衬胶,对夹,DN80， | D71XP-16Q,DN80 | 个
156 | 81006478 | 蝶阀,衬胶,对夹,DN100 | D71XP-16Q,DN100 | 个
157 | 81006479 | 蝶阀,衬胶,对夹,DN150 | D371XP-16Q,DN150 | 个
158 | 81006480 | 蝶阀,衬胶,对夹,DN200 | D371XP-16Q,DN200 | 个
159 | 81006481 | 蝶阀,衬胶,对夹,DN250 | D371XP-16Q,DN250 | 个
160 | 81006482 | 蝶阀,衬胶,对夹,DN300 | D371XP-16Q,DN300 | 个
161 | 81006483 | 蝶阀,衬胶,对夹,DN350 | D371XP-16Q,DN350 | 个
162 | 81006596 | 蝶阀,DN150,压力:25MPa | D343H-25,DN150 | 个
163 | 81006602 | 止回阀,法兰,DN125,HGH44H-16C | H44H-16C,DN125 | 个
164 | 81006603 | 止回阀,法兰,DN150,HGH44H-16C | H44H-16C,DN150 | 个
165 | 81006734 | 内外丝球阀,全铜镀镍蝶柄,D15 |  | 个
166 | 81007059 | 陶瓷阀,气动,不锈钢,高温 | Z641TC-16,DN250 | 个
167 | 81007069 | 安全阀,硫酸计量泵,Ф15,工作压力0.25Mpa,释放压力0.28Mpa, |  | 个
168 | 81007109 | 铸钢底阀,H42X-16C,DN200 | H42X-16C,DN200 | 个
169 | 81007170 | 阀门,陶瓷,手动,DN150 | P73ZTC-16C,DN150 | 个
170 | 81007171 | 阀门,陶瓷,手动,DN40 | P73ZTC-16C,DN40 | 个
171 | 81007174 | 浆液阀,气动,DN125 | Z673F-16C,DN25 | 个
172 | 81007295 | 止回阀，H44T-16C,DN100，旋启式，阀体材质碳钢 | H44H-16C,DN100 | 个
173 | 83000293 | 闸阀，国标DN250，HGZ41H-25C | Z41H-25,DN250 | 个
174 | 84020090 | 止回阀,法兰,DN300,HGH44H-64C | H44H-64,DN300 | 个
175 | 84020091 | 蝶阀,衬氟,法兰,DN100 | D341F46-10,DN100 | 个
176 | 84020094 | 烟道阀,电动,DN400 | D941H-6C,DN400 | 个
177 | 84020095 | 蝶阀,电动,DN80,AMHGD973F-16R | D973F-16R,DN80 | 个
178 | 84020097 | 止回阀,内螺纹,美标,DN25 | H11H-16C,DN25 | 个
179 | 84020101 | 止回阀,法兰,DN100,HGH44H-16C | H44H-16C,DN100 | 个
180 | 84024719 | 电动蝶阀，型号：MH62971X-16，DN100 | D971XP-16Q,DN100 | 个
压力1.6Mpa
181 | 84024735 | 闸阀，泥浆，HGZSK43H-25C,DN250 | ZSK43H-25C,（加长型） | 个
182 | 84024942 | 蝶阀，不锈钢法兰式，远程控制，DN100 | D643H-16P,DN100 | 个