## Sheet1
序号 | 专业名称 | 货物名称 | 类似品牌/系统集成商 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） | 供货品牌 | 备注
1 | 锅炉 | 90°弯头 | / | 1.型号：/ | 个 | 10
2.规格：Φ159*8
3.其它：材质为316L不锈钢
2 | 锅炉 | 90°弯头 | / | 1.型号：/ | 个 | 10
2.规格：Φ89*6
3.其它：材质为20#
3 | 锅炉 | 90°弯头 | / | 1.型号：/ | 个 | 10
2.规格：Φ57*5
3.其它：材质为20#
4 | 锅炉 | 90°弯头 | / | 1.型号：/ | 个 | 10
2.规格：Φ76*5
3.其它：材质为20#
5 | 锅炉 | 金属软管 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：DN20(长200mm、PN10)
3.其它：/
6 | 锅炉 | 金属软管 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：外丝接口M75*2、DN65(长800mm)
3.其它：/
7 | 锅炉 | 金属软管 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：外丝接口M75*2、DN65(长1000mm)
3.其它：/
8 | 锅炉 | 金属软管 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：外丝接口M75*2、DN65(长1500mm)
3.其它：/
9 | 锅炉 | 金属软管 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：外丝接口M75*2、DN65(长2500mm)
3.其它：/
10 | 锅炉 | 钢管直接 | / | 1.型号：/ | 个 | 10
2.规格：Φ76、单头内丝M75*2、长度200mm
3.其它：/
11 | 锅炉 | 钢管直接 | / | 1.型号：/ | 个 | 10 | 锅炉
2.规格：Φ89、单头外丝M88*2、长度200mm
3.其它：/
12 | 锅炉 | 无缝钢管 | / | 1.型号：/ | m | 180 | 锅炉
2.规格：273*5
3.其它：材质为20#
13 | 锅炉 | 无缝钢管 | / | 1.型号：/ | m | 240 | 锅炉
2.规格：89*5
3.其它：材质为20#
14 | 锅炉 | 无缝钢管 | / | 1.型号：/ | m | 300 | 锅炉
2.规格：32*3
3.其它：材质为20#
15 | 锅炉 | 无缝钢管 | / | 1.型号：/ | m | 30 | 锅炉
2.规格：57*6
3.其它：材质为20#
16 | 锅炉 | 无缝钢管 | / | 1.型号：/ | m | 60 | 锅炉
2.规格：20*2
3.其它：材质为20G
17 | 锅炉 | 无缝钢管 | / | 1.型号：/ | m | 120 | 锅炉
2.规格：25*3
3.其它：材质为20G
18 | 锅炉 | 无缝钢管 | / | 1.型号：/ | m | 120 | 锅炉
2.规格：32*3
3.其它：材质为20G
19 | 锅炉 | 无缝钢管 | / | 1.型号：/ | m | 180 | 锅炉
2.规格：48*4
3.其它：材质为20G
20 | 锅炉 | 无缝钢管 | / | 1.型号：/ | m | 180 | 锅炉
2.规格：57*4
3.其它：材质为20G
21 | 锅炉 | 无缝钢管 | / | 1.型号：/ | m | 120
2.规格：76*6
3.其它：材质为20G
22 | 锅炉 | 无缝钢管 | / | 1.型号：/ | m | 180
2.规格：38*4
3.其它：材质为20#
23 | 锅炉 | 钢管 | / | 1.型号：/ | m | 60
2.规格：Φ32*3
3.其它：材质为12CrIMoVG
24 | 锅炉 | 钢管 | / | 1.型号：/ | m | 60
2.规格：Φ25*5
3.其它：材质为12CrIMoVG
25 | 锅炉 | 透明钢丝软管 | / | 1.型号：/ | m | 20
2.规格：Φ115*5
3.其它：/
26 | 锅炉 | 橡胶软管 | / | 1.型号：/ | m | 30
2.规格：DN65、PN10
3.其它：/
27 | 锅炉 | 镀锌外丝直接头(双头) | / | 1.型号：/ | 个 | 10
2.规格：DN15、PN10
3.其它：/
28 | 锅炉 | 镀锌外丝直接头(双头) | / | 1.型号：/ | 个 | 10
2.规格：DN20、PN10
3.其它：/
29 | 锅炉 | 镀锌外丝直接头(双头) | / | 1.型号：/ | 个 | 10
2.规格：DN25、PN10
3.其它：/
30 | 锅炉 | 镀锌外丝直接头(双头) | / | 1.型号：/ | 个 | 10
2.规格：DN32、PN10
3.其它：/
31 | 锅炉 | 镀锌外丝直接头(双头) | / | 1.型号：/ | 个 | 10
2.规格：DN40、PN10
3.其它：/
32 | 锅炉 | 镀锌外丝直接头(双头) | / | 1.型号：/ | 个 | 10
2.规格：DN50、PN10
3.其它：/
33 | 锅炉 | 镀锌内丝直接头(双头) | / | 1.型号：/ | 个 | 10
2.规格：DN15、PN10
3.其它：/
34 | 锅炉 | 镀锌内丝直接头(双头) | / | 1.型号：/ | 个 | 10
2.规格：DN20、PN10
3.其它：/
35 | 锅炉 | 镀锌内丝直接头(双头) | / | 1.型号：/ | 个 | 10
2.规格：DN25、PN10
3.其它：/
36 | 锅炉 | 镀锌内丝直接头(双头) | / | 1.型号：/ | 个 | 10
2.规格：DN32、PN10
3.其它：/
37 | 锅炉 | 镀锌内丝直接头(双头) | / | 1.型号：/ | 个 | 10
2.规格：DN40、PN10
3.其它：/
38 | 锅炉 | 镀锌内丝直接头(双头) | / | 1.型号：/ | 个 | 10
2.规格：DN50、PN10
3.其它：/
39 | 锅炉 | PE复合管 | / | 1.型号：/ | m | 12
2.规格：Φ110、PN16
3.其它：/
40 | 锅炉 | PE复合管 | / | 1.型号：/ | m | 12
2.规格：Φ90、PN16
3.其它：/
41 | 锅炉 | PE复合管 | / | 1.型号：/ | m | 12
2.规格：Φ75、PN16
3.其它：/
42 | 锅炉 | PE复合管 | / | 1.型号：/ | m | 30
2.规格：Φ63、PN16
3.其它：/
43 | 锅炉 | PE复合管 | / | 1.型号：/ | m | 12
2.规格：Φ50、PN16
3.其它：/
44 | 锅炉 | PE复合管 | / | 1.型号：/ | m | 12
2.规格：Φ40、PN16
3.其它：/
45 | 锅炉 | PE复合管 | / | 1.型号：/ | m | 12
2.规格：Φ32、PN16
3.其它：/
46 | 锅炉 | PE复合管 | / | 1.型号：/ | m | 12
2.规格：Φ25、PN16
3.其它：/
47 | 锅炉 | PE电熔三通 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ110、PN16
3.其它：/
48 | 锅炉 | PE电熔三通 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ90、PN16
3.其它：/
49 | 锅炉 | PE电熔三通 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ75、PN16
3.其它：/
50 | 锅炉 | PE电熔三通 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ63、PN16
3.其它：/
51 | 锅炉 | PE电熔三通 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ50、PN16
3.其它：/
52 | 锅炉 | PE热熔三通 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ40、PN16
3.其它：/
53 | 锅炉 | PE热熔三通 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ32、PN16
3.其它：/
54 | 锅炉 | PE热熔三通 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ25、PN16
3.其它：/
55 | 锅炉 | PE电熔直接 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ110、PN16
3.其它：/
56 | 锅炉 | PE电熔直接 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ90、PN16
3.其它：/
57 | 锅炉 | PE电熔直接 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ75、PN16
3.其它：/
58 | 锅炉 | PE电熔直接 | / | 1.型号：/ | 个 | 10
2.规格：Φ63、PN16
3.其它：/
59 | 锅炉 | PE电熔直接 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ50、PN16
3.其它：/
60 | 锅炉 | PE电熔大小头 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ50*40、PN16
3.其它：/
61 | 锅炉 | PE电熔大小头 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ50*32、PN16
3.其它：/
62 | 锅炉 | PE电熔大小头 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ40*32、PN16
3.其它：/
63 | 锅炉 | PE电熔大小头 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ40*25、PN16
3.其它：/
64 | 锅炉 | PE电熔大小头 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ32*25、PN16
3.其它：/
65 | 锅炉 | PE电熔大小头 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ110*90、PN16
3.其它：/
66 | 锅炉 | PE电熔大小头 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ90*75、PN16
3.其它：/
67 | 锅炉 | PE电熔大小头 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ90*63、PN16
3.其它：/
68 | 锅炉 | PE电熔大小头 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ90*50、PN16
3.其它：/
69 | 锅炉 | PE电熔大小头 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ75*63、PN16
3.其它：/
70 | 锅炉 | PE电熔大小头 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ63*50、PN16
3.其它：/
71 | 锅炉 | PE电熔大小头 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ63*40、PN16
3.其它：/
72 | 锅炉 | PE热熔大小头 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ50*40、PN16
3.其它：/
73 | 锅炉 | PE热熔大小头 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ40*32、PN16
3.其它：/
74 | 锅炉 | PE热熔大小头 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ32*25、PN16
3.其它：/
75 | 锅炉 | PE电熔弯头 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ110、90°、PN16
3.其它：/
76 | 锅炉 | PE电熔弯头 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ90、90°、PN16
3.其它：/
77 | 锅炉 | PE电熔弯头 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ75、90°、PN16
3.其它：/
78 | 锅炉 | PE电熔弯头 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ63、90°、PN16
3.其它：/
79 | 锅炉 | PE热熔弯头 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ50、90°、PN16
3.其它：/
80 | 锅炉 | PE热熔弯头 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ40、90°、PN16
3.其它：/
81 | 锅炉 | PE热熔弯头 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ32、90°、PN16
3.其它：/
82 | 锅炉 | PE热熔弯头 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：Φ25、90°、PN16
3.其它：/
83 | 锅炉 | PE热熔法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 5
2.规格：Φ25、PN16
3.其它：/
84 | 锅炉 | PE热熔法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 5
2.规格：Φ32、PN16
3.其它：/
85 | 锅炉 | PE热熔法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 5
2.规格：Φ40、PN16
3.其它：/
86 | 锅炉 | PE电熔法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 5
2.规格：Φ50、PN16
3.其它：/
87 | 锅炉 | PE电熔法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 5
2.规格：Φ63、PN16
3.其它：/
88 | 锅炉 | PE电熔法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 5
2.规格：Φ75、PN16
3.其它：/
89 | 锅炉 | PE电熔法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 5
2.规格：Φ90、PN16
3.其它：/
90 | 锅炉 | PE电熔法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 5
2.规格：Φ110、PN16
3.其它：/
91 | 锅炉 | 冷却水软管（进） | ETN | 1.型号：HL05041E0 | 个 | 20 |  |  | ETN
|  | 快接插头 |  | 2.规格：/
3.其它：/
92 | 锅炉 | 冷却水软管（出） 快接插头 | ETN | 1.型号：HL05041E0 | 个 | 20 |  |  | ETN
2.规格：/
3.其它：/
93 | 锅炉 | 金属软管 | / | 1.型号：/ | 根 | 10
2.规格：长1.5m、DN20、PN16、连接方式丝接（M26）
3.其它：/
94 | 锅炉 | 不锈钢单头外丝短接 | / | 1.型号：/ | 根 | 10
2.规格：Φ27、长150mm、丝头：长20mm(M26)
3.其它：/
95 | 锅炉 | 不锈钢平面法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 10
2.规格：DN25、PN16
3.其它：材质为06Cr19Ni10不锈钢
96 | 锅炉 | 平面法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 20
2.规格：DN50、PN100
3.其它：材质为20#
97 | 锅炉 | 平面法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 20
2.规格：DN40、PN100
3.其它：材质为20#
98 | 锅炉 | 平面法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 20
2.规格：DN25、PN100
3.其它：材质为20#
99 | 锅炉 | 凸面法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 10
2.规格：DN50、PN100
3.其它：材质为20#
100 | 锅炉 | 凸面法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 10
2.规格：DN40、PN100
3.其它：材质为20#
101 | 锅炉 | 凸面法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 10
2.规格：DN32、PN100
3.其它：材质为20#
102 | 锅炉 | 凸面法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 10
2.规格：DN25、PN100
3.其它：材质为20#
103 | 锅炉 | 凸面法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 10
2.规格：DN40、PN40
3.其它：材质为20#
104 | 锅炉 | 凸面法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 10
2.规格：DN32、PN40
3.其它：材质为20#
105 | 锅炉 | 凸面法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 10
2.规格：DN25、PN40
3.其它：材质为20#
106 | 锅炉 | 凹面法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 20
2.规格：DN40、PN40
3.其它：材质为20#
107 | 锅炉 | 双头外丝接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 50
2.规格：DN20
3.其它：材质为06Cr19Ni10不锈钢
108 | 锅炉 | 双头外丝接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 50
2.规格：DN25
3.其它：材质为06Cr19Ni10不锈钢
109 | 锅炉 | 双头外丝接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 50
2.规格：DN32
3.其它：材质为06Cr19Ni10不锈钢
110 | 锅炉 | 无缝钢管 | / | 1.型号：/ | m | 60
2.规格：Φ325*5、6m/根
3.其它：材质为Q235
111 | 锅炉 | 大小头 | / | 1.型号：/ | 个 | 200
2.规格：45*32、DN40*25
3.其它：材质为20#
112 | 锅炉 | 软连接 | / | 1.型号：/ | m | 30
2.规格：Φ750mm、圆形、帆布防火阻燃耐高温
3.其它：/
113 | 汽机 | E型球型补偿接头 | 陕西英联管道设备制造有限公司 | 1.型号：E | 个 | 1 |  |  | 陕西英联管道设备制造有限公司
2.规格：DN350、PN25
3.其它：/
114 | 汽机 | 法兰式橡胶膨胀节 | / | 1.型号：/ | 个 | 2
2.规格：DN200、PN25
3.其它：/
115 | 汽机 | PE电热熔异径三通 | / | 1.型号：/ | 个 | 1
2.规格：T160*63、PN16
3.其它：/
116 | 汽机 | PE热熔异径三通 | / | 1.型号：/ | 个 | 2
2.规格：T63*25、PN16
3.其它：/
117 | 汽机 | PE电热熔等径三通 | / | 1.型号：/ | 个 | 2
2.规格：φ200、PN25
3.其它：/
118 | 汽机 | 90°PE电熔弯头 | / | 1.型号：/ | 个 | 4
2.规格：φ200、PN25
3.其它：/
119 | 汽机 | 45°PE电熔弯头 | / | 1.型号：/ | 个 | 4
2.规格：φ315、PN16
3.其它：/
120 | 汽机 | 90°PE电熔弯头 | / | 1.型号：/ | 个 | 4
2.规格：φ315、PN16
3.其它：/
121 | 汽机 | PE电热熔松套法兰 | / | 1.型号：/ | 套 | 2
2.规格：φ315、PN16
3.其它：配不锈钢螺栓及法兰垫片
122 | 汽机 | PE电热熔松套法兰 | / | 1.型号：/ | 套 | 10
2.规格：φ200、PN25
3.其它：配不锈钢螺栓及法兰垫片
123 | 汽机 | PE法兰 | / | 1.型号：/ | 个 | 2
2.规格：φ315、PN16
3.其它：/
124 | 汽机 | PE大小头 | / | 1.型号：/ | 个 | 2
2.规格：φ315*200、PN16
3.其它：/
125 | 汽机 | PE电熔大小头 | / | 1.型号：/ | 个 | 2
2.规格：φ315*200、PN16
3.其它：/
126 | 汽机 | PE电熔大小头 | / | 1.型号：/ | 件 | 4
2.规格：φ110*63、PN16
3.其它：/
127 | 汽机 | PE电熔大小头 | / | 1.型号：/ | 件 | 4
2.规格：φ200*150、PN16
3.其它：/
128 | 汽机 | PE电熔等径直接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 2
2.规格：φ63、PN16
3.其它：/
129 | 汽机 | PE电熔等径直接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 10
2.规格：φ200、PN25
3.其它：/
130 | 汽机 | PE管（带钢丝） | / | 1.型号：/ | m | 12
2.规格：φ200、PN25
3.其它：/
131 | 汽机 | PE给水管 | / | 1.型号：/ | m | 6
2.规格：φ315、PN16
3.其它：/
132 | 汽机 | 90°PPR热熔弯头 | / | 1.型号：/ | 个 | 4
2.规格：φ25、PN16
3.其它：/
133 | 汽机 | PPR热熔十字四通 | / | 1.型号：/ | 个 | 2
2.规格：φ63*40、PN16
3.其它：/
134 | 汽机 | PPR直接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 1
2.规格：φ63、PN16
3.其它：/
135 | 汽机 | PPR直接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 1
2.规格：φ40、PN16
3.其它：/
136 | 汽机 | PPR管道 | / | 1.型号：/ | m | 30
2.规格：φ40*5.5
3.其它：/
137 | 汽机 | PPR热熔异径三通 | / | 1.型号：/ | 个 | 15
2.规格：T40*25、PN16
3.其它：/
138 | 汽机 | PPR热熔内丝直接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 15
2.规格：φ25*6
3.其它：材质为内衬304不锈钢
139 | 汽机 | 无缝钢管 | / | 1.型号：/ | m | 6
2.规格：φ25*2
3.其它：材质为20G
140 | 汽机 | 无缝钢管 | / | 1.型号：/ | m | 6
2.规格：φ45*3
3.其它：材质为20G
141 | 汽机 | 无缝钢管 | / | 1.型号：/ | m | 24
2.规格：φ27*2
3.其它：材质为304不锈钢
142 | 汽机 | 无缝钢管 | / | 1.型号：/ | m | 24
2.规格：φ89mm、20#、壁厚≥8mm
3.其它：/
143 | 汽机 | 无缝钢管 | / | 1.型号：/ | m | 6
2.规格：32*3
3.其它：材质为304L不锈钢
144 | 汽机 | 无缝钢管 | / | 1.型号：/ | m | 30
2.规格：φ14*2
3.其它：材质为20#
145 | 汽机 | 无缝钢管 | / | 1.型号：/ | m | 8
2.规格：φ159*4.5
3.其它：材质为20#
146 | 汽机 | 无缝钢管 | / | 1.型号：/ | m | 8
2.规格：φ219*7
3.其它：材质为20#
147 | 汽机 | 无缝钢管 | / | 1.型号：/ | m | 400
2.规格：ф48*6
3.其它：材质为316L不锈钢
148 | 汽机 | 同心异径大小头 | / | 1.型号：/ | 个 | 2
2.规格：DN80*65、PN16
3.其它：材质为20#
149 | 汽机 | 同心异径大小头 | / | 1.型号：/ | 个 | 2
2.规格：DN80*125、PN16
3.其它：材质为20#
150 | 汽机 | 同心异径大小头 | / | 1.型号：/ | 个 | 2
2.规格：DN150*100、PN16
3.其它：材质为20#
151 | 汽机 | 同心异径大小头 | / | 1.型号：/ | 个 | 2
2.规格：DN100*50、PN16
3.其它：材质为20#
152 | 汽机 | 平面板式管法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 2
2.规格：DN350、PN25
3.其它：材质为20#
153 | 汽机 | 平面板式管法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 4
2.规格：DN20、PN16
3.其它：材质为Q235
154 | 汽机 | 平面板式管法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 4
2.规格：DN40、PN16
3.其它：材质为Q235
155 | 汽机 | 平面板式管法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 4
2.规格：DN80、PN16
3.其它：材质为Q235
156 | 汽机 | 平面板式管法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 4
2.规格：DN100、PN16
3.其它：材质为Q235
157 | 汽机 | 平面板式管法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 4
2.规格：DN125、PN16
3.其它：材质为Q235
158 | 汽机 | 平面板式管法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 4
2.规格：DN150、PN16
3.其它：材质为Q235
159 | 汽机 | 平面板式管法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 4
2.规格：DN300、PN16
3.其它：材质为Q235
160 | 汽机 | 平面板式管法兰 | / | 1.型号：/ | 件 | 4
2.规格：DN200、PN16
3.其它：材质为304ss
161 | 汽机 | 平面板式管法兰 | / | 1.型号：/ | 件 | 8
2.规格：DN25、PN16
3.其它：材质为304ss
162 | 汽机 | PE法兰盲板 | / | 1.型号：/ | 片 | 4
2.规格：DN200、PN16
3.其它：材质为PE
163 | 汽机 | PE法兰盲板 | / | 1.型号：/ | 片 | 4
2.规格：DN150、PN16
3.其它：材质为PE
164 | 汽机 | PE电热熔松套法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 8
2.规格：DN200、PN16
3.其它：材质为PE
165 | 汽机 | 盲板 | / | 1.型号：/ | 片 | 1
2.规格：DN350、PN25
3.其它：材质为20#
166 | 汽机 | PE管 | / | 1.型号：/ | m | 12
2.规格：φ315、PN16
3.其它：材质为PE、不带钢丝
167 | 汽机 | 90°弯头 | / | 1.型号：/ | 个 | 2
2.规格：PN40、DN40
3.其它：材质为20G
168 | 汽机 | 90°弯头 | / | 1.型号：/ | 个 | 1
2.规格：PN40、DN100
3.其它：材质为20G
169 | 汽机 | 90°热压弯头 | / | 1.型号：/ | 个 | 8
2.规格：32*4
3.其它：材质为304L不锈钢
170 | 汽机 | 液压胶管 | / | 1.型号：60213-2W.P.38MPaMTQ16YBTX | 根 | 2
2.规格：黑色耐油橡胶+钢丝、长3m（适当偏差）
3.其它：/
171 | 汽机 | 液压胶管 | / | 1.型号：6026-2W.P.60.0MPaMTHW | 根 | 1
2.规格：黑色耐油橡胶+钢丝、长1m（适当偏差）
3.其它：/
172 | 汽机 | 不锈钢活接头 | / | 1.型号：/ | 套 | 20
2.规格：3/8″-φ14（螺纹端3/8″、焊接端φ14）
3.其它：/
173 | 汽机 | 内丝直接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 50
2.规格：6分（DN20）、PN16、L=40-50mm
3.其它：材质为304不锈钢
174 | 汽机 | 内丝弯头 | / | 1.型号：/ | 个 | 5
2.规格：DN15(4分)、PN16
3.其它：材质为304不锈钢、长度无要求
175 | 汽机 | 乳胶管 | / | 1.型号：/ | m | 10
2.规格：内径φ8mm、颜色黄色
3.其它：材质为乳胶
176 | 汽机 | 带钢丝软管耐高压水管 | / | 1.型号：/ | m | 30
2.规格：带钢丝内径25mm
3.其它：/
177 | 汽机 | 带钢丝软管耐高压水管 | / | 1.型号：/ | m | 50
2.规格：带钢丝内径50mm
3.其它：/
178 | 汽机 | 带钢丝软管耐高压水管 | / | 1.型号：/ | m | 30
2.规格：带钢丝内径64mm
3.其它：/
179 | 汽机 | 透明软管 | / | 1.型号：/ | m | 30
2.规格：内径15mm
3.其它：材质为PVC
180 | 汽机 | 高压气管 | / | 1.型号：/ | m | 100
2.规格：内径φ25mm（1寸）、工作压力≥1mpa
3.其它：材质为pvc纤维增强软管
181 | 汽机 | 丝扣水管接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：3分(DN10)
3.其它：材质为304不锈钢
182 | 化学 | UPVC90°管 | / | 1.型号：/ | 米 | 30
2.规格：DN15、PN16
3.其它：/
183 | 化学 | UPVC90°管 | / | 1.型号：/ | 米 | 30
2.规格：DN20、PN16
3.其它：/
184 | 化学 | UPVC90°弯头 | / | 1.型号：/ | 个 | 10
2.规格：DN15、PN16
3.其它：/
185 | 化学 | UPVC90°弯头 | / | 1.型号：/ | 个 | 10
2.规格：DN20、PN16
3.其它：/
186 | 化学 | UPVC90°弯头 | / | 1.型号：/ | 个 | 10
2.规格：DN50、PN16
3.其它：/
187 | 化学 | 橡胶膨胀节 | / | 1.型号：/ | 个 | 2
2.规格：DN50、PN16
3.其它：/
188 | 化学 | 橡胶膨胀节 | / | 1.型号：/ | 个 | 2
2.规格：DN65、PN16
3.其它：/
189 | 化学 | 橡胶膨胀节 | / | 1.型号：/ | 个 | 2
2.规格：DN80、PN16
3.其它：/
190 | 化学 | 橡胶膨胀节 | / | 1.型号：/ | 个 | 2
2.规格：DN150、PN16
3.其它：/
191 | 化学 | 橡胶膨胀节 | / | 1.型号：/ | 个 | 2
2.规格：DN200、PN16
3.其它：/
192 | 化学 | 橡胶膨胀节 | / | 1.型号：/ | 个 | 2
2.规格：DN350、PN16
3.其它：/
193 | 化学 | 橡胶膨胀节 | / | 1.型号：/ | 个 | 2
2.规格：DN400、PN16
3.其它：/
194 | 化学 | 不锈钢波纹管 | / | 1.型号：/ | 根 | 4
2.规格：4分、长度800mm
3.其它：/
195 | 化学 | UPVC管 | / | 1.型号：/ | m | 50
2.规格：φ20*2.3mm
3.其它：/
196 | 化学 | PP外丝卡套接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 10
2.规格：1/2（12）-1/2
3.其它：/
197 | 化学 | 90°碳钢弯头 | / | 1.型号：/ | 个 | 10
2.规格：Φ133*5
3.其它：材质为Q235、国标
198 | 化学 | 碳钢平焊法兰 | / | 1.型号：/ | 片 | 4
2.规格：DN125、PN16
3.其它：国标
199 | 热控 | 气源软管 | / | 1.型号：/ | m | 200
2.规格：DN8、壁厚1.0mm、蓝色
3.其它：/
200 | 热控 | 气源软管 | / | 1.型号：/ | m | 200
2.规格：DN10、壁厚1.0mm、蓝色
3.其它：/
201 | 热控 | 气源软管 | / | 1.型号：/ | m | 200
2.规格：DN12、壁厚1.0mm、蓝色
3.其它：/
202 | 热控 | 气源软管 | / | 1.型号：/ | m | 200
2.规格：DN6、壁厚1.0mm、蓝色
3.其它：/
203 | 热控 | 不锈钢管 | / | 1.型号：/ | m | 200
2.规格：φ20*4
3.其它：材质为304不锈钢
204 | 热控 | 不锈钢管 | / | 1.型号：/ | m | 200
2.规格：φ14*3
3.其它：材质为304不锈钢
205 | 热控 | 快插弯通 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：5/8转φ8、90°
3.其它：/
206 | 热控 | 气动快速接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 50
2.规格：1/4"*φ8、PN(1.0Mpa)
3.其它：材质为铜
207 | 热控 | 气动快速接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 50
2.规格：1/2"*φ10、PN(1.0Mpa)
3.其它：材质为铜
208 | 热控 | 气动快速接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 50
2.规格：3/8"*φ10、PN(1.0Mpa)
3.其它：材质为铜
209 | 热控 | 气动快速接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 50
2.规格：直通、管径φ8、PN(1.0Mpa)
3.其它：/
210 | 热控 | 气动快速接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 100
2.规格：直通、管径φ12、PN(1.0Mpa)
3.其它：/
211 | 热控 | 气源软管 | / | 1.型号：/ | m | 200
2.规格：φ8×5mm、红色、PN(1.0Mpa)
3.其它：材质为PU
212 | 热控 | 气源软管 | / | 1.型号：/ | m | 200
2.规格：φ10×6.5mm、红色、PN(1.0Mpa)
3.其它：材质为PU
213 | 热控 | 气源软管 | / | 1.型号：/ | m | 200
2.规格：φ12×8mm、透明、PN(1.0Mpa)
3.其它：材质为PU
214 | 热控 | 聚四氟乙烯软管 | / | 1.型号：/ | m | 100
2.规格：φ6×4mm、白色、、PN(2.5Mpa)
3.其它：材质为PTFE
215 | 热控 | 聚四氟乙烯软管 | / | 1.型号：/ | m | 200
2.规格：φ10×6.5mm、白色、PN(2.5Mpa)
3.其它：材质为PTFE
216 | 热控 | 快插直角接头 | / | 1.型号：/ | 只 | 100
2.规格：1/4-φ6
3.其它：/
217 | 热控 | 外螺纹快插接头 | / | 1.型号：/ | 只 | 100
2.规格：M10*1-Φ5
3.其它：/
218 | 热控 | 外螺纹快插接头 | / | 1.型号：/ | 只 | 50
2.规格：M12-1/2
3.其它：/
219 | 热控 | 外螺纹快插接头 | / | 1.型号：/ | 只 | 50
2.规格：M12-3/8
3.其它：/
220 | 热控 | 外螺纹快插接头 | / | 1.型号：/ | 只 | 150
2.规格：M8-3/8
3.其它：/
221 | 热控 | 外螺纹快插接头 | / | 1.型号：/ | 只 | 50
2.规格：M8-1/4
3.其它：/
222 | 热控 | 气源旋式紧锁接头 | / | 1.型号：H08-02 | 只 | 100
2.规格：Φ8-T1/4
3.其它：/
223 | 热控 | 快插转换接头 | / | 1.型号：/ | 只 | 100
2.规格：Φ8/Φ6
3.其它：/
224 | 热控 | 快插转换接头 | / | 1.型号：/ | 只 | 100
2.规格：Φ8/Φ5
3.其它：/
225 | 热控 | 快插转换接头 | / | 1.型号：/ | 只 | 100
2.规格：Φ6/Φ5
3.其它：/
226 | 热控 | 固定铜卡圈 | / | 1.型号：/ | 个 | 100
2.规格：内经10mm、外径12mm、宽8mm（有缺口）
3.其它：/
227 | 热控 | 铜箍 | / | 1.型号：/ | 个 | 100
2.规格：φ4*0.6
3.其它：/
228 | 热控 | 铜箍 | / | 1.型号：/ | 个 | 100
2.规格：φ6*0.6
3.其它：/
229 | 热控 | 铜箍 | / | 1.型号：/ | 个 | 100
2.规格：φ8*0.6
3.其它：/
230 | 热控 | 铜箍 | / | 1.型号：/ | 个 | 100
2.规格：φ10*0.6
3.其它：/
231 | 热控 | 铜箍 | / | 1.型号：/ | 个 | 100
2.规格：φ12*0.6
3.其它：/
232 | 热控 | 不锈钢直通接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：1/4转φ6
3.其它：/
233 | 热控 | 不锈钢直通接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：1/4转φ8
3.其它：/
234 | 热控 | 不锈钢直通接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：1/2转φ6
3.其它：/
235 | 热控 | 不锈钢直通接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：1/2转φ8
3.其它：/
236 | 热控 | 不锈钢直通接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：3/4转φ8
3.其它：/
237 | 热控 | 不锈钢直通接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：3/8转φ6
3.其它：/
238 | 热控 | 不锈钢直通接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：3/8转φ8
3.其它：/
239 | 热控 | 不锈钢直角接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：1/4转φ6
3.其它：/
240 | 热控 | 不锈钢直角接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：1/4转φ8
3.其它：/
241 | 热控 | 不锈钢直角接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：1/2转φ6
3.其它：/
242 | 热控 | 不锈钢直角接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：1/2转φ8
3.其它：/
243 | 热控 | 不锈钢直角接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：3/4转φ8
3.其它：/
244 | 热控 | 不锈钢直角接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：3/8转φ6
3.其它：/
245 | 热控 | 不锈钢直角接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：3/8转φ8
3.其它：/
246 | 热控 | 不锈钢三通接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：1/4转φ6
3.其它：/
247 | 热控 | 不锈钢三通接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：1/4转φ8
3.其它：/
248 | 热控 | 不锈钢三通接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：1/2转φ6
3.其它：/
249 | 热控 | 不锈钢三通接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：1/2转φ8
3.其它：/
250 | 热控 | 不锈钢三通接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：3/4转φ8
3.其它：/
251 | 热控 | 不锈钢三通接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：3/8转φ6
3.其它：/
252 | 热控 | 不锈钢三通接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：3/8转φ8
3.其它：/
253 | 热控 | 不锈钢三通接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：φ6
3.其它：/
254 | 热控 | 不锈钢三通接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：φ8
3.其它：/
255 | 热控 | 不锈钢三通接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：φ12
3.其它：/
256 | 热控 | 不锈钢直通接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：φ6
3.其它：/
257 | 热控 | 不锈钢直通接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：φ8
3.其它：/
258 | 热控 | 不锈钢直通接头 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：φ12
3.其它：/
259 | 热控 | 不锈钢管 | / | 1.型号：/ | m | 100
2.规格：φ20*5
3.其它：/
260 | 热控 | 不锈钢管 | / | 1.型号：/ | m | 100
2.规格：φ14*4
3.其它：/
261 | 热控 | 对焊等径三通 | / | 1.型号：/ | 个 | 20
2.规格：DN10、PN16MPa
3.其它：/
262 | 热控 | 镀锌钢管 | / | 1.型号：/ | m | 100
2.规格：DN25*2
3.其它：/
263 | 锅炉 | 无缝钢管 | / | 1.型号：/ | m | 5520
2.规格：Φ76x4.5、6m/根
3.其它：材质为20G
264 | 锅炉 | 扁钢 | / | 1.型号：/ | m | 3504
2.规格：29x6mm、6m/根
3.其它：材质为Q235A
265 | 锅炉 | 无缝钢管 | / | 1.型号：/ | m | 560
2.规格：Φ76x6、6m/根
3.其它：材质为20G
266 | 锅炉 | 无缝钢管 | / | 1.型号：/ | m | 330
2.规格：Φ108x10、6m/根
3.其它：材质为20G
267 | 锅炉 | 无缝钢管 | / | 1.型号：/ | m | 36
2.规格：Φ48x5.5、6m/根
3.其它：材质为12Cr1MoVG
268 | 锅炉 | 无缝钢管 | / | 1.型号：/ | m | 36
2.规格：Φ42x5、6m/根
3.其它：材质为20G
269 | 锅炉 | 无缝钢管 | / | 1.型号：/ | m | 36
2.规格：Φ38x4、6m/根
3.其它：材质为20G
270 | 锅炉 | 无缝钢管 | / | 1.型号：/ | m | 30
2.规格：Φ89x8、6m/根
3.其它：材质为20G
271 | 锅炉 | 无缝钢管 | / | 1.型号：/ | m | 24
2.规格：Φ57x8、6m/根
3.其它：材质为20G