风机询价单

A、4.8万方/H*3台
4-72-10C-55KW
型式﹕离心负压式
驰动方式﹕皮带传动
马力﹕75HP﹐380V﹐3∮
马达: 东元马达（变频电机，独立散热）75HP-4极
材质﹕SS41
风量﹕48000 CMH
静压﹕>= 2400Pa
震动等级:ISO2372之G4.5
转子动平衡等级:ISO1940之G2.5
噪音值要求: <= 85 dB

数量﹕3台

B、7.2万方/H*15套
4-72-12C-90KW
型式﹕离心负压式
驰动方式﹕皮带传动
马力﹕125HP﹐380V﹐3∮
马达: 东元马达（变频电机，独立散热）125HP-4极
材质﹕SS41
风量﹕72000 CMH
静压﹕>= 2400Pa
震动等级:ISO2372之G4.5
转子动平衡等级:ISO1940之G2.5
噪音值要求: <= 85 dB

数量﹕15台

C、6.0万方/H*25套
4-72-12C-75KW
型式﹕离心负压式
驰动方式﹕皮带传动
马力﹕100HP﹐380V﹐3∮
马达: 东元马达（变频电机，独立散热）100HP-4极
材质﹕SS41
风量﹕60000 CMH
静压﹕>= 2400Pa
震动等级:ISO2372之G4.5
转子动平衡等级:ISO1940之G2.5
噪音值要求: <= 85 dB

数量﹕7台

D、9.5万方/H*28套
4-72-14C-132KW
型式﹕离心负压式
驰动方式﹕皮带传动
马力﹕175HP﹐380V﹐3∮
马达:东元马达（变频电机，独立散热）175HP-4极
材质﹕SS41
风量﹕48000 CMH
静压﹕>= 2400Pa
震动等级:ISO2372之G4.5
转子动平衡等级:ISO1940之G2.5
噪音值要求: <= 85 dB

数量﹕10台

E、12.5万方/H*18套
4-72-16B-160KW
型式﹕离心负压式
驰动方式﹕皮带传动
马力﹕200 HP﹐380V﹐3∮
马达: 东元马达（变频电机，独立散热）200HP-6极
材质﹕SS41
风量﹕125000 CMH
静压﹕>= 2400Pa
震动等级:ISO2372之G4.5
转子动平衡等级:ISO1940之G2.5
噪音值要求: <= 85 dB

数量﹕18台

风机询价资料，联系人：徐先生：13631778957.

以上报价请注明：交期、是否含税、付款方式，是否含运输。

请将报价发到以下邮箱：szfks2005@foxon.net.cn

电      话：86 0755 81477116-800

移动电话：13631778957  徐先生

传      真86 0755 23171136

地      址：中国 广东 深圳市宝安区 深圳市观澜街道库坑桂月路306号仪表世界工业园5栋

邮      编：518110

公司主页：

http://www.fukesensz.com

http://szfukesen.1688.com