## 1号楼
1号楼
序号 | 部位 | 类别 | 名称 | 规格 | 安装方式 | 单位 | 数量
1 | 1#楼二层J1L-8卫生间(冷) 1#楼一层J1L-5二个卫生间 1#楼二层J1L-5卫生间 … | 管道 | 内衬不锈钢复合管 | DN15 | 螺纹连接 | m | 694.36
2 | 1#楼二层J1L-8卫生间(冷) 清洗给水管 1#楼三层J1L-3 ... | 管道 | 内衬不锈钢复合管 | DN20 | 螺纹连接 | m | 306.21
3 | 1#楼二层J1L-8卫生间(冷) 1#楼一层J1L-5 1#楼一层J1L-5二个卫生间 ... | 管道 | 内衬不锈钢复合管 | DN25 | 螺纹连接 | m | 187.97
4 | JIL-1a一层 | 管道 | 内衬不锈钢复合管 | DN32 | 螺纹连接 | m | 4.56
5 | 1#楼二层J1L-8卫生间(冷) 1#楼二层J1L-3 1#楼三层J1L-3 ... | 管道 | 内衬不锈钢复合管 | DN40 | 螺纹连接 | m | 358.24
6 | 1#楼一层J1L-8 1#楼一层J1L-8（立） 1#楼一层J1L-8（四层） ... | 管道 | 内衬不锈钢复合管 | DN50 | 螺纹连接 | m | 655.55
7 | [CAD]1#楼J1L-2a [CAD]1#楼J1L-2a(立) JIL-1a一层 ... | 管道 | 内衬不锈钢复合管 | DN65 | 螺纹连接 | m | 105.73
8 | 1#楼一层J1L-8（立） | 阀门 | 闸阀 | DN20 | 螺纹连接 | 个 | 1
9 | 1#楼J1L-3 三层热水管 | 阀门 | 闸阀 | DN40 | 螺纹连接 | 个 | 3
10 | 1#楼一层J1L-5（立） 1#楼J1L-3 | 阀门 | 闸阀 | DN50 | 螺纹连接 | 个 | 4
11 | [CAD]1#楼J1L-2a(立) | 阀门 | 闸阀 | DN70 | 螺纹连接 | 个 | 1
12 | JIL-1a JIL-1b(立) JIL-6(立) | 阀门 | 闸阀 | DN70 | 法兰连接 | 个 | 3
13 | 清洗给水管 二只洗脸盆 | 阀门 | 截止阀 | DN20 | 螺纹连接 | 个 | 2
14 | 1#楼一层J1L-5（立） | 阀门 | 截止阀 | DN25 | 螺纹连接 | 个 | 2
15 | 1#楼二层RH3L-a卫生间(热) 一层卫生间图七对称二只 [CAD]1#楼一层J1L-12 | 阀门 | 截止阀 | DN40 | 螺纹连接 | 个 | 4
16 | 1#楼一层J1L-8（立） 1#楼一层J1L-5（立） 1#楼（立）J1L-7 ... | 阀门 | 截止阀 | DN50 | 螺纹连接 | 个 | 29
17 | 1#楼一层J1L-5（立） 1#楼J1L-3 1#楼（立）J1L-7 ... | 阀门 | 球阀 | DN20 | 螺纹连接 | 个 | 7
18 | 1#楼一层J1L-8（立） 1#楼一层J1L-5（立） 1#楼J1L-3 ... | 阀门 | 自动排气阀 | DN20 | 螺纹连接 | 个 | 9
19 | [CAD]1#楼一层J1L-12 | 阀门 | 浮球阀 | DN20 | 螺纹连接 | 个 | 1
20 | 三层热水管 | 法兰 | 螺纹法兰 | DN40 | 螺纹连接 | 个 | 2
21 | JIL-1a | 法兰 | 螺纹法兰 | DN70 | 螺纹连接 | 个 | 2
22 | JIL-1b(立) JIL-6(立) | 法兰 | 螺纹法兰 | DN70 | 法兰连接 | 个 | 4
23 | 1#楼二层J1L-8卫生间(冷) 1#楼J1L-3 三层热水管 ... | 附件 | 内衬不锈钢复合管90度弯头 | DN15 | 螺纹连接 | 个 | 519
24 | 1#楼二层J1L-8卫生间(冷) 清洗给水管 1#楼J1L-3 ... | 附件 | 内衬不锈钢复合管90度弯头 | DN20 | 螺纹连接 | 个 | 94
25 | 1#楼二层J1L-5卫生间 1#楼J1L-3 三层热水管 ... | 附件 | 内衬不锈钢复合管90度弯头 | DN25 | 螺纹连接 | 个 | 51
26 | 1#楼二层RH3L-a卫生间(热) 1#楼J1L-3 三层热水管 ... | 附件 | 内衬不锈钢复合管90度弯头 | DN40 | 螺纹连接 | 个 | 55
27 | 1#楼一层J1L-8（立） 1#楼二层J1L-8卫生间(冷) 1#楼二层J1L-5卫生间 ... | 附件 | 内衬不锈钢复合管90度弯头 | DN50 | 螺纹连接 | 个 | 112
28 | [CAD]1#楼J1L-2a(立) | 附件 | 内衬不锈钢复合管90度弯头 | DN70 | 螺纹连接 | 个 | 6
29 | JIL-1a JIL-6(立) | 附件 | 内衬不锈钢复合管90度弯头 | DN65 | 螺纹连接 | 个 | 9
30 | 1#楼一层J1L-5 | 附件 | 内衬不锈钢复合管正三通 | DN50 | 螺纹连接 | 个 | 3
31 | 1#楼一层J1L-8（立） 1#楼三层J1L-8 1#楼二层J1L-8卫生间(冷) ... | 附件 | 内衬不锈钢复合管正三通 | DN50*50 | 螺纹连接 | 个 | 8
32 | 1#楼二层J1L-8卫生间(冷) 1#楼二层RH3L-a卫生间(热) 1#楼J1L-3 | 附件 | 内衬不锈钢复合管正三通 | DN40*40 | 螺纹连接 | 个 | 7
33 | 1#楼二层J1L-8卫生间(冷) 1#楼二层RH3L-a卫生间(热) 1#楼J1L-3 | 附件 | 内衬不锈钢复合管正三通 | DN40*15 | 螺纹连接 | 个 | 17
34 | 1#楼二层J1L-8卫生间(冷) 1#楼J1L-3 | 附件 | 内衬不锈钢复合管正三通 | DN40*25 | 螺纹连接 | 个 | 3
35 | 1#楼二层J1L-8卫生间(冷) 1#楼J1L-3 | 附件 | 内衬不锈钢复合管正三通 | DN25*25 | 螺纹连接 | 个 | 3
36 | 1#楼J1L-3 | 附件 | 内衬不锈钢复合管正三通 | DN50*40 | 螺纹连接 | 个 | 2
37 | 1#楼J1L-3 | 附件 | 内衬不锈钢复合管正三通 | DN50*25 | 螺纹连接 | 个 | 2
38 | 1#楼J1L-3 | 附件 | 内衬不锈钢复合管正三通 | DN50*20 | 螺纹连接 | 个 | 3
39 | 1#楼J1L-3 | 附件 | 内衬不锈钢复合管正三通 | DN40*20 | 螺纹连接 | 个 | 2
40 | 1#楼J1L-3 | 附件 | 内衬不锈钢复合管正三通 | DN25*15 | 螺纹连接 | 个 | 5
41 | 1#楼J1L-3 | 附件 | 内衬不锈钢复合管正三通 | DN20*15 | 螺纹连接 | 个 | 2
42 | 1#楼一层J1L-8（立） 1#楼二层J1L-8卫生间(冷) 1#楼J1L-3 ... | 附件 | 内衬不锈钢复合管异径直接 | DN50*20 | 螺纹连接 | 个 | 11
43 | 1#楼二层J1L-8卫生间(冷) 1#楼J1L-3 1#楼二层J1L-7卫 ... | 附件 | 内衬不锈钢复合管异径直接 | DN50*40 | 螺纹连接 | 个 | 25
44 | 1#楼二层J1L-8卫生间(冷) 1#楼J1L-3 三层热水管 ... | 附件 | 内衬不锈钢复合管异径直接 | DN25*15 | 螺纹连接 | 个 | 39
45 | 1#楼二层J1L-8卫生间(冷) 1#楼二层RH3L-a卫生间(热) 1#楼二层J1L-7卫 ... | 附件 | 内衬不锈钢复合管异径直接 | DN40*20 | 螺纹连接 | 个 | 7
46 | 1#楼二层J1L-8卫生间(冷) 1#楼二层RH3L-a卫生间(热) 三层热水管 ... | 附件 | 内衬不锈钢复合管异径直接 | DN40*15 | 螺纹连接 | 个 | 6
47 | 1#楼二层J1L-8卫生间(冷) 1#楼二层RH3L-a卫生间(热) 1#楼J1L-3 ... | 附件 | 内衬不锈钢复合管异径直接 | DN20*15 | 螺纹连接 | 个 | 42
48 | 1#楼J1L-3 三层热水管 [CAD]1#楼（卫）J1L-11 ... | 附件 | 内衬不锈钢复合管异径直接 | DN40*25 | 螺纹连接 | 个 | 33
49 | 三层热水管 1#楼二层J1L-7卫 [CAD]1#楼（卫）J1L-11 ... | 附件 | 内衬不锈钢复合管异径直接 | DN25*20 | 螺纹连接 | 个 | 27
50 | [CAD]1#楼（卫）J1L-11 [CAD]1#楼一层J1L-12 1#卫样二 | 附件 | 内衬不锈钢复合管异径直接 | DN50*25 | 螺纹连接 | 个 | 4
51 | [CAD]1#楼一层J1L-12 [CAD]1#楼J1L-2a(二三层卫) JIL-1a 二层.卫 | 附件 | 内衬不锈钢复合管异径直接 | DN50*15 | 螺纹连接 | 个 | 7
52 | [CAD]1#楼J1L-2a(立) | 附件 | 内衬不锈钢复合管异径直接 | DN65*20 | 螺纹连接 | 个 | 1
53 | JIL-1a JIL-6(立) | 附件 | 内衬不锈钢复合管异径直接 | DN65*50 | 螺纹连接 | 个 | 3
54 | JIL-1a | 附件 | 内衬不锈钢复合管异径直接 | DN40*32 | 螺纹连接 | 个 | 1
55 | JIL-1a JIL-1b(1F卫) | 附件 | 内衬不锈钢复合管异径直接 | DN32*25 | 螺纹连接 | 个 | 2
56 | JIL-1a | 附件 | 内衬不锈钢复合管异径直接 | DN32*15 | 螺纹连接 | 个 | 2
57 | 1#楼二层J1L-8卫生间(冷) 1#楼二层RH3L-a卫生间(热) 1#楼一层J1L-5卫生间 | 附件 | 内衬不锈钢复合管内丝弯头 | DN15 | 螺纹连接 | 个 | 11
58 | 1#楼二层J1L-8卫生间(冷) 1#楼二层RH3L-a卫生间(热) | 附件 | 内衬不锈钢复合管内丝三通 | DN20*15 | 螺纹连接 | 个 | 3
59 | 1#楼一层J1L-5卫生间 | 附件 | 内衬不锈钢复合管内丝三通 | DN25*15 | 螺纹连接 | 个 | 2
60 | 1#楼二层J1L-8卫生间(冷) | 附件 | 内衬不锈钢复合管内丝直接 | DN15 | 螺纹连接 | 个 | 4
61 | 1#楼二层RH3L-a卫生间(热) | 附件 | 内衬不锈钢复合管内丝直接 | DN40 | 螺纹连接 | 个 | 2
62 | 1#楼二层J1L-8卫生间(冷) | 附件 | 内衬不锈钢复合管内丝直接 | DN50 | 螺纹连接 | 个 | 3
63 | 1#楼一层J1L-5（立） | 附件 | 内衬不锈钢复合管异径管 | DN50*20 | 螺纹连接 | 个 | 1
64 | 1#楼一层J1L-5 [CAD]1#楼（卫）J1L-11 [CAD]1#楼J1L-2b(四五层卫) ... | 附件 | 内衬不锈钢复合管三通 | DN50*25 | 螺纹连接 | 个 | 18
65 | 三层热水管 [CAD]1#楼J1L-2b(四五层卫) JIL-1a 三层 ... | 附件 | 内衬不锈钢复合管三通 | DN40*40 | 螺纹连接 | 个 | 7
66 | 三层热水管 1#楼二层J1L-7卫 1#楼J1L-2b层面 | 附件 | 内衬不锈钢复合管三通 | DN40*25 | 螺纹连接 | 个 | 4
67 | 三层热水管 [CAD]1#楼J1L-2b(四五层卫) 1#楼J1L-2b层面 | 附件 | 内衬不锈钢复合管三通 | DN40*20 | 螺纹连接 | 个 | 5
68 | 三层热水管 [CAD]1#楼（卫）J1L-11 [CAD]1#楼一层J1L-12 ... | 附件 | 内衬不锈钢复合管三通 | DN40*15 | 螺纹连接 | 个 | 100
69 | 三层热水管 一层卫生间图七对称二只 1#楼二层J1L-7卫 ... | 附件 | 内衬不锈钢复合管三通 | DN25*15 | 螺纹连接 | 个 | 60
70 | 三层热水管 一层卫生间图七对称二只 1#楼二层J1L-7卫 ... | 附件 | 内衬不锈钢复合管三通 | DN20*15 | 螺纹连接 | 个 | 71
71 | 1#楼（立）J1L-7 [CAD]1#楼（卫）J1L-11 [CAD]1#楼一层J1L-12 ... | 附件 | 内衬不锈钢复合管三通 | DN50*50 | 螺纹连接 | 个 | 31
72 | 1#楼二层J1L-7卫 [CAD]1#楼（卫）J1L-11 [CAD]1#楼一层J1L-12 ... | 附件 | 内衬不锈钢复合管三通 | DN50*15 | 螺纹连接 | 个 | 87
73 | [CAD]1#楼（卫）J1L-11 [CAD]1#楼一层J1L-12 [CAD]1#楼J1L-2a(二三层卫) ... | 附件 | 内衬不锈钢复合管三通 | DN50*40 | 螺纹连接 | 个 | 7
74 | [CAD]1#楼（卫）J1L-11 [CAD]1#楼J1L-9 [CAD]1#楼J1L-2b(四五层卫) ... | 附件 | 内衬不锈钢复合管三通 | DN50*20 | 螺纹连接 | 个 | 14
75 | [CAD]1#楼J1L-2a(立) JIL-1a | 附件 | 内衬不锈钢复合管三通 | DN65*15 | 螺纹连接 | 个 | 5
76 | [CAD]1#楼J1L-2a(立) JIL-1a JIL-1b(立) ... | 附件 | 内衬不锈钢复合管三通 | DN65*50 | 螺纹连接 | 个 | 8
77 | [CAD]1#楼J1L-2a(二三层卫) | 附件 | 内衬不锈钢复合管三通 | DN15*15 | 螺纹连接 | 个 | 2
78 | [CAD]1#楼J1L-2b(四五层卫) 1#卫样二 | 附件 | 内衬不锈钢复合管三通 | DN25*20 | 螺纹连接 | 个 | 6
79 | 1#楼J1L-2b层面 JIL-1a JIL-1b(4层面) ... | 附件 | 内衬不锈钢复合管三通 | DN25*25 | 螺纹连接 | 个 | 8
80 | JIL-1a | 附件 | 内衬不锈钢复合管三通 | DN65*65 | 螺纹连接 | 个 | 2
81 | JIL-1a | 附件 | 内衬不锈钢复合管三通 | DN65*20 | 螺纹连接 | 个 | 1
82 | JIL-1a | 附件 | 内衬不锈钢复合管三通 | DN32*20 | 螺纹连接 | 个 | 2
83 | JIL-1a 二层.卫 | 附件 | 内衬不锈钢复合管三通 | DN20*20 | 螺纹连接 | 个 | 1
84 | JIL-1b(1F卫) | 附件 | 内衬不锈钢复合管三通 | DN50*32 | 螺纹连接 | 个 | 2
85 | JIL-1b(1F卫) | 附件 | 内衬不锈钢复合管三通 | DN32*15 | 螺纹连接 | 个 | 3
86 | 1#楼一层J1L-5卫生间 | 附件 | 刚性防水套管90度弯头 | DN25 | 螺纹连接 | 个 | 4
87 | 1#楼J1L-3 | 附件 | 内衬不锈钢复合管45度弯头 | DN40 | 螺纹连接 | 个 | 4
88 | 1#楼J1L-3 JIL-1a 三层 | 附件 | 内衬不锈钢复合管45度弯头 | DN50 | 螺纹连接 | 个 | 7
89 | 1#楼二层J1L-5卫生间 | 附件 | 内衬不锈钢复合管45度弯头 | DN45 | 螺纹连接 | 个 | 2
90 | JIL-1b(5层面) | 附件 | 内衬不锈钢复合管 | DN15 | 螺纹连接 | m | 52.12
91 | JIL-1b(5层面) | 附件 | 内衬不锈钢复合管 | DN20 | 螺纹连接 | m | 23.61
92 | JIL-1b(5层面) | 附件 | 内衬不锈钢复合管 | DN25 | 螺纹连接 | m | 25.33
93 | JIL-1b(5层面) | 附件 | 内衬不锈钢复合管 | DN40 | 螺纹连接 | m | 3.67
94 | JIL-1b(5层面) | 附件 | 内衬不锈钢复合管 | DN50 | 螺纹连接 | m | 18.86
95 | 1#楼一层J1L-5（立） | 仪器仪表 | 水表 | DN25 | 螺纹连接 | 个 | 3
96 | 1#楼一层J1L-8（立） 1#楼J1L-3 [CAD]1#楼（卫）J1L-11 ... | 仪器仪表 | 水表 | DN50 | 螺纹连接 | 个 | 18
97 | [CAD]1#楼J1L-2a(立) | 套管 | 柔性防水套管 | DN100 | 焊接 | 个 | 1
98 | 一层卫生间图七对称二只 | 套管 | 刚性防水套管 | DN40 |  | 个 | 2
99 | 1#楼一层J1L-3 | 套管 | 刚性防水套管 | DN50 | 螺纹连接 | 个 | 1
100 | 1#楼一层J1L-5（立） [CAD]1#楼（卫）J1L-11 [CAD]1#楼一层J1L-12 ... | 套管 | 刚性防水套管 | DN80 | 焊接 | 个 | 7
101 | JIL-1a JIL-6(立) | 套管 | 刚性防水套管 | DN100 | 焊接 | 个 | 2
102 | 1#楼二层RH3L-a卫生间(热) 三层热水(卫生间) 三层热水管 ... | 热水管道 | 内衬不锈钢复合管 | DN15 | 螺纹连接 | m | 142.08
103 | 1#楼二层RH3L-a卫生间(热) 三层热水(卫生间) 三层热水管 ... | 热水管道 | 内衬不锈钢复合管 | DN20 | 螺纹连接 | m | 84.81
104 | 三层热水(卫生间) 三层热水管 JIL-1b(1F卫) ... | 热水管道 | 内衬不锈钢复合管 | DN25 | 螺纹连接 | m | 68.13
105 | 1#楼二层RH3L-a卫生间(热) 三层热水(卫生间) 三层热水管 ... | 热水管道 | 内衬不锈钢复合管 | DN40 | 螺纹连接 | m | 96.21
106 | JIL-1b(4层) | 热水管道 | 内衬不锈钢复合管 | DN50 | 螺纹连接 | m | 48.66

## 3号楼
3号楼
序号 | 部位 | 类别 | 编码 | 名称 | 规格 | 安装方式 | 单位 | 数量
1 | 卫2冷 卫1热 W3L-14/15/16给水 ... | 管道 |  | SSP管，内衬不锈钢复合管 | DN15 | 螺纹连接 | m | 1338.25
2 | 6F(给干管) 5F(给干管) 热回水 ... | 管道 |  | SSP管，内衬不锈钢复合管 | DN20 | 螺纹连接 | m | 4911.73
3 | 20/8F(给干管) 5F(给干管) 热水 ... | 管道 |  | SSP管，内衬不锈钢复合管 | DN25 | 螺纹连接 | m | 1319.34
4 | 四层给 | 管道 |  | SSP管，内衬不锈钢复合管 | DN32 | 螺纹连接 | m | 10.95
5 | 20/8F(给干管) 7F(给干管) 4F(给干管) ... | 管道 |  | SSP管，内衬不锈钢复合管 | DN40 | 螺纹连接 | m | 2144.31
6 | 立管(接三层) | 管道 |  | SSP管，内衬不锈钢复合管 | DN40 | 沟槽连接 | m | 6.5
7 | 20/8F(给干管) 7F(给干管) 6F(给干管) ... | 管道 |  | SSP管，内衬不锈钢复合管 | DN50 | 螺纹连接 | m | 342.92
8 | 洗衣房预留(平面图上无) | 管道 |  | SSP管，内衬不锈钢复合管 | DN50 | 沟槽连接 | m | 55.68
9 | 20/8F(给干管) 7F(给干管) 6F(给干管) ... | 管道 |  | SSP管，内衬不锈钢复合管 | DN80 | 沟槽连接 | m | 640.27
10 | 屋顶 | 管道 |  | SSP管，内衬不锈钢复合管 | DN100 | 法兰连接 | m | 25.12
11 | 屋面 立管 B1层至水箱 | 管道 |  | SSP管，内衬不锈钢复合管 | DN100 | 沟槽连接 | m | 1112.16
12 | B1层至水箱 | 管道 |  | SSP管，内衬不锈钢复合管 | DN200 | 沟槽连接 | m | 3
13 | 20/8F(给干管) 7F(给干管) 6F(给干管) ... | 管道 |  | SSP管，内衬不锈钢复合管 | DN65 | 沟槽连接 | m | 1366.64
14 | 卫1排 专卫排 无障碍卫排 ... | 管道 |  | HDPE静音排水管 | DN50 | 沟槽连接 | m | 2198.21
15 | 卫1排 专卫排 无障碍卫排 ... | 管道 |  | HDPE静音排水管 | DN100 | 沟槽连接 | m | 4135.09
16 | 五层层面排水 四层 一层 | 管道 |  | HDPE静音排水管 | DN150 | 沟槽连接 | m | 182.45
17 | 立管(20至1层) | 管道 |  | HDPE静音排水管 | DN500 | 沟槽连接 | m | 20
18 | 卫1热 W3L-14/15/16给水 W3L-14/15/16热.热回 ... | 阀门 |  | 截止阀 | DN20 | 螺纹连接 | 个 | 233
19 | 卫1热 专卫热及热回 | 阀门 |  | 截止阀 | DN25 | 螺纹连接 | 个 | 31
20 | 立管 卫1冷 卫2冷 ... | 阀门 |  | 截止阀 | DN40 | 螺纹连接 | 个 | 206
21 | B1层至洗衣房预留 无障碍卫生间给水 四层给 | 阀门 |  | 截止阀 | DN50 | 螺纹连接 | 个 | 15
22 | 立管 | 阀门 |  | 截止阀 | DN80 | 法兰连接 | 个 | 34
23 | 屋面 | 阀门 |  | 温控阀 | DN100 | 法兰连接 | 个 | 1
24 | 立管 | 阀门 |  | 法兰式暗杆闸阀 | DN80 | 法兰连接 | 个 | 34
25 | 屋顶 屋面 B1层至水箱 ... | 阀门 |  | 法兰式暗杆闸阀 | DN100 | 法兰连接 | 个 | 32
26 | B1层至水箱 | 阀门 |  | 法兰式暗杆闸阀 | DN200 | 法兰连接 | 个 | 2
27 | 屋顶 屋面 | 阀门 |  | Y型过滤器 | DN100 | 法兰连接 | 个 | 6
28 | 屋顶 屋面 | 阀门 |  | 自动液位控制阀(带浮球阀) | DN100 | 法兰连接 | 个 | 6
29 | 屋面 B1层至水箱 | 阀门 |  | 消声止回阀 | DN100 | 法兰连接 | 个 | 6
30 | 立(减压阀组) | 阀门 |  | 减压阀(阀后1.5MPa) | DN100 | 法兰连接 | 个 | 1
31 | 立管 | 阀门 |  | 恒温平衡阀 | DN40 | 螺纹连接 | 个 | 17
32 | 立管 | 法兰 |  | 沟槽法兰 | DN80 | 沟槽连接 | 片 | 136
33 | 屋顶 立管 B1层至水箱 ... | 法兰 |  | 沟槽法兰 | DN100 | 沟槽连接 | 片 | 148
34 | B1层至水箱 | 法兰 |  | 沟槽法兰 | DN200 | 沟槽连接 | 片 | 4
35 | 立管 | 法兰 |  | 沟槽法兰 | DN65 | 沟槽连接 | 片 | 16
36 | 卫1冷 卫2冷 W3L-14/15/16给水 ... | 附件 |  | 地漏 | DN50 | 沟槽连接 | 个 | 490
37 | 四层给 | 附件 |  | 地漏 | DN50 |  | 个 | 3
38 | 立管 | 附件 |  | 沟槽弯头(SSP) | DN80 | 焊接 | 个 | 2
39 | 20/8F(给干管) 立管 7F(给干管) ... | 附件 |  | 沟槽弯头(SSP) | DN80 | 沟槽连接 | 个 | 65
40 | 屋顶 屋面 B1层至水箱 ... | 附件 |  | 沟槽弯头(SSP) | DN100 | 沟槽连接 | 个 | 86
41 | 屋顶 屋面 | 附件 |  | 沟槽弯头(SSP) | DN100 | 焊接 | 个 | 14
42 | 5F(给干管) 4F(给干管) B1层 ... | 附件 |  | 沟槽弯头(SSP) | DN65 | 沟槽连接 | 个 | 22
43 | 立管 | 附件 |  | 沟槽三通 | DN100*80 | 沟槽连接 | 个 | 15
44 | B1层至洗衣房预留 B1层至水箱 | 附件 |  | 沟槽三通 | DN100*100 | 沟槽连接 |  | 5
45 | 立管 | 附件 |  | 沟槽卡箍 | DN80 | 沟槽连接 | 个 | 15
46 | 立管 | 附件 |  | 沟槽卡箍 | DN100 | 沟槽连接 | 个 | 30
47 | 20/8F(给干管) 7F(给干管) 6F(给干管) ... | 附件 |  | 沟槽内螺纹三通(SSP) | DN80*40 | 螺纹连接 | 个 | 86
48 | 20/8F(给干管) 7F(给干管) 6F(给干管) ... | 附件 |  | 沟槽内螺纹三通(SSP) | DN65*40 | 螺纹连接 | 个 | 101
49 | 20/8F(给干管) 7F(给干管) 6F(给干管) ... | 附件 |  | 沟槽内螺纹三通(SSP) | DN65*20 | 螺纹连接 | 个 | 55
50 | 热水 | 附件 |  | 沟槽内螺纹三通(SSP) | DN65*32 | 螺纹连接 | 个 | 13
51 | 热水 | 附件 |  | 沟槽内螺纹三通(SSP) | DN80*20 | 螺纹连接 | 个 | 8
52 | 20/8F(给干管) 7F(给干管) 6F(给干管) ... | 附件 |  | 沟槽异径直接(SSP) | DN80*65 | 沟槽连接 | 个 | 29
53 | 6F(给干管) | 附件 |  | 沟槽异径直接(SSP) | DN65*50 | 沟槽连接 | 个 | 1
54 | 立管 | 附件 |  | 沟槽异径直接(SSP) | DN100*80 | 沟槽连接 | 个 | 2
55 | 20/8F(给干管) 7F(给干管) 4F(给干管) ... | 附件 |  | 沟槽内螺纹异径直接(SSP) | DN65*50 | 螺纹连接 | 个 | 29
56 | 5F(给干管) | 附件 |  | 沟槽内螺纹异径直接(SSP) | DN50*25 | 螺纹连接 | 个 | 1
57 | B1层至洗衣房预留 | 附件 |  | 沟槽内螺纹异径直接(SSP) | DN100*50 | 螺纹连接 | 个 | 1
58 | 立管 | 附件 |  | 沟槽内螺纹异径直接(SSP) | DN100*40 | 沟槽连接 | 个 | 1
59 | 热水 | 附件 |  | 沟槽内螺纹异径直接(SSP) | DN80*65 | 螺纹连接 | 个 | 1
60 | 热水 | 附件 |  | 沟槽内螺纹异径直接(SSP) | DN65*40 | 螺纹连接 | 个 | 2
61 | 20/8F(给干管) 7F(给干管) 5F(给干管) ... | 附件 |  | 内丝三通(SSP) | DN50*40 | 螺纹连接 | 个 | 29
62 | 20/8F(给干管) 6F(给干管) 5F(给干管) ... | 附件 |  | 内丝三通(SSP) | DN50*20 | 螺纹连接 | 个 | 32
63 | 20/8F(给干管) 卫1冷 卫2冷 ... | 附件 |  | 内丝三通(SSP) | DN40*40 | 螺纹连接 | 个 | 424
64 | 6F(给干管) 无障碍卫生间给水 | 附件 |  | 内丝三通(SSP) | DN50*50 | 螺纹连接 | 个 | 14
65 | 6F(给干管) 卫2冷 卫1热 ... | 附件 |  | 内丝三通(SSP) | DN20*15 | 螺纹连接 | 个 | 124
66 | 5F(给干管) 卫1冷 专卫给 ... | 附件 |  | 内丝三通(SSP) | DN25*15 | 螺纹连接 | 个 | 275
67 | 卫1热 卫2冷 | 附件 |  | 内丝三通(SSP) | DN25*25 | 螺纹连接 | 个 | 143
68 | 卫1热 W3L-14/15/16给水 W3L-14/15/16热.热回 ... | 附件 |  | 内丝三通(SSP) | DN20*20 | 螺纹连接 | 个 | 345
69 | 专卫给 五层层面给水 四层给 ... | 附件 |  | 内丝三通(SSP) | DN40*15 | 螺纹连接 | 个 | 63
70 | 专卫热及热回 | 附件 |  | 内丝三通(SSP) | DN25*20 | 螺纹连接 | 个 | 15
71 | 无障碍卫生间给水 | 附件 |  | 内丝三通(SSP) | DN40*20 | 螺纹连接 | 个 | 13
72 | 六层热 | 附件 |  | 内丝三通(SSP) | DN15*15 | 螺纹连接 | 个 | 6
73 | 五层层面给水 | 附件 |  | 内丝三通(SSP) | DN40*25 | 螺纹连接 | 个 | 1
74 | 四层给 | 附件 |  | 内丝三通(SSP) | DN32*15 | 螺纹连接 | 个 | 2
75 | 四层给 | 附件 |  | 内丝三通(SSP) | DN50*15 | 螺纹连接 | 个 | 2
76 | 20/8F(给干管) 无障碍卫生间给水 四层给 | 附件 |  | 内丝异径直接(SSP) | DN50*40 | 螺纹连接 | 个 | 27
77 | 6F(给干管) 无障碍卫生间给水 | 附件 |  | 内丝异径直接(SSP) | DN50*20 | 螺纹连接 | 个 | 15
78 | 5F(给干管) 卫1热 专卫热及热回 ... | 附件 |  | 内丝异径直接(SSP) | DN25*20 | 螺纹连接 | 个 | 272
79 | 卫2冷 专卫给 四层给 | 附件 |  | 内丝异径直接(SSP) | DN40*25 | 螺纹连接 | 个 | 32
80 | 卫2冷 无障碍卫生间给水 四层给 | 附件 |  | 内丝异径直接(SSP) | DN40*20 | 螺纹连接 | 个 | 30
81 | 卫2冷 五层层面给水 四层给 | 附件 |  | 内丝异径直接(SSP) | DN25*15 | 螺纹连接 | 个 | 35
82 | 卫2冷 卫1热 W3L-14/15/16给水 ... | 附件 |  | 内丝异径直接(SSP) | DN20*15 | 螺纹连接 | 个 | 242
83 | 五层层面给水 | 附件 |  | 内丝异径直接(SSP) | DN40*15 | 螺纹连接 | 个 | 1
84 | 四层给 | 附件 |  | 内丝异径直接(SSP) | DN32*25 | 螺纹连接 | 个 | 1
85 | 卫2冷 卫1热 W3L-14/15/16给水 ... | 附件 |  | 内丝弯头(SSP) | DN15 | 螺纹连接 | 个 | 767
86 | 6F(给干管) 5F(给干管) 卫1冷 ... | 附件 |  | 内丝弯头(SSP) | DN20 | 螺纹连接 | 个 | 2375
87 | 卫2冷 专卫热及热回 五层层面给水 ... | 附件 |  | 内丝弯头(SSP) | DN25 | 螺纹连接 | 个 | 52
88 | 四层给 | 附件 |  | 内丝弯头(SSP) | DN32 | 螺纹连接 | 个 | 2
89 | 20/8F(给干管) 7F(给干管) 4F(给干管) ... | 附件 |  | 内丝弯头(SSP) | DN40 | 螺纹连接 | 个 | 99
90 | B1层至洗衣房预留 四层给 | 附件 |  | 内丝弯头(SSP) | DN50 | 螺纹连接 | 个 | 9
91 | 屋面 立(减压阀组) | 附件 |  | 沟槽三通(SSP) | DN100*100 | 沟槽连接 | 个 | 8
92 | 立管 | 附件 |  | 沟槽三通(SSP) | DN100*80 | 沟槽连接 | 个 | 15
93 | 立管(20至1层) | 附件 |  | 沟槽弯头 | DN50 | 沟槽连接 | 个 | 37
94 | 6F(给干管) | 附件 |  | 沟槽弯头 | DN80 | 沟槽连接 | 个 | 2
95 | 5F(给干管) | 附件 |  | 异径直接(SSP) | DN65*50 | 沟槽连接 | 个 | 1
96 | 4F(给干管) 热水 | 附件 |  | 异径直接(SSP) | DN50*40 | 螺纹连接 | 个 | 15
97 | 立管 | 附件 |  | 异径直接(SSP) | DN100*80 | 沟槽连接 | 个 | 1
98 | 热水 热回水 卫1冷 ... | 附件 |  | 异径直接(SSP) | DN40*25 | 螺纹连接 | 个 | 285
99 | 热回水 热水 卫1冷 ... | 附件 |  | 异径直接(SSP) | DN25*20 | 螺纹连接 | 个 | 272
100 | 热水 热回水 卫1冷 ... | 附件 |  | 异径直接(SSP) | DN40*20 | 螺纹连接 | 个 | 296
101 | 热水 | 附件 |  | 异径直接(SSP) | DN65*40 | 螺纹连接 | 个 | 1
102 | 无障碍卫热 六层热 五层层面热,热回 | 附件 |  | 异径直接(SSP) | DN20*15 | 螺纹连接 | 个 | 35
103 | B1层至水箱 | 附件 |  | 金属波纹伸缩软接头 | DN100 | 法兰连接 | 个 | 2
104 | B1层至水箱 | 附件 |  | 金属波纹伸缩软接头 | DN200 | 法兰连接 | 个 | 2
105 | 屋面 | 附件 | 金属波纹软接头 | 金属波纹软接头 | DN100 | 法兰连接 | 个 | 4
106 | 专卫给 | 附件 |  | 弯头(SSP) | DN15 | 螺纹连接 | 个 | 105
107 | 热回水 热水 | 附件 |  | 弯头(SSP) | DN20 | 螺纹连接 | 个 | 43
108 | 热水 | 附件 |  | 弯头(SSP) | DN25 | 螺纹连接 | 个 | 7
109 | 热水 热回水 | 附件 |  | 弯头(SSP) | DN40 | 螺纹连接 | 个 | 88
110 | B1层 | 附件 |  | 弯头(SSP) | DN65 | 沟槽连接 | 个 | 7
111 | 热水 | 附件 |  | 弯头(SSP) | DN65 | 焊接 | 个 | 3
112 | 热水 | 附件 |  | 三通(SSP) | DN50*40 | 螺纹连接 | 个 | 13
113 | 热水 | 附件 |  | 三通(SSP) | DN50*20 | 螺纹连接 | 个 | 15
114 | 热水 热回水 | 附件 |  | 三通(SSP) | DN40*40 | 螺纹连接 | 个 | 57
115 | 热回水 | 附件 |  | 三通(SSP) | DN40*25 | 螺纹连接 | 个 | 91
116 | 热回水 | 附件 |  | 三通(SSP) | DN25*25 | 螺纹连接 | 个 | 26
117 | 热回水 | 附件 |  | 三通(SSP) | DN20*20 | 螺纹连接 | 个 | 13
118 | 热回水 | 附件 |  | 三通(SSP) | DN25*20 | 螺纹连接 | 个 | 17
119 | 热回水 热水 | 附件 |  | 三通(SSP) | DN40*20 | 螺纹连接 | 个 | 52
120 | 热水 | 附件 |  | 三通(SSP) | DN25*15 | 螺纹连接 | 个 | 1
121 | 热回水 | 附件 |  | 三通(SSP) | DN40*15 | 螺纹连接 | 个 | 1
122 | 卫1冷 卫2冷 W3L-14/15/16给水 ... | 附件 |  | 感应式自动水龙头 |  |  | 套 | 386
123 | 卫1冷 卫2冷 专卫给 ... | 附件 |  | 感应式冲洗阀 |  |  | 套 | 361
124 | 卫1冷 | 附件 |  | 冷热淋浴器 |  |  | 套 | 254
125 | 卫1热 | 附件 |  | 内丝异径弯头(SSP) | DN20*15 | 螺纹连接 | 个 | 508
126 | 卫1排 专卫排 无障碍卫排 ... | 附件 |  | 沟槽斜三通 | DN100*50 | 沟槽连接 | 个 | 428
127 | 卫1排 专卫排 无障碍卫排 ... | 附件 |  | 沟槽斜三通 | DN100*100 | 沟槽连接 | 个 | 640
128 | 卫1排 专卫排 七层排 ... | 附件 |  | 沟槽斜三通 | DN50*50 | 沟槽连接 | 个 | 401
129 | 五层层面排水 | 附件 |  | 沟槽斜三通 | DN150*150 | 沟槽连接 | 个 | 3
130 | 四层 | 附件 |  | 沟槽斜三通 | DN150*100 | 沟槽连接 | 个 | 6
131 | 卫1排 专卫排 无障碍卫排 ... | 附件 |  | 沟槽45度弯头 | DN50 | 沟槽连接 | 个 | 1611
132 | 卫1排 专卫排 无障碍卫排 ... | 附件 |  | 沟槽45度弯头 | DN100 | 沟槽连接 | 个 | 1089
133 | 四层 一层 | 附件 |  | 沟槽45度弯头 | DN150 | 沟槽连接 | 个 | 15
134 | 卫1排 | 附件 |  | 沟槽90度弯头 | DN50 | 沟槽连接 | 个 | 1491
135 | 卫1排 专卫排 无障碍卫排 ... | 附件 |  | 沟槽90度弯头 | DN100 | 沟槽连接 | 个 | 163
136 |  | 附件 |  | 沟槽90度弯头 | DN150 | 沟槽连接 | 个 | 5
137 | 卫1排 专卫排 无障碍卫排 ... | 附件 |  | 沟槽P型弯头 | DN50 | 沟槽连接 | 个 | 764
138 | 卫1排 专卫排 无障碍卫排 ... | 附件 |  | 沟槽异径管 | DN100*50 | 沟槽连接 | 个 | 69
139 | 五层层面排水 | 附件 |  | 沟槽异径管 | DN150*100 | 沟槽连接 | 个 | 4
140 | 卫1排 | 附件 |  | 沟槽S弯头 | DN50 | 沟槽连接 | 个 | 16
141 | W3L-14/15/16给水 | 附件 |  | 内丝45度弯头(SSP) | DN15 | 螺纹连接 | 个 | 13
142 | W3L-14/15/16给水 | 附件 |  | 内丝45度弯头(SSP) | DN20 | 螺纹连接 | 个 | 26
143 | 专卫排 六层排 | 附件 |  | 沟槽S型弯头 | DN50 | 沟槽连接 | 个 | 47
144 | 七层给 六层给 | 附件 |  | 冷热混合淋浴器龙头 |  |  | 套 | 5
145 | 五层层面给水 | 附件 |  | 自动冲洗阀 |  |  | 个 | 1
146 | 五层层面给水 | 附件 |  | 感应自动水龙头 |  |  | 个 | 1
147 | 四层热 | 附件 |  | 内比试异径直接(SSP) | DN20*15 | 螺纹连接 | 个 | 1
148 | 层面 立管(至一层) | 附件 |  | 透气帽 | DN100 | 沟槽连接 | 个 | 14
149 | 立管(至八层透) 立管(至七层) 立管(至五层) | 附件 |  | H型管 | DN100 | 沟槽连接 | 个 | 238
150 | 立管(至八层) 立管(至七层) 立管(至五层) ... | 附件 |  | 沟槽立检口 | DN100 | 沟槽连接 | 个 | 264
151 | 立管(至八层) 立管(至七层) 立管(至五层) | 附件 |  | 沟槽立检口 | DN150 | 沟槽连接 | 个 | 14
152 | 立管(20至1层) | 附件 |  | 开启式密封地漏 | DN50 |  | 个 | 37
153 | 立管(20至1层) | 附件 |  | 沟槽顺水三通 | DN100*50 | 沟槽连接 | 个 | 37
154 | B1层至水箱 | 仪器仪表 |  | 压力表 | Y-100 2.5MPa | 螺纹连接 | 套 | 2
155 | 屋顶 | 仪器仪表 |  | 板式玻璃管液位计 |  | 箱体外安装 | 套 | 2
156 | B1层至洗衣房预留 | 仪器仪表 |  | 螺翼式水表 | DN50 | 螺纹连接 | 个 | 1
157 | 立管 | 仪器仪表 |  | 螺翼式水表 | DN80 | 螺纹连接 | 个 | 17
158 | 立管 | 仪器仪表 |  | 螺翼式水表 |  | 螺纹连接 | 套 | 34
159 | B1层至水箱 | 仪器仪表 |  | 插入式温度计 | 0-100℃ |  | 个 | 2
160 | 屋顶 | 设备 |  | 不锈钢冷水箱（18T，水箱自洁消毒装置） | 4000（L）*3000（W）*1500（H） | 落地安装 | 个 | 1
161 | 屋顶 | 设备 |  | 不锈钢热水箱（18T，水箱自洁消毒装置） | 4000（L）*3000（W）*1500（H） | 落地安装 | 个 | 1
162 | 屋面 | 设备 |  | 高区冷水加压泵(变频恒压) | 型号:CK20-1 Q=16m3/h,H=12m,N=2.2KW | 落地安装 | 台 | 2
163 | B1层至水箱 | 设备 |  | 热水泵 | 型号:FLGR50-315(I) Q=30m3/h H=115m P=30KW | 落地安装 | 台 | 2
164 | B1层至水箱 | 设备 |  | 热水箱 | 30M3 | 法兰连接 | 个 | 1
165 | 四层给 | 卫生器具 |  | 洗涤盆 |  |  | 个 | 4
166 | 卫1冷 七层给 六层给 | 卫生器具 |  | 淋浴器 |  |  | 个 | 259
167 | 卫1冷 卫2冷 W3L-14/15/16给水 ... | 卫生器具 |  | 台式洗脸盆 |  |  | 个 | 352
168 | 卫1冷 卫2冷 专卫给 ... | 卫生器具 |  | 蹲式大便器 |  |  | 个 | 361
169 | 专卫给 | 卫生器具 |  | 台式洗涤池 |  |  | 个 | 45
170 | 无障碍卫生间给水 | 卫生器具 |  | 座式大便器 |  |  | 个 | 13
171 | 无障碍卫生间给水 七层给 六层给 | 卫生器具 |  | 立式洗手盆 |  |  | 个 | 28
172 | 无障碍卫生间给水 | 卫生器具 |  | 台式洗手盆 |  |  | 个 | 14
173 | 七层给 六层给 | 卫生器具 |  | 洗涤池 |  |  | 个 | 4
174 | 五层层面给水 | 卫生器具 |  | 小便器 |  |  | 个 | 1
175 | 一层 | 套管 |  | 刚性防水套管 | DN250 | 焊接 | 个 | 1
176 | 屋顶 | 喇叭口 |  | 不锈钢 | DN100*200 | 焊接 | 个 | 1
177 | 屋顶 | 喇叭口 |  | 碳钢 | DN100*200 | 焊接 | 个 | 1
178 | 屋面 | 吸水喇叭口 |  | 碳钢 | DN100*200 | 焊接 | 个 | 9
179 | 立管 | 伸缩节 |  | 金属波纹伸缩软接(伸缩量:50mm | DN100 | 法兰连接 | 个 | 22
180 | 立管 | 伸缩节 |  | 金属波纹伸缩软接(伸缩量:50mm | DN65 | 法兰连接 | 个 | 8

## 4号楼
4号楼
序号 | 部位 | 类别 | 名称 | 规格 | 安装方式 | 单位 | 数量
1 | 给水 热水 | 管道 | SSP内衬不锈钢复合钢管 | DN15 | 螺纹连接 | m | 85.71
2 | 热水 | 管道 | SSP内衬不锈钢复合钢管 | DN15 | 沟槽连接 | m | 2.73
3 | 给水 热水 | 管道 | SSP内衬不锈钢复合钢管 | DN20 | 螺纹连接 | m | 93.31
4 | 热水 | 管道 | SSP内衬不锈钢复合钢管 | DN20 | 沟槽连接 | m | 1.92
5 | 给水 | 管道 | SSP内衬不锈钢复合钢管 | DN25 | 螺纹连接 | m | 27.45
6 | J4L-a立 给水 立管 | 管道 | SSP内衬不锈钢复合钢管 | DN40 | 螺纹连接 | m | 98.22
7 | 8-11F卫立 11F热层面立 7F | 管道 | SSP内衬不锈钢复合钢管 | DN50 | 沟槽连接 | m | 123.9
8 | J4L-a立 层面立热回 给水 ... | 管道 | SSP内衬不锈钢复合钢管 | DN50 | 螺纹连接 | m | 161.21
9 | 十一层主管 层面管热（至11层 一层 ... | 管道 | SSP内衬不锈钢复合钢管 | DN80 | 沟槽连接 | m | 35.14
10 | 立管 | 管道 | SSP内衬不锈钢复合钢管 | DN80 | 螺纹连接 | m | 12.9
11 | 屋面 立管 十一层主管 ... | 管道 | SSP内衬不锈钢复合钢管 | DN100 | 沟槽连接 | m | 181.63
12 | 十一层主管 8-11F卫立 J4L-a立 ... | 管道 | SSP内衬不锈钢复合钢管 | DN65 | 沟槽连接 | m | 440.88
13 | 立管 给水 | 管道 | SSP内衬不锈钢复合钢管 | DN65 | 螺纹连接 | m | 12.54
14 | 一层 | 管道 | SSP内衬不锈钢复合钢管 | 80 | 沟槽连接 | m | 8.63
15 | 排水 立管T W4L-11一层 | 管道 | HDPE消音排水管 | DN50 | 沟槽连接 | m | 530.31
16 | 排水 立管W 层面7 ... | 管道 | HDPE消音排水管 | DN100 | 沟槽连接 | m | 851.37
17 | 层面 | 阀门 | 截止阀 | DN20 | 螺纹连接 | 个 | 60
18 | J4L-a立 立管 | 阀门 | 截止阀 | DN40 | 螺纹连接 | 个 | 6
19 | 给水 | 阀门 | 截止阀 | DN40 | 沟槽连接 | 个 | 1
20 | 给水 一.二层 立管 | 阀门 | 截止阀 | DN50 | 螺纹连接 | 个 | 12
21 | 立管 | 阀门 | 截止阀 | DN80 | 螺纹连接 | 个 | 2
22 | 给水 | 阀门 | 截止阀 | DN80 | 沟槽连接 | 个 | 1
23 | 层面 屋面热立 | 阀门 | 截止阀 | DN65 | 法兰连接 | 个 | 16
24 | 一.二层 | 阀门 | 截止阀 | DN65 | 螺纹连接 | 个 | 1
25 | 层面热 立管 一.二层 | 阀门 | 球阀 | DN20 | 螺纹连接 | 个 | 5
26 | 屋面减压阀组 | 阀门 | 减压阀 | DN100 | 法兰连接 | 个 | 1
27 | 层面热 立管 一.二层 | 阀门 | 自动排气阀 | DN20 | 螺纹连接 | 个 | 4
28 | 层面立热回 | 阀门 | 电磁阀 | DN65 | 法兰连接 | 个 | 1
29 | 立管 屋面减压阀组 J4L-a立 ... | 阀门 | 暗杆式闸阀 | DN100 | 法兰连接 | 个 | 7
30 | 屋面热立 | 阀门 | 消声止回阀 | DN100 | 法兰连接 | 个 | 2
31 | 层面立热回 | 阀门 | 消声止回阀 | DN65 | 法兰连接 | 个 | 1
32 | 立管 | 法兰 | 沟槽法兰 | DN80 | 法兰连接 | 片 | 4
33 | 给水 | 法兰 | 沟槽法兰 | DN80 | 沟槽连接 | 片 | 2
34 | 屋面减压阀组 屋面热立 | 法兰 | 沟槽法兰 | DN100 | 沟槽连接 | 片 | 18
35 | 层面 屋面热立 层面立热回 | 法兰 | 沟槽法兰 | DN65 | 沟槽连接 | 片 | 36
36 | 一.二层 | 法兰 | 沟槽法兰 | DN65 | 法兰连接 | 片 | 2
37 | 给水 | 附件 | 地漏 | DN50 |  | 个 | 36
38 | 立 | 附件 | 地漏 | DN50 | 沟槽连接 | 个 | 11
39 | 给水 | 附件 | 地漏 |  |  | 个 | 26
40 | 排水 | 附件 | 沟槽弯头 | DN50 | 沟槽连接 | 个 | 11
41 | 立管 层面热 立 ... | 附件 | 沟槽弯头 | DN100 | 沟槽连接 | 个 | 111
42 | 层面 层面热 层面立热回 | 附件 | 沟槽弯头 | DN65 | 沟槽连接 | 个 | 25
43 | 立管 J4L-a立 层面热 | 附件 | 沟槽三通 | DN100*100 | 沟槽连接 | 个 | 6
44 | 层面 层面热 | 附件 | 沟槽三通 | DN100*65 | 沟槽连接 | 个 | 8
45 | 层面 | 附件 | 沟槽三通 | DN800*65 | 沟槽连接 | 个 | 2
46 | 层面热 | 附件 | 沟槽三通 | DN80*65 | 沟槽连接 | 个 | 2
47 | 层面热 | 附件 | 沟槽三通 | DN65*65 | 沟槽连接 | 个 | 1
48 | 层面 | 附件 | 沟槽异径直接 | DN100*80 | 沟槽连接 | 个 | 1
49 | 层面 | 附件 | 沟槽异径直接 | DN80*65 | 沟槽连接 | 个 | 1
50 | 层面 J4L-a立 | 附件 | 沟槽异径直接 | DN65*50 | 沟槽连接 | 个 | 9
51 | J4L-a立 | 附件 | 沟槽异径直接 | DN100*65 | 沟槽连接 | 个 | 1
52 | J4L-a立 | 附件 | 沟槽异径直接 | DN50*40 | 沟槽连接 | 个 | 1
53 | 排水 | 附件 | 沟槽异径直接 | DN100*50 | 沟槽连接 | 个 | 9
54 | 层面 | 附件 | 内丝异径弯头 | DN50*20 | 螺纹连接 | 个 | 8
55 | 层面 | 附件 | 沟槽内螺纹直通 | DN65*20 | 沟槽连接 | 个 | 24
56 | 层面 | 附件 | 内丝三通 | DN20*20 | 螺纹连接 | 个 | 28
57 | 层面 | 附件 | 内丝弯头 | DN20 | 沟槽连接 | 个 | 28
58 | J4L-a立 | 附件 | 内丝弯头 | DN40 | 沟槽连接 | 个 | 1
59 | 排水 | 附件 | 沟槽45度弯头 | DN50 | 沟槽连接 | 个 | 11
60 | 层面热 | 附件 | 沟槽45度弯头 | DN80 | 沟槽连接 | 个 | 1
61 | 层面热 立 一层 ... | 附件 | 沟槽45度弯头 | DN100 | 沟槽连接 | 个 | 94
62 | 层面热 | 附件 | 沟槽内螺纹异径直接 | DN100*20 | 沟槽连接 | 个 | 1
63 | 层面热 | 附件 | 沟槽内螺纹异径直接 | DN100*65 | 沟槽连接 | 个 | 1
64 | 层面热 | 附件 | 沟槽内螺纹异径直接 | DN100*80 | 沟槽连接 | 个 | 1
65 | 层面热 | 附件 | 沟槽内螺纹异径直接 | DN80*65 | 沟槽连接 | 个 | 1
66 | 屋面热立 层面立热回 | 附件 | 沟槽内螺纹异径直接 | DN65*50 | 沟槽连接 | 个 | 9
67 | 屋面热立 | 附件 | 沟槽内螺纹三通 | DN65*20 | 螺纹连接 | 个 | 24
68 | 屋面热立 | 附件 | 沟槽内螺纹三通 | DN50*20 | 螺纹连接 | 个 | 8
69 | 层面立热回 | 附件 | 沟槽内螺纹三通 | DN65*50 | 沟槽连接 | 个 | 5
70 | 层面立热回 | 附件 | 沟槽内螺纹三通 | DN50*50 | 沟槽连接 | 个 | 2
71 | 给水 | 附件 | 感应式冲洗阀 |  |  | 个 | 72
72 | 给水 | 附件 | 感应自动沙龙头 |  |  | 套 | 24
73 | 给水 热水 | 附件 | SSP45度内丝弯头 | DN15 | 螺纹连接 | 个 | 15
74 | 给水 | 附件 | SSP45度内丝弯头 | DN20 | 螺纹连接 | 个 | 16
75 | 给水 热水 | 附件 | SSP内丝弯头 | DN15 | 螺纹连接 | 个 | 156
76 | 给水 | 附件 | SSP内丝弯头 | DN15 | 沟槽连接 | 个 | 50
77 | 热水 给水 | 附件 | SSP内丝弯头 | DN20 | 螺纹连接 | 个 | 35
78 | 给水 | 附件 | SSP内丝弯头 | DN20 | 沟槽连接 | 个 | 41
79 | 给水 | 附件 | SSP内丝弯头 | DN25 | 沟槽连接 | 个 | 3
80 | 给水 | 附件 | SSP内丝弯头 | DN40 | 螺纹连接 | 个 | 30
81 | 给水 | 附件 | SSP内丝弯头 | DN40 | 沟槽连接 | 个 | 15
82 | 给水 | 附件 | SSP内丝弯头 | DN50 | 螺纹连接 | 个 | 48
83 | 立管 给水 | 附件 | SSP内丝弯头 | DN80 | 沟槽连接 | 个 | 8
84 | 给水 | 附件 | SSP内丝弯头 | DN65 | 沟槽连接 | 个 | 4
85 | 给水 热水 | 附件 | SSP内丝三通 | DN20*20 | 螺纹连接 | 个 | 29
86 | 给水 | 附件 | SSP内丝三通 | DN20*15 | 螺纹连接 | 个 | 38
87 | 给水 | 附件 | SSP内丝三通 | DN20*15 | 沟槽连接 | 个 | 3
88 | 给水 | 附件 | SSP内丝三通 | DN50*50 | 螺纹连接 | 个 | 6
89 | 一.二层 立管 | 附件 | SSP内丝三通 | DN50*50 | 沟槽连接 | 个 | 2
90 | 给水 | 附件 | SSP内丝三通 | DN50*40 | 螺纹连接 | 个 | 7
91 | 立管 | 附件 | SSP内丝三通 | DN50*40 | 沟槽连接 | 个 | 1
92 | 给水 | 附件 | SSP内丝三通 | DN50*20 | 螺纹连接 | 个 | 24
93 | 给水 | 附件 | SSP内丝三通 | DN40*20 | 螺纹连接 | 个 | 28
94 | 给水 | 附件 | SSP内丝三通 | DN40*20 | 沟槽连接 | 个 | 14
95 | 给水 | 附件 | SSP内丝三通 | DN25*20 | 螺纹连接 | 个 | 8
96 | 给水 | 附件 | SSP内丝三通 | DN25*20 | 沟槽连接 | 个 | 3
97 | 给水 | 附件 | SSP内丝三通 | DN25*15 | 螺纹连接 | 个 | 18
98 | 给水 | 附件 | SSP内丝三通 | DN25*15 | 沟槽连接 | 个 | 2
99 | 立管 | 附件 | SSP内丝三通 | DN40*40 | 沟槽连接 | 个 | 1
100 | 给水 | 附件 | SSP内丝三通 | DN40*15 | 沟槽连接 | 个 | 4
101 | 给水 | 附件 | SSP内丝三通 | DN40*15 | 螺纹连接 | 个 | 4
102 | 给水 | 附件 | SSP内丝三通 | DN25*25 | 沟槽连接 | 个 | 1
103 | 给水 | 附件 | SSP内丝三通 | DN25*25 | 螺纹连接 | 个 | 2
104 | 给水 热水 | 附件 | SSP内丝异径直接 | DN20*15 | 螺纹连接 | 个 | 52
105 | 给水 | 附件 | SSP内丝异径直接 | DN50*40 | 螺纹连接 | 个 | 6
106 | 给水 | 附件 | SSP内丝异径直接 | DN50*20 | 螺纹连接 | 个 | 6
107 | 给水 | 附件 | SSP内丝异径直接 | DN40*25 | 螺纹连接 | 个 | 12
108 | 给水 | 附件 | SSP内丝异径直接 | DN25*20 | 螺纹连接 | 个 | 12
109 | 排水 | 附件 | HDPE 45度弯头 | DN50 | 沟槽连接 | 个 | 71
110 | 排水 | 附件 | HDPE 45度弯头 | DN100 | 沟槽连接 | 个 | 58
111 | 排水 | 附件 | HDPE 90度弯头 | DN50 | 沟槽连接 | 个 | 54
112 | 排水 | 附件 | HDPE 90度弯头 | DN100 | 沟槽连接 | 个 | 80
113 | 排水 | 附件 | HDPE 斜三通 | DN100*100 | 沟槽连接 | 个 | 86
114 | 排水 | 附件 | HDPE 斜三通 | DN100*50 | 沟槽连接 | 个 | 13
115 | 排水 | 附件 | HDPE 斜三通 | DN50*50 | 沟槽连接 | 个 | 48
116 | 排水 | 附件 | HDPE P型弯头 | DN50 | 沟槽连接 | 个 | 58
117 | 排水 | 附件 | HDPE S型弯头 | DN50 | 沟槽连接 | 个 | 24
118 | 排水 | 附件 | HDPE 顺水三通 | DN100*50 | 沟槽连接 | 个 | 12
119 | 排水 | 附件 | HDPE 顺水三通 | DN100*100 | 沟槽连接 | 个 | 30
120 | 排水 | 附件 | HDPE 顺水三通 | DN50*50 | 沟槽连接 | 个 | 36
121 | 给水 | 附件 | 三角阀 |  |  | 套 | 3
122 | 给水 | 附件 | SSP45度内丝三通 | DN20*20 | 螺纹连接 | 个 | 1
123 | 给水 | 附件 | SSP45度内丝三通 | DN20*15 | 螺纹连接 | 个 | 4
124 | 给水 | 附件 | SSP45度内丝异径直接 | DN20*15 | 螺纹连接 | 个 | 2
125 | 给水 | 附件 | 感应自动水龙头 |  |  | 套 | 14
126 | 排水 | 附件 | HDPE 异径直接 | DN100*50 | 沟槽连接 | 个 | 20
127 | 给水 | 附件 | 感应自动冲洗阀 |  |  | 套 | 54
128 | 给水 | 附件 | 自动冲洗阀 |  |  | 个 | 35
129 | 立 一层 | 附件 | 透气帽 | DN100 | 沟槽连接 | 个 | 12
130 | 立 | 附件 | H型管 | DN100*100 | 沟槽连接 | 个 | 38
131 | 立 一层 | 附件 | 立检口 | DN100 | 沟槽连接 | 个 | 80
132 | 立 一层 排水 | 附件 | 沟槽顺水三通 | DN100*100 | 沟槽连接 | 个 | 71
133 | 立 排水 | 附件 | 沟槽顺水三通 | DN100*50 | 沟槽连接 | 个 | 27
134 |  | 附件 | 沟槽顺水三通 | DN50*50 | 沟槽连接 | 个 | 24
135 | 立 排水 | 附件 | 沟槽斜三通 | DN100*100 | 沟槽连接 | 个 | 90
136 | 立 排水 | 附件 | 沟槽斜三通 | DN100*50 | 沟槽连接 | 个 | 9
137 | 立管 | 附件 | SSP沟槽内螺纹异径直接 | DN80*50 | 沟槽连接 | 个 | 1
138 | 立管 | 附件 | SSP沟槽内螺纹异径直接 | DN40*20 | 沟槽连接 | 个 | 1
139 | 一.二层 立管 | 附件 | SSP沟槽内螺纹异径直接 | DN65*50 | 沟槽连接 | 个 | 2
140 | 给水 | 附件 | SSP沟槽内螺纹异径直接 | DN65*50 | 螺纹连接 | 个 | 1
141 | 一.二层 立管 | 附件 | SSP沟槽内螺纹异径直接 | DN50*20 | 沟槽连接 | 个 | 2
142 | 立管 | 附件 | SSP沟槽内螺纹异径直接 | DN80*65 | 沟槽连接 | 个 | 1
143 | 给水 | 附件 | SSP沟槽内螺纹异径直接 | DN80*65 | 螺纹连接 | 个 | 1
144 | 给水 | 附件 | SSP沟槽内螺纹异径直接 | DN50*40 | 沟槽连接 | 个 | 1
145 | 给水 | 附件 | SSP沟槽内螺纹异径直接 | DN50*40 | 螺纹连接 | 个 | 1
146 | 给水 | 附件 | SSP沟槽内螺纹异径直接 | DN40*25 | 沟槽连接 | 个 | 4
147 | 给水 | 附件 | SSP沟槽内螺纹异径直接 | DN40*15 | 螺纹连接 | 个 | 1
148 | 立管 | 附件 | SSP内螺纹异径直接 | DN50*40 | 沟槽连接 | 个 | 1
149 | 给水 | 附件 | SSP内螺纹异径直接 | DN25*20 | 沟槽连接 | 个 | 6
150 | 给水 | 附件 | SSP内螺纹异径直接 | DN25*20 | 螺纹连接 | 个 | 8
151 | 给水 | 附件 | SSP内螺纹异径直接 | DN25*15 | 沟槽连接 | 个 | 1
152 | 给水 | 附件 | SSP内螺纹异径直接 | DN25*15 | 螺纹连接 | 个 | 5
153 | 给水 | 附件 | SSP内螺纹异径直接 | DN20*15 | 沟槽连接 | 个 | 4
154 | 给水 | 附件 | SSP内螺纹异径直接 | DN20*15 | 螺纹连接 | 个 | 4
155 | 给水 | 附件 | SSP内螺纹异径直接 | DN40*25 | 螺纹连接 | 个 | 6
156 | 立管 给水 | 附件 | SSP沟槽内丝三通 | DN80*40 | 沟槽连接 | 个 | 3
157 | 一.二层 立管 | 附件 | SSP沟槽内丝三通 | DN65*50 | 沟槽连接 | 个 | 2
158 | 立管 | 附件 | SSP沟槽内丝三通 | DN80*50 | 沟槽连接 | 个 | 1
159 | 给水 | 附件 | SSP沟槽内丝三通 | DN50*40 | 沟槽连接 | 个 | 3
160 | 给水 | 附件 | SSP沟槽内丝三通 | DN50*25 | 沟槽连接 | 个 | 2
161 | 给水 | 附件 | SSP沟槽内丝三通 | DN80*20 | 沟槽连接 | 个 | 4
162 | 给水 | 附件 | SSP沟槽内丝三通 | DN65*40 | 沟槽连接 | 个 | 1
163 | 给水 | 附件 | SSP沟槽内丝三通 | DN40*40 | 沟槽连接 | 个 | 2
164 | 一层 | 附件 | 网框式地漏 | DN100 | 沟槽连接 | 个 | 2
165 | 一层 | 附件 | 沟槽式存水弯 | DN100 | 沟槽连接 | 个 | 2
166 | 立管 | 附件 | SSP沟槽弯头 | DN80 | 沟槽连接 | 个 | 4
167 | 一.二层 | 附件 | SSP沟槽弯头 | DN65 | 沟槽连接 | 个 | 3
168 | 给水 | 附件 | 感应式自动水龙头 |  |  | 个 | 18
169 | 排水 | 附件 | 沟槽P型弯头 | DN50 | 沟槽连接 | 个 | 13
170 | 排水 | 附件 | 沟槽S型弯头 | DN50 | 沟槽连接 | 个 | 24
171 | 给水 | 附件 | 长柄水龙头 |  |  | 个 | 1
172 | 层面 | 仪器仪表 | 水表 | DN20 | 螺纹连接 | 个 | 60
173 | J4L-a立 立管 | 仪器仪表 | 水表 | DN40 | 螺纹连接 | 个 | 6
174 | 一.二层 立管 | 仪器仪表 | 水表 | DN50 | 螺纹连接 | 个 | 5
175 | 屋面 | 设备 | 不锈钢水箱 | 有效容积：20m3 总重：20T | 落地式安装 | 台 | 1
176 | 屋面 | 设备 | 空气能热水机组 | 型号：RHPC-78WS P=2X78KW | 落地式安装 | 台 | 1
177 | 屋面 | 设备 | 热水加压泵 | 变频柜压供水设备 Q=200m3/h H=13m N=4KW | 落地式安装 | 台 | 2
178 | 给水 | 卫生器具 | 小便斗 |  |  | 个 | 11
179 | 给水 | 卫生器具 | 拖布池 |  |  | 个 | 1
180 | 给水 | 卫生器具 | 蹲式大便器 |  |  | 个 | 126
181 | 给水 | 卫生器具 | 台式洗脸盆 |  |  | 个 | 55
182 | 给水 | 卫生器具 | 立式洗脸盆 |  |  | 个 | 1
183 | 给水 | 卫生器具 | 座式大便器 |  |  | 个 | 3
184 | 给水 | 卫生器具 | 小便器 |  |  | 个 | 24
185 | 一层 | 套管 | 柔性防水套管 | DN125 | 焊接 | 个 | 2
186 | 一层 | 套管 | 柔性防水套管 | DN150 | 焊接 | 个 | 20
187 | 立 | 套管 | 一般钢套管 | DN159 | 焊接 | 个 | 12
188 | 立 | 套管 | 一般钢套管 | DN108 | 焊接 | 个 | 78
189 | 屋面穿楼板 | 套管 | 一般钢套管 | DN150*500 |  | 个 | 9
190 | 屋面穿墙 5-11层排水穿楼板 其他层穿楼板 | 套管 | 一般钢套管 | DN150*300 |  | 个 | 154
191 | 8-11层冷热水穿楼板 其他层冷热水穿楼板 | 套管 | 一般钢套管 | DN125*300 |  | 个 | 76
192 | 8-11层冷热水穿楼板 | 套管 | 一般钢套管 | DN80*300 |  | 个 | 16

## 5号楼
5号楼
序号 | 部位 | 类别 | 名称 | 规格 | 安装方式 | 单位 | 数量
1 | B1层 | 管道 | SSP内衬不锈钢复合钢管 | DN15 | 螺纹连接 | m | 79.69
2 | B1层 | 管道 | SSP内衬不锈钢复合钢管 | DN20 | 螺纹连接 | m | 11.45
3 | B1层 | 管道 | SSP内衬不锈钢复合钢管 | DN25 | 螺纹连接 | m | 44.6
4 | B1层 | 管道 | SSP内衬不锈钢复合钢管 | DN40 | 螺纹连接 | m | 38.48
5 | B1层 | 管道 | SSP内衬不锈钢复合钢管 | DN50 | 螺纹连接 | m | 56.96
6 | B1层 | 管道 | SSP内衬不锈钢复合钢管 | DN70 | 沟槽连接 | m | 29.6
7 | 3#屋面 3#楼屋面 立管、B1 | 管道 | SSP内衬不锈钢复合钢管 | DN100 | 沟槽连接 | m | 423.95
8 | 3#屋面 立管 B1层 | 管道 | SSP内衬不锈钢复合钢管 | DN150 | 沟槽连接 | m | 223.21
9 | B1层 | 管道 | SSP内衬不锈钢复合钢管 | DN200 | 沟槽连接 | m | 2.4
10 | B1层 | 管道 | SSP内衬不锈钢复合钢管 | DN65 | 沟槽连接 | m | 143.91
11 | B1层 | 阀门 | 闸阀 | DN40 | 螺纹连接 | 个 | 1
12 | B1层 | 阀门 | 截止阀 | DN15 | 螺纹连接 | 个 | 2
13 | B1层 | 阀门 | 自动排气阀 | DN15 | 螺纹连接 | 个 | 2
14 | B1层 | 阀门 | 浮球阀 | DN15 | 螺纹连接 | 个 | 2
15 | B1层 | 阀门 | 水位控制阀 | DN100 | 法兰连接 | 个 | 2
16 | B1层 | 阀门 | 法兰式蜗轮蝶阀 | DN150 | 法兰连接 | 个 | 5
17 | B1层 | 阀门 | 法兰式蜗轮蝶阀 | DN200 | 法兰连接 | 个 | 2
18 | B1层 | 阀门 | 法兰式消声止回阀 | DN150 | 法兰连接 | 个 | 2
19 | B1层 | 阀门 | 法兰闸阀 | DN50 | 法兰连接 | 个 | 1
20 | B1层 | 阀门 | Y型过滤器 | DN150 | 法兰连接 | 个 | 1
21 | 3#楼屋面 | 阀门 | 法兰式闸阀 | DN100 | 法兰连接 | 个 | 1
22 | B1层 | 法兰 | 螺纹法兰 | DN50 | 法兰连接 | 片 | 2
23 | B1层 | 法兰 | 平焊法兰 | DN150 | 焊接 | 片 | 18
24 | B1层 | 法兰 | 平焊法兰 | DN200 | 焊接 | 片 | 6
25 | B1层 | 法兰 | 沟槽法兰 | DN80 | 法兰连接 | 片 | 4
26 | B1层 | 法兰 | 沟槽法兰 | DN100 | 法兰连接 | 片 | 4
27 | B1层 | 附件 | 软接头 | DN150 | 法兰连接 | 个 | 2
28 | B1层 | 附件 | 软接头 | DN200 | 法兰连接 | 个 | 2
29 | B1层 | 附件 | 沟槽机械三通（螺纹式） | DN70*40 | 沟槽连接 | 个 | 1
30 | B1层 | 附件 | 沟槽三通 | DN70*70 | 沟槽连接 | 个 | 1
31 | B1层 | 附件 | 沟槽卡箍 | DN70 | 沟槽连接 | 个 | 11
32 | B1层 | 附件 | 沟槽内螺纹异径管 | DN70*50 | 沟槽连接 | 个 | 2
33 | B1层 | 附件 | 内螺纹弯头 | DN15 | 螺纹连接 | 个 | 37
34 | B1层 | 附件 | 内螺纹弯头 | DN25 | 螺纹连接 | 个 | 2
35 | B1层 | 附件 | 内螺纹弯头 | DN40 | 螺纹连接 | 个 | 6
36 | B1层 | 附件 | 内螺纹弯头 | DN50 | 螺纹连接 | 个 | 8
37 | B1层 | 附件 | 内螺纹三通 | DN50*50 | 螺纹连接 | 个 | 1
38 | B1层 | 附件 | 内螺纹三通 | DN50*40 | 螺纹连接 | 个 | 4
39 | B1层 | 附件 | 内螺纹三通 | DN40*40 | 螺纹连接 | 个 | 1
40 | B1层 | 附件 | 内螺纹三通 | DN40*25 | 螺纹连接 | 个 | 2
41 | B1层 | 附件 | 内螺纹三通 | DN40*15 | 螺纹连接 | 个 | 13
42 | B1层 | 附件 | 内螺纹三通 | DN25*15 | 螺纹连接 | 个 | 7
43 | B1层 | 附件 | 内螺纹三通 | DN20*20 | 螺纹连接 | 个 | 3
44 | B1层 | 附件 | 内螺纹三通 | DN20*15 | 螺纹连接 | 个 | 2
45 | B1层 | 附件 | 内螺纹异径管 | DN50*20 | 螺纹连接 | 个 | 1
46 | B1层 | 附件 | 内螺纹异径管 | DN50*40 | 螺纹连接 | 个 | 1
47 | B1层 | 附件 | 内螺纹异径管 | DN50*25 | 螺纹连接 | 个 | 1
48 | B1层 | 附件 | 内螺纹异径管 | DN40*25 | 螺纹连接 | 个 | 3
49 | B1层 | 附件 | 内螺纹异径管 | DN40*20 | 螺纹连接 | 个 | 2
50 | B1层 | 附件 | 内螺纹异径管 | DN25*20 | 螺纹连接 | 个 | 1
51 | B1层 | 附件 | 内螺纹异径管 | DN25*15 | 螺纹连接 | 个 | 1
52 | B1层 | 附件 | 内螺纹异径管 | DN20*15 | 螺纹连接 | 个 | 4
53 | B1层 | 附件 | 内螺纹直接 | DN15 | 螺纹连接 | 个 | 3
54 | B1层 | 附件 | 内螺纹直接 | DN40 | 螺纹连接 | 个 | 2
55 | B1层 | 附件 | 碳钢异径管 | DN200*80 | 焊接 | 个 | 2
56 | B1层 | 附件 | 碳钢异径管 | DN150*80 | 焊接 | 个 | 2
57 | B1层 3#楼屋面 | 附件 | 内衬不锈钢沟槽90度弯头 | DN100 | 沟槽连接 | 个 | 29
58 | B1层 | 附件 | 内衬不锈钢沟槽90度弯头 | DN150 | 沟槽连接 | 个 | 9
59 | B1层 | 附件 | 内衬不锈钢沟槽90度弯头 | DN65 | 沟槽连接 | 个 | 5
60 | B1层 | 附件 | 内衬不锈钢沟槽三通 | DN150*150 | 沟槽连接 | 个 | 1
61 | B1层 | 附件 | 内衬不锈钢沟槽三通 | DN150*100 | 沟槽连接 | 个 | 1
62 | B1层 | 附件 | 内衬不锈钢沟槽三通 | DN100*100 | 沟槽连接 | 个 | 1
63 | B1层 | 附件 | 内衬不锈钢沟槽三通 | DN100*65 | 沟槽连接 | 个 | 2
64 | B1层 | 附件 | 内衬不锈钢沟槽异径管 | DN150*100 | 沟槽连接 | 个 | 2
65 | B1层 | 附件 | 内衬不锈钢沟槽卡箍 | DN100 | 沟槽连接 | 个 | 88
66 | B1层 | 附件 | 内衬不锈钢沟槽卡箍 | DN150 | 沟槽连接 | 个 | 69
67 | B1层 | 附件 | 内衬不锈钢沟槽卡箍 | DN65 | 沟槽连接 | 个 | 36
68 | 3#楼屋面 | 附件 | 管道过滤罩 | DN300 |  | 个 | 1
69 | B1层 | 附件 | 内衬不锈钢沟槽45度弯头 | DN100 | 沟槽连接 | 个 | 9
70 | B1层 | 附件 | 内衬不锈钢沟槽45度弯头 | DN65 | 沟槽连接 | 个 | 2
71 | 3#楼屋面 | 附件 | 内衬不锈钢沟槽法兰 | DN100 | 沟槽连接 | 片 | 2
72 | B1层 | 仪器仪表 | 水表 | DN50 | 螺纹连接 | 块 | 1
73 | B1层 | 仪器仪表 | 压力表 | Y-100 1.6MPa | 螺纹连接 | 套 | 2
74 | B1层 | 设备 | 冷水泵 | FLG80-315（A） Q=60m3/h H=115m P=55KW |  | 台 | 2
75 | B1层 | 设备 | 不锈钢水箱 | V=60m3 带水箱自洁消毒器 |  | 个 | 1
76 | B1层 | 套管 | 刚性防水套管 | DN150 | 焊接 | 个 | 1