## Sheet1
彭州九尺冷链产业园分布式能源项目EPC总承包工程-电气设备询价20210613
序号 | 类型 | 编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 报价 |  | 备注
[6 empty] | 单价 | 合计
1 | 普通设备 | 自定义设备-1 | 10kV充电站配电馈线柜，KYN28A-12型，1250A，31.5kA | 面 | 1 |  | 0
2 | 普通设备 | 自定义设备-1 | 10kV分段断路器柜，KYN28A-12型，1600A，31.5kA | 面 | 1 |  | 0
3 | 普通设备 | 自定义设备-1 | 10kV分段隔离柜，KYN28A-12 型，1600A，31.5kA | 面 | 1 |  | 0
4 | 普通设备 | 自定义设备-1 | 10kV厂用变馈线柜，KYN28A-12型，1250A，31.5kA | 面 | 2 |  | 0
5 | 普通设备 | 自定义设备-1 | 10kV发电机出口断路器柜，KYN28A-12型，1250A，31.5kA | 面 | 5 |  | 0
6 | 普通设备 | 自定义设备-1 | 10kV启动电源柜，KYN28A-12型，1250A，31.5kA | 面 | 1 |  | 0
7 | 普通设备 | 自定义设备-1 | 10kV母线PT柜，KYN28A-12 型，31.5kA，含HY5WZ-10/27避雷器一台 | 面 | 2 |  | 0
8 | 普通设备 | 自定义设备-1 | 10kV能源变电站电源柜，KYN28A-12型，2000A，31.5kA | 面 | 2 |  | 0
9 | 普通设备 | 自定义设备-1 | 220V直流屏及充电装置，每套 含：馈线柜1面、充电面1面 | 套 | 2 |  | 0
10 | 普通设备 | 自定义设备-1 | 400V开关柜 | 台 | 13 |  | 0
11 | 普通设备 | 自定义设备-1 | 交流不停电系统 ~220V,45kVA,主机冗余配置 | 套 | 1 |  | 0
12 | 普通设备 | 自定义设备-1 | 低压干式变压器 SCB-1250/10 | 台 | 2 |  | 0
13 | 普通设备 | 自定义设备-1 | 动力控制配电箱-估最大回路63A | 台 | 10 |  | 0
14 | 普通设备 | 自定义设备-1 | 厂内通信系统-估 | 套 | 1 |  | 0
15 | 普通设备 | 自定义设备-1 | 厂用电源快速切换装置屏 | 面 | 1 |  | 0
16 | 普通设备 | 自定义设备-1 | 发电机中性点避雷器 YH1.5W-8/19 | 组 | 5 |  | 0
17 | 普通设备 | 自定义设备-1 | 变送器屏-估(类型数量末知) | 面 | 2 |  | 0
18 | 普通设备 | 自定义设备-1 | 电度表屏-6块表/屏 | 面 | 2 |  | 0
19 | 普通设备 | 自定义设备-1 | 通风配电箱 | 台 | 15 |  | 0
20 | 普通设备 | 自定义设备-1 | 阀控式密封铅酸蓄电池 104只 /组，400Ah | 组 | 2 |  | 0
21 | I/O漏：发电机组，泵等 | DCS系统 | AI=200,AO=35,DI=340,DO=212 | 套 | 1 |  | 0
22 |  | DCS后台 | 操作员站2台，工程师站1台，网络 | 套 | 1 |  | 0
23 |  | DCS软件 | 后台软件+LCU软件 | 套 | 1 |  | 0
24 |  | 同期系统 | 手动+自动 | 套 | 1 |  | 0
25 |  | 视频监视系统 | 按招标要求数量及技术参数 | 套 | 1 |  | 0
26 |  | 数字电视墙 | 按招标要求数量及技术参数 | 套 | 1 |  | 0
| 合计 | [5 empty] | 0
报价含税运13%；交货地址：彭州市九尺冷链产业园内四川彭州铁能能源开发有限公司;采购设备材料全部按国标验收；询价截止日期：2021.06.25