## Sheet1
序号 | 清单项目名称 | 规格属性 | 计量单位 | 工程数量
1 | 电缆保护管 | SC100 | m | 23.1
2 | 电缆保护管 | SC50 | m | 84.23
3 | 电缆保护管 | SC40 | m | 4.2
4 | 电缆保护管 | ICCICC148/160 | m | 1183.55
5 | 电缆保护管ICC50/65 | ICC50/65 | m | 7557.98
6 | 电缆沟土方挖填 |  | m3 | 2074.675
7 | 电力电缆 | WDZCN-0.61KV-4*150+1*95 | m | 67.34
8 | 电力电缆 | WDZCN-KJY-750V-1(4*185) | m | 32.83
9 | 电力电缆 | WDZCN-0.6/1KV-4*420+1*120 | m | 144.68
10 | 电力电缆 | WDZCN-0.6/1KV-1(4*240) | m | 66.33
11 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-1(4*150) | m | 67.34
12 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-1(4*16) | m | 256.57
13 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-1(4*35) | m | 67.34
14 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-1(4*50) | m | 7352.26
15 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-1(4*70) | m | 316.84
16 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-1(4*10) | m | 83.44
17 | 电力电缆敷设 | yjv5*10 | m | 12.5
18 | 电器配管 | PC20 | m | 1297.27
19 | 电器配管 | SC100 | m | 37.31
20 | 电器配管 | SC20 | m | 12229.962
21 | 电器配管 | SC20 | m | 7626.9
22 | 电器配管 | SC150 | m | 40.7
23 | 电器配管 | SC25 | m | 936.93
24 | 电器配管 | SC32 | m | 1726.29
25 | 电器配管 | SC32 | m | 116.6
26 | 电器配管 | SC40 | m | 12.3
27 | 电器配管 | SC40 | m | 867.51
28 | 电器配管 | SC50 | m | 73.42
29 | 电器配管 | SC80 | m | 9.15
30 | 电器配管 (吊棚内） | SC25 | m | 234.38
31 | 电器配管 (吊棚内） | SC20 | m | 934.93
32 | 电气配线 | BV-4mm2 | m | 16122.4
33 | 电气配线 | BV-6mm2 | m | 4155.7
34 | 电气配线 | BV-2.5 | m | 20948.65
35 | 电气配线 | BV-10 | m | 356.55
36 | 电气配线 | BV-6 | m | 2942.64
37 | 电气配线 | BV-4 | m | 7204.94
38 | 电气配线 | NH-BV-2.5 | m | 11264.16
39 | 电气配线 | RSS485 | m | 633.35
40 | 电气配线 | RVVP-4*1.5 | m | 633.35
41 | 电气配线 | WDZD-BYJ-16 | m | 798.37
42 | 电气配线 | WDZD-BYJ-10 | m | 2412.4
43 | 电气配线 | WDZD-BYJ-2.5 | m | 6143.6
44 | 电气配线 | WDZD-BYJ-4 | m | 913.84
45 | 电气配线 | WDZD-BYJ-6 | m | 30037.36
46 | 电气配线 | WDZD-BYJ-10 | m | 231.04
47 | 电气配线 | WDZD-BYJ-16 | m | 282.78
48 | 电气配线 | WDZD-BYJ-2.5 | m | 9978.788
49 | 电气配线 | WDZD-BYJ-25 | m | 45.54
50 | 电气配线 | WDZD-BYJ-4 | m | 370.76
51 | 电气配线 | WDZD-BYJ-6 | m | 570.7
52 | 电气配线 | ZN-RVSP2*1.5 | m | 4637.04
53 | 电气配线 | ZR-BV-2.5 | m | 5343.91
54 | 电气配线 | ZRBV-2.5mm2 | m | 5967.2
55 | 非消防桥架 | 100*50 | m | 48.48
56 | 非消防强电桥架 | 200*100 | m | 97.54
57 | 非消防强电桥架 | 300*100 | m | 45.26
58 | 镀锌钢管 | SC150 | m | 241.77