施工方案

1、关于上通消防管道施工：将车间内所有爆裂的消防管道拆除并安装共计180米，更换110管箍56个，更换110镀锌弯头21个，更换110镀锌三通18个，整体消防箱内设施重新更换，更换数量为10个，更换65管道蝶阀10个，更换110管道蝶阀10个，更换110镀锌管40米，并且车间内消防管道增加保温层。、

2、关于车间墙裙的施工方案为：将车间内的原有墙裙全部铲除，重新做墙体批腻子画隔离线，刷灰色防水乳胶漆，所施工面积为290平米。

3、卫生间改造施工方案：共计改造销售售后及车间卫生间5个，销售卫生间隔断4套，售后卫生间隔断4套，车间卫生间隔断2套安装材质为高分子彩铝面板的隔断，共计10套，更换售后及车间男卫小便感应器3套，车间卫生间更换蹲便器及上下水管2套。