## 汇总
污水阀门统计表 对焊法兰要求 翻边管与阀体材质一致 法兰为碳钢镀锌 以及紧固件
序号 | 名 称 | 型 号 及 规 格 | 材料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 品牌
1 | 双向承压球面旋转阀 | DN600 ZXQF347H-10R PN=1.0Mpa | SS2205 | 个 | 2
0 | 松套钢制法兰 | DN600 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 4
2 | 双向承压球面旋转阀 | DN500 ZXQF347H-10R PN=1.0Mpa | SS2205 | 个 | 5
0 | 松套钢制法兰 | DN500 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 10
3 | 双向承压球面旋转阀 | DN450 ZXQF347H-10R PN=1.0Mpa | SS2205 | 个 | 3
0 | 松套钢制法兰 | DN450 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 6
4 | 管道自力控制阀 | DN450 ZXGLF7M43HR-10R PN=1.0Mpa | SS2205 | 个 | 2
0 | 松套钢制法兰 | DN450 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 4
5 | 双向承压球面旋转阀 | DN400 ZXQF347H-10R PN=1.0Mpa | SS2205 | 个 | 7
0 | 松套钢制法兰 | DN400 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 14
6 | 双向承压球面旋转阀 | DN350 ZXQF347H-10R PN=1.0Mpa | SS2205 | 个 | 4
0 | 松套钢制法兰 | DN350 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 8
7 | 管道自力控制阀 | DN350 ZXGLF7M43HR-10R PN=1.0Mpa | SS2205 | 个 | 4
0 | 松套钢制法兰 | DN350 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 8
8 | 双向承压球面旋转阀 | DN300 ZXQF347H-10R PN=1.0Mpa | SS2205 | 个 | 2
0 | 松套钢制法兰 | DN300 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 4
9 | 双向承压球面旋转阀 | DN300 ZXQF347H-10C PN=1.0Mpa | 铸钢 | 个 | 3
0 | 钢制法兰 | 系列Ⅱ, DN300,法兰内径328,PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 6
10 | 双向承压球面旋转阀 | DN250 ZXQF347H-10C PN=1.0Mpa | 铸钢 | 个 | 3
0 | 松套钢制法兰 | DN250 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 6
11 | 双向承压球面旋转阀 | DN250 ZXQF347H-10R PN=1.0Mpa | SS2205 | 个 | 4
0 | 松套钢制法兰 | DN250 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 8
12 | 浆液阀 | DN250 D73X-10 PN=1.0Mpa PZ73X-10 | SS2205 | 个 | 1
0 | 松套钢制法兰 | DN250 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 2
13 | 双向承压球面旋转阀 | DN200 ZXQF347H-10R PN=1.0Mpa | SS2205 | 个 | 15
0 | 松套钢制法兰 | DN200 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 30
14 | 双向承压球面旋转阀 | DN200 ZXQF347H-10C PN=1.0Mpa | 铸钢 | 个 | 3
0 | 钢制法兰 | 系列Ⅱ, DN200,法兰内径222,PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 6
15 | 管道自力控制阀 | DN200 ZXGLF7M43HR-10R PN=1.0Mpa | SS2205 | 个 | 2
0 | 松套钢制法兰 | DN200 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 4
16 | 浆液阀 | DN200 D73X-10 PN=1.0Mpa PZ73X-10 | SS2205 | 个 | 3
0 | 松套钢制法兰 | DN200 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 6
17 | 双向承压球面旋转阀 | DN150 ZXQF347H-10R PN=1.0Mpa | SS2205 | 个 | 35
0 | 松套钢制法兰 | DN150 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 70
18 | 双向承压球面旋转阀 | DN150 ZXQF347H-10C PN=1.0Mpa | 铸钢 | 个 | 1
0 | 钢制法兰 | 系列Ⅱ, DN150,法兰内径161,PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 2
19 | 管道自力控制阀 | DN150 ZXGLF7M43HR-10R PN=1.0Mpa | SS2205 | 个 | 9
0 | 松套钢制法兰 | DN150 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 18
20 | 浆液阀 | DN150 D73X-10 PN=1.0Mpa PZ73X-10 | SS2205 | 个 | 30
0 | 松套钢制法兰 | DN150 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 60
21 | 浆液阀 | DN125 D73X-10 PN=1.0Mpa PZ73X-10 | SS2205 | 个 | 2
0 | 松套钢制法兰 | DN150 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 4
22 | 双向承压球面旋转阀 | DN100 ZXQF347H-10R PN=1.0Mpa | SS2205 | 个 | 16
0 | 钢制法兰 | DN100 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 32
23 | 双向承压球面旋转阀 | DN100 ZXQF347H-10C PN=1.0Mpa | 铸钢 | 个 | 4
0 | 钢制法兰 | 系列Ⅱ DN100 法兰内径110 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 8
24 | 双向承压球面旋转阀 | DN100 ZXQF347H-16C PN=1.6Mpa | 铸钢 | 个 | 3
0 | 钢制法兰 | 系列Ⅱ DN100 法兰内径110 PN=1.6MPa | Q235-A | 个 | 6
25 | 浆液阀 | DN100 D73X-10 PN=1.0Mpa PZ73X-10 | SS2205 | 个 | 22
0 | 松套钢制法兰 | DN100 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 44
26 | 管道自力控制阀 | DN100 ZXGLF7M43HR-10R PN=1.0Mpa | SS2205 | 个 | 8
0 | 松套钢制法兰 | DN100 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 16
27 | 管道自力控制阀 | DN100 ZXGLF7M43HR-10C PN=1.0Mpa | 铸钢 | 个 | 2
0 | 钢制法兰 | 系列Ⅱ DN100 法兰内径110 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 4
28 | 球阀 | DN100 Q41F-16 PN=1.6Mpa | SS304 | 个 | 1
29 | 双向承压球面旋转阀 | DN80 ZXQF347H-10R PN=1.0Mpa | SS2205 | 个 | 28
0 | 松套钢制法兰 | DN80 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 56
30 | 双向承压球面旋转阀 | DN80 ZXQF347H-10C PN=1.0Mpa | 铸钢 | 个 | 4
0 | 钢制法兰 | 系列Ⅱ DN80 法兰内径91 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 8
31 | 管道自力控制阀 | DN80 ZXGLF7M43HR-10R PN=1.0Mpa | SS2205 | 个 | 15
0 | 松套钢制法兰 | DN80 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 30
32 | 浆液阀 | DN80 D73X-10 PN=1.0Mpa PZ73X-10 | SS2205 | 个 | 2
0 | 松套钢制法兰 | DN80 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 4
33 | 闸阀 | DN80 D73X-10 PN=1.0Mpa PZ73X | SS2205 | 个 | 30
0 | 松套钢制法兰 | DN80 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 60
34 | 球阀 | DN80 Q41F-16 PN=1.6Mpa | SS2205 | 个 | 4
35 | 双向承压球面旋转阀 | DN65 ZXQF347H-16C PN=1.6Mpa | 铸钢 | 个 | 2
0 | 钢制法兰 | 系列Ⅱ DN65 法兰内径78 PN=1.6MPa | Q235-A | 个 | 4
36 | 双向承压球面旋转阀 | DN65 ZXQF347H-10R PN=1.0Mpa | SS2205 | 个 | 2
0 | 松套钢制法兰 | DN65 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 4
37 | 闸阀 | DN65 D73X-10 PN=1.0Mpa PZ73X | SS2205 | 个 | 3
0 | 松套钢制法兰 | DN65 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 6
38 | 破真空阀 | DN65 | Q235-A | 个 | 1
39 | 管道自力控制阀 | DN65 ZXGLF7M43HR-16R PN=1.6Mpa | SS304 | 个 | 4
40 | 管道自力控制阀 | DN65 ZXGLF7M43HR-25C PN=2.5Mpa | 铸钢 | 个 | 2
0 | 钢制法兰 | DN65 PN=2.5MPa | 20# | 个 | 4
41 | 管道自力控制阀 | DN50 ZXGLF7M43HR-64C PN=6.4Mpa | 铸钢 | 个 | 1
0 | 钢制法兰 | DN65 PN=6.4MPa | 20# | 个 | 4
42 | 球阀 | DN65 Q41F-16 PN=1.6Mpa | SS316L | 个 | 15
43 | 安全阀 | DN65 A47H PN=2.5Mpa | SS304 | 个 | 2
44 | 双向承压球面旋转阀 | DN50 ZXQF347H-10C PN=1.0Mpa | 铸钢 | 个 | 9
0 | 钢制法兰 | 系列Ⅱ DN50 法兰内径110 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 18
45 | 双向承压球面旋转阀 | DN50 ZXQF347H-10R PN=1.0Mpa | SS2205 | 个 | 16
0 | 松套钢制法兰 | DN50 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 32
46 | 管道自力控制阀 | DN50 ZXGLF7M43HR-10R PN=1.0Mpa | SS2205 | 个 | 11
0 | 松套钢制法兰 | DN50 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 22
47 | 管道自力控制阀 | DN50 ZXGLF7M43HR-16R PN=1.6Mpa | SS316L | 个 | 2
48 | 球阀 | DN50 Q41F-16 PN=6.4Mpa | SS304 | 个 | 1
49 | 球阀 | DN50 Q41F-16 PN=1.6Mpa | SS316 | 个 | 45
50 | 球阀 | DN50 Q41F-16 PN=1.6MPa | SS304 | 个 | 1
51 | 球阀 | DN50 Q41F-10 PN=1.0Mpa | SS2205 | 个 | 8
52 | 止回阀 | DN50 H41S PN=1.6Mpa H41W | SS316L | 个 | 4
53 | 闸阀 | DN50 D73X-10 PN=1.0Mpa PZ73X | SS2205 | 个 | 7
0 | 松套钢制法兰 | DN50 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 14
54 | 浮动软密封球阀 | DN50 Q41F-16P PN=1.6MPa | SS2205 | 个 | 4
56 | 管道自力控制阀 | DN40 ZXGLF7M43HR-10R PN=1.0Mpa | SS2205 | 个 | 3
0 | 松套钢制法兰 | DN40 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 6
57 | 双向承压球面旋转阀 | DN40 ZXQF347H-10C PN=1.0Mpa | 铸钢 | 个 | 1
0 | 钢制法兰 | DN40 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 2
58 | 球阀 | DN40 Q41F-16 PN=1.6Mpa | SS304 | 个 | 13
59 | 球阀 | DN40 Q41F-10 PN=1.0Mpa | SS2205 | 个 | 6
60 | 止回阀 | DN40 H41S PN=1.6Mpa H41W | SS304 | 个 | 2
61 | 管道自力控制阀 | DN32 ZXGLF7M43HR-10R PN=1.0Mpa | SS2205 | 个 | 2
0 | 松套钢制法兰 | DN32 PN=1.0MPa | Q235-A | 个 | 4
62 | 管道自力控制阀 | DN32 ZXGLF7M43HR-16R PN=1.6Mpa | SS304 | 个 | 1
63 | 球阀 | DN32 Q41F-16 PN=1.6MPa | SS2205 | 个 | 3
64 | 球阀 | DN32 Q41F-16 PN=1.6Mpa | SS304 | 个 | 46
65 | 浮动软密封球阀 | DN25 Q41F-16P PN=1.6MPa | SS2205 | 个 | 16
66 | 浮动软密封球阀 | DN25 CQ11F-16 PN=1.6MPa | SS2205 | 个 | 16
67 | 管道自力控制阀 | DN25 ZXGLF7M43HR-10R PN=1.0Mpa | SS2205 | 个 | 4
68 | 球阀 | DN25 Q41F-16 PN=1.6Mpa | SS2205 | 个 | 210
69 | 球阀 | DN25 Q41F-16 PN=1.6Mpa | SS304 | 个 | 11
70 | 球阀 | DN25 Q41F-10 PN=1.0Mpa | SS2205 | 个 | 8
71 | 安全阀 | DN25 A47H PN=1.6Mpa | SS304 | 个 | 13
72 | 内螺纹球阀 | DN25 CQ11F-16 PN=1.6MPa | 铜质 | 个 | 8
73 | 止回阀 | DN25 H41S PN=1.6Mpa H41W | SS304 | 个 | 2
74 | 止回阀 | DN25 H41S PN=1.0Mpa H41W | SS2205 | 个 | 7
75 | 背压阀 | DN25 PN=1.6Mpa ZZVP-16K CF8 | SS304 | 个 | 13
76 | 球阀 | DN20 Q41F-16 PN=1.6Mpa | SS304 | 个 | 1
77 | 球阀 | DN15 Q41F-16 PN=1.6Mpa | SS304 | 个 | 15
78 | 球阀 | DN10 Q41F-16 PN=1.6Mpa | SS304 | 个 | 2