给水设备报价表

| 名 称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价（元 ） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无负压给水设备 | TYWS-5.4-24-600 Q=15m3/h,h=22m,n=3kw | 套 | 1 |  |  | 一用一备 |
| 消防泵 | XBD6/10，DN65 | 台 | 2 |  |  |  |
| 排污泵 | 50QWDL-30-10-2.2 | 台 | 2 |  |  |  |
| 消防控制柜 | HBP-11/2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 排污控制柜 | TYPS-2.2/2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |