| 六安三峰环保发电有限公司生产物资需用申请表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报部门：技术部 填报时间：2017.5.10 类别：生产物资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 备件计算机编码 | 备件 名称 | 规格、型号 或图号 | 指标要求 | 单位 | 总重量 | 装机数量 | 上年消耗 | 现有库存 | 申请 数量 | 审批 数量 | 交货时间 | 用 途 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 维修 | 大中修 | 技措 |  |
| 1 |  | 阳树脂 | 001×7（MB） | 全交换容量（mmol/g）≧4.5 体积交换容量(mmol/ml)≧1.9 渗磨圆球率（%）≧90 | 吨 |  |  |  |  | 0.5 |  | 2017.5.15 |  |  |  | 混床出水要求： 总硬度（umol/L）=O SiO2(mg/L)≦0.020 Fe(mg/L)≦0.020 Cu(mg/L)≦0.005 电导率（250）（us/cm）≦0.2 |
| 2 |  | 阴树脂 | 201×7（MB） | 全交换容量（mmol/g）≧3.8 体积交换容量(mmol/ml)≧1.3 强型基团容量（mmol/g）≧3.6 渗磨圆球率（%）≧90 | 吨 |  |  |  |  | 1 |  | 2017.5.15 |  |  |  |  |
| 注：本表一式两份，采购专员和计划人员各一份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制： 审核： 批准： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |