询价单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注



	1
	恒压变频供水设备
	HBS124-75
	套
	1
	

	
	高效节能自控自吸泵
	SL125GJB-B3
	台
	2
	一用一备

	
	
	Q=130～124～108m /h
	
	
	

	
	
	H=70～75~80 mH2O
	
	
	

	
	
	转速：n=2900 r/min
	
	
	

	
	
	电机功率：N=37 KW
	
	
	

	5
	潜水泵
	80WQ25—10—2.2
	台
	1
	移动式，清洗水池用

	
	
	流量：Q=25m /h
	
	
	

	
	
	扬程：H=10mH2O
	
	
	

	
	
	电机功率：N=2.2KW
	
	
	

	
	
	电压：380V
	
	
	


技术要求：
· 1、选用国产优质名牌产品。

报价要求:

· 1、含税报价，17%增值税。

· 2、含运费报价，运输地点为：韶关市曲江区乌石镇坑口村委会叶屋村大窝子。

· 3、请加盖贵公司公章并由相关业务人员签字，否则视为无效报价单。

联系方式：

1、 传真号码：021-56925089   电话：021-56646008

2、邮箱：worry006@163.com

中冶宝钢技术服务有限公司

采购部

2014-7-28

