## Sheet1
联通昊普安装空调线路改造工程量清单
序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 材料单价 | 安装费 | 品牌 | 备注
1 | YJV4*150+1*90电缆 | 68 | m |  |  | 慧远 | GB
2 | YJV4*50+1*25电缆 | 32 | m |  |  | 慧远 | GB
3 | YJV5*6平方 | 18 | m |  |  | 慧远 | GB（5P空调）
4 | YJV3*4平方 | 35 | m |  |  | 慧远 | GB（2P、大1P空调）
5 | 配电柜（2000*1000*600） | 1 | 台 |  |  | 空开正泰 | 甲方提供，供货方配合安装
6 | 配电盘（层箱） | 2 | 个 |  |  | 空开正泰 | 一层总闸：150/块;1P照明：16A 13块 1P带漏电保护：20A 6块 3P：40A 5块; 二层配电箱基盘： 总闸：150A 1块 1P照明：16A 8块 1P带漏电保护：20A 13块 3P：40A 2块 3P：30A 1块
7 | 支架固定 | 40 | 个 |  |  |  | 间隔2M，刷防锈漆
总价
备注：施工方需提供合格证，使用说明书，保修单，品牌价格，使用年限，并签证试工安全协议。