## 1000kW冷机电功率
谷电储能供暖供冷系统成本
序号 | 分项名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
[5 empty] | （万元） | （万元）
1 | 供暖加热体 | 750kW | 组 | 2
2 | 蓄冷盘管 | 750kW | 套 | 4
3 | 加热体控制 | 1200×1450×2200 | 台 | 2
4 | 控制柜 | 1000×800×2200 | 台 | 2
5 | 自控系统 |  | 套 | 1
6 | 远程系统 |  | 套 | 1
7 | 传感系统 | 温度等 | 批 | 1
8 | 储能水箱 | 总容积380m³ | 个 | 1
9 | 箱体保温 | 导热系数≤0.022 | 立 | 40
10 | 加热泵 | 37kW，2用 | 台 | 2
11 | 供热/冷泵 | 45kW，2用1备 | 台 | 3
12 | 冷冻泵 | 55kW，2用1备 | 台 | 3
13 | 冷却泵 | 45kW，2用1备 | 台 | 3
14 | 冷冻剂 | -15℃ | 吨 | 4
15 | 管路管件 | DN125/200 | 批 | 1
16 | 管路保温 | 200米 | 批 | 1
17 | 泵组电缆 | 3*35+1 | 米 | 300
18 | 通信传输电缆 | 2*1 | 米 | 600
19 | 桥架施工 | 设备内 | 批 | 1
20 | 现场安装 |  | 批 | 1
21 | 现场调试 |  | 批 | 1
22 | 合计