## Насосы泵
| Насосы (насосы+зап. части) | 泵+配件
№ | Наименование名称 | Тип, марка, ГОСТ类型、品牌、GOST | Ед. Изм单位 | Кол-во数量 | Примечание备注
| Погружной насос на замену (малодебитный)更换式潜水泵（低产量的） | SPM 5 - 25 N | шт台 | 70 | Кап. З. ГТП
| Насосы погружные 380-415V, 5,5kW, 50Hz (ШУН с блоком управления МР204) Q=8 м3/час, H=122 м 潜水泵380-415V，5,5kW, 50Hz（带控制模块МР204泵组控制箱）Q=8m3/小时，H=122 м |  | шт | 127 | Обвязка
| Насос SULZER АРР в ЦНС ВР ( в комплекте со шкафом управления, чистотным преобразователем, с обартным клапаном, дисковый затвор с электроприводом, компенсатор, с вакуумным насосом )泵SULZER АРР（配有控制柜、变频、回阀、电驱动盘式闭闸、真空泵） | Q= 1100м3/час小时 Н=100м. Р=450,0кВт千瓦. | шт台 | 2 | Кап. З. ЦППР
| Термопластиковые вертикальные погружные насосы 热塑立式潜水泵 | ЕТ-65-200 Q=65м3/час. H=45м. Р=18,5 кВт. | шт台 | 2 | Кап. З. ЦППР
| Вертикальный многоступенчатый насос 立式多级泵 | CRNE-1-19 X-FGJ-CX-E-PQQV 3х400 50Hz 1/1кв,Tandem, GRUNDFOC со встроен датч/2 带嵌入传感器 | шт台 | 2 | Кап. З. ЦППР
| Вертикальный многоступенчатый насос ( в комплекте со шкафом управления и частотным преобразователем )立式多级泵（配有控制柜和变频） | CRNE 90-3-2 AN-F-G-V-HQQV Q=90м3/час. H=52,6м. Р=18,5 кВт. | шт台 | 2 | Кап. З. ЦППР
| Насосный агрегат 泵机组 | Flux F 726 PVDF 2-230-500 Q=45м3/ч, Н =28м, N=7,5kW | шт台 | 2 | Кап. З. ЦППР
| Насос сдвоенный диафрагмой приводом 双重驱动泵 | Husky 3300 Р-Р01-А-Р1-РР-SP-SP-PT Q=1059л/мин, Н=70м. | шт台 | 1 | Кап. З. ЦППР
| Насос циркуляционный循环泵 | Grundfos UPS 25-40 | шт台 | 1 | Кап. З. ЦППР
| Насос погружной дренажный в компл с пульт управл 配有控制遥控器潜水排水泵 | АР 12.50.11.А1/1*220в伏 | шт台 | 1 | Кап. З. ЦППР
| Насосный агрегат 泵组 | Flux F 726 PVDF 2-230-500 Q=45м3/ч, Н =28м, N=7,5kW | шт台 | 4 | Кап. З. Аффинаж
| Насос SPB 6-15-33 со шкафом управления-мощность 18.5 кВт (на замену насосов SPB 6-15-33, инв.№1512009, 1512010, окончание срока амортизации - ноябрь 2017 г.)SPB 6-15-33 带18.5千瓦功率控制柜泵（更换泵SPB 6-15-33, инв.№1512009, 1512010,最终折旧年限-2017年11月 ） | Подача100-250л/мин Напор 350м, SPB 6-15-33 | шт个 | 1 | Кап. З РВР
| Насос погружной潜水泵 | Grundfos SPM 17А 11 N=7,5квт千瓦, 6 дюйм英寸 | шт台 | 1 | Кап. З Уч. Водоснабжения
| Насос канализационный с ножом闸刀污水泵 | ЦМК 40/25 | шт台 | 2 | Кап. З Уч. Водоснабжения
| Насос погружной潜水泵 | Grundfos SEV.80.80.75.251D | шт台 | 1 | Кап. З Уч. Водоснабжения
| Насос погружной 潜水泵 | Grundfos SEG.40.15.2.50В | шт台 | 1 | Кап. З Уч. Водоснабжения
| Насос погружной дренажный в компл с пульт управл 配有控制遥控器潜水排水泵 | AP12.50.11 A1 1х230V10m Grundfos/2 | шт台 | 3 | Кап. З Уч. Водоснабжения
Насос泵 CRNE 5-29 XN-FGJ-GX-V-PQQV Q=5,8 м3/час小时, Н=197,50 м, N=7,5 kW
| Ремкомплект торцевого уплотнения вала 机械轴封工具箱 | CR/IN1/3/5/ HQQV | шт 包 | 2 | Цех. ГТП
| Насосная част в сбор без электродвигателя насоса 无电动机泵总成 | CRNE 5-29 XN-FGJ-GX-V-PQQV Q=5,8 м3/час, Н=197,50 м, N=7,5 kW | шт个 | 1 | Цех. ГТП
Насос泵 CRNE 10-22 XN-FGJ-GX-V-PQQV Q=10 м3/час小时, Н=225 м, N=15,6 kW
| Ремкомплект торцевого уплотнения 机械密封工具箱 | CR/IN10/15/20/ PQQV | шт个 | 2 | Цех. ГТП
| Вращающаяся часть насоса в сборе 泵总成旋转部 | 10-22 B-F-GJ-V-РQQV 3х400 50Нz 15кв. Tandem со встроен датч | шт 个 | 1 | Цех. ГТП
Центробежный, полупогружной насос 离心、半潜水泵 TEСNIUM- ВТ- 5.31
| Насосная част в сбор без электродвигателя насоса 无电动机泵总成 | TEСNIUM- ВТ- 5.31 | шт个 | 1 | Цех. ГТП
Нассос包 "FIUX" F726PVDF-230-500 Q=45м3/ч小时,H-28v,N=7,5кW,n=2850 об转/мин分
| Насосная част в сбор без электродвигателя насоса 无电动机泵总成 | FIUX F726PVDF-230-500 Q=45м3/ч,H-28v,N=7,5кW,n=2850 об转/мин分 | шт个 | 1 | Цех. ГТП
Ремкомплекты и запчасти к погружным насосам в кальк добычи 潜水泵工具包及配件
| Шкаф управления насосом 泵操作柜 | МР 204 | шт台 | 5 | Цех. ГТП
| Электродвигатель 电机 | МS6000R 5,5кВТ | шт台 | 30 | Цех. ГТП
| Электродвигатель 电机 | МS4000R 2,2кВТ | шт台 | 20 | Цех. ГТП
| Силовой кабель со штепсельным разъёмом 插座接头动力线缆 | MS6000R L=5м | компл套 | 10 | Цех. ГТП
| Лента крепежная 固定带 | 7,5м и 16 кнопок按钮 | компл套 | 500 | Цех. ГТП
| Насосная часть в сборе 泵总成部件 | SPM5A-25N | шт个 | 25 | Цех. ГТП
| Насосная часть в сборе 泵总成部件 | KSPN-6-Z616-8-5,5 | шт个 | 35 | Цех. ГТП
Запасные части к погружным насосам и насосам CRNE 1-19, SPB 6-15-33, текущий ремонт 潜水泵及CRNE 1-19, SPB 6-15-33泵，日常维修
| Ремкомплект уплотнений вала электродвигателя 电机轴封工具包 | насос泵 SPB6-15-33 электродвигатель电机(6'') model 262 615 6789 | шт 个 | 1 | Цех. РВР
| Уплотнение вала для насоса CRNE 1-19 泵轴封 | CRNE 1/3/5/KIT GLRD/CR(NE)1/3/5) HQQV | шт个 | 4 | Цех. РВР
Насос CRNE 15-03 B-FGJ-GI-V-HQQV 泵
| Вращающаяся часть насоса в сборе 泵总成旋转部分 |  | шт个 | 2 | Цех. ЦППР
| Комплект быстроизнашивающихся деталей 成套易耗损配件 |  | шт个 | 2 | Цех. ЦППР
| Торцевое уплотнение вала 机械轴封 |  | шт个 | 2 | Цех. ЦППР
Насос 泵CRNE 20-02 B-FGJ-GI-V-HQQV
| Вращающаяся часть насоса в сборе 泵总成旋转部分 |  | шт个 | 2 | Цех. ЦППР
| Комплект быстроизнашивающихся деталей 成套易损件 |  | шт个 | 2 | Цех. ЦППР
| Торцевое уплотнение вала机械轴封 |  | шт个 | 6 | Цех. ЦППР
| Частотный преобразователь 4 кВт 变频器 4千瓦 |  | шт个 | 1
Насос 泵CRNE 32-02 B-F-GX-V-HQQV
| Комплект быстроизнашивающихся деталей 成套易损件 |  | шт个 | 2 | Цех. ЦППР
| Торцевое уплотнение вала机械轴封 |  | шт个 | 3 | Цех. ЦППР
| Вращающаяся часть насоса в сборе 泵总成旋转部分 |  | шт个 | 2 | Цех. ЦППР
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос типа "ин-лайн" CRNE 32-12-02 HQQV“Ying lan”立式多级离心泵
| Комплект быстроизнашивающихся деталей 成套易损件 |  | шт个 | 1 | Цех. ЦППР
| Торцевое уплотнение вала 机械轴封 |  | шт个 | 1 | Цех. ЦППР
Насос 泵CRNE 10-12 B-F-GJ-V-HQQV (Склад аммиачной селитры 硝酸铵库房)
| Торцевое уплотнение вала机械轴封 |  | шт个 | 2 | Цех. ЦППР
| Вращающаяся часть насоса в сборе 泵总成旋转部分 |  | шт个 | 2 | Цех. ЦППР
Насос泵 CRNE 3-07 B-F-GJ-V-HQQV (Склад серной кислоты硫酸库房 )
| Торцевое уплотнение вала机械轴封 |  | шт个 | 2 | Цех. ЦППР
| Вращающаяся часть насоса в сборе 泵总成旋转部分 |  | шт个 | 2 | Цех. ЦППР
Насос泵 ZULZER APP 53-200 (насосная ПР и ВР)
| Ремкомплект вакумного насоса 真空泵工具包 | FVP13-51-F насос ZULZER APP 53-200 | шт个 | 1 | Цех. ЦППР
| Рабочее колесо工作轮 | ZULZER APP 53-200 | шт个 | 1 | Цех. ЦППР
| Вал с крепежной гайкам 带紧固螺帽轴 | ZULZER APP 53-200 | шт个 | 1 | Цех. ЦППР
| Подшипник轴承 | SKF NUP 317-E-XL-M1 | шт个 | 4 | Цех. ЦППР
| Подшипник轴承 | 7318-B-XL-MP-UA ZULZER APP 53-200 | шт个 | 4 | Цех. ЦППР
| Механическое уплотнение вала 机械轴封 | SE-2-AP-80-QRVQ насоса АРР53-200 433 FD0818002 | шт个 | 2 | Цех. ЦППР
Полупогружной насос半潜水泵 Flux F726-150/230 PVDF2, L=500 mm
| Защитная гильза вала насоса泵轴防护套 |  | шт个 | 1 | Цех. ЦППР
| Ремкомплект детали насоса泵配件工具包 | насос 泵Flux F726-150/230 PVDF2, L=500 mm | шт个 | 2 | Цех. ЦППР
| Рабочее колесо工作轮 |  | шт个 | 2 | Цех. ЦППР
Насос泵 CRNE 32-02 B-F-GX-V-HQQV(6шт台)
| Вращающаяся часть насоса в сборе 泵总成旋转部分 |  | шт个 | 2 | Цех. ЦА
| Торцевое уплотнения 机械密封 |  | шт个 | 2 | Цех. ЦА
Насос 泵CRNE 64-3-2 B-F-GX-V-HQQV (6шт台)
| Вращающаяся часть насоса в сборе 泵总成旋转部分 |  | шт个 | 2 | Цех. ЦА
| Торцевое уплотнения 机械密封 |  | шт个 | 2 | Цех. ЦА
Насос сдвоенный диафрагмой приводом双重驱动泵 Husky 2150 DG4888 Q=152л升/мин分, Н=84м.(Аффинаж 精炼2шт个)
| Сервисный набор 服务包DOG911 для Husky 2150DF2911 (седла,клапана шаровые,мембраны,уплотнения底座、球阀、膜片、密封) |  | шт | 1 | Цех. ЦА
| 189304 Вал для DG4888 ，DG4888 轴189304 |  | шт | 1 | Цех. ЦА
| Шток 188612 杆 |  | шт | 1 | Цех. ЦА
| Уплотнение вала 112181轴封 |  | шт | 2 | Цех. ЦА
Насос сдвоенный диафрагмой с певмотическим приводом Husky 3300 辅助驱动双重泵
| 24K859 Уплотнения для возд.секции 3300 (комплект)空气段密封（成套） |  | шт个 | 2 | Цех. ЦА
| Седло底座 |  | шт个 | 2 | Цех. ЦА
| 24K927 Уплотнительные кольца для 3300，3300机械密封24K927 |  | шт个 | 2 | Цех. ЦА
| 24K902 Мембраны для 3300，3300膜片24K902 |  | шт个 | 2 | Цех. ЦА
| 24K943 Шаровые клапана для 3300，3300的球阀24K943 |  | шт个 | 2 | Цех. ЦА
Горизонтальный насос РЕМО 水平泵
| Торцевое уплотнение机械密封 |  | шт个 | 2 | Цех. ЦА
| Резиновая облицовка кожуха эл.двигателя 电动机橡胶包面外罩 |  | шт个 | 4 | Цех. ЦА
| Резиновая облицовка корпуса橡胶包面壳 |  | шт个 | 2 | Цех. ЦА
| Вращающаяся часть насоса в сборе 泵总成旋转部分 |  | шт个 | 1 | Цех. ЦА
Насосный агрегат 2,3ПТ-63 泵机组
| Вращающаяся часть насоса в сборе 泵总成旋转部分 |  | шт个 | 1 | Цех. ЦА
Насосный агрегат CRI20-04 A-FGJ-I-E-HQQE泵机组
| Торцевое уплотнения机械密封 | CRI20-04 A-FGJ-I-E-HQQE | шт个 | 2 | Цех. ЭМУ
| Насосная часть в сборе泵总成 | CRI20-04 A-FGJ-I-E-HQQE | шт个 | 2 | Цех. ЭМУ
Насосный агрегат LAVARO SV6602/2F75T/P泵机组
| Торцевое уплотнения机械密封 | LAVARO SV6602/2F75T/P | шт个 | 1 | Цех. ЭМУ
| Насосная часть в сборе泵总成部分 | LAVARO SV6602/2F75T/P | шт个 | 1 | Цех. ЭМУ
Насосный агрегат LAVARO PLM160B5/3185泵机组
| Торцевое уплотнения机械密封 | PLM160B5/3185 | шт个 | 1 | Цех. ЭМУ
| Насосная часть в сборе泵总成 | PLM160B5/3185 | шт个 | 1 | Цех. ЭМУ
Насосный агрегат LAVARO SM90RB114/315泵机组
| Торцевое уплотнения机械密封 | SM90RB114/315 | шт个 | 1 | Цех. ЭМУ
| Насосная часть в сборе泵总成 | SM90RB114/315 | шт个 | 1 | Цех. ЭМУ