## Sheet1
Item | 中文名 | 原文货描 | 单位 | 数量 | 参考图片 | 含17%税含运费含包装单价
1 | 外螺纹管帽 1/4寸 NPT 螺纹参照ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83 | Tapón macho galvanizado de ¼" N.P.T Catálogo .Serie negra y galvanizada RW-FP-7101 Rev.04 Fig.291S (ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83) | U | 4800
2 | 外螺纹管帽 1/8寸 NPT 螺纹参照ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83 | Tapón macho galvanizado de 1/8" N.P.T Catálogo .Serie negra y galvanizada RW-FP-7101 Rev.04 Fig.291S (ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83) | U | 300 | 同1
3 | 三通 镀锌 内-内-内螺纹 2寸NPT 螺纹参照ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83 | Tee galvanizada H-H-H de 2 pulgada NPT,Catálogo .Serie negra y galvanizada RW-FP-7101 Rev.04 Fig.130 (ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83) | U | 970
4 | 外螺纹管帽 2寸 NPT 螺纹参照ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83 | Tapón galvanizado de 2 pulgada NPT Catálogo .Serie negra y galvanizada RW-FP-7101 Rev.04 Fig.291S (ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83) | U | 980 | 同1
5 | 外螺纹管帽 1 1/4寸 NPT 螺纹参照ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83 | Tapón galvanizado de 1 1/4" N.P.T Catálogo .Serie negra y galvanizada RW-FP-7101 Rev.04 Fig.291S (ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83) | U | 1030 | 同1
6 | 卧式止回阀 2寸 NPT 内-内螺纹 螺纹参照ANSI B1 20.1 NPT | Válvula de retención horizontal roscada H-H de 2 pulgada NPT, (rosca según Normas ANSI B1 20.1 NPT) | U | 1860
7 | 手动球阀 内-内螺纹 PN25 2 x 11½ 寸 螺纹参照ANSI B1 20.1 NPT | Válvula de esfera metálica paso total, clase PN 25 rosca H-H de 2 x 11½ h/p FT RW- 6007 Rev.00 (rosca según Normas ANSI B1 20.1 NPT) | U | 2020
8 | 通气阀 外螺纹 1" x 11 ½ h/p NPT | Válvula ventosa con rosca macho de 1" x 11½ h/p NPT Ref. Hidroconta , cód.1759 y 1755 NPT | U | 2020
9 | 压力表 带波登管 不锈钢表壳 甘油填充 直径63mm 测量范围0-6bar 内螺纹1/4" NPT | Manómetro con muelle tubular, caja en acero inoxidable, liqiudo de relleno glicerina, diametro 63mm, rango de indicación de 0-6 bar, Conexión inferior 1/4" NPT. | U | 1900
10 | 90度弯头 镀锌 2寸 NPT 螺纹参照ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83 | Codo de 90° galvanizado de 2 pulgada NPT,Catálogo .Serie negra y galvanizada,RW-FP-7101 Rev.04 Fig.90 (ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83) | U | 2420
11 | 90度弯头 镀锌 2 1/2寸 NPT 螺纹参照ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83 | Codo de 90° galvanizado de 2 1/2¨ pulgada NPT,Catálogo .Serie negra y galvanizada,RW-FP-7101 Rev.04 Fig.90 (ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83) | U | 1030
12 | 90度弯头 镀锌 1 1/4寸 NPT 螺纹参照ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83 | Codo de 90° galvanizado de 1 1/4" pulgada NPT,Catálogo .Serie negra y galvanizada,RW-FP-7101 Rev.04 Fig.90 (ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83) | U | 390
13 | 三通 镀锌 内-内-内螺纹 2寸NPT 螺纹参照ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83 | Tee galvanizada roscada H-H-H de 2 x 1 pulgada. NPT,Catálogo .Serie negra y galvanizada RW-FP-7101 Rev.04 Fig.130R (ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83 | U | 4050
14 | 六角接头 镀锌 外-外螺纹 2寸 螺纹参照ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83 | Nipple hexagonal galvanizado M-M rosca exterior doble 2 pulgada ,Catálogo .Serie negra y galvanizada RW-FP-7101 Rev.04 Fig.280 (ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83) | U | 4050
15 | 六角补芯 镀锌 内-外螺纹 1 1/4 寸 NPT 螺纹参照ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83 | Reducido o bushing hexagonal galvanizado M-H de 1 a ¼ pulgada NPT,Catálogo .Serie negra y galvanizada RW-FP-7101 Rev.04 Fig.241,(ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83) | U | 2020
16 | 生料带 3/4" x 12 m | Cinta de teflón ¾" x 12 m | 卷 | 20000
17 | 三通 镀锌 内-内-内螺纹 1 1/4 寸NPT 螺纹参照ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83 | Tee galvanizada H-H-H de 1¼ pulgada NPT,Catálogo .Serie negra y galvanizada RW-FP-7101 Rev.04 Fig.130 (ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83) | U | 740
18 | 螺纹接头 镀锌 螺纹1 1/4X11 寸 两端螺纹 不小于150mm 带螺纹保护 | Nipple galvanizado de 1 1/4X11 h/p con rosca GAS ó BSP por ambos extremos y no menor de 150mm de longitud, con protectores para rosca ref BS EN ISO 228-1:2003 | U | 160
19 | 螺纹接头 镀锌 螺纹2 1/2X11 寸 两端螺纹 不小于150mm 带螺纹保护 | Nipple galvanizado de 2 1/2X11 h/p con rosca GAS ó BSP por ambos extremos y no menor de 150mm de longitud, con protectores para rosca ref BS EN ISO 228-1:2004 | U | 200 | 同19
20 | 活接头 镀锌 1 1/4寸 NPT 螺纹参照ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83 | Unión universal de 1¼ pulgada NPT,Catálogo .Serie negra y galvanizada RW-FP-7101 Rev.04Fig.342 (ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83) | U | 550
21 | 异径内丝 镀锌 内-内螺纹 2 到 1 1/4寸 NPT 螺纹参照ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92, ANSI B1 20.1 - 83 | Manguito reducido H-H de 2 a 1 ¼ pulgada NPT,Catálogo .Serie negra y galvanizada RW-FP-7101 Rev.04 Fig.240 (ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92, ANSI B1 20.1 - 83) | U | 880
22 | 异径内丝 镀锌 内-内螺纹 2 1/2到 2寸 NPT 螺纹参照ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92, ANSI B1 20.1 - 83 | Manguito reducido H-H de 2 1/2 a 2 pulgada NPT,Catálogo .Serie negra y galvanizada RW-FP-7101 Rev.04 Fig.240 (ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92, ANSI B1 20.1 - 83) | U | 200 | 同21
23 | 活接头 镀锌 2寸 NPT 螺纹参照ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83 | Unión universal de 2 pulgada NPT,Catálogo .Serie negra y galvanizada RW-FP-7101 Rev.04 Fig.342 (ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83) | U | 900 | 同20
24 | 活接头 镀锌 2 1/2寸 NPT 螺纹参照ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83 | Unión universal de 2 1/2¨ pulgada NPT,Catálogo .Serie negra y galvanizada RW-FP-7101 Rev.04 Fig.342 (ANSI A 197-79 ,ANSI B 16.3 - 92 ,ANSI B1 20.1 - 83) | U | 700 | 同20
25 | 立式止回阀 黄铜 内螺纹 直径2寸 最高温度100度 不锈钢滤芯 | Válvula retención de fondo en latón SYC 130/A rosca H D-2" (NPT) PN 16-10-8 ISO 228/1 Temp máxima 100º Guía y disco de latón Cierre de goma NBR Filtro en acero inoxidable. | U | 360
26 | 立式止回阀 黄铜 内螺纹 直径2 1/2寸 最高温度100度 不锈钢滤芯 | Válvula retención de fondo en latón SYC 130/A rosca H D- 2 1/2" (NPT) PN 16-10-8 ISO 228/1 Temp máxima 100º Guía y disco de latón Cierre de goma NBR Filtro en acero inoxidable. | U | 460 | 同25
27 | 自锁式扎带 白色 长360mm 宽3.6mm | Brida de poliamida 360B .(Ref.SICUTOOL 3473L) | U | 4000
32 | 如图 2寸 用于内径Ø60mm软管 | Enlace a rótula de 2 pulgada.(Catálogo Vilpin fig. 21) para manguera diametro interior Ø 60mm | U | 810
33 | 如图 2寸 螺纹参照ANSI B1 20.1 NPT | Enlace a rótula de 2 pulgada.(Catálogo Vilpin fig. 25, rosca 2 * 111/2 h/p) rosca según norma ANSI B1 20.1 NPT | U | 810
34 | 如图 2 1/2寸 用于内径Ø 75mm软管 | Enlace a rótula de 2½ pulgada..(Catálogo Vilpin fig. 21) para manguera diametro interior Ø 75mm | U | 470 | 同32
35 | 如图 2 1/2寸 螺纹参照ANSI B1 20.1 NPT | Enlace a rótula de 2½ pulgada.(Catálogo Vilpin fig. 25, rosca 21/2 X 8 h/p) rosca según norma ANSI B1 20.1 NPT | U | 470 | 同33
36 | 如图 1 1/4寸 用于内径40mm软管 | Enlace a rótula de 1¼ pulgada.(Catálogo Vilpin fig. 21) para manguera diametro interior Ø 40mm | U | 350 | 同32
37 | 如图 1 1/4寸 螺纹参照ANSI B1 20.1 NPT | Enlace a rótula de 1¼ pulgada.(Catálogo Vilpin fig. 25, rosca 1 1/4 * 111/2 h/p) rosca según norma ANSI B1 20.1 NPT | U | 350 | 同33
41 | 螺纹管道 镀锌 1 1/4¨ x 100 mm | Entronque rosca-manguera de 1 1/4¨ x 100 mm.(Catálogo Vilpin fig.47) | U | 350
42 | 螺纹管道 镀锌 2¨ x 100 mm | Entronque rosca-manguera de 2¨ x 100 mm.(Catálogo Vilpin fig.47) | U | 470 | 同41
注明：需开增值税发票。
预估总重（kg）：
预估总体积（m3）：