## Sheet1
名 称 | 型 号 及 规 格 | 材料 | 单位 | 数量
闸阀 | DN80 D73X-10 PN=1.0Mpa PZ73X | SS2205 | 个 | 30
闸阀 | DN65 D73X-10 PN=1.0Mpa PZ73X | SS2205 | 个 | 3
闸阀 | DN50 D73X-10 PN=1.0Mpa PZ73X | SS2205 | 个 | 7
直埋式闸阀 | DN500 MZ45X-10Q PN=1.0MPa | 球墨铸铁 | 整套 | 3 | 含法兰、紧固件、垫片
品名 | 型号 | 规格 | 压力 | 阀体材质 | 阀芯材料 | 密封材料 | 单位 | 数量 | 备注
闸阀 | Z41H-16C | DN125 | 1.6mpa | WCB | 不锈钢 | 不锈钢 | 整套 | 1 | 包含法兰、紧固件、垫片