施工方案

- 概况：现对展厅卫生间；二楼办公区；客休区及车间卫生间的现有坐便器拆除更换，重新安装，部分墙面修整粉刷，二楼办公区卫生间上水管重新修整，展厅男女卫生间门更换修整，二楼办公区客户休息区男女卫生间门更换，卫生间排风扇重新更换，灯具更换。

- 项目：1，拆除所有卫生间坐便器共12个

2，重新安装坐便器4个白色，无品牌要求，重装蹲便器8个白色，无品牌要求。

3，更换小便器7个  白色  品牌：美标cp-1762

4，卫生间原有隔断拆除12个，重新安装隔断12个,能不拆除的维修

5，手盆橱柜拆除重新制作安装共6个，白色无杂点，没有品牌要求。

6，二楼男厕地砖下管道重新铺地砖12㎡，品牌：诺贝尔，颜色FT002-5浅灰色600*600

7，上水管重新施工，材料PVC材质

8，一楼男女卫生间吊顶修补刷白色涂料23㎡

9，重新制作安装免漆门4樘，尺寸约为高205cm宽72cm

10，门口整修4个，门框高214cm宽87cm；门口厚20cm宽6CM；不锈钢门口。

11，窗口整修包口5个，高1.27米，宽1.3米，木质

12，更换厕所筒灯6个，白色没有品牌要求。

13，重新安装6个排风，品牌没有要求。