## Sheet1
| 唐山益嘉塑料制品有限公司 |  |  |  | 联系人：周先生 | 邮箱：hebeixyjd@126.com |  | 百卓采购网
序号 | 备件名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 | 单价
1 | 按钮堵头 | φ15 | 100 | 个 | 正泰电气
2 | 按钮盒 | 6位置 | 100 | 个 | 正泰电气
3 | 按钮开关 | 不带灯红 | 100 | 个 | 正泰电气
4 | 按钮开关 | 双头（带灯） | 100 | 个 | 正泰电气
5 | 按钮微动开关 |  | 100 | 个 | 正泰电气
6 | 保险座 | JF5-2.5RD | 100 | 个 | 正泰
7 | 保险座 | RT14-20 380V | 100 | 个 | 正泰
128 | 保险座 | RT18-32 | 100 | 个 | 正泰
129 | 保险座 | 5*20 10A | 100 | 个 | 正泰
269 | 低压灯变压器 | 6V/1000 | 100 | 个 | 正泰
270 | 低压灯泡 | 36V | 100 | 个 | 正泰
271 | 低压节能灯 | 36V 15W | 100 | 个 | 正泰
272 | 低压临时灯 | 36V | 100 | 个 | 正泰
294 | 电防爆安全出口 |  | 100 | 个 | 正泰
379 | 电缆浮球开关 |  | 100 | 个 | 正泰 |  |  | 请查看里面的物品，数量不定，此处暂定为100.若有相关物品提供，自制一份报价单。
380 | 电缆接头 | 35 | 100 | 个 | 正泰
381 | 电缆接头（铜） | 70 | 100 | 个 | 正泰
747 | 防爆安全出口控制器 |  | 100 | 个 | 正泰
748 | 防爆按钮 | LA5821-2 | 100 | 个 | 正泰
749 | 防爆按钮 | ASS22&25N | 100 | 个 | 正泰
764 | 防爆开关 | SW-10 | 100 | 个 | 正泰
767 | 防爆型防爆荧光灯 | BPY-1*40 40W | 100 | 个 | 正泰
769 | 防爆应急灯 |  | 100 | 台 | 正泰
770 | 防爆应急灯 | BYSD77－20J | 100 | 台 | 正泰
771 | 防爆应急灯控制器 |  | 100 | 台 | 正泰
772 | 防爆照明开关 | SV-10/220V | 100 | 个 | 正泰
773 | 防爆照明开关 | 220V 10A | 100 | 个 | 正泰
808 | 封闭灯 |  | 100 | 个 | 正泰
811 | 浮球开关 | 20 | 100 | 个 | 正泰
812 | 浮球液位控制器 | LPF-70AB(76AB、65AB) | 100 | 个 | 正泰
813 | 浮球液位控制器 | YKS 5米 | 100 | 个 | 正泰
828 | 格栅灯 | 2*40W | 100 | 组 | 正泰
829 | 格栅灯 | 20W*3 | 100 | 组 | 正泰
997 | 交流接触器 | CJ20-10A/380V | 100 | 个 | 正泰
999 | 交流接触器 | CJ20-160A 380V | 100 | 个 | 正泰
1071 | 接触器动触头 | CJ12-600/3 220V630A | 100 | 个 | 正泰
1074 | 接触器静触头 | CJ12-600/3 220V630A | 100 | 个 | 正泰
1103 | 接头 | 16/12 | 100 | 个 | 正泰
1104 | 接头（防水） | P4 | 100 | 个 | 正泰
1113 | 接线端子 | 21位 | 100 | 个 | 正泰
1114 | 接线端子 | 60位 | 100 | 个 | 正泰
1115 | 接线端子 | 100位 | 100 | 个 | 正泰
1116 | 接线端子 | 8位 | 100 | 个 | 正泰
1117 | 接线端子 | KC-33 | 100 | 个 | 正泰
1118 | 接线端子轨道 |  | 100 | 米 | 正泰
1119 | 接线盒（塑料） |  | 100 | 个 | 正泰
1120 | 接线排 | 20位 | 100 | 个 | 正泰
1121 | 接线排 | 40位 | 100 | 个 | 正泰
1181 | 矩型按钮 | 24V | 100 | 个 | 正泰
1182 | 绝缘皮 | 10KV | 100 | 个 | 正泰
1183 | 绝缘子 |  | 100 | 个 | 正泰
1190 | 开口鼻子 | 10M2 | 100 | 个 | 正泰
1191 | 开口铜鼻子 | 150A | 100 | 个 | 正泰
1192 | 开口铜鼻子 | 100A | 100 | 个 | 正泰
1193 | 开口铜鼻子（镀锡） | 100A | 100 | 个 | 正泰
1194 | 开口铜鼻子（镀锡） | 150A | 100 | 个 | 正泰
1195 | 开口铜鼻子（镀锡） | 200A | 100 | 个 | 正泰
1196 | 开口铜鼻子（镀锡） | 250A | 100 | 个 | 正泰
1197 | 开口铜鼻子（镀锡） | 80A | 100 | 个 | 正泰
1198 | 开口线鼻子 | 2.5平方 | 100 | 个 | 正泰
1199 | 开口线鼻子 | 80A | 100 | 个 | 正泰
1200 | 开口线鼻子 | 100A | 100 | 个 | 正泰
1201 | 开口线鼻子 | 150A | 100 | 个 | 正泰
1202 | 开口线鼻子 | 200A | 100 | 个 | 正泰
1203 | 开口线鼻子 | 300A | 100 | 个 | 正泰
1330 | 门禁开关 |  | 100 | 个 | 正泰
1331 | 面板按钮 | 长 | 100 | 个 | 正泰
1332 | 面板按钮 | 短 | 100 | 个 | 正泰
1500 | 热过载继电器 | NR2-25 18A | 100 | 块 | 正泰
1629 | 热继电器 | NR2-25 5.5-8A | 100 | 块 | 正泰
1630 | 热继电器 | NR2-2510-16A | 100 | 个 | 正泰
1810 | 塑料外壳断路器 | DZ20Y-225/3300 125A | 100 | 块 | 正泰
1811 | 塑料外壳断路器 | DZ20Y-225/3300 160A | 100 | 块 | 正泰
1812 | 塑料外壳断路器 | DZ20Y-100/3300 100A | 100 | 块 | 正泰
1813 | 塑料外壳断路器 | DZ108-20/1.6A-2.5A | 100 | 块 | 正泰
1814 | 塑料外壳断路器 | DZ108-20/2.5-4A | 100 | 块 | 正泰
1815 | 塑料外壳断路器 | DZ108-20/4-6A | 100 | 块 | 正泰
1816 | 塑料外壳断路器 | CDM1-225L/3300 200A | 100 | 块 | 正泰
1817 | 塑料外壳断路器 | CDM1-63L/3300 100A | 100 | 块 | 正泰
1818 | 塑料外壳断路器 | NM10-100/330 100A | 100 | 块 | 正泰
1819 | 塑料外壳断路器 | NM10-250/330 200A | 100 | 块 | 正泰
1825 | 铁线管 | 4分 | 100 | 根 | 正泰
1826 | 铁线管接头 | 4分 | 100 | 个 | 正泰
1974 | 线卡子 | 6 | 100 | 盒 | 正泰
1975 | 线轮 | 2*2.5 50米 | 100 | 个 | 正泰
100
2 | HID灯 | 70W | 100 | 台 | 亚明
3 | HID灯 | 150W | 100 | 台 | 亚明
52 | T4灯管 | 20W | 100 | 个 | 亚明（飞利浦）
53 | T4灯管 | 40W | 100 | 个 | 亚明（飞利浦）
54 | T4灯管 | 8W | 100 | 个 | 亚明（飞利浦）
183 | 插拔灯管 | 11W | 100 | 个 | 亚明
184 | 插拔灯管 | 9W | 100 | 个 | 亚明
193 | 触发器 | 150W | 100 | 个 | 亚明
194 | 触发器 | 250W | 100 | 个 | 亚明（飞利浦）
195 | 触发器 | 400W | 100 | 个 | 亚明（飞利浦）
196 | 触发器 | CD-2 | 100 | 个 | 亚明
197 | 触发器 | CD-5 | 100 | 个 | 亚明
245 | 灯口 | 24V | 100 | 个 | 亚明
246 | 灯口 | 大变小 | 100 | 个 | 亚明
247 | 灯口 |  | 100 | 个 | 亚明
248 | 灯口 | E40转27 | 100 | 个 | 亚明
263 | 灯泡 | 60W | 100 | 只 | 亚明
264 | 灯泡 | 100W | 100 | 个 | 亚明
265 | 灯泡 | 24V/5W | 100 | 只 | 亚明
266 | 灯泡 | 50W 12V | 100 | 只 | 亚明
574 | 电子触发器 | CD-2a | 100 |  | 亚明
756 | 防爆灯 | Bcd-250W | 100 | 套 | 亚明
757 | 防爆灯 | 20W | 100 |  | 亚明
758 | 防爆灯 | 40W | 100 |  | 亚明
759 | 防爆灯 | 250 | 100 |  | 亚明
760 | 防爆灯 | 175W | 100 |  | 亚明
761 | 防爆灯 | BCD-100 | 100 |  | 亚明
762 | 防爆灯 | 200W | 100 |  | 亚明
821 | 高压继电器 | K30 | 100 | 个 | 亚明
1173 | 金属卤化物灯泡 | 220V 175W | 100 |  | 亚明
1174 | 金属卤化物灯泡 | 250W | 100 |  | 亚明
1175 | 金属卤化物灯泡 | 220V 250W | 100 |  | 亚明
1176 | 金属卤化物灯泡 | 40W | 100 |  | 亚明
1177 | 金属卤化物灯镇流器 | 250W | 100 | 个 | 亚明
1178 | 金属卤化物灯镇流器 | 400W | 100 | 个 | 亚明
1179 | 金属卤化物灯镇流器 | 150W | 100 | 个 | 亚明
1180 | 金属卤化物灯镇流器 | 70W | 100 | 个 | 亚明
1362 | 钠灯 | 250w | 100 | 个 | 亚明
1363 | 钠灯 | 400W | 100 | 个 | 亚明
1443 | 嵌入式吸顶灯 | 25W | 100 | 个 | 亚明
1446 | 强力探照灯 | 充电 | 100 | 个 | 亚明
1683 | 三防灯 | 2*20W | 100 | 组 | 亚明
1684 | 三防灯 | 2*40W | 100 | 套 | 亚明
1784 | 双端金属卤化物灯泡 | 150W | 100 | 个 | 亚明
1785 | 双端金属卤化物灯泡 | 70W | 100 | 个 | 亚明
1786 | 双端金属卤化物灯泡 | 150W | 100 | 个 | 亚明
1787 | 双端金属卤化物灯泡 | 250W | 100 | 个 | 亚明
1788 | 双端金属卤化物灯泡 | 400W | 100 | 个 | 亚明
1797 | 水位计灯管 | 6W | 100 |  | 亚明
1939 | 围墙灯具 | ∮130 | 100 |  | 亚明
1943 | 钨极灯 | 150 | 100 |  | 亚明
1963 | 吸顶灯 | 22W | 100 |  | 亚明
1964 | 吸顶灯 | 300 | 100 |  | 亚明
1965 | 吸顶灯 | 23*8*23 | 100 |  | 亚明
1966 | 吸顶灯 | 350 | 100 |  | 亚明
1967 | 吸顶灯 | 30CM | 100 |  | 亚明
2021 | 一体化灯架+灯管 | 40W | 100 | 个 | 亚明
2022 | 一体化灯架+灯管+灯罩 | 40W | 100 | 套 | 亚明
2030 | 应急灯 |  | 100 | 个 | 亚明
2034 | 远程手提探照灯 | DGG-110 | 100 |  | 亚明
2099 | 指示灯泡 | 24V/1.5W | 100 |  | 亚明
2100 | 指示灯泡 | 220V/2.6W | 100 |  | 亚明
2104 | 中华灯罩 | 白色 350 | 100 |  | 亚明
100
7 | LC3按钮开关 | AC380 5A | 100 |  | 施耐德
64 | 按钮 | LA2 | 100 | 个 | 施耐德
65 | 按钮 | LAY3 | 100 | 个 | 施耐德
66 | 按钮 | XB2-BS544 | 100 | 个 | 施耐德
67 | 按钮 | XB2-BA42 X1 | 100 | 个 | 施耐德
68 | 按钮 | LAY3红 | 100 | 个 | 施耐德
69 | 按钮 | LAY3绿 | 100 | 个 | 施耐德
73 | 按钮开关（带灯） | 红 | 100 | 个 | 施耐德
74 | 按钮开关（带灯） | 绿 | 100 | 个 | 施耐德
149 | 变频器风扇 | PMD2409 | 100 |  | 施耐德
150 | 变频器控制面板 | E1000-037013 | 100 |  | 施耐德
211 | 带灯按钮 | ZB2-BE102C | 100 | 个 | 施耐德
212 | 带灯指示牌 |  | 100 |  | 施耐德
213 | 带盒旋钮开关 | XB2-BD33(三位） | 100 | 个 | 施耐德
214 | 带盒旋钮开关 | 24V | 100 | 个 | 施耐德
215 | 带钥匙旋转开关 |  | 100 | 个 | 施耐德
291 | 电磁阀 | 220V | 100 | 个 | 施耐德
292 | 电电缆 | 4*2.5 | 100 |  | 施耐德
293 | 电电流表 | 6L2 30/5 | 100 |  | 施耐德
309 | 电机风扇 | 160 | 100 |  | 施耐德
310 | 电机接线柱 | Y100-132 | 100 |  | 施耐德
311 | 电机接线柱 | 200-225 | 100 |  | 施耐德
312 | 电机接线柱 | 37KW | 100 |  | 施耐德
313 | 电机接线柱 | 45KW | 100 |  | 施耐德
314 | 电机接线柱 | 35KW | 100 |  | 施耐德
315 | 电机接线柱 | 30KW | 100 |  | 施耐德
316 | 电机接线柱 | 25KW | 100 |  | 施耐德
317 | 电机接线柱 | 15KW | 100 |  | 施耐德
318 | 电机接线柱 | 10KW | 100 |  | 施耐德
319 | 电机接线柱 | 7.5KW | 100 |  | 施耐德
320 | 电机接线柱 | 55KW | 100 |  | 施耐德
321 | 电机接线柱 | TB10 | 100 |  | 施耐德
322 | 电机接线柱 | 10A 10位 | 100 |  | 施耐德
323 | 电机调速器 | 120W | 100 |  | 施耐德
324 | 电极 | LE438 | 100 |  | 施耐德
513 | 电流表 | 42L6 600A | 100 |  | 施耐德
514 | 电流表 | 6L2 200A | 100 |  | 施耐德
515 | 电流表 | 6L2 100/5 | 100 |  | 施耐德
516 | 电流表 | 6L2 50/5 | 100 |  | 施耐德
517 | 电流表 | 6L2 75/5A | 100 |  | 施耐德
518 | 电流表 | 44L1－A 40/5 | 100 |  | 施耐德
519 | 电流互感器 | LMK0.66 100/5 | 100 |  | 施耐德
520 | 电流互感器 | LMK0.66 | 100 |  | 施耐德
521 | 电流量开关接头 | 4分 | 100 |  | 施耐德
530 | 电容 | 2.4UF | 100 | 个 | 施耐德
531 | 电容 | 4UF | 100 | 个 | 施耐德
532 | 电容 | 12UF | 100 | 个 | 施耐德
533 | 电容 | 35UF | 100 | 个 | 施耐德
534 | 电容 | 50UF | 100 | 个 | 施耐德
535 | 电容 | 2.0VF | 100 |  | 施耐德
536 | 电容 | 2.4VF | 100 |  | 施耐德
537 | 电容 | 18VF | 100 |  | 施耐德
538 | 电容 | 6.0VF | 100 |  | 施耐德
539 | 电容 | 12VF 450V | 100 |  | 施耐德
540 | 电容 | 0.8UF/450V | 100 |  | 施耐德
541 | 电容 | 2.5UF/450V | 100 |  | 施耐德
542 | 电容 | 15UF/450V | 100 |  | 施耐德
543 | 电容 | 1UF/450V | 100 |  | 施耐德
544 | 电容 | 1000UF/35V | 100 |  | 施耐德
548 | 电数显电流表 | 160L-3000 | 100 |  | 施耐德
549 | 电水晶头 |  | 100 |  | 施耐德
550 | 电位器 | WXD3-13 | 100 |  | 施耐德
551 | 电位器 | WH-5 2M | 100 |  | 施耐德
552 | 电位器 | 3006P202 | 100 |  | 施耐德
553 | 电位器 | WX110 | 100 |  | 施耐德
554 | 电位器 | WX－010 | 100 |  | 施耐德
555 | 电温控器 | E5CZ | 100 |  | 施耐德
567 | 电源开关 | KCD1 | 100 | 个 | 施耐德
568 | 电源开关 | KCD2 | 100 | 个 | 施耐德
569 | 电源开关 | S-100-24V | 100 | 个 | 施耐德
570 | 电源开关 | NES-15-24 | 100 | 个 | 施耐德
582 | 电子式三相四线电表 | DTS430 | 100 |  | 施耐德
583 | 电子式三相四线电表 | 3*380/220V 3*1.5（6）A50H2 8002M9/KWH | 100 |  | 施耐德
584 | 电子式三相四线电表 | DSSD663 | 100 |  | 施耐德
592 | 电子镇流器 | 20W | 100 | 个 | 施耐德
593 | 电子镇流器 | 40W | 100 | 个 | 施耐德
594 | 电子镇流器接线 |  | 100 | 根 | 施耐德
595 | 电阻 | 510Ω | 100 |  | 施耐德
596 | 电阻 | 250欧姆 4分之一瓦 | 100 |  | 施耐德
597 | 电阻 | WXD3-13-2W | 100 |  | 施耐德
614 | 端子接线盒 | 10CM*10CM | 100 |  | 施耐德
675 | 断路器 | DZ47-63 16A/4P | 100 | 块 | 施耐德
676 | 断路器 | DZ47-63 25A/4P | 100 | 块 | 施耐德
677 | 断路器 | DZ47-63 63A/4P | 100 | 块 | 施耐德
678 | 断路器 | C65N 4P D50A/施耐德 | 100 | 个 | 施耐德
679 | 断路器 | C65N 2P D4A/施耐德 | 100 | 个 | 施耐德
680 | 断路器 | C65N 2P D6A/施耐德 | 100 | 个 | 施耐德
681 | 断路器 | CDB2-125 100A/3P | 100 | 块 | 施耐德
682 | 断路器 | CDB2-125 100A/4P | 100 | 块 | 施耐德
721 | 断路器 | GV2ME20/13-18A | 100 |  | 施耐德
722 | 断路器 | GV2ME16/9-14A | 100 |  | 施耐德
723 | 断路器 | GV2ME22/20-25A | 100 |  | 施耐德
724 | 断路器 | GV3ME40/25-40A | 100 |  | 施耐德
845 | 固态继电器 | H36DZF 30A | 100 | 块 | 高度（施耐德）
846 | 固态继电器 | 5A | 100 | 个 | 施耐德
847 | 固态继电器 | C-VLTG3PE515B | 100 | 个 | 施耐德
848 | 固态继电器 | SSR-25 DA | 100 | 个 | 施耐德
878 | 互感器 | 600/5 | 100 |  | 施耐德
879 | 互感器 | 200/5 | 100 |  | 施耐德
880 | 互感器 | 400A 400/5 | 100 |  | 施耐德
898 | 急停按钮 | LAY3 | 100 | 个 | 施耐德
899 | 急停按钮 | LA39-11Z/R | 100 | 个 | 施耐德
900 | 急停按钮 | 施耐德 | 100 | 个 | 施耐德
901 | 急停按钮盒 |  | 100 |  | 施耐德
902 | 急停开关防护罩 |  | 100 |  | 施耐德
903 | 计时器 | 7KT5 801 | 100 |  | 施耐德
955 | 继电器 | 24VDC | 100 | 个 | 施耐德
956 | 继电器 | NY2N-J | 100 | 个 | 施耐德
957 | 继电器 | HH54P DC24V | 100 | 个 | 施耐德
959 | 继电器（带尾灯） | HH54P | 100 | 个 | 施耐德
966 | 继电器座 | PYF14A | 100 | 个 | 施耐德
1063 | 接触器 | LC1D18 10 | 100 |  | 施耐德
1064 | 接触器 | LC1D25 10 | 100 |  | 施耐德
1065 | 接触器 | LC1D32 10 | 100 |  | 施耐德
1066 | 接触器 | LC1D32 | 100 |  | 施耐德
1067 | 接触器 | LC1D50 11D | 100 |  | 施耐德
1204 | 可控硅插接件 |  | 100 | 个 | 施耐德
1205 | 可调电阻 | 3kΩ | 100 |  | 施耐德
1206 | 可调电阻 | WXD3-13 | 100 |  | 施耐德
1207 | 可调电阻 | 3006 202 | 100 |  | 施耐德
1468 | 全桥 | 3A 250V | 100 |  | 施耐德
1469 | 热电阻 |  | 100 |  | 施耐德
1631 | 热敏电阻 |  | 100 |  | 施耐德
1667 | 熔断器 | 10*38 4A | 100 | 个 | 施耐德
1668 | 熔断器 | 10*38 10A | 100 | 个 | 施耐德
1669 | 熔断器 | 10*38 32A | 100 | 个 | 施耐德
1670 | 熔断器 | 4A | 100 | 个 | 施耐德
1671 | 熔断器 | 6A | 100 | 个 | 施耐德
1672 | 熔断器 | 10A | 100 | 个 | 施耐德
1673 | 熔断器 | 10*38 32A | 100 | 个 | 施耐德
1674 | 熔断器 | 10*38 2A | 100 | 个 | 施耐德
1675 | 熔断器 | 0.5A | 100 | 个 | 施耐德
1676 | 熔断器 | 200MA/250V | 100 | 个 | 施耐德
1677 | 熔断器座 | MF528 | 100 | 个 | 施耐德
1678 | 熔断器座 | 10A/250V | 100 | 个 | 施耐德
1679 | 熔丝管 | 10A | 100 | 个 | 施耐德
1718 | 升降梯启动按钮座 |  | 100 |  | 施耐德
1768 | 时间继电器 | JS14S－9 | 100 | 个 | 施耐德
1769 | 时间继电器＋座 | JSZ3－P 24V | 100 | 个 | 施耐德
1770 | 时间继电器＋座 | JSS20－48AMS | 100 | 个 | 施耐德
1772 | 时控开关 | KG316 | 100 | 个 | 施耐德
1783 | 双触头 | 绿色 | 100 | 个 | 施耐德
1827 | 停止按钮 | SAY7-C | 100 |  | 施耐德
1921 | 万侧转换开关 | LW26G3 | 100 |  | 施耐德
1933 | 微电脑时控开关 | TD-318 | 100 | 个 | 施耐德
1934 | 微动开关 |  | 100 | 个 | 施耐德
1935 | 微动开关 | 15A | 100 |  | 施耐德
1936 | 微动开关（氩弧焊把） |  | 100 |  | 施耐德
2008 | 旋钮开关 | ZB2-BE101C | 100 | 个 | 施耐德
2009 | 旋钮开关 | GB2-BE10 | 100 | 个 | 施耐德
2010 | 旋钮开关 | XB2-BD21 | 100 | 个 | 施耐德
2011 | 旋钮开关 | 380V/5A | 100 | 个 | 施耐德
2012 | 旋钮开关 | XB2-BD33 | 100 | 个 | 施耐德
2013 | 旋钮开关 | 两位 | 100 |  | 施耐德
2016 | 旋转开关 | SA39/3位 | 100 | 个 | 施耐德
2046 | 真空发生器开关 |  | 100 |  | 施耐德
2058 | 镇流器（铁芯） | 40W | 100 | 个 | 施耐德
2059 | 镇流器（铁芯） | 20W | 100 | 个 | 施耐德
2061 | 整流块 |  | 100 | 个 | 施耐德
2062 | 整流桥 | 1A | 100 |  | 施耐德
2084 | 指示灯 | AD16-22E | 100 | 个 | 施耐德
2085 | 指示灯 | LD11-22D | 100 | 个 | 施耐德
100
170 | 不锈钢明装箱 | 400*500*180 | 100 |  | 德力西
171 | 不锈钢配电箱 | 250*250*150 | 100 | 台 | 德力西
172 | 不锈钢配电箱 | 250*300*150 | 100 | 台 | 德力西
173 | 不锈钢配电箱 | 650*800*250 | 100 | 个 | 德力西
174 | 不锈钢配电箱 | 400*300 | 100 | 个 | 德力西
175 | 不锈钢配电箱 | 500*600*200 | 100 | 台 | 德力西
176 | 不锈钢配电箱 | 600*500*200 | 100 |  | 德力西
177 | 不锈钢配电箱 | 500*250 | 100 |  | 德力西
178 | 不锈钢配电箱 | 800*600*200 | 100 |  | 德力西
223 | 倒顺开关 | 15A | 100 | 个 | 德力西
273 | 地排 | 铁质 | 100 |  | 德力西
274 | 地线 | 50平方 | 100 |  | 德力西
275 | 地线 | 10平方 | 100 |  | 德力西
276 | 地线排 |  | 100 |  | 德力西
281 | 电表 | DTS607/380V | 100 |  | 德力西
664 | 断路器 | DZ47-63 10A/1P | 100 | 块 | 德力西
665 | 断路器 | DZ47-63 10A/2P | 100 | 个 | 德力西
666 | 断路器 | DZ47-63 20A/2P | 100 | 块 | 德力西
667 | 断路器 | DZ47-63 32A/2P | 100 | 块 | 德力西
668 | 断路器 | DZ47-63 40A/2P | 100 | 块 | 德力西
669 | 断路器 | DZ47-63 10A/3P | 100 | 块 | 德力西
670 | 断路器 | DZ47-6316A/3P | 100 | 块 | 德力西
671 | 断路器 | DZ47-63 25A/3P | 100 | 块 | 德力西
672 | 断路器 | DZ47-63 40A/3P | 100 | 块 | 德力西
673 | 断路器 | DZ47-63 63A/3P | 100 | 块 | 德力西
674 | 断路器 | DZ47-125 100A/3P | 100 | 块 | 德力西
683 | 断路器 | 1P32A | 100 | 个 | 德力西
684 | 断路器 | 1P10A | 100 | 个 | 德力西
685 | 断路器 | 1P16A | 100 | 个 | 德力西
686 | 断路器 | 2P20A | 100 | 个 | 德力西
687 | 断路器 | 3P40A | 100 | 个 | 德力西
688 | 断路器 | 3P10A | 100 | 个 | 德力西
689 | 断路器 | 1P3A | 100 | 个 | 德力西
690 | 断路器 | 4P32A | 100 | 个 | 德力西
691 | 断路器 | 3P20A | 100 | 个 | 德力西
692 | 断路器 | 3P25A | 100 | 个 | 德力西
693 | 断路器 | 3P32A | 100 | 个 | 德力西
694 | 断路器 | 2P25A | 100 | 个 | 德力西
695 | 断路器 | DZ47-63A | 100 | 个 | 德力西
696 | 断路器 | DZ47-40A | 100 | 个 | 德力西
697 | 断路器 | 3P100A | 100 | 个 | 德力西
698 | 断路器 | 1P25A | 100 | 个 | 德力西
699 | 断路器 | 3P63A | 100 | 个 | 德力西
700 | 断路器 | GV2-ME10C | 100 | 个 | 德力西
701 | 断路器 | GV2-ME16C | 100 | 个 | 德力西
702 | 断路器 | GV2-ME20C | 100 | 个 | 德力西
703 | 断路器 | 3P16A | 100 | 个 | 德力西
704 | 断路器 | 2P63A | 100 | 个 | 德力西
705 | 断路器 | 2P50A | 100 | 个 | 德力西
706 | 断路器 | GV3ME40/25-40A | 100 | 个 | 德力西
707 | 断路器 | 3P50A | 100 | 个 | 德力西
708 | 断路器 | DZ20J-225 3300/200A | 100 | 个 | 德力西
709 | 断路器 | 3P3A | 100 | 个 | 德力西
710 | 断路器 | 2P16A | 100 | 个 | 德力西
711 | 断路器 | GV3ME40/25-40A | 100 | 个 | 德力西
712 | 断路器 | GV2ME20/13-18A | 100 | 个 | 德力西
713 | 断路器 | E4230/C-VBKPZM0250T | 100 | 个 | 德力西
714 | 断路器 | E4005/C-VBKFAZB62 | 100 | 个 | 德力西
715 | 断路器 | 3P6A | 100 | 个 | 德力西
716 | 断路器 | 1P6A | 100 | 个 | 德力西
717 | 断路器 | 2P10A | 100 | 个 | 德力西
718 | 断路器 | 2P40A | 100 | 个 | 德力西
720 | 断路器 | 2P32A | 100 |  | 德力西
780 | 防水接线盒 | 100*100*60 | 100 |  | 德力西
781 | 防水接线盒 | 120*120*90 | 100 |  | 德力西
782 | 防水接线盒 | 80×80×60 | 100 |  | 德力西
783 | 防水接线盒 | 160×120×90 | 100 |  | 德力西
784 | 防水接线盒 | 50×65×55 | 100 |  | 德力西
814 | 辅助触点 | CA7－10 | 100 |  | 德力西
815 | 辅助触点 | CA7－01 | 100 |  | 德力西
830 | 隔离变压器 | JBK3-500 | 100 | 块 | 德力西
831 | 隔离变压器 | 220V-500W | 100 |  | 德力西
832 | 隔离开关 | 8344T5B-4 | 100 |  | 德力西
833 | 隔离开关 | P1-25 MOELLOR | 100 |  | 德力西
834 | 隔离开关灭弧罩 | 400HDB | 100 |  | 德力西
958 | 继电器 | JQX-13F 250V/10A | 100 | 个 | 德力西
1038 | 交流接触器 | CJX2-1210/220V | 100 | 个 | 德力西
1039 | 交流接触器 | SJ*2 10A 380V | 100 |  | 德力西
1040 | 交流接触器 | 380V20A | 100 |  | 德力西
1041 | 交流接触器 | CJX2－0910 | 100 |  | 德力西
1042 | 交流接触器 | CJX2－0901 | 100 |  | 德力西
1043 | 交流接触器 | CJX2-8011 | 100 |  | 德力西
1044 | 交流接触器 | CJX2-5011 | 100 |  | 德力西
1045 | 交流接触器 | CJX2-1810 | 100 |  | 德力西
1046 | 交流接触器 | CJX2-1210 | 100 |  | 德力西
1047 | 交流接触器 | CJX2-9511 | 100 |  | 德力西
1048 | 交流接触器 | B9-30-10 | 100 |  | 德力西
1049 | 交流接触器 | B30-30-00 | 100 |  | 德力西
1050 | 交流接触器 | LC1D32 Q7C | 100 |  | 德力西
1051 | 交流接触器 | CJX2-1801 36V | 100 |  | 德力西
1052 | 交流接触器 | CJX2-6511 | 100 |  | 德力西
1053 | 交流接触器 | LC1D65M7C | 100 |  | 德力西
1054 | 交流接触器 | CJ20-25 | 100 |  | 德力西
1055 | 交流接触器 | CJX2-2510 | 100 |  | 德力西
1056 | 交流接触器 | B16-30-10 | 100 |  | 德力西
1057 | 交流接触器 | CT20-100 220V | 100 |  | 德力西
1058 | 交流接触器 | LC1D17000M7C | 100 |  | 德力西
1059 | 交流接触器 | LC1D25M7 25A 220V | 100 |  | 德力西
1061 | 接触点CJX2 | 220 10A | 100 |  | 德力西
1062 | 接触开关 | CDC10-10 36V | 100 |  | 德力西
1072 | 接触器辅助触点 | CJX2－0910用常开 | 100 |  | 德力西
1073 | 接触器辅助触点 | CJX2－0910用常闭 | 100 |  | 德力西
1298 | 漏电断路器 | DZ47LE 10A/3P | 100 | 个 | 德力西
1299 | 漏电断路器 | DZ47LE-16A/3P | 100 | 块 | 德力西
1300 | 漏电断路器 | DZ47LE-32A/3P | 100 | 块 | 德力西
1301 | 漏电断路器 | DZ47LE-40A/3P | 100 | 块 | 德力西
1302 | 漏电断路器 | DZ47LE-63A/3P | 100 | 块 | 德力西
1303 | 漏电断路器 | CDL7-63 32A/2P | 100 | 个 | 德力西
1304 | 漏电断路器 | CDL7-63/4P | 100 | 块 | 德力西
1305 | 漏电断路器 | CDB3LE-40 C16A | 100 | 块 | 德力西
1306 | 漏电断路器 | CDB3LE-40 C20A | 100 | 块 | 德力西
1307 | 漏电断路器 | DZL18-20 | 100 | 个 | 德力西
1308 | 漏电断路器 | YZ47LE63 | 100 | 个 | 德力西
1309 | 漏电断路器 | YZ47LE40 | 100 | 个 | 德力西
1310 | 漏电断路器 | DZL18-28 | 100 | 个 | 德力西
1311 | 漏电断路器 | CDBTLE2P10A | 100 | 个 | 德力西
1312 | 漏电断路器 | DZ47LE-2/2 10A | 100 | 个 | 德力西
1313 | 漏电断路器 | 2P16A | 100 | 个 | 德力西
1314 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 | 100 | 个 | 德力西
1315 | 漏电断路器 | DZL18-32F/1 20A单钮 | 100 | 个 | 德力西
1317 | 漏电开关 | DZ47LE-32、2P | 100 |  | 德力西
1384 | 配电箱 | PZ30-4 | 100 | 个 | 德力西
1385 | 配电箱 | PZ30-6 | 100 | 个 | 德力西
1386 | 配电箱 | PZ30-8 | 100 | 个 | 德力西
1387 | 配电箱 | PZ30-12 | 100 | 个 | 德力西
1388 | 配电箱 | PZ30-15 | 100 | 个 | 德力西
1389 | 配电箱 | 300*200*160 | 100 |  | 德力西
1390 | 配电箱 | 400*400*160 | 100 |  | 德力西
1391 | 配电箱 | 500*400*200 | 100 |  | 德力西
1392 | 配电箱 | 350*300 | 100 |  | 德力西
1393 | 配电箱 | 防水 | 100 |  | 德力西
1394 | 配电箱 | PZ30 | 100 |  | 德力西
1395 | 配电箱 | 300*400*160 | 100 |  | 德力西
1396 | 配电箱 | 400*300*180 | 100 |  | 德力西
1397 | 配电箱 | 400*300*200 | 100 |  | 德力西
1398 | 配电箱 | PZ-30 4P | 100 |  | 德力西
1399 | 配电箱 | 50*40*18 | 100 |  | 德力西
1400 | 配电箱 | 300*250*150 | 100 |  | 德力西
1401 | 配电箱 | 3P | 100 |  | 德力西
1402 | 配电箱 | 20P | 100 |  | 德力西
1403 | 配电箱盖 | PZ30-4 | 100 | 个 | 德力西
1404 | 配电箱盖 | PZ30-8 | 100 | 个 | 德力西
1405 | 配电箱盖 | PZ30-12 | 100 | 个 | 德力西
1406 | 配电箱盖 | PZ30-15 | 100 | 个 | 德力西
1407 | 配电箱专用线槽 | 20*40 | 100 |  | 德力西
1501 | 热过载继电器 | JR36-20 3.5A | 100 | 块 | 德力西
1502 | 热过载继电器 | JR36-20 5A | 100 | 块 | 德力西
1503 | 热过载继电器 | JR36-20 7.2A | 100 | 块 | 德力西
1504 | 热过载继电器 | JR36-20 1.6A | 100 | 块 | 德力西
1505 | 热过载继电器 | JR36-20 11A | 100 | 块 | 德力西
1506 | 热过载继电器 | JR36-20 16A | 100 | 块 | 德力西
1507 | 热过载继电器 | JR36-63 22A | 100 | 块 | 德力西
1508 | 热过载继电器 | JR36-63 28-45A | 100 | 块 | 德力西
1509 | 热过载继电器 | JR36-63 20-32A | 100 | 块 | 德力西
1510 | 热过载继电器 | JR36-160 85A | 100 | 块 | 德力西
1511 | 热过载继电器 | JRS1D 2.2A | 100 | 块 | 德力西
1512 | 热过载继电器 | JRS1D 5.5-8A | 100 | 块 | 德力西
1513 | 热过载继电器 | JRS1D 4-6A | 100 | 块 | 德力西
1514 | 热过载继电器 | JRS1D 7-10A | 100 | 块 | 德力西
1515 | 热过载继电器 | JRS1D 9-13A | 100 | 块 | 德力西
1516 | 热过载继电器 | JRS1D 20-32A | 100 | 块 | 德力西
1517 | 热过载继电器 | JRS1D 30-40A | 100 | 块 | 德力西
1522 | 热过载继电器 | JRS1 30-40A | 100 |  | 德力西
1523 | 热过载继电器 | JRS1 63-80A | 100 |  | 德力西
1524 | 热过载继电器 | JRS1-80 50A | 100 |  | 德力西
1525 | 热过载继电器 | 1-1.6A | 100 |  | 德力西
1526 | 热过载继电器 | JR36-63 28-45A | 100 |  | 德力西
1527 | 热过载继电器 | TH-N12KP | 100 |  | 德力西
1528 | 热过载继电器 | 20－32A | 100 |  | 德力西
1529 | 热过载继电器 | JR6.8-11 | 100 |  | 德力西
1530 | 热过载继电器 | JR14-22 | 100 |  | 德力西
1531 | 热过载继电器 | JRS2-25/Z 12.5-20A | 100 |  | 德力西
1532 | 热过载继电器 | NR2-25 | 100 |  | 德力西
1533 | 热过载继电器 | JR36-20 3.2-5A | 100 |  | 德力西
1534 | 热过载继电器 | JR36-20 10-16A | 100 |  | 德力西
1535 | 热过载继电器 | JR36-20 1.5-2.4A | 100 |  | 德力西
1536 | 热过载继电器 | JRS1-80 48-57 | 100 |  | 德力西
1537 | 热过载继电器 | JRS2-25/Z 18-20A | 100 |  | 德力西
1538 | 热过载继电器 | JR36－20 4.5－7.2A | 100 |  | 德力西
1539 | 热过载继电器 | JRS 1－25 13A－18A | 100 |  | 德力西
1540 | 热过载继电器 | 4.2－7.2A | 100 |  | 德力西
1541 | 热过载继电器 | 10－20A | 100 |  | 德力西
1542 | 热过载继电器 | 12－22A | 100 |  | 德力西
1543 | 热过载继电器 | JR36－20 14－22A | 100 |  | 德力西
1544 | 热过载继电器 | JR36－20 6.8－11A | 100 |  | 德力西
1545 | 热过载继电器 | 2.5A | 100 |  | 德力西
1546 | 热过载继电器 | 5A | 100 |  | 德力西
1547 | 热过载继电器 | 8A | 100 |  | 德力西
1548 | 热过载继电器 | DZL18-32F/1 | 100 |  | 德力西
1549 | 热过载继电器 | JR36-20/7.5 | 100 |  | 德力西
1550 | 热过载继电器 | 7.2A | 100 |  | 德力西
1551 | 热过载继电器 | LRD07 1.6-2.5A | 100 |  | 德力西
1798 | 塑壳式断路器 | 160A | 100 | 个 | 德力西
1799 | 塑壳式断路器 | 100A | 100 | 个 | 德力西
1800 | 塑壳式断路器 | 400A | 100 | 个 | 德力西
1801 | 塑壳式断路器 | 630A | 100 | 个 | 德力西
1802 | 塑壳式断路器 | CDM1-225L/3300 | 100 | 个 | 德力西
1803 | 塑壳式断路器 | RMM1 630S/63 | 100 | 个 | 德力西
1804 | 塑壳式断路器 | 160A CDM1 | 100 | 个 | 德力西
1805 | 塑壳式断路器 | 100A CDM1 | 100 | 个 | 德力西
2086 | 指示灯 | AD11220红 | 100 |  | 德力西
2087 | 指示灯 | AD11220黄 | 100 |  | 德力西
2088 | 指示灯 | AD11220 | 100 |  | 德力西
2089 | 指示灯 | AD11220绿 | 100 |  | 德力西
2090 | 指示灯 | AD11380绿 | 100 |  | 德力西
2091 | 指示灯 | AD11380 | 100 |  | 德力西
2092 | 指示灯 | AD11380红 | 100 |  | 德力西
2093 | 指示灯 | SAD16-22D/S31 | 100 |  | 德力西
2094 | 指示灯 |  | 100 |  | 德力西
2095 | 指示灯 | SAD 16-22D/SAC 380V 红 | 100 |  | 德力西
2096 | 指示灯 | CFA－205T3 | 100 |  | 德力西
2097 | 指示灯(带声音) | SAD16-22SM/3 220V | 100 |  | 德力西
2098 | 指示灯（绿） | XD37（SLC）380V | 100 |  | 德力西
2163 | 自愈式低压并联电容器 | BSMJS0.45-20-3 | 100 | 块 | 德力西
2171 | 组合开关 | HZ5D-20/4 | 100 | 个 | 德力西
100
198 | 触发器 | SI-58 | 100 | 个 | 飞利浦
202 | 瓷灯口 | 10A | 100 | 个 | 飞利浦
203 | 瓷灯口 | 大 | 100 | 个 | 飞利浦
204 | 瓷灯口 | 小 | 100 | 个 | 飞利浦
205 | 瓷灯口 | E40-413 | 100 | 个 | 飞利浦
234 | 灯架 | 2*40W | 100 |  | 飞利浦
235 | 灯架 | 1*40 | 100 |  | 飞利浦
236 | 灯架 | 18W | 100 |  | 飞利浦
237 | 灯架（电子节能支架） | SJL--T5-8w | 100 |  | 飞利浦
238 | 灯架（电子节能支架） | 15W | 100 |  | 飞利浦
239 | 灯架（电子节能支架） | DS-T5/T14W | 100 |  | 飞利浦
240 | 灯架（电子节能支架） | 12W | 100 |  | 飞利浦
241 | 灯架（电子节能支架） | T5/28W | 100 |  | 飞利浦
295 | 电感灯架 | 40W | 100 |  | 飞利浦
296 | 电感镇流器 | 20W铁 | 100 | 块 | 飞利浦
297 | 电感镇流器 | 30W铁 | 100 | 块 | 飞利浦
298 | 电感镇流器 | 40W铁 | 100 | 块 | 飞利浦
575 | 电子触发器 | SI 51 PIus | 100 |  | 飞利浦
576 | 电子触发器 | SN 58 | 100 |  | 飞利浦
577 | 电子触发器 | SN 56 | 100 |  | 飞利浦
585 | 电子镇流器 | 18W | 100 | 个 | 飞利浦
586 | 电子镇流器 | 40W | 100 | 块 | 飞利浦
587 | 电子镇流器 | 一托二40W | 100 | 个 | 飞利浦
588 | 电子镇流器 | 30W | 100 | 块 | 飞利浦
589 | 电子镇流器 | 36W | 100 | 块 | 飞利浦
590 | 电子镇流器 | 40W | 100 | 块 | 飞利浦
591 | 电子镇流器 | 20-60W | 100 | 个 | 飞利浦
765 | 防爆日光灯架 | 40W | 100 |  | 飞利浦
766 | 防爆日光灯架 | 20W | 100 |  | 飞利浦
803 | 飞利浦灯架子 | 20w | 100 |  | 飞利浦
804 | 飞利浦灯架子 | 40w | 100 |  | 飞利浦
820 | 高效电子节能灯支架T5 | JMJ-14(T5) | 100 |  | 飞利浦
892 | 环形灯管 | 22W | 100 | 个 | 飞利浦
893 | 环形灯管 | 32W | 100 | 个 | 飞利浦
894 | 环形灯管 | 40W | 100 | 个 | 飞利浦
1171 | 金属卤化物灯 | 400W | 100 | 台 | 飞利浦
1172 | 金属卤化物灯泡 | 400w | 100 | 套 | 飞利浦
1333 | 灭蚊灯 | 2*20W | 100 |  | 飞利浦
1334 | 灭蚊灯 | 40W | 100 |  | 飞利浦
1335 | 灭蚊灯管 | 20W | 100 |  | 飞利浦
1336 | 灭蚊灯管 | 15W | 100 |  | 飞利浦
1350 | 灭蝇灯启辉器 |  | 100 | 个 | 飞利浦
1433 | 启辉器 |  | 100 | 只 | 飞利浦
1666 | 日光灯架 | 26W | 100 |  | 飞利浦
1944 | 屋顶轴流风机 | 500平方 8000 | 100 |  | 飞利浦
100
329 | 电缆 | YZV-3*16+2 | 100 |  | 通津(津成）
330 | 电缆 | ZR-YJV22 4*35+1*16 | 100 |  | 通津(津成）
331 | 电缆 | 3*16+1*10 | 100 |  | 通津(津成）
332 | 电缆 | RVV3*2.5 | 100 |  | 通津(津成）
333 | 电缆 | 3*25+1*16 | 100 |  | 通津(津成）
334 | 电缆 | 2*1.5 | 100 |  | 通津(津成）
335 | 电缆 | 3*10+1 | 100 |  | 通津(津成）
336 | 电缆 | YJV4*2.5 | 100 |  | 通津(津成）
337 | 电缆 | BVR2*2.5 | 100 |  | 通津(津成）
338 | 电缆 | 4*1.5 | 100 |  | 通津(津成）
339 | 电缆 | 3*10 | 100 |  | 通津(津成）
340 | 电缆 | YJV4*4 | 100 |  | 通津(津成）
341 | 电缆 | YJV22 3*50+1*25 | 100 |  | 通津(津成）
342 | 电缆 | VVR3*4 | 100 |  | 通津(津成）
343 | 电缆 | VV3*4+1*2.5 | 100 |  | 通津(津成）
344 | 电缆 | VVR4*4 | 100 |  | 通津(津成）
345 | 电缆 | 5*4 | 100 |  | 通津(津成）
346 | 电缆 | VVR5*10 | 100 |  | 通津(津成）
347 | 电缆 | RVV5*16平方 | 100 |  | 通津(津成）
348 | 电缆 | RVV5*2.5平方 | 100 |  | 通津(津成）
349 | 电缆 | VVR5*2.5 | 100 |  | 通津(津成）
350 | 电缆 | 5*4 | 100 |  | 通津(津成）
351 | 电缆 | 10*0.25平方 | 100 |  | 通津(津成）
352 | 电缆 | YJV5*1.5 | 100 |  | 通津(津成）
353 | 电缆 | RVV5*10平方 | 100 |  | 通津(津成）
354 | 电缆 | 3*240+120 | 100 |  | 通津(津成）
355 | 电缆 | 3*0.5 | 100 |  | 通津(津成）
356 | 电缆 | 3×0.75 | 100 |  | 通津(津成）
357 | 电缆 | KVVR8×0.75平方毫米 | 100 |  | 通津(津成）
358 | 电缆 | VVR2×1.5 | 100 |  | 通津(津成）
359 | 电缆 | 10*0.5 | 100 |  | 通津(津成）
360 | 电缆 | 5*6 | 100 |  | 通津(津成）
361 | 电缆 | 20*0.75 | 100 |  | 通津(津成）
362 | 电缆 | KVVR5*2.5 | 100 |  | 通津(津成）
363 | 电缆 | KVVR36*0.5 | 100 |  | 通津(津成）
364 | 电缆 | VVR3*1.5 | 100 |  | 通津(津成）
365 | 电缆 | 16*0.75 | 100 |  | 通津(津成）
366 | 电缆 | 6*0.75 | 100 |  | 通津(津成）
367 | 电缆 | 25×0.5 | 100 |  | 通津(津成）
368 | 电缆 | 3×1 | 100 |  | 通津(津成）
369 | 电缆 | 6×0.5 | 100 |  | 通津(津成）
370 | 电缆 | 1×4平方 | 100 |  | 通津(津成）
371 | 电缆 | VVR4×10 | 100 |  | 通津(津成）
372 | 电缆 | 3×35＋2×16 | 100 |  | 通津(津成）
373 | 电缆 | 10×1 | 100 |  | 通津(津成）
374 | 电缆 | 12*0.75 | 100 |  | 通津(津成）
375 | 电缆（带屏蔽） | 2*0.75 | 100 |  | 通津(津成）
376 | 电缆（带屏蔽） | 2*0.5 | 100 |  | 通津(津成）
377 | 电缆（带屏蔽） | 4*0.5 | 100 |  | 通津(津成）
378 | 电缆（带屏蔽） | 3*0.75 | 100 |  | 通津(津成）
504 | 电缆线 | YJV3*2.5 | 100 |  | 通津(津成）
505 | 电缆线 | 4×6 | 100 |  | 通津(津成）
506 | 电缆线 | 4×10 | 100 |  | 通津(津成）
507 | 电缆线 | 7×2.5 | 100 |  | 通津(津成）
508 | 电缆线 | 4×1 | 100 |  | 通津(津成）
509 | 电缆线 | 20×1 | 100 |  | 通津(津成）
510 | 电缆线 | 4×95 | 100 |  | 通津(津成）
1075 | 接地线 | 2.2平方 | 100 | 米 | 通津(津成）
1076 | 接地线 | 2.5平方 | 100 | 米 | 通津(津成）
1077 | 接地线 | 25平方 | 100 | 米 | 通津(津成）
1078 | 接地线 | 2.5 | 100 |  | 通津(津成）
1079 | 接地线 | 黄绿色 BVR1*2.5MM2 | 100 |  | 通津(津成）
1429 | 屏蔽线 | 3*0.75 | 100 | 盘 | 通津(津成）
1430 | 屏蔽线 | 4*0.5 | 100 | 盘 | 通津(津成）
1431 | 屏蔽线 | 4*0.75 | 100 | 盘 | 通津(津成）
1793 | 双色PE软线 | 16 | 100 |  | 通津(津成）
1977 | 橡胶电缆 | 4*1.5 | 100 |  | 通津(津成）
1978 | 橡胶电缆 | 3*1.5 | 100 |  | 通津(津成）
1979 | 橡胶线 | 2*2.5 | 100 |  | 通津(津成）
1980 | 橡皮电源线 |  | 100 |  | 通津(津成）
1981 | 橡套线 | 3*4+1*2.5 | 100 |  | 通津(津成）
2002 | 信号线 | 0.5*30 | 100 |  | 通津(津成）
2003 | 信号线 | 5*1 | 100 |  | 通津(津成）
2004 | 信号线 | 25*1 | 100 |  | 通津(津成）
2005 | 信号线 | 4*2.5 | 100 |  | 通津(津成）
2006 | 信号线 | 30*1 | 100 |  | 通津(津成）
2007 | 信号线 | 10*0.75 | 100 |  | 通津(津成）
558 | 电线 | 2.5 95米/盘 | 100 |  | 津成
818 | 高温线 | 1*1.5 | 100 | 米 | 津成
819 | 高温线 | 1*2.5 | 100 | 米 | 津成
100
851 | 光电开关 | E3Z-R61K | 100 | 个 | 欧姆龙
852 | 光电开关 | TL-Q5MC1 | 100 | 个 | 欧姆龙
853 | 光电开关 | E3F3-D31 | 100 | 个 | 欧姆龙
854 | 光电开关 | E3Z-D61 | 100 | 个 | 欧姆龙
855 | 光电开关 | E3Z-D62 | 100 | 个 | 欧姆龙
856 | 光电开关 | E3Z-R61 | 100 | 个 | 欧姆龙
857 | 光电开关 | E3Z-DAB11-N | 100 | 个 | 欧姆龙
858 | 光电开关 | E3F3-D12 | 100 |  | 欧姆龙
859 | 光电开关 | GDJ411 | 100 |  | 欧姆龙
860 | 光电开关 | E3Z-T61 | 100 |  | 欧姆龙
861 | 光电开关 | GDJ211 | 100 |  | 欧姆龙
862 | 光控开关 | KG-F | 100 |  | 欧姆龙
866 | 行程开关 | LX9-121 | 100 | 个 | 欧姆龙
867 | 行程开关 | JLXK1-11 | 100 |  | 欧姆龙
868 | 行程开关 | TZ-8108 | 100 |  | 欧姆龙
869 | 行程开关 | ME-8112 | 100 |  | 欧姆龙
870 | 行程开关 | ME-8108 | 100 |  | 欧姆龙
871 | 行程开关 | TZ-9108 | 100 |  | 欧姆龙
872 | 行程开关 | XCE-145 | 100 |  | 欧姆龙
954 | 继电器 | LY2N-J/10A 220V | 100 | 个 | 欧姆龙
1081 | 接近开关 | LJA18 | 100 |  | 欧姆龙
1082 | 接近开关 | N15-G12-AN6X | 100 |  | 欧姆龙
1083 | 接近开关 | IFT203 | 100 |  | 欧姆龙
1084 | 接近开关 | 18A 24V 常闭 (8MM) | 100 |  | 欧姆龙
1085 | 接近开关 | TL-LP50 | 100 |  | 欧姆龙
1086 | 接近开关 | TL-Q5MC1 | 100 |  | 欧姆龙
1087 | 接近开关 | LJ5A3-1-Z/BX | 100 |  | 欧姆龙
1088 | 接近开关 | LJ8A3-2-Z/BY | 100 |  | 欧姆龙
1089 | 接近开关 | E2E-X2MF1 | 100 |  | 欧姆龙
1090 | 接近开关 | 020115UFTFL27A6S3 | 100 |  | 欧姆龙
1091 | 接近开关 | 032023UFTFL27A6S3 | 100 |  | 欧姆龙
1092 | 接近开关 | LJ5A3-1-Z/BX（(NPN) | 100 |  | 欧姆龙
1093 | 接近开关 | E2G-M12KS02-WP-C1 | 100 |  | 欧姆龙
1094 | 接近开关 | II5256 | 100 |  | 欧姆龙
1095 | 接近开关 | E2E-X5ME1 | 100 |  | 欧姆龙
1097 | 接近开关 | E2E－X2ME1 | 100 |  | 欧姆龙
1098 | 接近开关 | E2G-M12KN05-M1-C1 | 100 |  | 欧姆龙
1099 | 接近开关 | E2B-M12KN05-M1-C1 | 100 |  | 欧姆龙
1100 | 接近开关 | E2B-M12KS02-MP-C1 | 100 |  | 欧姆龙
1101 | 接近开关 | LJ18A3-8-Z/AX NPN | 100 |  | 欧姆龙
1102 | 接近开关 | E2D-X2MF1-Z | 100 |  | 欧姆龙
1316 | 漏电开关 | DZL18-20 | 100 |  | 欧姆龙
1937 | 微型继电器 | MY2N-J/220V | 100 | 块 | 欧姆龙
1938 | 微型继电器（带座） | MY2N-D2-J/24V | 100 | 套 | 欧姆龙
1940 | 位置模块（含程序） | NC413 | 100 |  | 欧姆龙
1941 | 稳压电源 | 3KW | 100 |  | 欧姆龙
1942 | 稳压电源 | 500W | 100 |  | 欧姆龙
1982 | 小型继电器 | JZX-22F(D)/4Z | 100 | 个 | 欧姆龙
2014 | 旋钮开关 | XB2-BD33(三位） | 100 |  | 欧姆龙
2015 | 旋转编码器 | E6C3-AG5C | 100 |  | 欧姆龙
2017 | 摇表 | 500V | 100 |  | 欧姆龙
2018 | 液位控制器 | UKY-70AB | 100 |  | 欧姆龙
2019 | 液位控制器 | 231 | 100 |  | 欧姆龙
2020 | 液位显示表 |  | 100 |  | 欧姆龙
2101 | 指针电压表 | 44L1－V | 100 |  | 欧姆龙
2102 | 智能复合开关 | FK300A-20 | 100 |  | 欧姆龙
2103 | 智能复合开关 | FK300A-30 | 100 |  | 欧姆龙
100
719 | 断路器 | 3P63A | 100 | 个 | 西门子
1068 | 接触器触点 | 3KH1921-1CA01 | 100 | 个 | 西门子
1069 | 接触器触点 | 3KH1921-1CA10 | 100 | 个 | 西门子
1070 | 接触器触点 | CJ12-600A | 100 | 组 | 西门子
1518 | 热过载继电器 | 3UA50 40-1J/西门子 | 100 | 个 | 西门子
1519 | 热过载继电器 | 3UA50 40-1G 4-6.3A | 100 | 块 | 西门子
1520 | 热过载继电器 | 3UA50 40-1H 5-8A | 100 | 块 | 西门子
1521 | 热过载继电器 | 3UA50 40-1K 8-12.5A | 100 | 块 | 西门子
100
299 | 电焊机焊把线 | 150平方 | 100 |  | 起帆
300 | 电焊机焊把线 | 50平米 | 100 |  | 起帆
529 | 电器元电线 | 1*0.5黄 | 100 |  | 起帆
556 | 电线 | 1*0.5红 | 100 |  | 起帆
557 | 电线 | 1*0.5兰 | 100 |  | 起帆
559 | 电线 | BVR10平方 | 100 |  | 起帆
560 | 电线 | 1*0.5绿 | 100 |  | 起帆
561 | 电线 | BVR1*2.5（双色） | 100 |  | 起帆
562 | 电线 | 2*0.5 | 100 |  | 起帆
563 | 电线电缆-001--电缆 | 8×0.5 | 100 |  | 起帆
564 | 电线电缆-001--电缆 | KVVR6×0.75平方毫米 | 100 |  | 起帆
565 | 电线卡 | 5mm | 100 |  | 起帆
566 | 电线控制电缆 | 24*1 | 100 |  | 起帆
611 | 镀锡铜芯聚乙烯绝缘软电线 | 1*0.5平方 | 100 |  | 起帆
612 | 镀锡铜芯聚乙烯绝缘软电线 | 1*6平方 | 100 |  | 起帆
613 | 镀锡线 | TX－1×0.5 | 100 |  | 起帆
776 | 防水电缆 | 3*6 | 100 |  | 起帆
817 | 高温电线 | FF46-1 | 100 |  | 起帆
1328 | 裸铜线 |  | 100 |  | 起帆
1866 | 铜线 | 2.5 | 100 |  | 起帆
1867 | 铜线（红） | 2.5 | 100 |  | 起帆
1868 | 铜线（黄绿） | 2.5 | 100 |  | 起帆
1869 | 铜线（蓝） | 2.5 | 100 |  | 起帆
1870 | 铜线（绿） | 2.5 | 100 |  | 起帆
2170 | 阻燃跳线 | 2*1/0.5 | 100 |  | 起帆
100
1694 | 杀菌灯管 | 20W | 100 | 支 | 新亚特
1695 | 杀菌灯管 | 30W | 100 | 支 | 新亚特
1696 | 杀菌灯管 | 40W | 100 | 支 | 新亚特
1697 | 杀菌灯管 | 40W | 100 | 支 | 新亚特
1698 | 杀菌灯管 | 20W | 100 | 支 | 新亚特
1699 | 杀菌灯管 | 15W | 100 | 支 | 新亚特
1700 | 杀菌灯管 | 8W | 100 | 支 | 新亚特
1701 | 杀菌灯管 | ZY2046 | 100 | 支 | 新亚特
1702 | 杀菌灯管 | 10W | 100 | 支 | 新亚特
1 | 11杀菌灯管 | 20W | 100 |  | 新亚特
4 | HID灯+镇流器 | 70W | 100 |  | 佛山
1646 | 日光灯管 | 20W | 100 | 支 | 佛山
1647 | 日光灯管 | 30W | 100 | 支 | 佛山
1648 | 日光灯管 | 40W | 100 | 支 | 佛山
1649 | 日光灯管 | T528 | 100 | 支 | 佛山
1650 | 日光灯管 | 40W | 100 | 支 | 佛山
1651 | 日光灯管 | 环形 | 100 | 支 | 佛山
1652 | 日光灯管 | 20W | 100 | 支 | 佛山
1655 | 日光灯管 | 13W | 100 | 支 | 佛山
1656 | 日光灯管 | 15W | 100 | 支 | 佛山
1789 | 双管灯架 | 2*30W | 100 | 套 | 佛山
1790 | 双管灯架 | 2*40W | 100 | 套 | 佛山
55 | U型节能灯 | 5W | 100 | 只 | 秋田
56 | U型节能灯 | 15W | 100 | 只 | 秋田
57 | U型节能灯 | 25W | 100 | 只 | 秋田
58 | U型节能灯 | 55W | 100 | 只 | 秋田
1145 | 节能灯 | 7W | 100 |  | 秋田
1147 | 节能灯 | 9W | 100 |  | 秋田
1148 | 节能灯 | 15W | 100 |  | 秋田
1150 | 节能灯 | 55W | 100 |  | 秋田
1151 | 节能灯 | 5W | 100 |  | 秋田
1319 | 螺旋节能灯 | 15W | 100 | 只 | 秋田
1320 | 螺旋节能灯 | 25W | 100 | 只 | 秋田
1144 | 节能灯 | 32W | 100 |  | 奥科特
1146 | 节能灯 | 105W | 100 |  | 奥科特
1149 | 节能灯 | 40W 防爆 | 100 |  | 奥科特
1152 | 节能灯 | 40W | 100 |  | 奥科特
1153 | 节能灯 | 45W | 100 |  | 奥科特
1321 | 螺旋节能灯 | 85W | 100 | 个 | 奥科特
1322 | 螺旋节能灯 | 105W | 100 | 只 | 奥科特
1323 | 螺旋节能灯 | 85W | 100 |  | 奥科特
1324 | 螺旋节能灯 | 35W | 100 |  | 奥科特
1325 | 螺旋节能灯 | 40W | 100 |  | 奥科特
1326 | 螺旋节能灯 | 15W | 100 |  | 奥科特
1327 | 螺旋节能灯 | 26W | 100 |  | 奥科特
1434 | 启辉器 | 110-130 | 100 | 个 | 奥科特
242 | 灯角 | 30w | 100 | 个 | 欧司朗
243 | 灯角 | 四孔 | 100 | 个 | 欧司朗
244 | 灯角 | 250V/3A | 100 | 个 | 欧司朗
267 | 灯泡 | 5W | 100 |  | 欧司朗
268 | 灯泡 | 12V21/5W | 100 |  | 欧司朗
1444 | 嵌入式吸顶灯 | 40W | 100 | 个 | 欧普
1467 | 球型灯罩 | 350*145 | 100 |  | 欧司朗
897 | 环形灯管 | 21W | 100 |  | 三基色
1662 | 日光灯管+镇流器 | 32W 环形 | 100 |  | 三基色
1663 | 日光灯管+镇流器 | 22W 环形 | 100 |  | 三基色
1664 | 日光灯管+镇流器 | 40W | 100 |  | 三基色
1665 | 日光灯管+镇流器 | 2D/21W | 100 |  | 三基色
1962 | 吸顶灯 | 32W | 100 | 个 | 三雄
1968 | 吸顶灯灯管 | 21W 三基色 | 100 |  | 三基色
2057 | 镇流器 | 21W | 100 |  | 三基色
79 | 白炽灯泡 | 60W | 100 |  | 子弹头
80 | 白炽灯泡 | 40W | 100 |  | 子弹头
216 | 单管灯架 | 20w | 100 | 套 | 子弹头
217 | 单管灯架 | 30w | 100 | 套 | 子弹头
218 | 单管灯架 | 40w | 100 | 套 | 子弹头
877 | 红色灯泡 | 10W | 100 |  | 子弹头
895 | 环形灯管 | 22W | 100 | 支 | 子弹头
896 | 环形灯管 | 32W | 100 | 只 | 子弹头
1318 | 螺旋低压节能灯 | 36V 25W | 100 |  | 子弹头
1408 | 平灯口 |  | 100 | 个 | 子弹头
1432 | 普通灯口 |  | 100 | 个 | 子弹头
1435 | 启辉器 | 浅 | 100 | 个 | 子弹头
1436 | 启辉器 | 深 | 100 | 个 | 子弹头
1437 | 启辉器座 | 20W | 100 | 个 | 子弹头
2129 | 轴流风机 | 300/220 | 100 |  | 上兰
2130 | 轴流风机 | 400 | 100 |  | 上兰
2131 | 轴流风机 | 145FZY2-S | 100 |  | 上兰
2132 | 轴流风机 | QA15050HBL 220V | 100 |  | 上兰
2133 | 轴流风机 | QA2006HBL2 | 100 |  | 上兰
2134 | 轴流风机 | 2.5B2 | 100 |  | 上兰
2135 | 轴流风机 | QA12025HSL2 220V | 100 |  | 上兰 | 泉州泉凤
2136 | 轴流风扇 | P/N2123HBL | 100 |  | 上兰
2137 | 轴流风扇 | MODEL FP-108 EX-S1-S | 100 |  | 上兰
2138 | 轴流风扇 | QA15050HBL2 | 100 |  | 上兰
2139 | 轴流风扇 | 200FZY2-S(20060) | 100 |  | 上兰
2140 | 轴流风扇 | KA 1238HA2 220VAC 0.13A | 100 |  | 上兰
2141 | 轴流风扇 | DS 1551ABHL 220V 50-60HZ | 100 |  | 上兰
2142 | 轴流风扇 | QFR0924 UHE DC24V | 100 |  | 上兰
2143 | 轴流风扇 | QF9225HB2 24V | 100 |  | 上兰
2144 | 轴流风扇 | 4208D 24V | 100 |  | 上兰
2145 | 轴流风扇 | NBM-8025 | 100 |  | 上兰
2146 | 轴流风扇 | QA20060HBL2 | 100 |  | 上兰
2147 | 轴流风扇 | MGA9224XR-025 直流 24V 0.22A | 100 |  | 上兰
100
1828 | 铜鼻子 | 2.5-4 | 100 |  | 久一
1829 | 铜鼻子 | 16 | 100 |  | 久一
1830 | 铜鼻子 | 6-4 | 100 |  | 久一
1831 | 铜鼻子 | 10-8 | 100 |  | 久一
1832 | 铜鼻子 | 100A | 100 |  | 久一
1833 | 铜鼻子 | 120A | 100 |  | 久一
1834 | 铜鼻子 | 1.5-3 | 100 |  | 久一
1835 | 铜鼻子 | 25平方 | 100 |  | 久一
1836 | 铜鼻子 | 16平方 | 100 |  | 久一
1837 | 铜鼻子 | 50平方 | 100 |  | 久一
1838 | 铜鼻子 | 2.5-8 | 100 |  | 久一
1839 | 铜鼻子 | 10平方 | 100 |  | 久一
1840 | 铜鼻子 | 16-8 | 100 |  | 久一
1841 | 铜鼻子 | 16mm2 | 100 |  | 久一
1842 | 铜鼻子 | 240A | 100 |  | 久一
1843 | 铜鼻子 | 6 | 100 |  | 久一
1844 | 铜鼻子 | 2.5-5 | 100 |  | 久一
1845 | 铜鼻子 | 4-6 | 100 |  | 久一
1846 | 铜鼻子 | 35 | 100 |  | 久一
1847 | 铜鼻子 | 70 | 100 |  | 久一
1848 | 铜鼻子 | 断路器用 16 | 100 |  | 久一
1849 | 铜鼻子 | 断路器用 10 | 100 |  | 久一
1850 | 铜鼻子 | 断路器用 6 | 100 |  | 久一
1851 | 铜导线 | 1*2.5 红色 | 100 |  | 久一
1852 | 铜导线 | 1*2.5 蓝色 | 100 |  | 久一
1853 | 铜导线 | 1*2.5 黄绿 | 100 |  | 久一
1854 | 铜接线端子 | DT35mm2 | 100 |  | 久一
1969 | 线鼻子 | VE 1508 | 100 |  | 久一
1970 | 线鼻子 | E0508 | 100 |  | 久一
1971 | 线鼻子 | 16MM | 100 |  | 久一
1972 | 线鼻子 | 10MM | 100 |  | 久一
1973 | 线鼻子（ZP) | 16-8 | 100 |  | 久一
2031 | 圆环线鼻子 | 4-6 | 100 |  | 久一
2032 | 圆形线鼻子 | 4-6 | 100 | 个 | 久一
2033 | 圆形线鼻子 | 4-8 | 100 | 个 | 久一
2042 | 针型鼻子 | 2.5平方 | 100 |  | 久一
2043 | 针型鼻子 | 4MM平方 | 100 |  | 久一
2044 | 针型鼻子 | 0.75 | 100 |  | 久一
2045 | 针型鼻子 | 1.5平方 | 100 |  | 久一
100
967 | 加热管 | 10*200 | 100 | 支 | 风帆
968 | 加热管 | 12*40 | 100 | 支 | 风帆
969 | 加热管 | 12*95/300W/220V | 100 | 支 | 风帆
970 | 加热管 | φ12*190 | 100 | 支 | 风帆
971 | 加热管 | φ12*255 | 100 | 支 | 风帆
972 | 加热管 | 12*280/300W/36V | 100 | 支 | 风帆
973 | 加热管 | φ16*200 | 100 | 支 | 风帆
974 | 加热管 | φ16*250/220V/450W | 100 | 支 | 风帆
1632 | 热缩管 | φ4 | 100 | 米 | 风帆
1633 | 热缩管 | φ6 | 100 | 米 | 风帆
1634 | 热缩管 | φ8 | 100 | 米 | 风帆
1635 | 热缩管 | φ10 | 100 | 米 | 风帆
1636 | 热缩管 | φ12 | 100 | 米 | 风帆
1637 | 热缩管 | 6 | 100 |  | 风帆 | 盘
1638 | 热缩管 | 2 | 100 |  | 风帆 | 盘
1639 | 热缩管 | 4 | 100 |  | 风帆 | 盘
1640 | 热缩管 | 10 | 100 |  | 风帆 | 盘
1641 | 热缩管 | 5 | 100 |  | 风帆 | 盘
1642 | 热缩管 | 3 | 100 |  | 风帆 | 盘
1643 | 热缩管 | 30 | 100 |  | 风帆 | 盘
1644 | 热缩管 | 8 | 100 |  | 风帆 | 盘
1645 | 热缩管 | 2.5 | 100 |  | 风帆 | 盘
100
179 | 不锈钢桥架 | 100*50*1.5mm | 100 | 米 | 建业电气
180 | 不锈钢桥架 | 200*100*1.5mm | 100 | 米 | 建业电气
181 | 不锈钢桥架 | 250*180*1.5mm | 100 | 米 | 建业电气
382 | 电缆桥架 | 100*50*1.5 | 100 |  | 建业电气
383 | 电缆桥架 | 35 | 100 |  | 建业电气
384 | 电缆锁母 | 16 | 100 |  | 建业电气
385 | 电缆锁母 | 22 | 100 |  | 建业电气
386 | 电缆锁母 | 25 | 100 |  | 建业电气
387 | 电缆锁母 | 25*15 | 100 |  | 建业电气
100
77 | 暗装配电箱 | 440×340 | 100 |  | 百盛
78 | 暗装配电箱盖 | 8回路 | 100 |  | 百盛
527 | 电明装盒 | 150*100*100 | 100 |  | 百盛
1355 | 明装配电箱 | 6P | 100 |  | 百盛
1356 | 明装箱 | PZ30-10 | 100 |  | 百盛
1357 | 明装箱 | 6P | 100 |  | 百盛
1358 | 明装箱塑料盖 | 8P | 100 |  | 百盛
1359 | 明装箱塑料盖 | 18P | 100 |  | 百盛
1360 | 模数配电箱盒盖 | 6p | 100 |  | 百盛
1361 | 模数配电箱盒盖 | 15p | 100 |  | 百盛
1456 | 墙壁配电箱盖 | 15P | 100 |  | 百盛
1458 | 桥架卡扣 |  | 100 | 付 | 百盛
100
28 | PVC管 | φ16 | 100 | 根 | 康泰
29 | PVC管 | φ20 | 100 | 根 | 康泰
30 | PVC管 | φ25 | 100 | 根 | 康泰
31 | PVC管 | 20 | 100 | 米 | 康泰
44 | PVC接头 | φ16 | 100 | 个 | 康泰
45 | PVC接头 | φ20 | 100 | 个 | 康泰
46 | PVC接头 | φ25 | 100 | 个 | 康泰
47 | PVC三通 | Φ16 | 100 | 个 | 康泰
48 | PVC三通 | Φ20 | 100 | 个 | 康泰
49 | PVC线管 | ∮16 | 100 |  | 康泰
50 | PVC线管 | 4分 | 100 |  | 康泰
32 | PVC胶带 | 红 | 100 | 卷 | 华夏虎
33 | PVC胶带 | 黄 | 100 | 卷 | 华夏虎
34 | PVC胶带 | 绿 | 100 | 卷 | 华夏虎
35 | PVC胶带 | 黑 | 100 | 卷 | 华夏虎
36 | PVC胶带 | 蓝 | 100 | 卷 | 华夏虎
37 | PVC胶带(指示) | 30mm | 100 | 卷 | 华夏虎
38 | PVC胶带(指示) | 50mm | 100 | 卷 | 华夏虎
39 | PVC胶带(指示) | 60mm | 100 | 卷 | 华夏虎
40 | PVC胶带(指示) | 100mm | 100 | 卷 | 华夏虎
41 | PVC胶带(指示) | 200mm | 100 | 卷 | 华夏虎
42 | PVC胶带(指示) | 300mm | 100 | 卷 | 华夏虎
43 | PVC胶带指示） | 15mm | 100 | 盘 | 华夏虎
100
164 | 铂热电阻 | 6*450/ PT100 | 100 | 根 | 重庆川仪
165 | 铂热电阻 | WZB2-269/PT100 | 100 | 个 | 重庆川仪
166 | 铂热电阻 | 5*35/PT100 | 100 | 个 | 重庆川仪
167 | 铂热电阻 | WZP-23/PT100 | 100 | 个 | 重庆川仪
168 | 铂热电阻 | WZP-43/PT100 | 100 | 个 | 重庆川仪
1820 | 塑料胀塞 | φ6 | 100 | 袋 | 小黄鱼
1821 | 塑料胀塞 | φ8 | 100 | 袋 | 小黄鱼
2038 | 胀塞 | φ6 | 100 |  | 小黄鱼
2039 | 胀塞 | 6mm | 100 |  | 小黄鱼
2040 | 胀塞 | ∮8 | 100 |  | 小黄鱼
2041 | 胀塞及自攻螺丝 | ∮8 | 100 |  | 小黄鱼
511 | 电烙铁 | 50 | 100 |  | 广州黄花
512 | 电烙铁 | TLN-40 | 100 |  | 广州黄花
864 | 焊锡膏 |  | 100 |  | 广州黄花
865 | 焊锡丝 | 0.8 | 100 |  | 广州黄花
1292 | 烙铁头 |  | 100 |  | 广州黄花
1293 | 烙铁芯 | 50W | 100 |  | 广州黄花
1294 | 烙铁芯 | 35W | 100 |  | 广州黄花
59 | 安全出口 |  | 100 |  | 兀那斯特
60 | 安全出口（带灯） |  | 100 | 个 | 兀那斯特
61 | 安全出口灯 | 右箭头 | 100 | 个 | 兀那斯特
62 | 安全出口灯 | 左箭头 | 100 | 个 | 兀那斯特
63 | 安全应急灯 |  | 100 |  | 兀那斯特
301 | 电话分线接头 |  | 100 |  | 安普创雅
302 | 电话模块 |  | 100 |  | 安普创雅
303 | 电话外线 |  | 100 | 盘 | 安普创雅
304 | 电话线 | 电话机用 | 100 |  | 安普创雅
305 | 电话线 | 2*0.4 | 100 |  | 安普创雅
306 | 电话线 | 2*0.5 | 100 |  | 安普创雅
307 | 电话线接头 | 一头 | 100 |  | 安普创雅
308 | 电话线接头 | 两头 | 100 |  | 安普创雅
835 | 工业网线 |  | 100 |  | 安普
1773 | 室外电话线 | 2*1.2 | 100 |  | 安普创雅
1795 | 水晶头 | 电话线用 | 100 |  | 安普
1796 | 水晶头 | 带屏蔽 | 100 |  | 安普
1926 | 网线 | 4*2*0.51 | 100 | 盘 | 安普 | 盘270
1927 | 网线 | 4*2*0.4 | 100 |  | 安普 | 盘270
1928 | 网线 |  | 100 |  | 安普 | 米
1929 | 网线面板 |  | 100 |  | 安普 | 安普无
1930 | 网线模块 |  | 100 |  | 安普 | 安普无
1931 | 网线三通 |  | 100 |  | 安普
1932 | 网线双通 |  | 100 |  | 安普
100
142 | 变频控制调节仪 | FPC60 | 100 |  | 松下
143 | 变频器 | BFV00152GK | 100 | 台 | 松下
144 | 变频器 | BFV00072GK | 100 | 台 | 松下
147 | 变频器 | FR-D740-0.4KW | 100 | 台 | 三菱
148 | 变频器 | FR-D740-0.75KW | 100 | 台 | 三菱
763 | 防爆减速电机 | UD037 | 100 |  | 三菱
145 | 变频器 | ACS355-03E-07A3-4 | 100 | 台 | ABB
146 | 变频器 | ACS510-01-025A-4 | 100 | 台 | ABB
151 | 变频器控制面板 | TP－E1 | 100 |  | 富士
100
1855 | 铜接线管 | 185平方 | 100 | 个 | 东正日盛
1856 | 铜接线管 | 6平方 | 100 | 个 | 东正日盛
1857 | 铜接线管 | 10平方 | 100 | 个 | 东正日盛
1858 | 铜接线管 | 16平方 | 100 | 个 | 东正日盛
1859 | 铜接线管 | 25平方 | 100 | 个 | 东正日盛
1860 | 铜接线管 | 35平方 | 100 | 个 | 东正日盛
1861 | 铜接线管 | 50平方 | 100 | 个 | 东正日盛
1862 | 铜接线管 | 70平方 | 100 | 个 | 东正日盛
1863 | 铜接线管 | 95平方 | 100 | 个 | 东正日盛
1864 | 铜连接管 | 16 | 100 | 个 | 东正日盛
1865 | 铜连接管 | 25 | 100 | 个 | 东正日盛
100
1284 | 腊管 | φ5 | 100 | 米 | 邦卓
1285 | 腊管 | φ6 | 100 | 米 | 邦卓
1286 | 腊管 | φ8 | 100 | 米 | 邦卓
1287 | 腊管 | φ10 | 100 | 米 | 邦卓
1288 | 腊管 | φ12 | 100 | 米 | 邦卓
1289 | 蜡管 | φ6 | 100 | 米 | 邦卓
1290 | 蜡管 | φ8 | 100 | 米 | 邦卓
1291 | 蜡管 | φ10 | 100 | 米 | 邦卓
206 | 瓷接线块 | 大 | 100 |  | TB
207 | 瓷接线块 | 小 | 100 |  | TB
208 | 瓷接线柱 | 10A | 100 |  | TB
209 | 瓷接线柱 | 梯形大 | 100 |  | TB
210 | 瓷接线柱 | 梯形小 | 100 |  | TB
185 | 缠绕管 | φ8 | 100 | 袋 | 正得电子
186 | 缠绕管 | φ12 | 100 | 袋 | 正得电子
187 | 缠绕管 | ∮6 | 100 | 米 | 正得电子
188 | 缠绕管 | φ8 | 100 | 米 | 正得电子
522 | 电炉盘 | 1500W | 100 |  | 宏泰
523 | 电炉丝 | 1500W | 100 |  | 宏泰
524 | 电炉丝 | 2000W | 100 |  | 宏泰
525 | 电炉丝 | 1000W | 100 |  | 宏泰
526 | 电炉子 | 2000W | 100 |  | 宏泰
100
2037 | 长门锁 | MS504-1-1 | 100 |  | 森源
1376 | 配电柜锁 | 长杆 | 100 |  | 森源
1377 | 配电柜锁 | 小 | 100 |  | 森源
1378 | 配电柜锁 | 大 | 100 |  | 森源
1379 | 配电柜锁 | 长型 | 100 |  | 森源
1380 | 配电柜锁 | 圆型 | 100 |  | 森源
1381 | 配电柜锁 | 491 | 100 |  | 森源
1382 | 配电柜锁 | 圆型大 | 100 |  | 森源
1383 | 配电柜锁 | 圆中号 | 100 |  | 森源
1438 | 气压自动开关 | GYD20-16 0.3-0.7 调压范围 | 100 |  | 上海
1439 | 气压自动开关 | GYD20-20/16 | 100 |  | 上海
1440 | 气压自动开关 | GYD20-20/20A | 100 |  | 上海
1441 | 气压自动开关 | GYD20-2 | 100 |  | 上海
1442 | 气压自动开关 | AR－2000 | 100 |  | 上海
1280 | 控制按钮 | LA19-11 | 100 | 个 | 宏涌
1281 | 控制变频器 | NDK(BK)-25 | 100 |  | 宏涌
1282 | 控制变压器 | BK500 12-36V | 100 | 块 | 宏涌
1283 | 控制器 | MV-09 1.5-3.0KG | 100 |  | 宏涌
1367 | 尼龙扎带 | 3*100 | 100 | 袋 | 金凤
1368 | 尼龙扎带 | 3*150mm | 100 |  | 金凤
1369 | 尼龙扎带 | 3*150mm | 100 |  | 金凤
1370 | 尼龙扎带 | 4*200mm | 100 |  | 金凤
1371 | 尼龙扎带 | 5*400 | 100 |  | 金凤
1372 | 尼龙扎带 | 4*500 | 100 |  | 金凤
1373 | 尼龙扎带（黑） | 4*200mm | 100 | 袋 | 浙金
1447 | 墙壁插座 | 5孔 10A | 100 | 个 | 壁虎
1448 | 墙壁插座 | 16A | 100 | 个 | 壁虎
1449 | 墙壁开关 | 单联 | 100 | 个 | 壁虎
1450 | 墙壁开关 | 双联 | 100 | 个 | 壁虎
1451 | 墙壁开关 | 三联 | 100 | 个 | 壁虎
1452 | 墙壁开关 | 双联 | 100 |  | 鸿雁
1453 | 墙壁开关 | 单联 | 100 |  | 鸿雁
1454 | 墙壁开关 | 四联 | 100 |  | 鸿雁
1455 | 墙壁开关 | 三联 | 100 |  | 鸿雁
1457 | 墙壁五孔 | 16A | 100 | 个 | 鸿雁
1951 | 五孔插座 | 10A | 100 | 个 | 鸿雁
1976 | 橡胶插头 | 3爪 带线 | 100 | 根 | 鸿雁
1806 | 塑料插头 | 2爪 | 100 | 个 | 鸿雁
1807 | 塑料插头 | 3爪 10A | 100 | 个 | 鸿雁
1808 | 塑料插头 | 3爪 16A | 100 | 个 | 鸿雁
1688 | 三相带线插头 | 10A | 100 | 个 | 鸿雁
744 | 二相插头不带线 | 10A | 100 | 个 | 鸿雁
778 | 防水盒 |  | 100 | 个 | 鸿雁
1351 | 明装盒 |  | 100 | 个 | 鸿雁
1352 | 明装盒 | 1600*1100*900 | 100 |  | 鸿雁
1353 | 明装盒 | 150*150*100 | 100 |  | 鸿雁
1354 | 明装盒盖 |  | 100 |  | 鸿雁
742 | 多用插座（不带线） | QW-407W | 100 | 个 | 拳王
743 | 多用插座(带线） | 23.8 | 100 | 个 | 拳王
169 | 不带线插座 |  | 100 | 个 | 公牛
100
873 | 黑塑料波纹穿线管 | ∮16 | 100 | 米 | 腾达
874 | 黑塑料波纹穿线管 | ∮20 | 100 | 米 | 腾达
875 | 黑塑料波纹穿线管 | ∮32 | 100 | 米 | 腾达
876 | 黑塑料波纹穿线管 | ∮40 | 100 | 米 | 腾达
5 | KBG管 | 20 | 100 | 米4 | 威信
6 | KBG管 | 32 | 100 | 米4 | 威信
19 | LED灯 | 70W | 100 | 台 | 圣光
25 | PID调节器 | XMT623 XMT624 XMT626 | 100 |  | 春辉仪表
26 | PID调节仪 |  | 100 |  | 春辉仪表
27 | PPR开关 | 1寸 | 100 |  | BF
51 | PVC自粘胶带 | J-20 | 100 | 卷 | 王冠胶带
140 | 报警器 | BJ-1I AC 220V | 100 |  | 中夏
141 | 报警器 | BJ－3型 DC24V | 100 |  | 中夏
152 | 变压器 | 500UA | 100 | 个 | 华为
153 | 变压器 | LHY5-1600 | 100 |  | 兰海
154 | 波力通灯管 | 6W | 100 |  | 波力通
182 | 层流罩风机 | 支架式 | 100 |  | 纯美
189 | 充电电池 | 3.7V | 100 | 个 | 南孚
190 | 充电式LED手提灯 | TGB-908 | 100 |  | 聆听者
191 | 充电式LED探照灯 |  | 100 |  | 聆听者
192 | 充电手电 |  | 100 |  | 世达
199 | 穿线盒出线接头 |  | 100 |  | 赛普
200 | 传感器 | 电子秤专用 | 100 |  | 博达
201 | 船型开关（带灯) |  | 100 | 个 | 捷笙
219 | 导电膏 |  | 100 |  | 信越
220 | 导轨 | 1米/根 | 100 |  | 上银
221 | 导轨 | 铁质 | 100 |  | 上银
222 | 导轨 |  | 100 |  | 上银
290 | 电池（电子称用） | 4V4AH/20HR | 100 |  | 博达
325 | 电接点水位计 | LHDJ | 100 |  | 帆扬
326 | 电接点压力表 | 1MPA | 100 |  | 红旗
327 | 电接压力表 | 4分0-1.0MPA | 100 |  | 红旗
328 | 电接压力表 | Y100 0-0.6MPA | 100 |  | 红旗
528 | 电器轨道 | 1m | 100 | 根 | 上银
571 | 电子秤变压器 | 50/60HZ 240V 5V 500mA | 100 |  | 津盛
572 | 电子秤充电器 | 扁口/12V | 100 | 块 | 津盛
573 | 电子秤充电器 |  | 100 |  | 津盛
725 | 多泵供水控制器 | FPC60 | 100 |  | 欧瑞
726 | 多功能按钮盒 |  | 100 |  | 赛普
745 | 法兰静电跨接线 | 14 | 100 |  | 雅杰
746 | 法兰静电跨接线 | 16 | 100 |  | 雅杰
774 | 防尘灯罩 |  | 100 |  | 皇辉
775 | 防尘洁净灯 | 40W | 100 |  | 皇辉
777 | 防水防尘灯 |  | 100 |  | 皇辉
779 | 防水胶布 |  | 100 | 卷 | 耐久
805 | 风幕机叶轮 | 大号 | 100 |  | 奥帅
806 | 风幕机叶轮 | 小号 | 100 |  | 奥帅
807 | 风幕机叶轮 | FM-1215 | 100 |  | 奥帅
809 | 封口机变压器 | 600 | 100 |  | 汇力
810 | 封口机变压器 | 500 | 100 |  | 汇力
816 | 干黄管 |  | 100 |  | MKA
849 | 管护口 | ∮16 | 100 |  | 安联
850 | 管护口 | ∮32 | 100 |  | 安联
863 | 海绵双面胶 |  | 100 | 卷 | 皇冠
881 | 护口锁母 | 20 | 100 |  | TX
976 | 键条 | 铁 | 100 | 米 | 宏图
1080 | 接近开关 | NBB8-18GM50-EO | 100 |  | 倍加福
1096 | 接近开关 | E2G-M12KN05-M1-B2 | 100 |  | 倍加福
1187 | 开关电源 | 24V/3A | 100 | 个 | 明纬
1188 | 开关电源 | 24V/1.1A | 100 | 个 | 明纬
1189 | 开关电源 | 24V/6.5A | 100 |  | 明纬
1295 | 零排 | 铁质 | 100 |  | 金锚
1296 | 零线排 |  | 100 |  | 金锚
1297 | 流量积算仪 | FAX-1000 | 100 |  | 西森
1329 | 马鞍卡 | 20 | 100 | 个 | 金锚
1374 | 钮扣电池 | AGB 1.5V | 100 | 个 | 南孚
1375 | 钮扣电池 | VARTA CR2032 3V | 100 | 个 | 南孚
1445 | 强力探照灯 | YD-9000 | 100 | 个 | 小太阳
1653 | 日光灯管 | 8W | 100 | 支 | 佳日
1658 | 日光灯管 | H-36W/220V | 100 | 支 | 石隆
1660 | 日光灯管 | T5－14W | 100 | 支 | 佳日
1661 | 日光灯管 | T5－8W | 100 | 支 | 佳日
1703 | 杀菌灯管一体化 | 15W | 100 |  | 佳日
1774 | 数显电流表 | 400A | 100 |  | 众人
1775 | 数显电压表 | TSX6－V | 100 |  | 众人
1776 | 数显万用表 | HQ92 | 100 |  | 优利德
1777 | 数显温度调节仪 | XMTD-1202 | 100 |  | 姚仪
1778 | 数显温度调节仪 | XMT-122 | 100 |  | 姚仪
1779 | 数显温控仪 | XMTD6402 | 100 |  | 姚仪
1780 | 数显压力温控器 |  | 100 |  | EKS
1781 | 数字万用表 | UT33D | 100 |  | 优利德
1782 | 数字显示仪 | CWP－C705－02－23－HLP 220V | 100 |  | 中泰
1791 | 双联单刀双掷开关 |  | 100 |  | 捷笙
1792 | 双面胶 |  | 100 | 卷 | 皇冠
1794 | 双向晶闸管 | BTA416Y-800C | 100 | 个 | 恩智浦
1809 | 塑料桶 | 25L | 100 |  | 奔乐
1920 | 外转子三相风机 | 355 | 100 |  | 瑞星
1922 | 万用表 | UT51 | 100 |  | 优利德
1923 | 万用表 | 钳形 | 100 |  | 优利德
1924 | 万用表电笔 |  | 100 |  | 优利德
1925 | 万用表电池 | 9V | 100 |  | 凌力
2023 | 一体化电子节能支架 | T5－8W | 100 |  | 佳日
2024 | 仪表 | AI-501B2-8.02 | 100 |  | 东芝
2035 | 远传压力表 | 0-1.0MPA | 100 |  | 红旗
2036 | 远传压力防震表 | Y150-1MPA | 100 |  | 红旗
2060 | 整流电源 | KZS－1AC220V DC90V | 100 |  | SANKI
2063 | 直流电源 | S-100-24 | 100 | 个 | 明伟
2164 | 自粘性胶带 |  | 100 | 卷 | 皇冠