## Sheet1
上海立源水处理技术有限责任公司
产品名称 | 采购量 | 单位 | 要求 | 交货期 | 含税含运费价 | 备注
手动球阀 | 1 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN100 位置：污泥脱水机房 用途：挤压水管 备注：PN10 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
手动球阀 | 3 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN25 / DN40 位置：高效沉淀池 用途：加药管 备注：无 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
手动球阀 | 4 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN32 位置：污泥脱水机房 用途：铁盐加药管 备注：PN10 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
手动球阀 | 1 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN32 位置：污泥脱水机房 用途：铁盐投加系统 备注：与进药管配套安装，压力PN10 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
手动球阀 | 8 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN50 位置：高效沉淀池 用途：采样管 备注：无 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
手动球阀 | 4 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN50 位置：高效沉淀池 用途：回用水管 备注：无 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
手动球阀 | 1 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN50 位置：污泥脱水机房 用途：冲洗水管 备注：PN10 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
手动球阀 | 2 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN50 位置：污泥脱水机房 用途：给排水管 备注：PN10 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
手动球阀 | 2 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN50 位置：污泥脱水机房 用途：挤压水管 备注：PN10 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
手动球阀 | 2 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN50 位置：污泥脱水机房 用途：铁盐投加系统 备注：与进药管配套安装，压力PN10 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
手动球阀 | 3 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN50/DN80 位置：污泥脱水机房 用途：排水管 备注：PN10，水箱、酸箱放空阀 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
手动球阀 | 7 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN65/DN40 位置：污泥脱水机房 用途：空气管 备注：PN16 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
手动球阀 | 5 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN80 位置：污泥脱水机房 用途：草酸冲洗管 备注：PN10，耐草酸 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
手动球阀 | 1 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN80 位置：污泥脱水机房 用途：铁盐投加系统 备注：与进药管配套安装，压力PN10 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。