| 序号 | 名称 | 编号 | 规格 | 制造厂商 | 管理周期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缕纱测长机 | JD-CCJ-01 | YG086C | 常州市双固顿达机电科技有限公司 | 12 |  |
| 2 | COD快速测定仪 | SAH2015B80-242 | 6B-80 | 江苏盛奥华环保科技有限公司 | 12 |  |
| 3 | 可见分光光度计 | 070915030215040032 | 723N | 上海仪电分析仪器有限公司 | 12 |  |
| 4 | 电子万能材料试验机 | 150709 | CMT4304 | 珠海市三思泰捷电气设备有限公司 | 12 |  |
| 5 | 电子万能材料试验机 | 150710 | CMT7503 | 珠海市三思泰捷电气设备有限公司 | 12 |  |
| 6 | 电导率仪 | 611400N0105040045 | DDSJ-308F | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 12 |  |
| 7 | 智能消解仪 | SAH2019B12-2773S | 6B-12 | 江苏盛奥华环保科技有限公司 | 12 |  |
| 8 | 数显PH计 | 601011N0015050023 | PHSJ-4F | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 12 |  |
| 9 | 红外碳硫分析仪 | TYPH 0011 | 锐意5 | 上海宝英光电科技有限公司 | 12 |  |
| 10 | 电热恒温干燥箱 | 3626 | 202-2EBS | 上海科恒实业发展有限公司 | 12 |  |
| 11 | 电热恒温干燥箱 | 3628 | 202-2EBS | 上海科恒实业发展有限公司 | 12 |  |
| 12 | 电热恒温干燥箱 | 3629 | 202-2EBS | 上海科恒实业发展有限公司 | 12 |  |
| 13 | 电热恒温干燥箱 | 2416 | 202-2EBS | 上海科恒实业发展有限公司 | 12 |  |
| 14 | 激光粒度分析仪 | 332150059 | SCF-126C | 珠海欧美克有限公司 | 12 |  |
| 15 | 马弗炉 | 16080061 | TC-4-10 | 北京中兴伟业仪器有限公司 | 12 |  |
| 16 | 马弗炉 | 1506043 | TC-4-10 | 北京中兴伟业仪器有限公司 | 12 |  |
| 17 | 马弗炉 | XJR2512G-061704-0025 | SX2-2.5-12G | 济南精锐分析仪器有限公司 | 12 |  |
| 18 | 马弗炉 | JR0410S-121705-0049 | SX2-4-10S | 济南精锐分析仪器有限公司 | 12 |  |
| 19 | 电子天平 | 0803435 | XB6200C | Precisa | 12 |  |
| 20 | 电子天平 | B632845376 | LE84E | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 12 |  |
| 21 | 电子天平 | 36692325 | BSA224S | 赛多利斯科学仪器有限公司 | 12 |  |
| 22 | 电子天平 | B523026617 | CP213 | 奥豪斯仪器（常州）有限公司 | 12 |  |
| 23 | 电子天平 | B3137519330 | BSA224S | 赛多利斯科学仪器有限公司 | 12 |  |
| 24 | 电子天平 | 34390629 | BSA224S | 赛多利斯科学仪器有限公司 | 12 |  |
| 25 | 电子天平 | 3138414558 | BSA224S | 赛多利斯科学仪器有限公司 | 12 |  |
| 26 | 电子秤 | A00055 | JKS-5027 | 浙江君凯顺工贸有限公司 |  |  |
| 27 | 干湿温度计 | JD-15112204 | TAL-2 | 北京康威仪表有限公司 | 12 |  |
| 28 | 干湿温度计 | JD-15112203 | TAL-2 | 北京康威仪表有限公司 | 12 |  |
| 29 | 干湿温度计 | JD-15112206 | TAL-2 | 北京康威仪表有限公司 | 12 |  |
| 30 | 干湿温度计 | JD-15112205 | TAL-2 | 北京康威仪表有限公司 | 12 |  |
| 31 | 干湿温度计 | JD-15112202 | TAL-2 | 北京康威仪表有限公司 | 12 |  |
| 32 | 火焰光度计 | 06031710101017120008 | FP6410 | 上海仪电分析仪器有限公司 | 12 |  |
| 33 | 标准COD消解器 | 081508016 | H CA-102 | 泰州市华晨仪器有限公司 | 12 |  |
| 34 | 数显恒温水浴锅 | SDJD-JC-37 | DZKW-4 | 北京中兴伟业仪器有限公司 | 12 |  |
| 35 | 测厚仪 | 000-06100016022-D02BN | CHY-C2A | 济南兰光机电技术有限公司 | 12 |  |
| 36 | 砝码（50g） | 3505 | 50g | 蓬莱市水玲砝码厂 | 12 |  |
| 37 | 砝码（100g） | 3501 | 100g | 蓬莱市水玲砝码厂 | 12 |  |
| 38 | 砝码（200g） | 1620097 | 200g | 蓬莱市水玲砝码厂 | 12 |  |
| 39 | 智能BOD培养箱 | 58744 | SH-100L | 江苏盛奥华环保科技有限公司 | 12 |  |
| 40 | 氟化物测定仪 | SAH2019SH-107 | SH-50FHW | 江苏盛奥华环保科技有限公司 | 12 |  |
| 41 | 电动离心机 | 206814 | 80-2 | 金坛市华峰仪器有限公司 |  | 去年未检 |
| 42 | 显微镜 | 150403 | XSP-44X9 | 上海光学仪器厂 |  | 去年未检 |
| 43 | 偏光显微镜 | 004976 | 59XC-PC | 上海光学仪器厂 |  | 去年未检 |
| 44 | 阿贝折射仪 | C03014 | 2WAJ | 上海明兹精密仪器有限公司 |  | 去年未检 |
| 45 | 粘度计 | '233015052502 | SNB-1 | 上海精科天美科学仪器有限公司 |  | 去年未检 |
| 46 | 荧光仪 | 2001802 | WDX200 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 |  | 去年未检 |
| 47 | 游标卡尺 | 2-40606111 | （0～150）mm | 桂林量具刃具有限责任公司 |  | 去年未检 |
| 48 | 智能型分光测色仪 |  | YS3060BA |  |  | 去年未检 |
| 49 | 纸张纸箱水分仪 |  | JT-X1 | 泰州市精泰仪器仪表有限公司 |  | 去年未检 |
| 50 | 电子式张力仪 | 17030210 | Y2301 |  |  | 去年未检 |
| 51 | 钢直尺 | 02810122 | 30cm | 浙江光明量具厂 |  | 去年未检 |
| 52 | 钢直尺 | 00722098 | 100cm | 浙江光明量具厂 |  | 去年未检 |
| 53 | 振动筛 | 890215060078 | WQS | 上海仪电物理光学仪器有限公司 |  | 去年未检 |
| 54 | 便携式红外测温仪 |  | TD360 | 泰克曼电子仪表控股有限公司 |  | 去年未检 |
| 55 | 滴定管 |  | 50 mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 |  | 去年未检 |
| 56 | 滴定管 |  | 25 mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 |  | 去年未检 |
| 57 | 单标线吸量管 |  | 5 mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 |  | 去年未检 |
| 58 | 单标线吸量管 |  | 10 mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 |  | 去年未检 |
| 59 | 单标线吸量管 |  | 25 mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 |  | 去年未检 |
| 60 | 单标线吸量管 |  | 50 mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 |  | 去年未检 |
| 61 | 分度吸量管 |  | 1 mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 |  | 去年未检 |
| 62 | 分度吸量管 |  | 2 mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 |  | 去年未检 |
| 63 | 分度吸量管 |  | 5 mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 |  | 去年未检 |
| 64 | 分度吸量管 |  | 10 mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 |  | 去年未检 |
| 65 | 量筒 |  | 10mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 |  | 去年未检 |
| 66 | 量筒 |  | 20mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 |  | 去年未检 |
| 67 | 量筒 |  | 25 mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 |  | 去年未检 |
| 68 | 量筒 |  | 50 mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 |  | 去年未检 |
| 69 | 量筒 |  | 100 mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 |  | 去年未检 |
| 70 | 量筒 |  | 250 mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 |  | 去年未检 |
| 71 | 量筒 |  | 500 mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 |  | 去年未检 |
| 72 | 量筒 |  | 1000mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 |  | 去年未检 |
| 73 | 红外测温仪 | 01406966 | AR872+ | 希玛仪表 | 12 |  |
| 74 | 万用表 | 93530632 | VC890D | VICTOR | 12 |  |
| 75 | 绝缘电阻测试仪 | 90738782 | VC60B+ | VICTOR | 12 |  |
| 76 | 可燃气体检测报警器 | D340115240348 | ES2000T | 深圳特安 | 12 |  |
| 77 | 可燃气体检测报警器 | D340115240349 | ES2000T | 深圳特安 | 12 |  |
| 78 | 可燃气体检测报警器 | D340115240350 | ES2000T | 深圳特安 | 12 |  |
| 79 | 可燃气体检测报警器 | 274 | SST-9801TB | 深圳索富通 | 12 |  |
| 80 | 可燃气体检测报警器 | 276 | SST-9801TB | 深圳索富通 | 12 |  |
| 81 | 可燃气体检测报警器 | 281 | SST-9801TB | 深圳索富通 | 12 |  |
| 82 | 可燃气体检测报警器 | 001 | SST-9801TB | 深圳索富通 | 12 |  |
| 83 | 电子天平 | 14049 | HZQ-A20 | 福州华志科学仪器有限公司 | 12 |  |
| 84 | 配料大料秤 | 15022302 | SB-3t | 秦皇岛福梅特科技开放有限公司 | 12 |  |
| 85 | 配料中料秤 | 15022303 | SB-2t | 秦皇岛福梅特科技开放有限公司 | 12 |  |
| 86 | 配料小料秤 | 15041108 | MTB-200kg | 秦皇岛福梅特科技开放有限公司 | 12 |  |
| 87 | 配料捡漏秤 | SFRF11032 | IL-250kg | 秦皇岛福梅特科技开放有限公司 | 12 |  |
| 88 | 电子万能试验机 | 150712 | CMT-2506 | 珠海市三思泰捷 | 12 |  |
| 89 | 马弗炉 | JR0410S-121705-0047 | SX2-4-10S | 济南精锐 | 12 |  |
| 90 | 电子秤 | 2017010708 | 400kg | 无锡联洋 | 12 |  |
| 91 | 电子秤 | 2017010709 | 400kg | 无锡联洋 | 12 |  |
| 92 | 电子天平 | B723222919 | CP213 | OHAUS | 12 |  |
| 93 | 电子天平 | JL0803429 | XB6200C | Precisa | 12 |  |
| 94 | 电热恒温干燥箱 | 3627 | 202-2EBS | 上海科恒 | 12 |  |
| 95 | TCS-电子台秤 | 761967 | 300kg | 武义大河电子有限公司 | 12 |  |
| 96 | 电子地上衡 | B946594504 | 1500kg | 梅特勒 托利多（常州）测量技术有限公司 | 12 |  |
| 97 | 电子天平 | 34390733 | BSA224S | 赛多利斯科学仪器有限公司 | 12 |  |
| 98 | 热式风速仪 | 4968 | 6606-3C | 加野麦克斯（沈阳）有限公司 | 12 |  |
| 99 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 2414 | 202-2EBS | 上海科恒实业发展有限公司 | 12 |  |
| 100 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 0019 | 202-2EBS. | 上海科恒实业发展有限公司 | 12 |  |
| 101 | 马弗炉 | 1506044 | TC-4-10 | 北京中兴伟业仪器有限公司 | 12 |  |
| 102 | 马弗炉 | TT81-04 | TC-4-10 | 北京中兴伟业仪器有限公司 | 12 |  |
| 103 | 电子秤 | TC014 | ACS-60 | 永康市一东衡有限公司 | 12 |  |
| 104 | 转速表 | LS-04 | SZG-20B | 上海上自仪转速表仪表电机有限公司 | 12 |  |
| 105 | 电子秤 | B812581232 | 2000kg | 梅特勒 | 12 |  |
| 106 | 游标卡尺 | 240606111 | （0-300）mm | 上量 | 12 |  |
| 107 | 红外测温仪 | 222683 | TD360 | 泰克曼 | 12 |  |
| 108 | 缕纱测长机 | LS-13 | YG086C | 常州市双固纺织仪器有限公司 | 12 |  |
| 109 | 配制罐 | AF20150205JB04 | 6000KG | 上海艾枫 | 12 |  |
| 110 | 配制罐 | AF20150205JB03 | 4000KG | 上海艾枫 | 12 |  |
| 111 | 配制罐 | AF20150205JB02 | 2000KG | 上海艾枫 | 12 |  |
| 112 | 稀释罐 | AF20150205JB01 | 1000KG | 上海艾枫 | 12 |  |
| 113 | 称重罐 | AF20150205JB027 | 700KG | 上海艾枫 | 12 |  |
| 114 | 称重罐 | AF20150205JB026 | 500KG | 上海艾枫 | 12 |  |
| 115 | 称重罐 | AF20150205JB029 | 300KG | 上海艾枫 | 12 |  |
| 116 | 称重罐 | AF20150205JB028 | 300KG | 上海艾枫 | 12 |  |
| 117 | 称重罐 | AF20150205JB030 | 100KG | 上海艾枫 | 12 |  |
| 118 | 称重罐 | AF20150205JB031 | 100KG | 上海艾枫 | 12 |  |
| 119 | 称重罐 | AF20150205JB035 | 30KG | 上海艾枫 | 12 |  |
| 120 | 电子秤 | B517856203 | 6kg | 梅特勒 | 12 |  |
| 121 | 电子秤 | AF20150205JB01 | 6kg | 梅特勒 | 12 |  |
| 122 | 电子秤 | 2015008 | TCS-300kg | 启东友铭衡器有限公司 | 12 |  |
| 123 | 电子秤 | JRJ-01 | TCS-100 | 启东友铭衡器有限公司 | 12 |  |
| 124 | 电子天平 | B522984254 | CP213 | 奥豪斯仪器（常州）有限公司 | 12 |  |
| 125 | 电子天平 | B523020741 | CP213 | 奥豪斯仪器（常州）有限公司 | 12 |  |
| 126 | 电子天平 | B523026619 | CP213 | 奥豪斯仪器（常州）有限公司 | 12 |  |
| 127 | 电子天平 | B523026614 | CP213 | 奥豪斯仪器（常州）有限公司 | 12 |  |
| 128 | 电子天平 | B751184341 | CP213 | 奥豪斯仪器（常州）有限公司 | 12 |  |
| 129 | 电子天平 | B917567069 | PR223ZH/E | 奥豪斯仪器（常州）有限公司 | 12 |  |
| 130 | 电子天平 | B701548359 | CP213 | 奥豪斯仪器（常州）有限公司 | 12 |  |
| 131 | 电子天平 | B916556025 | CP213 | 奥豪斯仪器（常州）有限公司 | 12 |  |
| 132 | 电子秤 | B512733555 | TCS-60 | 奥豪斯仪器（常州）有限公司 | 12 |  |
| 133 | 电子秤 | B512733554 | TCS-60 | 奥豪斯仪器（常州）有限公司 | 12 |  |
| 134 | 电子秤 | B512733553 | TCS-60 | 奥豪斯仪器（常州）有限公司 | 12 |  |
| 135 | 电子秤 | B512733556 | TCS-60 | 奥豪斯仪器（常州）有限公司 | 12 |  |
| 136 | 电子秤 | B550841940 | SCS 3 | 梅特勒-托利多(常州）测量技术有限公司 | 12 |  |
| 137 | 电子秤 | B550841941 | SCS 3 | 梅特勒-托利多(常州）测量技术有限公司 | 12 |  |
| 138 | 缕纱测长机 | 141015 | YG086C | 常州市双固顿达机电科技有限公司 | 12 |  |
| 139 | 电子台秤 | 20207168 | TCS-300 | 永康市一东衡器有限公司 | 12 |  |
| 140 | 电子台秤 | 2105860 | TCS-100A | 启东右铭衡器有限公司 | 12 |  |
| 141 | 卷尺 |  | 5m |  |  | 去年未检 |

部门：                    审核：                        批准：                           时间：