
产 品 询 价 函 

	报价单位名称
	
	询价单位名称
	成都九江环保发电有限公司

	地址
	
	地址
	四川省成都市双流县九江镇大井社区

	邮编
	
	邮编
	610200

	联系人
	
	   联系人
	蒋涛

	联系电话
	
	联系电话
	 18011530393   15982186393

	  传真电话
	
	传真电话
	028-61910216

	  电子邮件
	
	电子邮件
	jjhbztb@163.com
879086029@qq.com


	序号
	名   称
	技术参数要求
	单位
	数量
	单价
	金额
	说明

	1
	接近开关（30mm）
	OTG-LJC30-230A1传感器长度50mm直流24V
	个
	15
	
	
	

	2
	接近开关(三线直流)
	IME18-05BPSZW2S(NPN埋入式24VDC L=55)
	个
	10
	
	
	

	3
	风机轴承热电阻
	WZPK-336 Φ6*130 M16*1.5活动卡套
	支
	5
	
	
	

	4
	热电阻芯250
	WZPK-106 L=250
	支
	3
	
	
	

	5
	热电阻芯300
	WZPK-106 L=300
	支
	3
	
	
	

	
	热电阻芯450
	WZPK-106 L=450
	支
	3
	
	
	

	
	热电阻芯650
	WZPK-106 L=650
	支
	2
	
	
	

	
	热电阻芯750
	WZPK-106 L=750
	支
	2
	
	
	

	
	热电阻芯900
	WZPK-106 L=900
	支
	2
	
	
	

	
	热电偶芯
	WRNK-101 Φ8*300
	支
	2
	
	
	

	
	热电偶芯
	WRNK-101 Φ8*450
	支
	2
	
	
	

	
	热电偶芯
	WRNK-101 Φ8*350
	支
	3
	
	
	

	
	热电偶芯
	WRNK-101 Φ8*900
	支
	5
	
	
	

	1
	热电偶芯
	WRNK-101 Φ8*1050
	支
	2
	
	
	

	
	热电偶
	WRNK2-321 Φ5*1500活动卡套M16*1.5
	支
	2
	
	
	

	
	热电偶
	WRNK2-222 Φ5*1000带活动卡套M16*1.5
	支
	2
	
	
	

	
	热电偶
	WRNK-225 Φ5*400带活动卡套M16*1.5
	支
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1、生产商：

	2、交货期：

	3、付款方式：货到发票到5日内转账

	4、保质期：

	5、报价需含17%增值税、运费、技术服务费用

	合计金额大写(人民币)：                     圆整        


   
