## 电气、热控辅材询价单
材料询价单
询价单位：湖南健通五金机电设备有限公司
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 供货周期 | 执行标准 | 备注
1 | 棒形支柱绝缘子 | ZSW-20/16，31mm/kV，Ⅳ级防污 | 套 | 9 |  |  | 7天
2 | 棒形支柱绝缘子 | ZSW-40.5/8，31mm/kV，Ⅳ级防污 | 套 | 9 |  |  | 7天
3 | 低压母线绝缘子 | SM40，螺纹M8，配套螺栓、螺母、垫圈 | 套 | 30 |  |  | 7天
4 | 支柱绝缘子 | ZA-12T，10kV | 个 | 32 |  |  | 7天
5 | 母线固定金具 | MJNP-160，户内，平放，1片母线，母线宽度60mm | 个 | 2 |  |  | 7天 | DL/T 697
6 | 母线固定金具 | MJNP-260，户内，平放，2片母线，母线宽度60mm | 个 | 30 |  |  | 7天 | DL/T 697
7 | 母线固定金具 | MJWP-1100，户外型，平放，1片母线，母线宽度100mm | 套 | 9 |  |  | 7天 | DL/T 697
8 | 母线固定金具 | MJWP-160，户外型，平放，1片母线，母线宽度60mm | 套 | 9 |  |  | 7天 | DL/T 697
9 | 单芯电缆固定用夹具 | 夹具尺寸可调整，非铁磁性材料 | 套 | 27 |  |  | 7天
10 | 单芯电缆固定用夹具 | 夹具尺寸可调整，非铁磁性材料 | 套 | 9 |  |  | 7天
11 | 铜母线伸缩节 | MST-100×10 | 套 | 6 |  |  | 7天
12 | 铜母线伸缩节 | MST-60×10 | 套 | 21 |  |  | 7天
13 | 铜母线 | TMY-100×10 | m | 21 |  |  | 7天 | GB/T 5585.1 | 每相1根
14 | 铜母线 | TMY-50×5 | m | 3 |  |  | 7天 | GB/T 5585.1
15 | 铜母线 | TMY-60×10 | m | 96 |  |  | 7天 | GB/T 5585.1 | 每相1根
16 | 铜母线 | TMY-80×10 | m | 3 |  |  | 7天 | GB/T 5585.1 | 每相1根
17 | 矩形铜母线 | TMY-30×4，在开关柜、汇控柜及端子箱底部开∅8.4接线孔 | m | 25 |  |  | 7天 | GB/T 5585.1
18 | 防水接线盒 | 86型, 塑料, IP44 | 个 | 376 |  |  | 7天
19 | 防水插座盖板 | 单联,86型,IP44 | 个 | 44 |  |  | 7天
20 | 明装单联底座 | 86型,钢制 | 个 | 44 |  |  | 7天
21 | 带开关三极电源插座 | 1P+N+PE,AC250V,10A, 86型,带保护门和开关 | 个 | 44 |  |  | 7天
22 | 备用照明配电箱 | R320-SD1-2G-5 | 套 | 4 |  |  | 7天
23 | 绝缘垫 | 交流电压(有效值)：0.38kV，宽915mm，厚度低于6.0mm | m | 290 |  |  | 7天 | DL/T 853-2015 | 用于低压配电装置
24 | 绝缘垫 | 交流电压(有效值)：10kV，宽915mm，厚度低于8.0mm | m | 86 |  |  | 7天 | DL/T 853-2015 | 用于10kV配电装置
25 | 绝缘垫 | 交流电压(有效值)：35kV，宽915mm，厚度低于14.0mm | m | 42 |  |  | 7天 | DL/T 853-2015 | 用于35kV配电装置
26 | 环氧树脂绝缘板 | 10kV | m2 | 1 |  |  | 7天
27 | 无机防火堵料 | XFD | kg | 411 |  |  | 7天 | GB 23864-2009
28 | 泡沫封堵材料 | CP 620 | kg | 10 |  |  | 7天 | GB 23864-2009 | 垃圾坑区域封堵
29 | 柔性有机防火堵料 | DFD-III（A） | kg | 921 |  |  | 7天 | GB 23864-2009
30 | 防火封堵板材 | EFW δ=10mm | m2 | 71 |  |  | 7天 | GB 23864-2009
31 | 电缆用阻火包 | PFB-720 | 只 | 1400 |  |  | 7天 | GA 478-2004
32 | 电缆防火涂料 | WCP-60 | kg | 239 |  |  | 7天 | GB 28374-2012
33 | 阻火包 | JZD-I型 240x120x100 | 个 | 250 |  |  | 7天
34 | 无机速固耐火堵料 | JZD型无机速固耐火堵料 | kg | 250 |  |  | 7天
35 | 柔性耐火堵料 | JZD型柔性耐火堵料 | kg | 250 |  |  | 7天
36 | 电缆用防火涂料 | JZT膨胀型 | kg | 80 |  |  | 7天
37 | 耐燃隔板 | DNH型 | m2 | 40 |  |  | 7天
40 | 合计
备注： 1、报价含税金、含运费。报价单位特别要注明产品的品牌；