
产 品 询 价 函 

	报价单位名称
	
	询价单位名称
	成都九江环保发电有限公司

	地址
	
	地址
	四川省成都市双流县九江镇大井社区

	邮编
	
	邮编
	610200

	联系人
	
	   联系人
	蒋涛

	联系电话
	
	联系电话
	 18011530393   15982186393

	  传真电话
	
	传真电话
	028-61910216

	  电子邮件
	
	电子邮件
	jjhbztb@163.com


	序号
	名   称
	技术参数要求
	单位
	数量
	单价
	金额
	说明

	1
	验电器（400V）
	400V 声光报警
	个
	10
	
	
	

	2
	验电器（10KV）
	10KV 声光报警 可伸长
	个
	2
	
	
	

	3
	验电器(110KV)
	110KV 声光报警 可伸长
	个
	2
	
	
	

	4
	绝缘手套（10KV）
	10KV
	双
	12
	
	
	

	5
	绝缘手套（110KV）
	110KV
	双
	2
	
	
	

	6
	绝缘鞋（10kv)
	10KV
	双
	12
	
	
	

	7
	绝缘鞋（110kv)
	110kv
	双
	2
	
	
	

	8
	接地线（400V）
	16mm2
	组
	10
	
	
	

	9
	接地线（10kv）
	25mm2 绝缘棒，线夹
	组
	2
	
	
	

	0
	接地线（110KV）
	35MM2 带护套多股软铜线，线夹，绝缘棒
	组
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1、生产商：

	2、交货期：

	3、付款方式：货到发票到5日内转账

	4、保质期：

	5、报价需含17%增值税、运费、技术服务费用

	合计金额大写(人民币)：                     圆整        


   
