## Sheet1
承德承信自动化工程有限公司物资询价单
表号：CXGS20140709001
报 价 方： |  |  |  |  | 询 价 方： |  | 承德承信自动化工程有限公司
报 价 人： |  | 电 话： |  |  | 发 件 人：宋焕强 |  | 电话：13633140311 0314-2038020
报价日期： |  | 传 真： |  |  | 询价日期：2014.7.9 |  | 传真：0314-7595222
采购物资品种、规格型号、数量及报价栏
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 正确型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 含税单价（税率：17%） | 总金额（元） | 备注
1 | 空开 | 3VU1640-IMP00 22-32A |  | 4 |  | 西门子
2 | 空开 | 3VL2716-1AA36-OAAO 160A |  | 4 |  | 西门子
3 | 空开 | 3VL3725-1AA36-OAAO 250A |  | 4 |  | 西门子
4 | 空开 | 3VU1340 IML00/6-10A |  | 3 |  | 西门子
5 | 空开 | 单联C6 6A |  | 5 |  | 西门子
6 | 热继电器 | 3UA59 40-2D 20-32A |  | 4 |  | 西门子
7 | 热继电器 | 3UA59 40-1G 4-6.3A |  | 3 |  | 西门子
8 | 接触器 | 3TF44 22-0X 2NO+2NC 400V15KW |  | 4 |  | 西门子
9 | 接触器 | 3TF40 22-0X 2NO+2NC 400V3KW |  | 5 |  | 西门子
10 | 中间继电器 | 3TH80 22-0X |  | 7 |  | 西门子
11 | 瓷保险 | R054 250V 2A |  | 20 |  | 西门子
12 | 瓷保险 | R055 250V 4A |  | 20 |  | 西门子
13 | 可编程控制器 | S7-200 6ES7 216-2AD23-0XB8 |  | 1 |  | 西门子
14 | PLC数字量扩展模块 | EM223 6ES7 223-1BH22-0XA0 |  | 1 |  | 西门子
15 | PLC模拟量扩展模块 | EM232 6ES7 232-0HB22-0XA8 |  | 1 |  | 西门子
16 | PLC模拟量扩展模块 | EM235 6ES7 235-0KD22-0XA8 |  | 1 |  | 西门子
17 | 通讯模块 | EM277 6ES7 277-0AA22-0XA0 |  | 1 |  | 西门子
18 | PLC文本显示器 | TD400C 6AV6640-0AA00-0AX1 |  | 1 |  | 西门子
19 | 交流接触器 | 3TF40 |  | 2 |  | 西门子
20 | 接触器 | 3TH80 |  | 2 |  | 西门子
21 | 接触器 | 3TF52 |  | 1 |  | 西门子
22 | 接触器 | 3TH80 22-0X 线圈220v |  | 40 |  | 西门子
23 | 热继电器 | 3UA59 |  | 2 |  | 西门子
24 | 热继电器 | 3UA52 40-2C,16-25A |  | 10 |  | 西门子
25 | 断路器 | 3VL3725-1AA36-0AA0 |  | 2 |  | 西门子
26 | 脱扣器 | 3P3VL9320-6AB30 In=200A 3P |  | 2 |  | 西门子
27 | 变频器 | MICROMASTER440 6SE6440-2UD25-5CA1 |  | 1 |  | 西门子
28 | 断路器 | 3VL2716-1AA36-0AA0，3 |  | 1 |  | 西门子
29 | 脱扣器 | 3VL9210-7DK30，In=100A,3P |  | 1 |  | 西门子
30 | 小型变频器 | 6SE6440-2UD21-5AA1 |  | 1 |  | 西门子
31 | 模块 | 231-7PD22-0XA8 |  | 1 |  | 西门子
32 | 模块 | CP340 RS442/485 340-1CH02-0AE0 |  | 1 |  | 西门子
33 | 模块 | 231-7PD22-0XA8 |  | 1 |  | 西门子
34 | 模块 | CPU222CN AC/DC/RLY 212-BB23-0XB8 |  | 1 |  | 西门子
35 | 模块 | 315-2EH14-0AB0 |  | 1 |  | 西门子
36 | 模块 | 222-1HF22-0XA8 |  | 1 |  | 西门子
37 | 阀门定位控制器 | 6DR5120-ONGOO-OAAO |  | 1 |  | 西门子
合计
1、报价时需提供报价单位的营业执照和工商原件（含年检记录）彩色扫描件；
2、报价时需确定物资品牌或生产厂家，推荐品牌的请在备注栏填写；
3、质量要求：国标，达到该产品各项性能指标和技术参数，随货附生产厂家合格证/质保书；
4、交货方式及费用负担：供方负责送货到需方仓库，运输费用由供方负责承担；
5、开票方式及税率：（ 17%）增值税专用发票
6、结算方式及期限：
7、交货期限：在接到订单后 天内交货；
8、报价有效期： 天；
9、请于2014年07月10日前予以报价；
10、请尽量发送电子版报价单；邮箱：songhqsir@cxgscd.com
报价单位签字：（盖章）