## 综合
饶平污水项目管材统计
序号 | 管道规格 | 管材 | 管道长度（m） | 备注
1 | DN75 SDR21/0.8MPa | PE100实壁管 | 1232
2 | DN110 SDR21/0.8MPa | PE100实壁管 | 3368
3 | DN160 SDR21/0.8MPa | PE100实壁管 | 1864
4 | DN200 SDR21/0.8MPa | PE100实壁管 | 3423
5 | DN300 SDR21/0.8MPa | PE100实壁管 | 9281
6 | DN400 SDR21/0.8MPa | PE100实壁管 | 3830
7 | D273×8 PN=0.9MPa | Q235焊接钢管 | 122
8 | D325×8 PN=0.9MPa | Q235焊接钢管 | 693
9 | DN326×7.2（K9） | 球墨铸铁管 | 370
10 | dn110 | 硬聚乙烯管(UPVC） | 2806
11 | dn160 | 硬聚乙烯管(UPVC） | 343
12 | dn300 | 硬聚乙烯管(UPVC） | 5
13 | dn225(SN8) | 双高筋增强聚乙烯缠绕管（HDPE） | 3390
14 | dn315(SN8) | 双高筋增强聚乙烯缠绕管（HDPE） | 140300
15 | dn400(SN8) | 双高筋增强聚乙烯缠绕管（HDPE） | 25021
16 | dn500(SN8) | 双高筋增强聚乙烯缠绕管（HDPE） | 8510
17 | dn600(SN8) | 双高筋增强聚乙烯缠绕管（HDPE） | 10100
18 | dn700(SN8) | 双高筋增强聚乙烯缠绕管（HDPE） | 3200
19 | dn800(SN8) | 双高筋增强聚乙烯缠绕管（HDPE） | 3600
合计 |  |  | 221458