## Sheet1
上海立源水处理技术有限责任公司
产品名称 | 采购量 | 单位 | 要求 | 交货期 | 含税含运费价 | 备注
90°弯头 | 6 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN 50 ， La= 250 ， H= 6，Q235a 位置：高效沉淀池 用途：剩余污泥管 备注：详见02S403-6、7 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
90°弯头 | 3 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN10，La=200，H=6，Q235a 位置：污泥浓缩机房 用途：通气管 备注：无 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
90°弯头 | 3 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN100， La=200 ， H = 6，Q235a 位置：高效沉淀池 用途：排水管 备注：详见02S403-6、7 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
90°弯头 | 6 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN150 ，La = 250 ，H= 6，Q235a 位置：高效沉淀池 用途：回流污泥管 备注：详见025S403-6、 7 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
90°弯头 | 9 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN150，La=250，H=6，Q235a 位置：污泥浓缩机房 用途：通气管 备注：无 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
90°弯头 | 2 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN300，La=310，H=10，Q235a 位置：生反、二沉池 用途：空气管 备注：03S402 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
90°弯头 | 2 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN400，La=400，H=11，Q235a 位置：生反、二沉池 用途：空气管 备注：03S402 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
90°弯头 | 10 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN80，La=170，SS304L 位置：细格栅及曝气沉砂池 用途：空气管 备注：详见02S403-7 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
90°弯头 | 4 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN100,L=152,SS304 位置：污泥脱水机房 用途：挤压水管 备注：PN10，详见02S403-7 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
90°弯头 | 2 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN100,SS304 位置：污泥脱水机房 用途：回流污泥管 备注：PN16，详见02S403-7 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
90°弯头 | 2 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN100,SS304 位置：污泥脱水机房 用途：污泥进料管 备注：PN16，详见02S403-37 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
90°弯头 | 2 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN125,SS304 位置：污泥脱水机房 用途：污泥进料管 备注：PN16，详见02S403-7 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
90°弯头 | 4 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN150，Q235a 位置：污泥脱水机房 用途：石灰乳加药管 备注：PN10，详见02S403-53 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
90°弯头 | 6 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN150,SS304 位置：污泥脱水机房 用途：污泥进料管 备注：PN16，详见02S403-7 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
90°弯头 | 2 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN200,SS304 位置：污泥脱水机房 用途：回流污泥管 备注：PN16， 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
90°弯头 | 2 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN50,A=76,SS304 位置：污泥脱水机房 用途：挤压水管 备注：PN25 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
90°弯头 | 2 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN50,A=76,SS304 位置：污泥脱水机房 用途：挤压水管 备注：PN25，详见GB/T12459-20059-3 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
90°弯头 | 12 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN80,A=114,SS304 位置：污泥脱水机房 用途：挤压水管 备注：PN25，详见GB/T12459-20059-3 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。