| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵 | FS-U60 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 空调循环泵 | Q=40m3/h,H=32m，N=7.5KW | 项 | 2 |  |  |
| 3 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 6 |  |  |
| 4 | 镀锌钢管 | DN80 | m | 16 |  |  |
| 5 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 4 |  |  |
| 6 | 止回阀 | DN80 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 橡胶软接 | DN80 | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 水流开关 |  | 个 | 3 |  |  |
| 9 | Y型过滤器 | DN80 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 4 |  |  |
| 11 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 6 |  |  |
| 12 | 压力表 |  | 个 | 6 |  |  |
| 13 | 温度计 |  | 个 | 6 |  |  |
| 14 | 补水系统 | 2.3pa | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 风盘清洗 |  | 台 | 67 |  |  |
| 16 | 控制柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 主配电柜 | 主开关250A*1，分开关为60A*4，电柜为60cm*80cm*25cm，电压表为380伏*3，电流表为150A*3，均为正泰品牌 | 套 | 1 |  |  |

| 合计 |  |
| --- | --- |

天津中乒北奥空调机组安装及调试项目清单