TT320超声波测厚仪




TT320超声波测厚仪

产品说明：   　　

具有高温测试功能
　　显示分辨率：0.1mm
　　适合测量金属、塑料、陶瓷、玻璃及其他任何
　　超声波的良导体的厚度
　　大屏幕LCD背光显示，可调对比度
　　测量单位米制/英制可选
　　具有最小值捕捉模式
　　可存储、删除、查看500个测量值
　　已知厚度反测声速，二点校准，能提高精度

技术参数
　　测量范围：　　　　　　1.2～225.0mm(常温)5.0mm～80.0mm(钢、高温)
　　管材测量下限：　　　　Φ20mm×3.0mm(钢、常温)
　　显示分辨率：　　　　　0.1mm
　　测量精度：　　　　　　±(1%H+0.1)mm H为被测物实际厚度
　　声速调节范围：　　　　1000m/s～9999m/s
　　测量单位：　　　　　　可选择mm/inch
　　提高精度：　　　　　　二点校准，已知厚度反测声速
　　最小厚度值捕捉模式： 可选择显示当前厚度值或最小厚度值
　　数据存储：　　　　　　可存储、查看、删除500个测量值和五个声速值
　　探头调配：　　　　　　可选5PФ10探头、ZW5P探头、
　　接收增益设置：　　　　高/低增益可选
　　显示方式：　　　　　　大屏幕LCD背光数字显示，可调对比度
　　电压指示：　　　　　　低电压指示
　　使用环境温度：　　　　-10～+300℃
　　电源：　　　　　　　　二节AA型碱性电池 1.5V/节
　　工作时间：　　　　　　可达100小时(无背光时)
　　外形尺寸：　　　　　　152mm×74 mm×35 mm
　　重量：　　　　　　　　370g

基本配置：
　　主机　　　　　  　1
　　5PФ10探头　　　  1
　　ZW5P探头　　　　  1
　　AA型碱性电池　　  2
　　高温耦合剂　　　  1
　　主机保护套　　　  1
　　使用说明书　　　  2
　　手提箱　　　　　  1

