## Sheet1
备件名称 | 规格型号 | 原产地 | 数量
总空开 | EA9AN3D | 施耐德（苏州） | 6
总空开 | EA9AN3D32 | 施耐德（苏州） | 6
总空开 | EA9AN3D40 | 施耐德（苏州） | 6
总空开 | EA9AN3D50 | 施耐德（苏州） | 6
总空开 | EZD100E3080 | 施耐德（苏州） | 6
总空开 | EZD100E3100N | 施耐德（苏州） | 6
总空开 | EZD160E3125N | 施耐德（苏州） | 2
总空开 | EZD250E3225N | 施耐德（苏州） | 1
隔离变压器 | GMB-100VA;AC220V/220V | 浙江德力西 | 6
单级断路器 | IC65N 1P C10A | 施耐德（苏州） | 6
单级断路器附件 | ISD | 施耐德（苏州） | 0
断路器 | EA9AN3D10 | 施耐德（苏州） | 12
断路器 | EA9AN3D16 | 施耐德（苏州） | 12
断路器 | EA9AN3D20 | 施耐德（苏州） | 2
断路器 | EA9AN3D25 | 施耐德（苏州） | 2
断路器 | EA9AN3D50 | 施耐德（苏州） | 2
断路器 | EZD100E3060N | 施耐德（苏州） | 2
断路器 | EZD100E3080N | 施耐德（苏州） | 1
交流接触器 | LC1E0910M5N | 施耐德（苏州） | 30
辅助触头 | LAEN22N | 施耐德（苏州） | 20
热继电器 | LRE | 施耐德（苏州） | 10
热继电器 | LRE14N | 施耐德（苏州） | 15
热继电器 | LRE21N | 施耐德（苏州） | 15
热继电器 | LRE08N | 施耐德（苏州） | 5
热继电器 | LAEB1N | 施耐德（苏州） | 5
热继电器支架 | LAEB1N | 施耐德（苏州） | 1
控制按钮(红) | XB7EA42C | 施耐德（苏州） | 20
控制按钮(绿) | XB7EA31C | 施耐德（苏州） | 20
急停按钮 | XB5AS542C | 施耐德（苏州） | 20
信号指示灯(红) | ND16-22 红色AC220V | 正泰 | 20
信号指示灯(绿) | ND16-22 绿色AC220V | 正泰 | 20
信号指示灯(黄) | ND16-22 黄色AC220V | 正泰 | 20
蜂鸣器 | AD60C-22MSD | 浙江金泉 | 20
累时器 | SFLS-220 | 南京蓝深 | 0
电流互感器 | LMZJ1-0.5 | 浙江正泰 | 6
小型中间继电器+底座 | HH54P+底座 （带灯） | 浙江正泰 | 6
转换开关 | LW6-2/B071 | 浙江正泰 | 20
漏水保护器 | LB05 | 南京蓝深 | 2
热保护器 | INT69 | 南京蓝深 | 5
综合保护期 | NS-5A | 南京蓝深 | 5
除湿变压器 | BK-100V AC220V/12V | 南京蓝深 | 3
熔断器(底座) | RT18-32X/1P | 浙江德力西 | 10
熔芯 | 6A | 浙江德力西 | 50
除湿器 | WS-08A | 南京蓝深 | 6
铝合金加热器 | DJR-50W | 泰州文兴 | 6
端子 | TB2.5BI | 南京菲尼克斯 | 100
端板 | D-TB2.5 | 南京菲尼克斯 | 10
边插式桥接件 | INB10-6 | 南京菲尼克斯 | 10
快速标记条 | ZB6CUS 横向 连号：(1-10) | 南京菲尼克斯 | 20
快速标记条 | ZB6CUS 横向 连号：(11-20) | 南京菲尼克斯 | 20
快速标记条 | ZB6CUS 横向 连号：(21-30) | 南京菲尼克斯 | 20
快速标记条 | ZB6CUS 横向 连号：(31-40) | 南京菲尼克斯 | 20
终端紧固件 | E/UK | 南京菲尼克斯 | 20
接线端子 | TB-1503 | 正泰 | 15
接线端子 | TB-6003 | 正泰 | 8
接线端子 | TB-10003 | 正泰 | 8
开关电源 | 15W | 南京蓝深 | 4
断路器 | EZD100E | 施耐德 | 1
交流接触器 | LC1E40F5N | 施耐德 | 1
交流接触器 | LC1E3201F5N | 施耐德 | 1
交流接触器 | LC1E1810F5N | 施耐德 | 1
热继电器 | LRE355N | 施耐德 | 1
热继电器 | LRE16N | 施耐德 | 1
热继电器 | LRE353N | 施耐德 | 1
控制变压器 | BK50 | 德宇 | 1
线 | BVR | 沪光 | 1
变频器 | ACS510-01-046A-4 | ABB | 0
变频器 | ACS510-01-038A-4 | ABB | 0
PLC | S7-200 | 西门子 | 6
触摸屏 | 6AV6648-0CE11-3AXO | 西门子 | 6
小型断路器 | IC65N-3P/D20A | 施耐德 | 1
小型断路器 | IC65N-3P/D16A | 施耐德 | 1
开关电源 | S30 | 吉尚马 | 2
智能仪表累时器 | DST-1500 | 南京道尔斯特 | 0
交流电压表小型中间继电器+底座 | 6L2-V | 浙江正泰 | 6
交流电流表转换开关 | 6L2-A | 浙江正泰 | 6
电接点压力表 | YX100 | 上海联仪 | 10