	序号
	采购内容
	数量
	项目要求及技术需求
	J价格

	
	数显型砂浆凝结时间测定仪
	1台
	技术参数
1 、检测范围 0～100N

2 、分度值 0.1N

3 、最大行程 50mm

4 、试针截面积　30mm2

5 、试模内径、深度 φ140×75mm
	

	
	砂浆搅拌机
	1台
	主要技术参数
1、搅拌叶片 2层4片×45o

2、搅拌叶运转直径 Φ200mm

3、搅拌叶转速 （顺时针）80±4r/min

4、搅拌筒转速 （逆时针）60±2r/min

5、搅拌筒容量 28L

6、搅拌筒额定容量 （出料）15L

7、搅拌筒内径 380mm

8、搅拌筒筒深 250mm

9、固定叶与搅拌筒壁间隙 2±0.5mm

10、搅拌叶与搅拌筒底间隔 2±0.5mm
	

	
	砂浆稠度仪
	1台
	技术性能
1.测量范围：

沉入深度： 0—14.5厘米

沉入体积： 0—229.3厘米3

2. 最小刻度值（沉入深度）：1毫米

3. 锥体几何参数：

圆锥角： 30°

高 度： 145毫米

锥底直径： 75毫米

4.锥体与刻度尺合重： 300±2克

5. 外形尺寸： 350×300×800毫米

6. 重量： ≈20公斤
	

	
	砂浆抗压三联试模
	1台
	1、主要用于制作70.7³水泥砂浆抗压试件。
2、模腔内净尺寸：70.7×70.7×70.7mm

3、外形尺寸：338×132×93mm

4、净重：9.5kg
	

	
	砂浆密度仪
	1台
	主要用于测定砂浆拌和物捣实后质量密度，以确定每立方米砂浆拌和物中组成材料的实际用量。
主要技术参数

1、量筒内径：φ108mm

2、净高：109mm

3、容积：1L

4、材质：铝合金。
	

	
	抗折抗压试验机
	1台
	测定水泥胶砂抗折抗压强度之用，具有恒加荷、高精度、结构紧凑、触摸屏操作、界面简捷。技术参数：
抗压最大试验力 300Kn

抗折最大试验力 10kN

示值相对误差： ±1%

抗压试验调速范围 （0.5-9.0）kN/s

抗折试验调速范围 （0.02-0.07）kN/s

抗压：上压力板直径 Ф48 mm

下压力板直径 Ф150mm

上下压板间距 240 mm

抗折：上压力板直径 Ф52 mm

下压力板直径 Ф110 mm

上下压板间距 190 mm

电机功率： 0.75Kw(AC380V)

电源： 380V/50Hz(主机)

220V/50Hz（控制器）

外形尺寸（长×宽×高）: （1250×600×1500）mm

净重： 约535kg
	

	
	水泥胶砂流动度测定仪
	1台
	主要用于测定水泥胶砂流动数值，产品符合GB/T2419-2005标准要求。主要技术参数：
1、振动部分总重量：4.35±0.15kg

2、振动部分落差：10±0.2mm

3、振动频率：1Hz

4、振动次数：25次自停

5、电源、功率：220V 50HZ 30W

6、净重：≈ 20kg
	

	
	水泥净浆搅拌机
	1台
	将按标准规定的水泥和水混合后搅拌成均匀的试验用净浆，供测定水泥标准稠度、凝结时间及制作安定性试块用。产品符合GB3350.8、JC/T729b标准要求。
主要技术参数：

1、搅拌速度: 慢、停、快

2、公转：62±5、125±10 r/min

3、自转：140±5、285±10 r/min

4、自动控制程序时间：120±5、120±3 s

5、搅拌叶宽度：111mm

6、搅拌叶与叶轴联接螺纹 M16×1

7、锅壁厚：1mm

8、叶与锅之间间隙：2mm

9、搅拌锅容量：2.5L

10、电源、功率：380V 50HZ 370W

11、外型尺寸：472×280×466mm

12、净重：≈45kg
	

	
	水泥胶砂搅拌机
	1台
	由中国建材科学院水泥所设计，是国家标准“水泥 胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T 17671-1999”规定的统 一设备,适用于水泥胶砂试件制备时的搅拌，并可用于美国ASTM标准、日本标准进行水泥试验和净浆、胶砂的搅拌。主要技术参数：
1、搅拌叶宽度：135mm

2、搅拌锅容量：5L  壁厚1.5mm

3、电源功率：380V 50Hz 550W

4、净重：≈70

5、搅拌叶速度档：自转、公转

6、低：140±5、62±5 r/min

7、高：285±10、125±10 r/min

8、搅拌叶与搅拌叶轴联接螺纹  M18×1.5

9、搅拌叶与搅拌锅之间的工作间隙为3±1mm

10、电动机为立式分马力双速电动机，功率：0.55/0.37kw
	

	
	沸煮箱
	1台
	对水泥安定性能进行雷氏法及试饼法两种测定，升温与保温均可实行自动控制。
产品符合GB/T1346标准要求。

主要参数：

内胆有效容积：31L

沸煮保温时间：3h

最高沸煮温度：100℃

加热功率：4kW

净重：≈20kg

注：管装加热器共2组 1KW和3KW
	

	
	水泥快速养护箱
	1台
	主要用于对普通硅酸盐水泥，矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥的试块快速养护。符合JTJ053-94《公路工程水泥混凝土试验规程》中T0509-94《水泥胶砂强度快速试验》。
温控范围(Temperature control)：室温～100℃

时间控制（Time Control）：0.5—24小时（Hour）

加热功率（Heating Power）：1000W/220V

内箱尺寸（Inside dimensions）：650mm×350mm×260mm

可放置3套水泥试模

材质：内外胆为加厚全不锈钢。
	

	
	水泥胶砂振实台
	1台
	由中国建材科学院水泥所设计，是国家标准“水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T 17671-1999”规定的统一设备，适用于水泥胶砂试件制备时的振实成型。
振实台振幅：15mm

振动频率：60 cycle/60s

台盘中心至臂杆轴中心距离：800 mm

净重：≈50kg
	

	
	量水器 
	1台
	产品符合GB1346标准。
量水器最大容量：170ml

量水器最小刻度：0.1ml/division

量水器最大容量：265ml

量水器最小刻度：1ml/division 
	

	
	雷氏夹
	1台
	主要技术参数：
在300克负荷下两针尖距离的最大膨胀值：≤（17.5±2.5）mm

去负荷后要求恢复正常状态：10mm

净重：≈30g
	

	
	水泥标准稠度及凝结时间测定仪
	1台
	用以测定水泥净浆的标准稠度用水量及凝结时间。
主要技术参数：

试锥等滑动部分总重量：300g

试锥滑动最大行程：70mm

净重：≈3.8kg
	

	
	雷氏夹测定仪
	1台
	主要用于检测雷氏夹质量是否符合要求，也用于测量沸煮前后水泥试件在雷氏夹两指针间距离的增值来判定水泥的安定性。产品符合GB/T1346、ISO9597标准要求。
主要技术参数：

专用砝码重量:300g

量值刻度板最小刻距:0.5mm

测量范围:±25mm。

净重:≈1.65kg
	

	
	水泥胶砂试模
	1台
	国家标准“水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T17671-1999”中规定的统一设备。
主要技术参数：

模腔尺寸

长：160mm

宽：40mm

深：40mm

底座外形最大尺寸：

245mm×165mm×165mm

净重：6～6.5kg
	

	
	电动勃氏透气比表面积仪
	1台
	根据GB8074及ASTM C204的有关规定，用作测定水泥及其它粉状材料的比表面积与细度。
主要技术参数：

透气圆筒内腔直径：φ12.7mm

透气圆筒内腔试料层高度：15mm

穿孔板孔数：35孔

穿孔板孔径：φ1.0mm

穿孔板厚度：0.1-1mm

电源功率：220V 50Hz 20W

外型尺寸：480×230×190mm

净重：≈3.2kg

电磁泵功耗：＜15VA

电磁阀工作电压：12V
	

	
	水泥标准筛
	1台
	主要技术参数：
筛网目孔边长：0.08mm

水筛转速：≈50r/min

水筛水压：0.03～0.08MPa

水筛内径×高度：φ125×80mm

干筛内径×高度：φ150×50mm
	

	
	水泥细度负压筛析仪
	1台
	技术参数
1、工作负压： -4000～-6000Pa

2、喷气嘴转速： （30±2）rpm

3、筛析时间： 120s

4、筛析测试细度： 0.080㎜

5、电源： AC220V

6、整机功率： 900W

7、外形尺寸： 500×300×780㎜

8、净重： 30㎏
	

	
	水泥胶砂振动台
	1台
	主要技术参数：
振幅： 0.75mm

振动频率：50Hz

振动时间：2min

掣动时间：≤7s

电源、功率：380V 50Hz 250W

主体：410×375×540mm

电器箱：215×215×75mm

净重：≈80kg
	

	
	电动抗折试验机
	1台
	主要技术参数

1.单杠杆试验力比（上梁臂距比）:0：1

2.双杠杆试验力比（下梁臂距比）:50：1

3.最大力值：单杠杆:1000N双杠杆:6000N

4.加荷速度：单杠杆:10±1)N/s 双杠杆:50±5)N/s

5.电动机型号:D-636.

6.电源  功率:20V 50Hz 15W

7.抗折夹具：加荷辊及支撑辊直径:10mm支撑辊距:00mm拉架板间距:6mm

8.示值相对误差:1%

9.感量：双杠杆时校正平衡，在杠杆水平离支点500mm处加荷1g。杠杆倾角:1/50

10.外形尺寸:1115mm×250mm×770mm

11.净重:85kg
	

	
	压力试验机(配置电脑控制)
	1台
	本机专供测定水泥胶砂抗压强度之用，采用合适的抗压夹具也可以测定砖及石块等建筑材料抗压强度，选用合适的抗折夹具也可进行混凝土抗折试验。最大载荷300kN，要求本机具备精度高、活塞行程大，结构紧凑、操作简单等优点。具有自动恒加载和手动加载两种方式,互不干涉，适合水泥厂、建筑工程单位、产品质量监督检验站、大专院校。

本产品执行标准：JB/T 8763《电液式水泥压力试验机技术条件》。

主要技术参数：

1.最大试验力：300kN

2.测量范围：0-300kN

手动：度盘指示 0-60kN 0-150kN 0-300kN

自动：计算机显示 0-300kN

3.度盘分度值：0-60kN时 0.2kN/格 0-150kN时0.5kN/格0-300kN时 1kN/格

4.自动恒速加载时计算机显示：a）零点相对误差:±0.1%；b) 加载速度误差:±7%；c) 试验机预热30分钟后,在15分钟内的零点漂移不超过满量程的±0.2%；d）调速范围:( 0.5-9.0)kN/s     

5.示值相对误差:±1%

6.活塞直径×最大行程:(Φ125×120)mm

7.压板间净距离:270mm

8.压板直径:Φ150mm

9.整机功率及电源:0.86kW、380V、220V/50Hz

10.外形尺寸(长×宽×高):1050×840×1500mm11.

净重:810kg
	


