洗车房拆改施工方案

将两间洗车房后墙拆除，上部为彩板墙体7.5m*3.3m，下部为7.5m*500mm砖混墙体，需要全部拆除改成进出车循环通道，后墙拆除部分重新施工并做门口，每间洗车房都需安装电动卷帘门，电动卷帘门品牌为：安成牌，材质为钢制，规格为：高：3.5m*宽：3.3m，两间洗车房内每间有3组暖气片共计6组需拆除并重新安装，每间洗车房内现有热水器拆除重新安装共计2台，每间洗车房内现有配电箱拆除并重新安装共计2个，上水和下水管拆除重新安装，洗车房门前90㎡地面面包砖拆并重新铺设混凝土地面混凝土内须加钢筋。

洗车房上部为8m*3.3m彩钢板墙体，下部为8m*500mm高砖混墙体，顶棚为复合彩钢板屋面，混凝土地面需要全部拆除。洗车房内3组暖气片，1台热水器。1套配电箱全部拆除。