
产 品 询 价 函 

	报价单位名称
	
	询价单位名称
	成都九江环保发电有限公司

	地址
	
	地址
	四川省成都市双流县九江镇大井社区

	邮编
	
	邮编
	610200

	联系人
	
	   联系人
	冯立军

	联系电话
	
	联系电话
	 18011530391

	  传真电话
	
	传真电话
	028-61910216

	  电子邮件
	
	电子邮件
	jjhbztb@163.com
879086029@qq.com


	序号
	名   称
	技术参数要求
	单位
	数量
	单价
	金额
	说明

	1
	UPVC法兰
	DN200PN1.0MPa
	个
	6
	
	
	

	2
	UPVC手柄蝶阀
	DN200
	台
	3
	
	
	

	3
	UPVC弯头90°
	DN100，管径110mm*4.2
	个
	10
	
	
	

	4
	UPVC管
	DN100
	米
	144
	
	
	

	5
	UPVC直接
	DN100
	个
	6
	
	
	

	
	UPVC法兰
	DN100
	个
	6
	
	
	

	
	UPVC变径三通
	DN200*80
	个
	10
	
	
	

	
	UPVC变径三通
	DN150*80
	个
	10
	
	
	

	
	UPVC变径三通
	DN125*80
	个
	2
	
	
	

	
	UPVC弯头
	DN65
	个
	8
	
	
	

	
	UPVC手柄蝶阀
	DN125
	个
	3
	
	
	

	
	UPVC管
	DN125
	个
	12
	
	
	

	
	UPVC弯头
	DN125
	个
	6
	
	
	

	1
	UPVC法兰
	DN125
	个
	3
	
	
	

	
	UPVC活套法兰
	DN125
	个
	3
	
	
	

	
	UPVC大小头
	DN125*100
	个
	2
	
	
	

	
	UPVC手柄蝶阀
	DN250
	台
	2
	
	
	

	
	UPVC弯头
	DN250（接Φ250管）
	个
	2
	
	
	

	
	UPVC法兰
	DN250PN1.0MPa
	个
	8
	
	
	

	
	UPVC变径三通
	DN250*125
	个
	2
	
	
	

	
	UPVC法兰
	DN80
	个
	6
	
	
	

	
	UPVC管
	DN80
	米
	18
	
	
	

	
	UPVC直接
	DN80
	个
	6
	
	
	

	
	手柄蝶阀（PVC)
	DN150/PN16
	台
	4
	
	
	

	
	UPVC管
	DN150PN1.0MPa
	m
	12
	
	
	

	
	UPVC法兰
	DN150PN1.0MPa
	个
	5
	
	
	

	
	UPVC活套法兰
	DN150
	个
	5
	
	
	

	
	UPVC管
	DN50（2“）
	米
	50
	
	
	

	
	UPVC变径三通
	DN100*50
	个
	20
	
	
	

	
	UPVC法兰
	DN50PN1.0MPa
	个
	20
	
	
	

	
	UPVC弯头90°
	DN100，管径110mm*4.2
	个
	20
	
	
	

	
	UPVC手柄蝶阀
	DN100
	台
	6
	
	
	

	
	UPVC法兰
	DN400PN1.0MPa
	个
	6
	
	
	

	
	UPVC变径三通
	DN100*40
	个
	4
	
	
	

	
	UPVC管
	DN40
	米
	30
	
	
	

	
	UPVC直接
	DN40
	个
	10
	
	
	

	
	UPVC弯头
	DN40
	个
	10
	
	
	

	
	UPVC双活接球阀
	DN40 PN1.25MPa
	个
	10
	
	
	

	
	UPVC三通
	DN40
	个
	10
	
	
	

	1、生产商：

	2、交货期：

	3、付款方式：货到发票到5日内转账

	4、保质期：

	5、报价需含17%增值税、运费、技术服务费用

	合计金额大写(人民币)：                     圆整        


   
