## Sheet1
序号 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
1 | U99115 | 五线谱电教板 | 内存有128种GM音色、12种调式、12种拍型、12节奏、540首中小学音乐课本中的乐曲、练习曲、录音≥15分钟。任意和弦功能、MIDI输入输出功能、任意演示保留、暂停、自检功能 | 块 | 14
2 | W40301 | 五线谱教学黑板 | 参考尺寸：2000×1000mm，镀锌板基材，防腐防锈，带笔槽；电泳铝材边框，后面为铁皮背板，带挂槽；黑板单面涂黑色或墨绿色黑板专用漆，板面用黄线或白线绘有五线谱谱线，谱线用永久性涂料绘制。 | 块 | 14
3 | z00001 | 电钢琴或电子琴 | 电钢琴：键盘 88键渐进式击弦机结构键盘 | 台 | 7
力度感应 3级力度（可关闭）
音源 2倍元素AHL音源
最大复音数 48
音色 5种
叠加/分割 音色叠加，音色分割
数码音效 混响（10种），合唱（5种）
内置乐曲 5首
教学功能 • 进阶课程练习
（分手练习：右手、左手、合手）
节拍器 0、2、3、4、5、6拍（速度范围：♩＝30～255）
录音 2轨×1首
其它功能 • 8度升降：±2个8度音程
移调 25档（-12到+12半音）
调音 A4＝大约440 Hz ± 100音分
踏板接口 标准插口（延音、柔音、抽选、开始/停止）
MIDI • GM兼容性：1级
• 终端接口： USB
扬声器 [12cm/6cm（椭圆形）]×2，低音往复式音响系统
放大器输出 8W＋8W
输入/输出终端 • 耳机（立体声标准JACK插头）
• 延音/分设踏板
• USB： B型
• 外部电源（12V DC）
*USB终端需要使用USB电缆（A-B型）连接计算机。
电源要求 电源适配器： AD-12
尺寸 (W x D x H) 1,322×286×133 mm（琴主体）
1,322×286×757 mm（含可选CS-43P钢琴架）
* 不含谱架和其它凸出部分
重量 11.2kg（琴主体）
19.6kg（含可选CS-43P钢琴架）
琴身颜色/面漆 黑色
附件 踏板（SP-3）、谱架、电源适配器、曲谱、说明书
3 | z00001 | 电钢琴或电子琴 | 电子琴：键盘 61键（钢琴外观琴键）
最大复音数 12
音色 100种内置音色
节奏/模式 100种内置节奏
自动伴奏 • 模式：卡西欧单指和弦、多指和弦
• 控制器：开始/停止、同步启动/节奏填充
内置乐曲 100首（乐曲库）
教学功能 分手练习开/关（分手练习：右手/左手）
其它功能 乐曲库控制器
移调 12档（-6到+5半音）
调音 A4＝大约440 Hz ± 50音分
显示屏幕 LCD
扬声器 10cm×2
放大器输出 2W + 2W
输入/输出终端 • 耳机/输出（立体声标准JACK插头）
• 外部电源（9.5V DC）
电源要求 电池：1号电池6节/可选电源适配器：AD-E95
尺寸 (W x D x H) 949×304×93mm
*不含谱架和其它凸出部分
重量 3.3kg（不含电池）
琴身颜色/面漆
附件 曲谱、谱架、电源配适器、说明书
序号 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 数量
4 | z00002 | 多媒体教学系统 | 电脑、投影或大屏幕电视等 | 套 | 5
5 | D40201 | 收录机 |  | 台 | 1
6 | z00003 | 教学音响系统 | CD、功放、音箱、卡座、卡拉OK等 | 套 | 6
7 | G32001 | 音乐教学挂图 | 对开，128g不反光铜版纸，四色彩印，教育部或省级教学仪器产品质量检测中心检测，55张/套，内含五线谱简谱、民族乐器及管乐器挂图、中外音乐家。 | 套 | 14
8 | z00004 | 音乐教学用品柜 | 铝木结构，宽100*高200*深50cm ，内隔板高低可调。采用16mm厚三聚氢氨脂双饰面板材，优质PVC封边，选用ABS组合件连接。 | 套 | 12
序号 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 数量
9 | U00010 | 教学电子琴 | 键盘 61键（钢琴外观琴键） | 台 | 9
最大复音数 12
音色 100种内置音色
节奏/模式 100种内置节奏
自动伴奏 • 模式：卡西欧单指和弦、多指和弦
• 控制器：开始/停止、同步启动/节奏填充
内置乐曲 100首（乐曲库）
教学功能 分手练习开/关（分手练习：右手/左手）
其它功能 乐曲库控制器
移调 12档（-6到+5半音）
调音 A4＝大约440 Hz ± 50音分
显示屏幕 LCD
扬声器 10cm×2
放大器输出 2W + 2W
输入/输出终端 • 耳机/输出（立体声标准JACK插头）
• 外部电源（9.5V DC）
电源要求 电池：1号电池6节/可选电源适配器：AD-E95
尺寸 (W x D x H) 949×304×93mm
*不含谱架和其它凸出部分
重量 3.3kg（不含电池）
琴身颜色/面漆
附件 曲谱、谱架、电源配适器、说明书
10 | U00011 | 手风琴 | 120贝司41键三排簧，十二平均律。标准音：a1=440Hz，变音器：6个，变音键排列整齐，音列组合标志准确、清楚。变音传动装置应灵敏有效，并能保证音孔的充分启闭。全音域内的同度音和八度音应和谐。风箱漏气量小于98Pa。含琴带、琴包。 | 台 | 13
11 | z00005 | 教材配套音像资料 | 符合音乐教学大纲要求 | 套 | 12
12 | z00006 | 音像教学资料 | 国家正式出版物，符合新课程标准要求，辅助学科教学的音像资料适用于小学音乐欣赏教学用 | 套 | 15
13 | z00007 | 音乐教学软件 | 符合音乐教学大纲要求 | 套 | 15
14 | U99901 | 多用划线规 | 符合音乐教学大纲要求 | 套 | 14
15 | z00011 | 学生用电子琴 | 雅马哈 YAMAHA PSR-E343 型数码操作黑色电子琴 | 台 | 610
16 | z00012 | 竖笛 | YAMAHA雅马哈YRS-24B YRS-23竖笛 8孔德式英式高音C调 YRS-23德式 | 支 | 14
17 | z00013 | 口风琴 | 符合音乐教学大纲要求 | 台 | 15
18 | z00014 | 口琴 | 24孔复音C调 | 支 | 14
序号 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 数量
19 | z00015 | 打击乐器 | 响板、木鱼、双响筒、铃鼓、沙锤（天然优质椰壳制做）、碰钟、串铃、三角铁等，成套标准15件。 | 套 | 8
20 | U00114 | 大锣 | 由铜锣及槌组成，铜锣用优质响铜制作，圆形，直径约300mm，重量1kg,中心部稍凸起。中心脐直径不小于90mm。厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油。槌用硬杂木制成，表面无疤痕、声学品质及外观质量应符合教学要求。 | 个 | 13
21 | U00107 | 小锣 | 由铜锣及槌组成，铜锣用优质响铜制作，圆形，直径约230mm，重量0.4kg,中心部稍凸起。中心脐直径不小于20mm。厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油。槌用硬杂木制成，表面无疤痕、声学品质及外观质量应符合教学要求。 | 个 | 11
22 | z00016 | 大钹 | 直径24寸以上，用优质响铜制作 | 个 | 13
23 | U00109 | 小钹 | 材质：响铜，钵形，钹体较小而厚，钹面直径120～140mm，碗径50～70mm，碗高15～20mm，碗顶钻孔系以绸布，两面为一副。每幅重量不低于500g。 产品表面光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角。 | 个 | 11
24 | U00108 | 小堂鼓 | 由鼓及击槌组成。鼓面用牛皮蒙制，无破损、皱折，鼓面坚韧有弹性、平整，气密性好，有足够的疲劳强度。鼓体直径不小于300mm，高度不小于200mm，用杉木板制作，卷曲成圆柱形，表面无疤痕、裂缝，不变形，并喷红漆。击槌用硬杂木制成，尺寸约φ12×300mm，前端呈球状。表面无疤痕、裂纹。堂鼓的鼓身上下口径相同，中不略大，漆面光洁。 | 个 | 10
25 | U00024 | 铝板琴 | 材质:铝板;型号TG30-A；规格：59*18*12 | 个 | 12
26 | z00017 | 木琴 | 红木，25音 | 个 | 17
27 | z00018 | 手鼓 | 直径23cm，高8cm，优质水牛皮，内有铃环，木质鼓圈 | 面 | 14
28 | z00019 | 小军鼓 | 直径约350mm 鼓身：轻金属材料；鼓皮：羊皮；鼓圈和鼓卡：不锈钢。鼓棰：硬木棰，棰头较小，且不包任何外物，背带1条。 | 面 | 14
29 | z00020 | 大军鼓 | 直径约630mm 鼓身：轻金属材料；鼓皮：羊皮；鼓圈和鼓卡：不锈钢。鼓棰：硬木棰，棰头较小，且不包任何外物，背带1条。 | 面 | 14
30 | z00025 | 六面体凳 | 不小于30cm×35cm×40cm | 个 | 597
31 | z00027 | 谱架 | 符合音乐教学大纲要求 | 个 | 31
| 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
| z00009 | 拉坯机 | 规格：750x530x570mm；圆盘转速：90r/min；托盘直径：300mm；额定电压：AC220V | 台 | 220
额定功率：0.35kw 现出 自动调速带有漏电保护装置
| z00010 | 练泥机 | 电压：220V，额定功率： | 台 | 20
1.5KW，出泥口径：80mm，自动进泥，出泥量500kg/时，自动进泥。
| z00011 | 电窑 | 电脑控温 | 台 | 20
| z00012 | 烘干机 | 规格700*700*1130mm,工作室的容积不小于600*600*800mm, 带有漏电保护装置，工作温度0-100度，能用来烘干陶艺作品 | 台 | 20
| z00013 | 转盘 | D=295mm，d=250mm | 台 | 100
| z00014 | 陶工工具 | 碾棍（规格：Φ50mmx600mm、Φ45mmx500mm、Φ35mmx400mm、）各1根、拍板（规格：160x120x10mm、120x120x10mm、100x120x10mm）各1个、陶艺组合工具（刮刀1把、刮板1个、环形刀2把、泥塑刀1把、吸水棉1块、型板1块、陶针1个）1套、木条3套 | 套 | 100
| z00015 | 木工工作台 | 规格：1200×1200×780mm | 个 | 100
台面：采用40mm厚机制实木板精致加工，台面中间有防护网。
桌身：立柱采用金属骨架，配18mm优质三聚氰胺饰面板，对所有裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条，机械封边，设有工具柜。
| z00016 | 木工工具 | 专用包装箱，含17种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。工具包括：木工凿子，1把，3/4”；美工刀，1把，包胶；木工锉，1把，8"半圆；剪刀，1把，多用；羊角锤，1把，0.5KG木柄；鸟刨，1把；手推刨，1把；钢角尺，1把，300mm；螺丝刀，1把，6*125+-铬钒钢，芝麻柄；老虎钳，1把，8"黄黑双色柄；卷尺，1把，5m*19mm；G形夹，1把，5"；有机玻璃钩刀，1把，钩刀带两把刀片；木工鸡尾锯，1把，锰钢三面齿，磨齿锯；木工铅笔，1支；小水平尺，1把，S93型，塑料，三水泡，45°、90°、180°；墨斗，1个，新型迷你墨斗，油石1块 | 套 | 100
| 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
| z00017 | 小型机床 | 小型 | 台 | 100
| z00018 | 金工工作台 | 规格：1200×1200×780mm | 台 | 100
台面：采用40mm厚机制实木板精致加工，台面中间有防护网。
桌身：立柱采用金属骨架，配18mm优质三聚氰胺饰面板，对所有裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条，机械封边，设有工具柜。
| z00020 | 金工工具 | 含26种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。工具包括：钢丝钳，1把，7"，45#钢；尖嘴钳，1把，6"，45#钢；钢直尺，1把，300mm钢直尺；扁锉刀，1把，200mm尖头；半圆锉刀，1把，200mm半圆；三角锉，1把，200mm三角；圆锉刀，1把，200mm圆锉；划针，1把，200mm；划规，1把，150mm划规；样冲，1把，GP100C-2ΦD2mm，L100mm；什锦锉，6件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；钳工锤，1把，300g木柄；圆头锤，1把，0.45kg木柄圆头；丝锤、扳牙扳手，12件/套；钢卷尺，1把，5m*19mmABS；两用扳手，8件/套；内六角扳手，9件/套，1.5-10mm；三叉扳手，1套；螺丝刀，2把，6*100mm+-PH2；螺丝刀，2把，5*75mm+-PH1；活动扳手，1把，8”；钢丝刷，1把，6排木柄；钢锯架，1把，铁皮活动钢锯架；铁皮剪，1把，8”美式铁皮剪；自行车钢丝扳手，1把；三角尺，1把，20*40mm不锈钢。 | 套 | 480
| z00028 | 纸工工具 | 1、垫板1张：聚丙稀（pp）材质，长宽高295mm×200mm×3mm；2、剪刀1件：无刃、圆头，总长度160mm； | 套 | 480
3、花边剪1件：铁口花边剪，刀头总长度60mm；
4、打孔器1件：手握式单孔打孔器，有纸屑收集装置；
5、美工刀一件，ABS塑料材质手柄；
6、订书机一件，7、订书钉一盒；
8、直尺：要求刻度清晰、准确。长30cm。
9、蛇形尺：采用优质PE材料制成，符合环保要求、无毒、无味。长30cm。
10、工具盒1件：箱体规格：340mm×240mm×65mm。
| z00029 | 缝纫工具 | 裁布剪、民用剪、小剪刀、线头剪、绣花剪、针线筐、划粉、皮尺、针扎、描线轮、顶针、针线盒、锥子、珠针、别针、图钉、朱尺、针盒、工具箱 | 套 | 480
| z00030 | 编织工具 | 毛衣针 环形针 盒针 胸围尺 直头镊子 弯头镊子 竹尺 钩针 剪刀 线头剪 拆线器 针扎 穿针器 毛线 工具箱 | 套 | 480
| 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
| z00031 | 刺绣工具 | 工具盒：12寸，20*30*6cm，掀盖式，高透明PP材质，花绷子中号200mm绳头肩，绣样图纸，绣线，绣布，锥子，穿针器、绣针、顶针、剪刀150mm长、镊子12.5cm弯头、拆线刀 | 套 | 480
| z00032 | 种植工具 | 小型种植工具 工刀1件、枝剪1把、3m卷尺1件、手工园林锯1件、园林大三件套（锹、耙）3件、园林小三件套（锹、耙）3件、草坪剪1件、剪刀1把、扎绳1件、喷嘴（带接头）3件 | 套 | 480
种植工具 耙子1把、喷壶1个、水桶1个、铲子1把、叉子1把、方锹1把、尖锹1把、锄头1把、镢头1把、四齿镐1把、刨子1把、藤条筐1个
| z00033 | 栽培工具 | 小型铲 1把、小型锄 1把、小型镐 1把、小修枝剪 1把、剪刀 1把、植物根部修整刀 1把、嫁接刀 1把 、塑型铁丝（50cm/根） 5条、重物锥（大中小各一） 1套、植物用塑料绑扎带 20条、植物标签 1包、培养土 1袋、发泡练石 1袋、肥料栓 3根、粉肥 1瓶、液肥 1瓶、杀虫剂 1瓶、杀虫粉 1瓶、橡胶工作手套 1付、塑 | 套 | 480
| z00034 | 喷壶 | 大小各一(小号塑制260ml、大号塑制500ml) | 个 | 480
| z00035 | 筛子 | 大小各一(大筛子400mm*400mm、小筛子300*300mm各1个) | 个 | 480
| z00036 | 喷雾器 | 手持压缩式气压喷雾器、0.8L | 个 | 480
| z00037 | 花盆 | 塑料原料、落地式、上口径：21（cm）高度：19（cm）底径：15（cm） | 个 | 220
| z00038 | 无土栽培盆 | 材质：玻璃器皿、花盆由盆体、隔板、盆口盖和一根注、放液及通气用的管子组成、（盆口盖和一根注、放液及通气用的管子选配）桌面或地机放置、适用类型: 花卉/绿植、尺寸: 口径约为15.8CM 胸径 20CM 高 12CM | 个 | 220
| z00040 | 育种育苗箱 | 规格：529*340*70mm、 育种育苗箱塑制、有渗水功能 | 个 | 60
| z00041 | 育种盆 | 分体式、由透明盖、盆体组成，6穴、9穴、12穴选配 | 个 | 220
| 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
| z00042 | 饲养用具 | 开食盘：35*2.5cm，优质工程塑料；圈养网：2米*5米优质尼龙网；取料勺：金刚勺、加厚抗摔；饮水器：2kg手提式；饲料筒3kg优质工程塑料；自动银灰漆：普拉松式，大号；猪用饮水嘴：不锈钢材质，触碰即可自动出水，结合随，鲤鱼圈舌干燥；乳头饮水器，食料箱、自动饮水碗、水管、PPR水管40cm/根，饲养笼70*45*30cm | 套 | 100
| z00043 | 防治疫病用具 | 铝合金箱（规格：360×250×80）；解剖板斧、解剖骨锯、剥皮刀、剔骨刀、检疫刀、检疫钩、磨刀棒、止血钳（弯 直）、手术剪（弯 直）、手术刀柄（3 4）、手术刀片、组织镊、敷料镊、钢卷尺 | 套 | 100
| z00044 | 鱼类养殖箱 |  | 个 | 100
| z00045 | 鱼类养殖用具 | 水族温度计1支、悬浮式磁力刷2件、增氧泵1套、捞鱼网1把、抄子1把、手动换水器1套、刷子2把、手吸1套 | 套 | 100
| z00046 | 加氧机 | 规格：排气量:2500-3000cc/秒，压力:0.1kg/㎡，电压:220V-240V，电流:0.02A-0.04A，气压:0.018MPa 噪声 | 个 | 40
序号 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
1 | 1012 | 计算器 | 简易型 | 个 | 376
2 | 2002 | 打孔器 | 1、实验室常用工具，供对胶塞和木塞打孔用。2、有四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。3、每支空芯管长度为100㎜，管外径分别为6±0.1,8.5±0.1，10.5±0.1，13.0±0.1㎜。4、钻头用45无缝钢管制成，刀口经淬火处理，表面镀铬，刀刃无缺口或锯齿状，刃口角度为12～15°。5、钻头圆度不大于0.05㎜。6、钻头直线度不大于0.05㎜。7、刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直。刀刃平面与轴线的垂直度不大于0.3㎜。8、顶屑杆直径φ3.5×105㎜。9、符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 | 套 | 24
3 | 2015 | 打气筒 | 1、打气筒应符合本标准的规定，并按照一定程序批准的图样及技术文件制造。 | 个 | 140
2、工作气压与规格应符合下表的对应要求：
Mpa
规格 工作气压
T号 0.6上
1号
2号 0.4以上
3号
3、打气筒底座、管体、贮气罐、底嘴、胶管各联接部分应有良好的密封性。
4、手柄应有足够的机械强度，在1470N静负荷作用下不应断裂。
5、推杆与手柄的联接应牢固可靠，在施加980N的拉伸负荷作用时，不应脱落。
6、贮气罐型打气筒的单向阀应有良好的逆止性能。
7、贮气罐型打气筒的贮气罐应安装牢固可靠，并有足够的安全保
8、外观要求
外观部分不允许有毛刺、锐角、飞边及划伤等缺陷。
处理的表面不允许有露底、脱落、锈蚀等其它显著缺陷。
未处理的表面不允许有锈蚀、裂纹等其它显著缺陷。
标牌（商标）不得有粘贴不牢、打印不清、不整齐等现象。9、符合SB/T 10205要求。
序号 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
4 | 2041 | 生物显微镜 | 由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成。 | 台 | 11
放大率：640×。
消色差物镜：4×/0.1、10×/0.25、40×(弹)/0.65。
惠更斯目镜：H10×、H16×。
物镜转换器三孔同心，定位准确。
载物台：单层方平台，切片夹，120mm×120mm。
反光镜一面为平面，一面为凹面，¢50mm。
聚光镜：旋转光阑板，¢3.2，¢4，¢5，¢8，¢15
镜头采用高品质光学玻璃材料。
机械筒长160mm，共轭距185mm。
整机机架为金属制作，镜座应为铸铁制作。 每台一个专用木箱包装，并用螺钉固定。
所有齿轮、齿条为黄铜制造，稳定、牢固、耐用，不应有自行下滑现象。
符合GB/T2985-2008要求。
5 | 2043 | 生物显微演示装置 | 彩色，分辩率450TV线以上，放大倍数40倍~1500倍；符合JY/T 0376要求。 | 台 | 14
6 | 2045 | 学生显微镜 | 总放大倍数：200X，镜筒为单筒,消色差物镜：16X，物镜工作距离：4.5mm，惠更斯目镜：12.5X，载物台面积：90mm×90mm，反光镜直径：40mm，调焦范围：>40mm。 | 台 | 86
7 | 2051 | 放大镜 | 1、产品有效通光孔径为70mm，放大倍数为5倍的单倍数玻璃放大镜。 | 个 | 226
2、放大倍数误差不大于5%。
3、成像要求清晰，在F550焦距仪上通过放大镜镜片，应能观看到波罗板刻线的像，且能看到不少于3对刻线。
4、透镜表面应低于透镜框所形成的平面。
5、透镜的2/3有效通光孔径范围内，不允许有大于0.5mm的气泡和明显的条纹及划痕。
6、镜框材质不能用再生材料制作。
7、其它要求应符合JY/T0378《手持放大镜》有关规定。
8 | 2052 | 放大镜 | 1、产品有效通光孔径为75mm，放大倍数为3倍的单倍数玻璃放大镜。2、放大倍数误差不大于5%。3、成像要求清晰，在F550焦距仪上通过放大镜镜片，应能观看到波罗板刻线的像，且能看到不少于3对刻线。4、透镜表面应低于透镜框所形成的平面。5、透镜的2/3有效通光孔径范围内，不允许有大于0.5mm的气泡和明显的条纹及划痕。6、镜框材质不能用再生材料制作。7、其它要求应符合JY/T0378《手持放大镜》有关规定。 | 个 | 329
序号 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
9 | 2075 | 酒精喷灯 | 1、有壶体、预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆等部分。 | 个 | 12
2、壶体容积不得小于300mL，使用时，在预燃杯中倒入约2/3杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约40秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不应停止。
3、壶体焊缝紧密，不得漏酒精和漏气。
4、喷管各焊接处用银铜料焊接，不得因喷火燃烧而溶化焊接处。
10 | 2101 | 听诊器 | 1、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700％。 | 个 | 93
2、听诊器有双用功能：即可听肺音与胎音。
3、听诊器的两个听诊头及耳测听音头必用铜合金并电镀。耳测听音效果应清晰，无杂音。
4、医用级。符合YY 91035要求。
11 | 2129 | 水槽 | 1、产品由透明塑料制成。 | 个 | 234
2、外表尺寸：300mm×300mm×150mm,壁厚≥2mm。形状为方形。
3、产品口部方正，底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好。
4、应符合原教育部标准《塑料水槽技术条件》JY53－80的要求。
12 | 3002 | 方座支架 | 1、用于小学科学分组实验。 | 套 | 229
2、有支架底座、立杆、烧瓶夹一只，大、小铁环各一只，垂直夹二只，平行夹一只方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为φ12mm，一端有M10×18毫米螺纹。底座采用铸铁，立杆采用金属实心，并镀铬，与底座连接加底部螺帽。
3、烧瓶夹的夹口闭合间隙应小于0.1mm，最大开口不小于35mm，夹杆直径为φ10±1mm，蝶形螺帽为M5。垂直夹、平行夹的夹体为S形，顶部各有M6紧固螺钉、夹持直径范围为φ6~14mm。
4、大铁环内径φ90mm柄长105mm。小铁环内径为φ50mm，柄长125mm。圆环120°处有一开口，宽约20mm。所有紧固件应同心对称，螺钉旋动松紧适度。螺纹公差按GB197-63三组精度要求。底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。
5、立杆与方座组装后应垂直，垂直度不大于3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度不大于4mm。
6、产品除符合本标准要求外，还应符合JY26-79《教学仪器产品一般质量要求（试行）》的有关规定。
7、应符合原教育部标准《方座支架》JY167-84的规定。
序号 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
13 | 3006 | 三脚架 | 1． 由铁环和3只脚组成。 | 个 | 205
2． 铁环内径：74mm
外径：90mm
3． 三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。
脚高：150mm
4． 三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。
14 | 3008 | 试管架 | 1． 产品由顶板、底板、插杆组成6孔、6插。 | 个 | 141
2． 顶板、底板均由经过脱脂、干燥处理，几何变形小，不易断裂的优质木材制成。
3． 顶板为250×34×9（mm）的木板，6孔分布均匀，孔径不小于22 mm，平面度误差不大于1.2 mm。
4． 底板为250×65×10（mm）的木板，底板6孔应与顶板6孔同心，孔深2 mm，平面度误差不大于1.2 mm。
5． 插杆为长80 mm，直径6 mm，与底板孔对应 成排.
6. 试管架高度不小于120mm.
15 | 3013 | 旋转架 | 1、两种电荷的相互作用实验时支撑，搁置条形磁铁，玻璃棒、胶棒等用。 | 套 | 295
2、结构形式，可折式，成对配置。
3、本产品由旋转体、配重环及支座等组成。
4、旋转体上有嵌放条形磁铁、玻棒、胶棒的凹槽。
5、支座应放置平衡、无晃动。
6、装配后应转动灵活。
16 | 3021 | 百叶箱支架 | 1. 适应百叶箱尺寸：410mm×350mm×230mm（高、宽、深），百叶箱支架高度为1500mm，宽窄应于百叶箱配套。 | 个 | 17
2. 材料选用宽度40mm，厚度为3mm的钢角铁制成，支架稳定牢靠，表面做防锈处理。外形如下图：
3. 支架与支撑杆之间用螺丝固定（可拆卸）。
4. 百叶箱支架牢固的埋入地下，顶端约高出地面1200mm，埋入地下的部分，要涂防腐油。
17 | 3022 | 百叶箱 | 1、应选松木并经干燥脱脂处理，百叶为双层，人字形排列 | 个 | 13
2、 箱内外应涂白色漆，箱体榫接成形，应牢固，无变形
3、箱内应有干湿球温度计和最高、最低温度计盒的固定架
4、 百叶箱顶盖应是横竖两层木板镶合而成，前面高于后面10mm，以保护箱内仪器免受损害。
5、需有档雨板。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
18 | 4005 | 教学电源 | 1、输出电压：交流输出，2－12V，每2V一挡；共六档；额定输出电流：5A； | 台 | 11
直流稳压输出，1.5V－12V，分1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档；额定输出电流：2A；
直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断；
2、输出端子采用Φ4mm铜芯香蕉插座。
3、交流输出：
a. 各档空载电压应不大于1.05 U标＋0.3V；
b. 各档满载电压应不小于0.95 U标－0.3V。
4、直流稳压输出：
a. 电压偏调：±（2％U标＋0.1V）
b. 电压稳定性：输入电压在198V－242V件变化，在满载时各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。
c. 负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。
d. 纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于0.1％U标（有效值）。
5、直流大电流短时输出电流大于10A时，20s±2s自动关断。输出短时电流为40A+10A，8 s±2自动关断
6、过载保护：
a. 电源的交流输出和直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05－1.5倍时，电源应能过载保护。
b. 各档输出电路短路时应能自动关断。
7、连续工作时间不少于8h。
8、其他应符合JY0361-1991教学电源等有关标准条款的规定。
19 | 4010 | 电池盒 | 1、电池盒由塑料盒底、正负极弹簧片、插接件组成。 | 个 | 450
2、电池盒分1号电池一节1个，为组装式，即可并联 多个也可串联多个，组合方便，接触性好，四个为一组。
3、可串联并联，带M4铜接线柱。
4、各接触片使用磷铜片材料，表面镀铬并联采用接触片连接，串联采用钦扭连接。
5、盒底由工程塑料制成，表面光洁，色泽均匀，弹簧采用薄锡青铜片制成，表面光洁，无毛刺，并经钝化处理。
6、电流连接件全部采用磷铜材料，盒高等于电池直径。
7、应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
20 | 10003 | 直尺 | 1、刻度清晰，无形变，坚固耐用。 | 只 | 334
2、直尺全长300mm。
3、刻度最小分度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍，并标有相应数字。刻线均匀、清晰。无断线、漏线，线纹采用压印或镌刻形成。4、尺杆为优质钢制成。5、产品参考符合JY168-84《演示米尺》的有关规定。
21 | 10006 | 软尺 | 1、软尺全长1500mm。 | 个 | 285
2、最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍，并标有相应数字。刻线均匀、清晰。
3、尺带为优质软皮制成。
22 | 11005 | 托盘天平 | 1、产品为有标尺非封闭式天平，主要用于中小学实验教学用。 | 台 | 116
2、最大称量（max）为500g、分度值0.5g。
3、最大允许误差：天平在空载时已调到零位的条件下，在零与最大称量之间的任一载荷，其最大允许误差：
载荷 最大允许误差
首次检定 使用中
0～250g ±0.25g ±0.5g
＞250g ±0.5g ±1g
4、天平配备砝码为6级，其质量应能满足天平全量值的要求，组合形式应符合JJG99第4条的要求。
5、平天灵敏度、重复性、最大安全载荷，以及天平的刀子、工艺、硬度等要求，天平的偏载误差，装配，外观的要求应符合《架盘天平》QB/T2087标准的要求。
23 | 11029 | 金属钩码 | 1、每套10只，每只50g。 | 套 | 158
2、底部凹槽，凹槽深度大于钩的高度。
3、应符合原教育部标准《钩码》JY105－82的要求。
24 | 11030 | 体重计 | 1、最大称重：120千克、最小分度值：0.5千克、量度范围：70~190cm、最小分度值：0.5cm、误差：±0.5kg。 | 台 | 178
2、伸缩杆为钢管表面镀铬材料刻字清楚、伸缩自如，测量身高准确。
3、底盘为铸仲符杠杆连接，参照国家度量衡有关标准。
4、计重指针走时准确，刻度读数清晰。
5、执行国家有关标准、制着。符合QB 2065要求。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
25 | 12003 | 电子停表 | 1、产品为具有石英谐振器，分辨率为0.1S、标称电压为DC1.5V或DC3.0V的扣式电池为能源的液晶教学式石英电子停表。 | 块 | 260
2、产品具有计时（含累加计时）、定时闹响及其它附加功能。
3、产品应使用可靠，正常使用条件下不得停走，各功能显示及相互转换正常。零部、组件不得自行脱落，字段显示清晰、无误。
4、其它应符合QB/T1908《液晶数字式石英秒表》要求
26 | 13001 | 温度计 | 1、感温液体的有机红液的棒式温度计供中小学实验用。 | 支 | 494
2、温度测量范围红液0℃～100℃，分度值为0.2。
3、相邻两标度线的间距、有机液体温度计应不小于0.8mm。标度线的宽度应不超过相邻标度间距的1/5。
4、温度计的标度线应与毛细管的中心线垂直。标度线、标度值和其他标志应清晰，涂色应牢固。不应有脱色、污迹和其他影响读数的现象。
5、感温液柱不应中断，不应自流，上升时不应有明显的停滞或跳跃现象。下降时不应在管壁上留有液滴或挂色。
6、玻璃棒和玻璃套管应光滑透明，无裂痕、斑点、气泡、气线或应力集中等影响读数和强度的缺陷。玻璃套管内应清洁，无明显可见的杂质，无影响读数的朦胧现象。
7、感温泡、中间泡、安全泡等要求应符合JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计》标准的有关要求。
27 | 13002 | 温度计 | 1、感温物质：水银。 | 支 | 8
2、测量范围：0℃～200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。
3、玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。
4、感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。
5、产品应符合JJG 130要求。
28 | 13010 | 体温计 | 1、棒式，测量部位为口腔，测量范围35℃－42℃。 | 支 | 298
2、体温计按国际实用温标刻度，稳度最小分度值为0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应不小于0.55mm。
3、标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许由脱色、影响读数、颜色污迹等现象。
4、产品应符合GB1588－89《体温计》的要求。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
29 | 13020 | 寒暑表 | 1. 由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。 | 支 | 11
2. 采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -30℃～50℃；华氏 -20℃～120℃的标志。
3. 玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。
4. 温度准确度：±1℃（0℃～30℃）
5. 最小分度值：1℃
6. 储藏条件：-30℃～60℃
7. 尺寸：不小于250mm×49mm×9mm
8. 性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7的有关要求。
30 | 13021 | 最高温度表 | 1、最高温度表感应部分内有一玻璃针，伸入毛细管，使感应部分和毛细管之间形成一窄道。当温度升高时，感应部分体积膨胀，挤入毛细管；当温度下降时，毛细管中的水银，由于通道窄，却不能缩回感应部分，因而能指示出调整后的最高温度计。 | 支 | 13
2、最高温度计玻璃管上刻有-16℃～+81℃的标志，刻度清晰，字迹清楚。不应有酒精柱中断现象。
3、玻璃管表面平整光洁，无划痕、气泡、结石、条纹等现象。
4、温度计各部位应经良好退火，无严重内应力集中现象。
5、其它应符合ZBY270的有关规定。
31 | 13022 | 最低温度表 | 1. 最低温度计的毛细管内有一哑铃形游标。当温度下降时，酒精柱便相应下降，由于酒精柱顶端表面张力作用，带动游标下降；当温度上升时，酒精膨胀时，酒精柱经过游标周围慢慢上升，而游标仍停在原来位置，因此它能指示上次调整以来这段时间内的最低温度。 | 支 | 15
2. 最低温度计玻璃管上刻有-52℃～+41℃的标志，刻度清晰，字迹清楚。不应有酒精柱中断现象。
3. 玻璃管表面平整光洁，无划痕、气泡、结石、条纹等现象。
4. 温度计各部位应经良好退火，无严重内应力集中现象。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
32 | 14002 | 条形盒测力计 | 1、本产品为压力量程5.0N的条形盒测力计；产品的分度值为1/20；零点平均示差不大于1/4分度。 | 个 | 235
2、条形盒测力计任一点的平均示差不大于1/2分度。
3、条形盒测力计任一点的重复称量的最大示差不大于1/4分度。
4、刻度尺长为125mm±2%；主、辅刻线宽度为0.25±0.05mm；主刻线长为7±1mm，辅刻线长为4±1mm；刻度线及字迹清晰、均匀、工整。
5、在0刻及量程的1/5、2/5、3/5、4/5及满刻度处应有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于0.5mm；覆盖刻度线长度的3/4。
6、外壳：塑料制，一次冲压制成。刻度面板固定良好。
7、本产品应有零位校准机构。
8、使用寿命应不少于10000次。
9、产品应符合JY0127《教学测力计》的要求。
33 | 14003 | 条形盒测力计 | 1、本产品为压力量程2.5N的条形盒测力计。产品的分度值为1/20。零点平均示差不大于1/4分度。条形盒测力计任一点的平均示差不大于1/2分度。条形盒测力计任一点的重复称量的最大示差不大于1/4分度。 | 个 | 277
2、刻度尺长为125mm±2%。主、辅刻线宽度为0.25±0.05mm。
主刻线长为7±1mm，辅刻线长为4±1mm。刻度线及字迹清晰、均匀、工整。在0刻及量程的1/5、2/5、3/5、4/5及满刻度处应有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于0.5mm；覆盖刻度线长度的3/4。
3、外壳：金属制，一次冲压制成。刻度面板固定良好。
4、本产品应有零位校准机构。
5、使用寿命应不少于10000次。
6、其他应符合JY-0127的规定。
34 | 14004 | 条形盒测力计 | 1、本产品为压力量程1.0N的条形盒测力计。产品的分度值为1/20。零点平均示差不大于1/4分度。条形盒测力计任一点的平均示差不大于1/2分度。条形盒测力计任一点的重复称量的最大元差不大于1/4分度。 | 个 | 350
2、刻度尺长为125mm±2%。主、辅刻线宽度为0.25±0.05mm。
主刻线长为7±1mm，辅刻线长为4±1mm。刻度线及字迹清晰、均匀、工整。在0刻及量程的1/5、2/5、3/5、4/5及满刻度处应有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于0.5mm；覆盖刻度线长度的3/4。
3、外壳：金属制，一次冲压制成。刻度面板固定良好。
4、本产品应有零位校准机构。5、使用寿命应不少于10000次。6、其他应符合JY-0127的规定。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
35 | 15011 | 多用电表 | 1、多用电表可分别测量交直流电压、交直流电流、电阻。 | 个 | 14
2、准确度应不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级，电阻2.5级。
3、刻度盘字迹线条清晰，无间断缺损，面板标示清楚、壳体由ABS塑料制成。
4、测量范围：
测量范围 灵敏度及压降 精度基本误差等级 % 基本误差表示法
直流
电压 0~2.5~10~50
~250~500V 20000Ω/V 2.5 ±2.5 以标度尺工作部份上量限的百分数表示之
2500V 4000Ω/V 5.0 ±5.0
交流
电压 0~10~50~250 4000Ω/V ±5.0
~500V2500V 4000Ω/V ±5.0
直流
电流 0~50uA~1~10
~100~500~
1000mA~5A 0.75V 2.5 ±2.5
电阻 0~2k~20k~
200k~2M~
20MΩ 2.5 ±2.5 以标度尺工作部份长度的百分数表示之
交流
电流 0~1~10~100
~500~100mA
~5A 0.75V 5.0 ±5.0
5、符合JB/T 9283要求。
36 | 16004 | 湿度计 | 1、产品的构造应符合教学要求，学生应能观看到湿度计结构，方便教学。2、双金属片结构，指针式。3、直径不小于100mm。4、可测范围：0%RH-100%RH5、测量误差：中间部位≤±2RH、其余≤±5RH。 | 个 | 13
37 | 16007 | 指南针 | 1、指南针由塑料圆盒、方位盘、小指针、有机塑料盖组合。 | 个 | 264
2、塑料圆盒直径不小于50mm，并带有悬挂孔。
3、塑料圆盒内的方位盘中央印有八方向标志，边缘每50划一短细分度线，划线应均匀，清晰无断线，每150标明不同方位的刻度，字迹清楚。4、指针轴承座镶嵌玻璃轴承，小指针印有蓝红两色标志南北极。 5、有机塑料盖透明度良好，表面清洁无划痕，无溶迹、缩迹且无毛刺破边现象。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
38 | 16016 | 肺活量计 | 1、量程：0～7000ml。 | 台 | 114
2、环境温度范围：-40℃～55℃。
3、环境湿度范围：≤90°。
4、产品表面应细致、光滑，不应有毛刺，接合紧密、牢固。
5、采用医用级。
6、产品还应符合JY0001-2003中第4、5、6、7章的有关要求。
39 | 16022 | 雨量器 | 1、工作环境： -50℃～+45℃ | 套 | 14
2、由承水器（漏斗）、储水筒（外筒）、储水瓶组成
3、承水口面积： 314cm2
4、承水口内径： Φ200mm
5、雨量量筒的标准范围： 0.05mm～10mm
6、雨量量筒的最小分度： 0.1mm
7、储水器的容量： 2000ml～2500ml
40 | 16025 | 风杯式风速表 | 1、采用低功能耗设计并采用液晶显示，减少仪器的功耗； | 套 | 120
2、有直读装置。带有数据锁存功能，便于读数；
3、体积小、重量轻、功能全、耗电省、字符大、显示直观、方便携带。
4、风速测量范围0～30m/s，可显示风向0～360°内12个方位，使用电源DC3V，2节5#干电池，电流小于5mA。
41 | 29001 | 斜面 | 1、由斜面板、摩擦块、砝码桶、支撑杆等组成。 | 个 | 208
2、斜面板：尺寸：815㎜×100㎜×20㎜，刻度0～80㎝。
3、摩擦块也称滑块：为木制品，尺寸：100㎜×80㎜×40㎜，有二个摩擦面不涂漆，100㎜×80㎜和100㎜×40㎜二个面。二个摩擦面的背面都有砝码槽。
4、砝码桶质量小于6g。
42 | 29002 | 压簧 | 1、探就弹簧受外力作用产生开变的规律。 | 套 | 214
2、本产品为金属制品，总长度13.8mm,簧片间隙为7mm
3、由单根直径是2mm的弹簧钢丝绕制。
4、表面镀镍，自由长度约85mm。
43 | 29003 | 拉簧 | 1、探就弹簧受外力作用产生开变的规律。 | 套 | 242
2、本产品为金属制品，总长度9mm
3、由单根直径是2mm的弹簧钢丝绕制。
4、表面镀镍，自由长度约25mm。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
44 | 29004 | 沉浮块 | 1、实验套件配备器材如下： | 套 | 234
1 水槽及盖 1套
2 立方体块 大小不同，重量相同 5个
3 半球体 大小相同，重量不同 4个
4 圆柱筒 φ30×56mm，45g 1个
5 浮体 塑料鸡蛋，内空，可打开 1个 可改变质量
6 浮筒 带盖 1个 可改变质量
45 | 29005 | 杠杆尺及支架 | 1、研究杠杆平衡条件，供中学物理学生分组实验用。 | 个 | 244
2、本仪器由杠杆尺、支撑杆，两个调平装置和四只挂钩组成。杆杆为木质。支撑为镀锌铁件。两个调平装置为镀锌铁件
3、由杠杆尺、支架车、调平装置和4只挂钩等组成。
4、符合教育部标准《杠杆》JY172-84要求。
46 | 29006 | 滑轮组及支架 | 1、适用于小学科学分组实验。 | 套 | 232
2、由滑轮组及支架组成。
3、滑轮组要求：单滑轮2件，二并滑轮2件。
轮盘数量（个） 外径Dmm 轮缘厚amm 轮毂厚6mm 横深mm
单滑轮 1 40 7 10 4.5
二并滑轮 2 40 7 10 4.5
4、框架结构形式均为直边封闭式，上下挂钩互成90°或可转动。
5、允许负荷：2千克（19.6牛顿）。
47 | 29007 | 轮轴及支架 | 1、本仪器根据“义务教育课程标准实验教科书”的教学要求设计。 | 套 | 243
2、仪器由手轮、轴及支架组成。要求摇手轮，可看到轴上悬挂的重物上升，手摇要求省力。
3、由大小圆轮组成的轮轴及支架、带勾细线组成。
4、大圆轮直径60mm，小圆轮直径30mm。
48 | 29008 | 齿轮组及支架 | 1、学具盒内配备器材如下表： | 套 | 334
序号 名称 规格 数量
1 立杆 φ11×210 1
2 盒底 280×100×36 1
3 盒盖 285×100×10 1
4 固定螺丝 M4×12 3
5 大齿轮 m=2z=28 1
6 小齿轮 m=2z=14 1
7 摇手 1
2、各个部件组装后转动顺畅，咬合紧密。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
49 | 29009 | 弹簧片 | 1、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001的相关要求。 | 套 | 280
2、产品性能满足小学科学实验教学的要求。
3、物体弹性振动发声实验
4、不锈钢片，长不小于100mm，宽不小于15mm，厚不小于0.3mm。
50 | 29010 | 小车 | 1、外形尺寸100mm×80mm×40mm，允差±1mm。 | 个 | 518
2、小车一端面中心设置挂钩，另一端设纸带夹。
3、小车轮距≥40mm，轴距≥60mm，车轮直经≥24mm，车轴总质量≤40g，车轴应按教学要求教学设置。
4、小车总质量200g±1g。
5、小车在700mm长平面内，直线运动偏差≤5mm。
6、小车能在1：35斜面上自由下滑。
7、其余应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》中相关规定。
51 | 28007 | 三球仪 | 1、塑料与金属配件相结合； | 台 | 13
2、具有电动和手动两种功能，使用电源为DC3.0V ~4.5V。
3、由日球、地球、月球、节气盘、月相盘、月球轨道等部分，月球中心高度和月球中心平均高度应与地球中心高相等。地轴倾斜角度为23.5°。月球绕地球转动应呈25°左右。
4、各部比例应协调，转动灵活，稳定性好。
5、产品参考执行JY58－80《地球仪技术条件》的要求。
52 | 29011 | 太阳高度测量器 | 1、有角度盘、测角尺、底座、调平装置各部分。 | 个 | 180
2、角度盘直径不小于100mm，厚度不小于0.8mm，最小刻度为1°，逢5°的倍数处刻有一较长刻线。
3、测角尺厚度不小于0.8mm，测角时转动灵活，但不碰伤角度盘。
4、吸光屏，受光屏应在同一直线上。
5、仪器由铝制量角器、测量架、重锤、底座等组成，应能测量太阳在天体座标中高度。
6、仪器底座应装置调平螺丝，并使重锤能对准基尖。
7、旋转测量架十字孔与投影屏十字线的同轴度≤0.1mm。
8、其余应符合JY0001第4、5、6、7章要求。
53 | 29012 | 风的形成实验材料 | 1、本仪器根据“义务教育课程标准实验教科书”的教学要求设计。 | 套 | 232
2、由箱体、出风管、蜡烛、蜡烛台、燃烟杆等组成
3、由有机玻璃制的风筒、金属制的风叶组件、蜡烛组成。
4、风筒直径100mm,高度150mm，风叶组件可安装在风筒上端。5、风叶转动轻巧灵活。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
54 | 29013 | 组装风车材料 | 符合教材和大纲规定的实验要求 | 套 | 286
55 | 29014 | 组装水轮材料 | 符合教材和大纲规定的实验要求 | 套 | 273
56 | 29015 | 太阳能的应用材料 | 1、仪器由太阳能电池板、小电机插件组成。 | 套 | 228
2、太阳能电池板：最大开路电压约3.4V，最大短路电流约50mA。
3、小电机插件：工作电压3V，工作电流约30mA。
57 | 22001 | 音叉 | 1、适用于小学科学分组。 | 只 | 309
2、本音叉的频率为256Hz，频率误差不大于0.5Hz(20℃时)。
3、音叉叉股宽为8.5mm，两叉股内间距为9mm,圆柄φ8mm，音叉全长约200mm。
4、叉股厚5.5mm，两叉股的厚度差不大于0.05mm。
5、两叉股表面平整，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切，表面镀铬，并有F256的频率标志
6、其余应符合JY227的有关要求。
58 | 29016 | 小鼓 | 1、两鼓面平整，无气眼、虫注等小孔缺陷 | 个 | 334
2、结构牢固，可靠
3、耳环、背带牢固，不容易脱落、断裂
4、鼓锤与鼓配对、协调。
5、打击鼓声清脆，无杂音。
6、木制外壳，羊皮纸鼓面。
7、直径不小于150mm。
8、配二根木棒。
59 | 29017 | 组装土电话材料 | 1、本仪器根据“义务教育课程标准实验教科书”的教学要求设计 | 套 | 250
2、由塑料外套、土电话筒、薄膜、导线等组成，导线长度可在5-20米之间，以免影响实验效果
3、产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。
60 | 29018 | 热传导实验材料 | 1、由木片，金属片，塑料片，玻璃片，陶瓷片、棉花、石棉等材料组成，配有塑料盒体。 | 套 | 241
2、其中金属片2片，木片、金属片、塑料片、玻璃片、陶瓷片长80mm，宽20mm，厚0.5～4mm.。
3、产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。
61 | 29019 | 物体热胀冷缩实验材料 | 1、本仪器根据“义务教育课程标准实验教科书”的教学要求设计 | 套 | 250
2、带吊链手柄的铜球与带手柄的圆环及带柄塑料球组成，演示固体的热胀冷缩之用。
3、手持式，由塑料球、金属球及实验架组成。
4、塑料球、金属球直径不小于25mm。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
62 | 29020 | 灯座及灯泡 | 1、教育部九年义务教学 | 个 | 423
2、该产品底板（电木粉）制作，螺丝口由有色金属（铜）制作。正、负由（红、黑）接线柱帽组成
3、由螺口灯座,底部电极,连接片,接线柱和底板组成。
4、底座：75mm×35mm×10mm,工作电压不大于36V,工作电流不大于2.5A，执行JY116标准。配2.5V小灯泡1个。
63 | 29021 | 开关 | 1、适用于教学演示实验和学生分组实验用的教学开关 | 个 | 428
2、开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。
3、开关闸刀与接线柱及垫片为铜质，闸刀的宽度小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm.接线柱直线4mm，有效行程不小于4mm。开关应具有足够的强度。
4、由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。
5、底座：黑色塑料，75mm×25mm×10mm闸刀，刀座用δ=0.8mm磷铜片制，闸刀长50mm，宽8mm。开关接通，电阻不大于0.01Ω，开关断开电阻100MΩ，工作电压不超过36V，工作电流不超过6A，执行JY116标准。
6、抗电强度为500V，寿命应不小于10000次。
64 | 29022 | 物体导电性实验材料 | 1、本仪器根据“义务教育课程标准实验教科书”的教学要求设计 | 套 | 240
2、由线叉、导线、电阻、二极管、电子蜂鸣器、实验板、三极管、电容、电池盒等组成
3、可试验液体的导电性。
65 | 24001 | 条形磁铁 | 1、规格型号：D-CG-LT-180。 | 套 | 10
2、磁感应强度：大于60×10-2T。
3、材质：磁钢制品。
4、符合中华人民共和国教育部标准JY 0057。
66 | 29025 | 条形磁铁 | 1、学生用，条形。 | 套 | 285
2、铁氧体材料，磁铁长36㎜，宽9㎜，厚6㎜，成对配置。
3、材质：磁钢制品。
4、产品符合JY0122-91《小学磁铁性质实验盒》中有关条形磁铁的要求。一对产品有一个纸盒包装。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
67 | 24002 | 蹄形磁铁 | 1、结构外观应符合JY0001第6、7章的有关规定。 | 套 | 9
2、其它技术要求符合JY0057第4章的有关规定。
3、磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值应不小于70mT
4、铝铁碳、铁氧体材料磁钢的磁特性(室温磁化到饱合后的最小值)应不小于下表规定：
材料牌号 剩磁 矫顽力 最大磁能积
Br Wb/㎡ Hc KA/m (BH)max KJ/㎡
铝铁碳 LTT3.6 0.50 11.2 2.8～3.6
铁氧体 Y10T 0.20 128～160 6.4～9.6
Y15 0.28～0.36 128～192 14.3～17.5
5、材质：磁钢制品。
68 | 29028 | 蹄形磁铁 | 1、电磁学仪器，供中小学演示实验用。 | 套 | 308
2、型号规格：U082型
3、磁感应强度大于50×10-2T。
4、材质：磁钢制品。
5、符合中华人民共和国教育部标准JY0057。
69 | 29029 | 磁针 | 1、2405型。翼形磁针，每组2支。 | 套 | 292
2、针体长140±2.0㎜、宽8±0.7㎜。
3、座底径71±1.5㎜，总高112±1.7㎜。
4、针平均剩磁不小于9mT。
5、应符合JY0012第5章的有关要求。
70 | 29030 | 环形磁铁 | 1、由两只厚度为5.5mm，Ф16 mm×5 mm的环形强力磁铁组成。 | 套 | 289
2、每只磁铁上有红、蓝两面，分别表示N、S两极。
3、材质：磁钢制品。
4、其余应符合JY0012第5章的有关要求。
71 | 29031 | 电磁铁组装材料 | 1、本仪器根据“义务教育课程标准实验教科书”的教学要求设计 | 套 | 250
2、由U形铁芯、圆柱形铁芯、线圈、指南针、衔铁、联接线、塑料盒、大头针等组成。1.5V电源,线圈有地互助组,每组约200匝,每组线圈配有3个接线柱,可在U形铁芯和圆柱形铁芯上互换使用。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
72 | 29032 | 电磁铁 | 1、本产品由螺线管、铁芯、轭铁、衔铁、铃、接触片、接线弹簧、实验盒等组成。 | 套 | 13
2、本产品共有线圈3只,其中匝数为400±10匝的2只，匝数为200±10匝1只。
3、2只400匝的螺线管组成Ｕ形电磁铁,当工作电压为3Ｖ时，其磁力不小于5Ｎ。
4、铁芯截面不小于25ｍｍ攩2攪,长度不小于48ｍｍ。
5、轭铁厚度不小于1,5ｍｍ，表面镀铬。
6、衔铁厚度不小于1.5ｍｍ,中间装有挂钩,挂钩长度不小于10ｍｍ。
7、铃的铃壳为黄铜制成，直径不小于20ｍｍ，铃支撑为薄铜片制成,有足够的弹性,音响效果能在2ｍ的范围内声音清晰。
8、接触片由定片、动片组成。两定片触点间距不小于3ｍｍ，动片长度不小于100ｍｍ，有足够的弹性,其上附有1ｍｍ厚的铁片,铜、铁片铆合紧密。
9、实验盒为塑料制成，盒内有固定接触片,铃的凸台及固定Ｕ形电磁铁的卡口。
10、所有金属件无毛刺，表面镀覆。
73 | 29033 | 手摇发电机 | 1、电学仪器,供中小学演示发电机的构造与工作原理。 | 个 | 120
2、仪器为旋转磁场式，由底座、电枢、磁块、大、小皮带轮、手柄轴、电路板等组成。
3、仪器为立式结构。发光二极管显示。
4、外观：各部位分布清晰，外壳透明。
5、应符合原教育部标准《手摇交直流发电机技术条件》JY21－79的要求。
74 | 25012 | 激光笔 | 1、本产品集遥控电脑功能与激光教鞭一体，是配合PC机或手提电脑，结合投影仪，学生学习，开会等使用面广泛用于产品演示，电化教学，会议多功能掌上工具。 | 个 | 329
2、无线发射：带红色激光的遥控控笔杆上有3个按钮（翻页键、退页键、激光开启键）；无线接收：USB1。1及2。0接口（插于电脑USB插座，即插即用，控制POWERPOINT（PPT）的翻页及退页功能）；无线遥控POWERPOINT幻灯片前后翻页。激光指示教鞭，射频技术，范围7-15m，无使用角度，互不干扰，识别码自学习功能。
3、微型激光器，波长630nm，工作电压4.5V，功率不大于5mW，带直流电源输入连接线。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
75 | 29035 | 小孔成像装置 | 1、本仪器根据“义务教育课程标准实验教科书”的教学要求设计 | 套 | 272
2、由于小学光学教学实验，由烟台、小孔板、毛玻璃、投影屏及底座组成。
76 | 29036 | 平面镜及支架 | 1、本仪器根据“义务教育课程标准实验教科书”的教学要求设计 | 套 | 204
2、由平面镜及座各二组，光屏板及座、蜡烛组成。塑料制
3、由平面镜、镜框、支架和镜座各部分组成。
4、镜面大小直径100±2mm。
77 | 29038 | 透镜、棱镜及支架 | 1、供小学科学课分组用。 | 套 | 341
2、由凸透镜、三棱镜等及支架组成。
3、凸透镜部分：由凸透镜、镜框、镜座；凸透镜直径100±2mm，焦距65±10mm。
4、三棱镜部分：有三棱镜体、托架、支柱、底座各部分；
5、镜体外形为正三棱，边长25±0.5mm；
6、玻璃材料要求符合GB903-65《无色光学玻璃》中的规定
78 | 29039 | 成像屏及支架 | 符合教材和大纲规定的实验要求 | 套 | 268
79 | 29040 | 昆虫观察盒 | 1、小学科学分组实验用。 | 个 | 581
2、盒体基本尺寸（长×宽×高）：90mm×90mm×80mm。
3、昆虫盒放大镜直径φ64±1mm，焦跑150±10mm。放大倍数≥3倍。
4、镜片透光性能好，中心φ30mm范围内不允许有明显的条纹、气泡、沙眼等缺陷，镜片边缘不允许有明显的裂碎和崩边现象。
5、塑料件表面光滑透明、无毛刺、裂缝、疤痕和缺角，底盘刻度不允许有变形现象。
6、底部方格不变形。
7、材质：有机玻璃制。
80 | 29041 | 动物饲养笼 | 符合教材和大纲规定的实验要求 | 个 | 118
81 | 29042 | 塑料注射器 | 1、环氧乙烷灭菌，无毒，无热源。仅供一次性使用，用后销毁。 | 个 | 694
2、规格30mL。
3、全新塑料注射器。符合GB 15810要求。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
82 | 39051 | 儿童骨骼模型 | 1、用于小学科学自然课。2、产品结构：产品为男性儿童骨骼模型，串制成正常直立姿势立于支架上。 | 台 | 97
颅：由脑颅骨和面颅骨组成，沿眉弓的上方向两侧至颗鳞的上方，向后到人字缝将颅盖横切，颞下颌关节可活动。
脊柱：由七块颈椎，十二块胸椎，五块腰椎，一块骶骨，一块尾骨和椎间盘组成。胸廓：由一切胸骨，十二对肋与十二个胸椎及椎间盘连接构成。骨盆：由骶骨，尾骨和两块髋骨组成。上肢骨：由六十四块骨组成，肩关节可拆装，肩、肘、腕等关节可自由活动。下肢骨：由六十二块骨组成，髋关节可拆 装，髋、膝、踝等关节均能活动。J3302-1型，模型高85cm；J3302型，模型高170cm。
3、技术要求：颅骨与身体的比例应为1：7，颅的各骨的比例，大小应合适。骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然。两下颌角间距J13302型为115±5mm，J3302-1型为57±5mm，牙咬合应正常，上、下齿共三十二个。
脊柱：椎骨的各部及椎间盘的结构要准确，应正确表示出脊柱的四个生理弯曲。第一颈椎，第二胸椎前缘，第十二胸椎体前缘和骶胛，应同在一垂直线上。
软骨与骨在质感上，应有明显的区别。
骨的形态特征，应正确清晰。
骨、软骨，应有色别，在同一模型上，同一种颜色的零件，不得有目视的色差。
为了防止变形或脆裂，模型应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。
83 | 39052 | 儿童牙列模型 | 1、模型为右则下半之牙列，下颌角至冠突高，保留右半下颈骨及部分牙龈。 | 台 | 113
2、示牙列右侧中切牙、侧切牙、尖牙、和一前磨牙、第二前磨牙、第一磨牙、第二磨牙和第三磨牙在齿槽内的形态、位置和结构特点。
3、磨牙在齿槽内的形态、位置和结构特点。
4、第二磨牙做正中矢状物，示牙切面的结构。
5、并可示动、静脉、神经由下颌孔出入，经牙腔孔至牙颏孔的结构。
6、磨牙的一侧切面示釉质、牙质、粘合质及牙腔。另一侧切面上示牙髓。
7、产品的性能应符合JY0001-2003第4章的相关规定。
8、产品的结构应符合JY0001-2003第6章中的相关规定。
9、产品的外观应符合JY0001-2003第7章中的相关规定。
10、产品应符合JY0001-2003第9章中的相关规定。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
84 | 39053 | 少年人体半身模型 | 1.产品的结构 | 台 | 6
产品为高约85mm之少年男性解剖模型，包括头、颈、躯干部分。
2、示人体内脏器官的正常位置、形态结构及其相互的关系，重点显示呼吸、消化和泌尿三个系统。
头颈部做正中矢状切面，颈部做水平切面。
剥离右侧头面部部分软组织，示部分颅骨，右半脑可取出，眼球固定于眼眶内，头面部左侧示自然外部形态。
头部右侧示颅腔内部结构，脑、脊髓及十二对脑神经根。
示口腔、鼻腔、咽腔、食管、喉腔和气管的纵切面，以及它们之间的通道关系。
右侧示腮腺、下颌下腺、舌下腺及喉前方的甲状腺。
胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁，在其断面上示肋骨和胸腹壁肌。
胸腔内显示：肋骨及肋间肌；心脏（可拆下，示心脏及连通心脏的主要动静脉）；两肺（均可拆下，示肺门结构。两肺做额状切，右肺示内部的血管及支气管的分布，左肺示其断面结构）；气管及支气管（可拆下）；食食与胸主动脉（连在一起可拆下）。胸后壁示胸导管，交感干和奇静脉等。
膈能拆下，并显示出膈穹窿。
3、腹腔内显示：
a.肝、胃、肠、胰和脾（可分别拆下）。
b.胃贲门剥去浆膜，胃壁分层剥离，分别显示其分层结构，幽门部做额状剖面，示幽门括约肌及幽门瓣。
c.十二指肠、胰、脾相连，胰做剖面示胰腺导管；除去十二指肠前壁，示胰管及胆总管开口于十二指肠大乳头。
d.部分空肠做纵剖面，回盲部做剖面，示其内部结构：直肠于小骨盆处横断。
e.肝：示镰状韧带、冠状韧带及三角韧带，并示肝门的结构。
f.腹后壁：示肌肉、左右肾、左右肾上腺、输尿管、腹主动脉及其分支和下腔静脉及其属支；右肾做额状断面，示内部结构。
4、盆腔内显示；膀胱、输精管和直肠上段；膀胱、输精管和直肠上段；膀胱可取出，上附精裹腺、前列腺和输尿管末端。膀胱及前列腺做剖面，示膀胱三角区和内壁的结构特点以及尿道前列腺部的结构特点。
示男性外生殖器，阴茎中段做横断面示内部结构。
上肢根部横断，下肢平大腿上1/3横断。
5、技术要求
内脏各器官应形态正确、比例适当、纹理清晰、连接准确和切面平整。各部位着色应准确、鲜明，颜色不得溢出外界。
金属另件或镶嵌件，都应按使用要求做表面处理。镶嵌件定位必须准确牢固，拆装方便，松紧适度，无松动脱落或呆滞现象。
。头部：下列各部结构形态位置应显示正确清楚：右侧的腮腺，腮腺导管及下合颌下腺；颅缝、颅骨的板障、额窦及蝶窦；颅盖、颅底的孔管沟裂；口腔和鼻腔、咽腔等侧壁的结构。
沿第一颈椎下缘横断脊髓，其连接处要吻合
脑垂体应悬于下丘脑，呈椭圆形，位于垂体窝内借漏斗连于下丘脑。头部左侧矢状断面的结构应与右侧对称，应正确显示硬脑膜、基底动脉及鼻中隔等结构。应正确显示颈前部横断面的结构。
胸腔：心脏的形态位置应正确，心脏的长径约为11~13cm，横径约为8~10cm，前后径约为5~6cm，心尖朝左前下，心底朝右后上方，心长轴与正中矢状面成45°角。气管长约为10cm，横径约为1.5cm，矢状径约为1cm。右主支气管长约2cm，内径1cm，与气管中线延长线尖角为25°~30°；左主支气管长约4cm，与气管中线延长线的夹角为40°~50°。两肺的斜裂和右肺的水平裂，其起止点的走向应正确，其下界在腋中线处与第八肋相交。应显示食管的第二狭窄，位于右主支气管交叉处；第三狭窄在食管穿经膈食管裂孔处。膈应为呼气状态的形态特点。示出腔静脉孔、食管裂孔和主动脉裂孔，其形态位置应正确。
腹腔：胃左右动脉、胃网膜左右动脉的走向分布应正确自然。胃壁上的胃左动脉和腹腔干（腹腔动脉）的断端应相吻合。十二指肠的降部长约为6cm，位于第一至第三腰椎右侧，水平部长约2cm，平第三腰椎；升部长约2cm。十二指肠空肠曲应位于第二腰椎左侧。十二指肠各部的走向应正确。空回肠、盲肠和结肠的肠壁及粘膜的形态结构应正确；盲肠长度约为6cm，结肠应显示结肠带与肠脂垂。直肠末端应显示阑尾。肝的大小约为长径×宽径×厚径；20×10×11cm，肝上界与膈穹窿一致，在右锁骨中线处，约平右侧第五肋，肝下缘不超出第十肋。胆襄、肝左右管、肝总管、胆襄管和胆总管的形态位置应正确；胆总管的走向沿十二指肠降部的背内侧壁下行，开口于十二指肠大乳头。胰应位于胃的后方，相当于第一、二腰椎的高度，应正确显示胰头、胰体和胰尾三部，以及胰头后方的脾静脉与肠系膜上静脉合成门静脉。脾动脉应在脾静脉的上方，紧贴腹后壁沿胰的上缘迂曲左行，至脾门分数支入脾。脾应位于左季肋部，与第九和第十一肋相对，脾长轴和第十肋一致，应显示脾前缘下部的2~3处脾切迹。肾长约为9cm，宽约为4.5cm，右肾上端平第十一胸椎下缘，下端平第二腰椎下缘，右缘上端平第十二胸椎，下端平第三腰椎，肾门距中线约为4cm，两紧上端距中线约3cm，下端距中线约为6cm。，左为半月形。右肾上腺静脉注入下腔静脉，左肾上腺静脉注入左肾静脉。输尿管应正确显示在越小骨盆入口处较狭窄。左输尿管应跨骼总动脉末端，右输尿管应跨骼外动脉起端。膀胱的剖面应显示两输尿管的开口及尿道内口。盆腔壁上和膀胱底面输尿管、输精管的断端应相吻合。阴茎海绵体、尿道海绵体及阴茎筋膜的形态结构应正确。
6、为了防止变形或脆裂，模型应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
85 | 39054 | 眼构造模型 | 1、眼构造的血管的粗细、比例、位置、走向以及分支和脂肪的关系，应正确自然，动静脉的管壁应有明显的区别。 | 台 | 9
2、该产品为放大三倍之人体眼球构造模型，可拆装，置于底座上。
3、眼球壁通过眼球前后极做正中水平切，示眼球壁的三层被膜：外膜、中膜和内膜。外膜：示角膜（可拆装）和巩膜；中膜：示虹膜、睫状和脉洛膜；内膜：示视网膜盲部和视网膜视印，在视网膜部示视神经盘和黄斑。
4、拆光装置：示晶状体和玻璃体，匀可拆下。
5、眼球肌：示上直肌、下直肌、内直肌、外直肌、上斜肌和下斜肌，眼血管和视神经。
6、眼血管：示眼动脉的分支：肌动脉、视网膜中央动脉；网膜算侧上、下小动脉和视网膜颞侧上、下小动脉；示眼上静脉、眼下静脉及其属支。
7、产品的性能应符合JY0001-2003第4章的相关规定。
8、产品的结构应符合JY0001-2003第6章中的相关规定。
9、产品的外观应符合JY0001-2003第7章中的相关规定。
10、产品应符合JY0001-2003第9章中的相关规定。
86 | 39101 | 啄木鸟仿真模型 | 自然大，用羽毛制作 | 件 | 7
87 | 39102 | 猫头鹰仿真模型 | 自然大，用羽毛制作 | 件 | 6
88 | 34001 | 平面政区地球仪 | 1、由正规地图出版社出版的最新版本。 | 个 | 12
2、有球体和支架两部分。
3、球体直径32cm，允差5mm，平面比例尺1/40，000，000，地轴倾角为66.5°。
4、球面有保护膜，支架在10公斤压力下不变形。
4、应符合原教育部标准《地球仪技术条件》JY58-80的规定。
5、GB/T7705-2008《平版装潢印刷品》的有关规定。
89 | 34002 | 平面地形地球仪 | 1、由正规地图出版社出版的最新版本。 | 个 | 80
2、有球体和支架两部分。
3、球体直径32cm,允差5.0mm，平面比例尺为1/40，000，000，地轴倾角为66.5°，并垂直于赤道面。
4、应符合原教育部标准《地球仪技术条件》JY58-80的规定。
5、符合GB/T7705-2008 《平版装潢印刷品》的有关规定。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
90 | 39152 | 地球构造模型 | 1、球体通过地轴连接在底座上可以自由转动，并能停止在任一位置；静止或转动时整个产品都应有足够的稳定度。 | 件 | 84
2、球体圆度应符合相关的要求，地轴的倾角为66.5°，并垂直与赤道面。
3、图形必须采用地图出版社新版的地球仪图片。
4、球体不允许出现多处裂纹（不的大于5处），其裂纹长度不得大于5mm。
5、球体表面不的有裂纹、皱纹、气泡和脱落。
6、球体应作防潮处理，表面应涂清漆。
7、产品的性能应符合JY0001-2003第4章的相关规定。
8、产品的结构应符合JY0001-2003第6章中的相关规定。
9、产品的外观应符合JY0001-2003第7章中的相关规定。
10、产品应符合JY0001-2003第9章中的相关规定。
91 | 39156 | 月相变化演示器 | 1、本模型能演示月亮圆缺的各种形状。 | 件 | 13
2、产品设置的中心天体是地球，在地球的外围显示月球的公转轨道，并能演示出“新月—娥眉月—上弦月—凸月—满月—凸月—下弦月—娥眉月—新月”的月相周期性更造。
3、机械结构和产品工艺应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。
4、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001的相关要求。
5、产品性能满足小学科学实验教学的要求。
92 | 43050 | 蟾蜍浸制标本 | 符合教材和大纲规定的实验要求 | 瓶 | 137
93 | 43051 | 河蚌浸制标本 | 符合教材和大纲规定的实验要求 | 瓶 | 142
94 | 43052 | 爬行类动物浸制标本 | 蛇或蜥蜴 | 瓶 | 141
95 | 43053 | 蛙发育顺序标本 | 一、产品由蛙的下列八个发育期组成：①单细胞期、②尾芽期（已能区分头尾）、③具外鳃的蝌蚪、④具内鳃蝌蚪、⑤具后肢的蝌蚪、⑥具前后肢的蝌蚪、⑦尾缩期的蝌蚪、⑧幼蛙。①~③期在容器中不定位，④~⑧期以腹面向下定位。再按发育顺序自左向右排列。 | 瓶 | 133
二、技术要求
1、应符合JY 0148的规定。2、①~②期中的每一个标本应具透明、清晰和膨胀的卵胶膜。3、①~③期的标本应各不少于五个。
4、③期的标本应能目见不少于一对外鳃。
5、④期的标本一个腹面向下，一个腹面向上，互相平行。
6、⑥期与⑦期的尾长应有明显区别。
7、⑦期与⑧期所显示的色泽和斑纹应基本相似。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
96 | 43150 | 昆虫标本 | 1、产品为昆虫标本组由六种害虫各种益虫组成。 | 套 | 129
2、虫体各肢节、触角、翼翅应完整，不能有折断、脱落和破损，虫体不能有严重褪色，变形。
3、产品应符合JY149-92《昆虫标本通用技术条件》的规定。
4、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。
97 | 43151 | 桑蚕生活史标本 | 1、本标本产品型号为J411型，适用于小学自然教学用。 | 套 | 131
2、本标本应符合JY149-82《昆虫标本通用技术条件（试行）》的规定。
3、桑蚕生活史标本由卵、幼虫、茧、成虫组成。
4、受精卵不少于9粒，定位在透明塑料块上。
5、蚕体洁净，显示：气门、胸足三对、腹足四对、尾足一对及尾角。
6、一个示完整外形的茧，呈白色。
7、成虫体形正常，展翅，鳞片和触角都完整地固定在透明塑料块上。
8、3.3条内各标本的下面贴对应的名签；贴在标本盒内。
9、标本的封装按JY149执行中2.1,2.5条的规定。
10、产品应符合JY0001中的8.6和8.12有关规定。
98 | 43152 | 兔外形标本 | 符合教材和大纲规定的实验要求 | 件 | 134
99 | 43153 | 植物种子传播方式标本 | 1、产品由植物种子干制而成； | 盒 | 134
2、植物种子的发育至传播全过程；
3、产品由全透明胶纸玻璃包装
4、标本由动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播等组装。
5、材料和零件都应符合相应的国家标准和行业标准。
6、产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。
100 | 49005 | 矿物标本 | 1、用于小学科学分组实验。 | 套 | 108
2、有四种矿物：辉铜矿、石曲、磁钟、云母。
3、标本经加工后，一定应成块状，表面应清洁无杂质，至少应有一个新鲜断面。
4、应符合中华人民共和国专业标准JY0005-90《矿物岩石标本》的有关规定。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
101 | 49006 | 岩石标本 | 1、用于小学科学分组实验。 | 套 | 120
2、岩石应有花冈岩、砂岩、页岩、石炭岩和大理岩5种。
3、标本经加工后，一定应成块状，表面应清洁无杂质，至少应有一个新鲜断面。
4、应符合中华人民共和国专业标准JY0005-90《矿物岩石标本》的有关规定。
102 | 49007 | 金属矿物标本 | 1、用于普教教学使用的金属矿物标本盒。 | 套 | 112
2、中、小学地理教学使用的矿物标本，包括铜、铁、铝、钨、锡；
3、每种标本，都必须按批送到地质等有关部门鉴定，取得样品鉴定报告；
4、标本的鉴定特征必须显著、清晰、易于辨别；
5、标本表面应清洁、无尘土或粘附其它杂质。
103 | 49008 | 土壤标本 | 1、产品应符合小学科学教学大纲的要求，解决教学中的难点问题，涵盖小学科学教材中涉及的土壤类型，能表现土壤的结构剖面，土壤的分布，形成原理。 | 套 | 117
2、土壤实物标本由各种土壤、标本平面彩图、塑料盒组成。
3、本产品能够反映出土壤的分布概图及土壤的形成过程和各种土壤的物质组成及功能。
4、产品的整体性能应符合JY0001-1988的4.1-4.6、4.8、4.10和4.11的规定。
5、产品的结构应符合JY0001-1988的5.1、5.3、5.4、5.7、5.9、5.13、5.15、5.17、5.21、5.22、8.1~8.5的规定。
6、产品的外观应符合JY0001-1988的6.1、6.5和6.9的规定。
7、高低温试验：产品以-25℃升至40℃再恢复至室温仍满足要求。
104 | 49009 | 矿物提炼物标本 | 1、石油提炼物：合成洗涤剂、塑料、医药、橡胶、合成纤维。 | 套 | 149
2、铜矿石提炼物：铜；铝矿石提炼物：铝；铁矿石提炼：铁。
3、标本盒尺寸不小于190mm×120mm×28mm
4、产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
105 | 43251 | 洋葱表皮装片 | 1、适用于小学科学教学观察。 | 片 | 156
2、标本取材为新鲜的洋葱鳞片叶的表皮，每片取材不小于2mm×2mm，四周剪切整齐。
3、标本应平铺装片，不带表皮下的组织，可轻度染色。
4、标本在80X和200X显微镜下可清楚观察到排列整齐的许多小长方体（小格），同时可观察到细胞壁、细胞膜、细胞质及数个液泡。
106 | 43252 | 叶片横切 | 1、适用于小学科学教学观察。 | 片 | 160
2、标本取材为木樨科迎春花的叶片。
3、切片厚度在20um以内，每张玻片应放材料不少于二片。标本用番红、固绿染色，使表皮、叶脉呈红色，其他绿色。
4、在80X和200X镜下可清楚观察叶子的内部结构、排列紧密的叶表，表皮细胞外壁有一层不易透水的角质层。表皮下有保卫细胞组成的气。
107 | 43253 | 叶片气孔装片 | 1、适用于小学科学分组观察。 | 片 | 161
2、标本取材为新鲜的气孔开放在蚕豆叶。
3、材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩。
4、标本为平铺装片，每片材料不小于2mm×2mm，四周剪切整齐。
5、显示正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、细胞核、叶绿体。
6、标本应在80X和200X学生显微镜下清楚观察叶子表皮和气孔结构。
108 | 43450 | 动物表皮细胞装片 | 1、适用于小学科学教学观察。 | 片 | 165
2、标本取材为两栖动物的表皮，每次取材不小于2mm×2mm，四周剪切整齐，标本应平铺装片染色。
3、标本在80X和200X显微镜下可观察到形状不很规则的呈多角形的细胞膜和着色较深的细胞核。
109 | 43451 | 蛙卵细胞切片 | 1、标本选自32~64细胞之间的卵裂期。 | 片 | 167
2、作过动物极和植物极的中部纵切，切片厚度在10μm以内，每张玻片放材料1~2片，动物极向上。
3、标本由于有自然色素，可不染色或单一染色。
4、卵黄处有轻微破裂时为二级品。
5、应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
110 | 43550 | 骨细胞切片 | 1、适用于小学自然课教学实验用。 | 片 | 167
2、标本在200X和400X显微镜下观察骨细胞的形态结构。
3、骨细胞是多突起的细胞，核为卵圆形，骨细胞位于骨板内或骨板之间，细胞的突起穿越骨板层。
4、能看清骨细胞、骨基质、骨细胞突起及核仁。
5、标本取材大型哺乳动物的股骨。
6、标本用能显示骨细胞结构但又不退色的方法染色。
7、切片厚度在10um以内，材料面积不小于4mm×3mm。
8、染色协调，无杂质，无余色，脱蜡干净。
9、标本无色变形、收宿、破裂现象。
111 | 43551 | 口腔粘膜细胞装片 | 1、适用于小学科学教学观察。 | 片 | 167
2、标本取材为人的口腔粘膜。
3、标本应平铺装片，用碘液轻染色。
4、在低倍显微镜下应看到扁平，呈不规则多边形的上皮细胞。
5、在高倍显微镜下可看到细胞膜黑着色较浅的细胞质和着色较重的细胞核。
112 | 43552 | 人血细胞装片 | 1、标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用。 | 片 | 167
2、血膜应涂布均匀、无污物；血细胞不重叠、无变形和自溶现象。用苏木精、曙红双重染色。
3、染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色。
4、标本具有下列一项时为二级品：
a.血浆着色，但不影响观察血细胞形态；
b.红血细胞有变形现象，在400×镜视野内不超过10%；
c.血膜上有少量污物不影响观察。
5、应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。
113 | 59001 | 中国政区地图 | 1、全开，中国地图出版社印制。 | 张 | 18
2、印刷质量:符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。
3、适用教材：人民教育出版社出版。
4、出版单位应符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。
114 | 59002 | 中国地形地图 | 1、全开，中国地图出版社印制。 | 张 | 17
2、印刷质量:符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。
3、适用教材：人民教育出版社出版。
4、出版单位应符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求.
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
115 | 59003 | 小学科学安全操作挂图 | 1、40幅、对开（人教版）四色胶印、纸张不低于105克铜板纸。 | 套 | 16
2、印刷质量：符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。
3、适用教材：人民教育出版社出版。
4、出版单位应符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。
116 | 59008 | 植物分类图谱 | 1、大16开128克铜板纸、四色胶印。 | 套 | 199
2、印刷质量:符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。
3、适用教材：人民教育出版社出版。
4、出版单位应符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。
117 | 59009 | 动物分类图谱 | 1、大16开128克铜板纸、四色胶印。 | 套 | 188
2、印刷质量：符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。
3、适用教材：人民教育出版社出版。
4、出版单位应符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。
118 | 59301 | 小学科学教学素材库 |  | 套 | 17
119 | 60004 | 量筒 | 1、小学试验用。 | 个 | 230
2、实验用计量仪器 500ｍｌ；量筒全高：360±2ｍｍ。最高刻度线至顶：50ｍｍ。量筒外径：54±1ｍｍ。底座外径：100±3ｍｍ。壁厚（不薄于）：1．7±0．4ｍｍ。最小分度：5ｍｌ。在21℃时量筒允差：量入式：±2ｍｌ。量出式：±4ｍｌ。
3、理化性能符合下列规定：耐水等级： 1；耐酸等级： 1耐碱等级： 2；内应力：底部在偏光仪中呈兰色，不允许呈黄色。
4、器身不得有明显扁瘪，冷却印，口光滑圆，器底平稳，厚薄均匀，不允许有破皮泡，积水条纹密集小气泡存在，但允许有不影响计量读数和强度的轻微缺陷。 5、量筒的分度表应符合下列规定：量筒的分度表与计量数字清晰完整、耐久、分度线平直，分格均匀，并垂直量铜的轴心，分度线宽度不超过0．4ｍｍ。 6、量筒应有下列几种耐久性标志：生产厂商标；标准温度20℃；量出式符号Ｅ，量入式符号Ｉｎ；容量单位ｍｌ
7、符合JGB/T 12804的有关规定。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
120 | 60012 | 量杯 | 1、 标称容量：250ml，量入式允差±1.0ml，量出式允差±2.0ml。2、 最小分度：2或5ml。3、 最高标线到内底最小距离：180mm。4、 最高标线到筒顶最小距离：40mm。 | 个 | 240
5、 全高：300mm±15mm。6、 壁厚：不小于1.2mm。7、 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。8、 产品应符合GB/T 12803的要求。
121 | 60061 | 甘油注射器 | 1、实验用玻璃仪器：由注射针管和活塞管组成。注射管长：160±0．5ｍｍ。注射针管刻线30ml 全长135±1.5mm。 2、管口外径：38±1ｍｍ。管口内径：30±0．5ｍｍ。管口内下：5ｍｍ内径24±0．2ｍｍ。管口外缘边高：5±0．2ｍｍ。管身内径：24±0．2ｍｍ。管身长： 123±1.5ｍｍ。管下端装注射针头接管外径：大头4．5±0．1ｍｍ。小头4±0．1ｍｍ。接管长：14±1ｍｍ。壁厚：2±0. 2ｍｍ。注射活塞管长：145±1．5ｍｍ。管头外径：23．9±0．1ｍｍ。管手持端长：20±1ｍｍ。外径：20±0．2ｍｍ。管尾外径：28±1ｍｍ。管尾边缘高：4±1ｍｍ。管壁厚：2±0．2ｍｍ。 | 个 | 310
3、理化性能：耐酸等级：1级热稳定性：耐热温差不低于200℃煮沸不破裂。
4、应力：在偏光仪下观察呈紫红色或部分扩散状兰色。
5、色泽：无色透明，允许微带黄或绿色。注射管和活塞管厚薄均匀允差在0.1mm，特别是两管之 间具紧又要能活动。活塞管的磨砂要光滑细密，不得有缺陷。活塞管磨砂精细，与注射管密吻光滑、不漏水、不漏气、又能活动。
7、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
122 | 61002 | 试管 | 1、小学试验用。 | 支 | 930
2、实验用玻璃仪器（烧器类）。
试管高：150±5ｍｍ。
试管外径：15±0．7 ｍｍ。
试管厚：1ｍｍ。
3、理化性能符合下列规定：
耐水等级： 1级
耐酸等级： 1级
耐碱等级： 2级
4、管口应切割平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象，底部厚度不薄于0．5ｍｍ。
5、应力：在应力仪下观察呈紫红色为准。
6、应符合QB/T 2561的有关规定。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
123 | 61005 | 试管 | 1、小学试验用。 | 支 | 489
2、实验用玻璃仪器（烧器类）。
试管长：200±5ｍｍ。
试管外径：20±1ｍｍ。
试管厚：1．5ｍｍ。
3、理化性能符合下列规定：
耐水等级： 1级
耐酸等级： 1级
耐碱等级： 2级
4、管口应切割平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象，底部厚度不薄于0．5ｍｍ。
5、应力：在应力仪下观察呈紫红色为准。
6、应符合QB/T 2561的有关规定。
124 | 61021 | 烧杯 | 1、小学试验用。 | 个 | 564
2、实验用加热玻璃仪器。 50ｍｌ；全高：55±2ｍｍ。杯身直径：45±1ｍｍ。杯口直径：50±1．5ｍｍ。壁厚：1ｍｍ。
3、理化性能：耐水等级：1级；耐酸等级：1级；耐碱等级： 2级；耐热等级：2级
4、产品厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，不得有气泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。
5、应力：呈兰色。
6、色泽：无色透明，微带黄绿色。
7、应符合GB/T 15724.1的有关规定。
125 | 61022 | 烧杯 | 1、小学试验用。 | 个 | 56
2、实验用玻璃仪器（烧器类）。 100ｍｌ；全高：70±2ｍｍ。杯身直径：50±1ｍｍ。杯口直径：56±1．5ｍｍ。壁厚：1．5±0．2ｍｍ。壁量：0．12ｋｇ。
3、理化性能：耐水等级：1级耐酸等级：1级；耐碱等级：2级；耐热等级：2级
4、产品厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面不得摇晃，底部不得有气泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。
5、应力：在偏光仪中呈兰色。
6、色泽：无色透明，允许微带黄绿色。
7、符合GB/T 15724.1的有关规定。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
126 | 61023 | 烧杯 | 1、实验用玻璃仪器（烧器类）。 250ｍｌ；全高：95±3ｍｍ。杯身直径：70±1ｍｍ。杯口直径：74±3ｍｍ。壁厚：1．5±0．2ｍｍ。重量：0．16ｋｇ。2、理化性能：耐水等级：1级；耐酸等级：1级；耐碱等级：2级；耐热等级：2级;3、产品外观要求厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面上不得摇晃，底部不得有气泡，透明砂、破皮泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。4、应力：在偏光仪中呈兰色。5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色。 | 个 | 61
6、符合GB/T 15724.1的有关规定。
127 | 61024 | 烧杯 | 1、小学试验用。 | 个 | 98
2、实验用玻璃仪器（烧器类）。 500ｍｌ；全高：117±3ｍｍ。杯身直径：89±1ｍｍ。杯口直径：94±3ｍｍ。壁厚：1．5±0．2ｍｍ。重量：0．24ｋｇ。
3、理化性能：耐水等级：1级；耐酸等级：1级；耐碱等级： 2级；耐热等级：2级
4、产品外观要求厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面上不得摇晃，底部不得有气泡，透明砂、破皮泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。
5、应力：在偏光仪中呈兰色。
6、色泽：无色透明，允许微带黄绿色。
7、符合GB/T 15724.1的有关规定。
128 | 61037 | 烧瓶 | 1实验用加热玻璃仪器。平、长，250ｍｌ | 个 | 465
全高：176±2ｍｍ。
瓶身外径：88±2ｍｍ。
瓶颈直径：25±1ｍｍ。
瓶长：88±3ｍｍ。
瓶壁厚：1．5～1．6±2ｍｍ。
重量：0．26ｋｇ。
2、理化性能：
耐水等级： 1级
耐酸等级： 1级
耐热等级： 2级
3、应力：在偏光仪中呈紫红色或部分扩散状兰色。
4、色泽：无色透明，略带微黄色。
5、厚薄均匀，底部平整，放置平稳，口部圆整，颈不歪斜，瓶口不得缺损。
6、符合GB/T 15725.1的有关规定
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
129 | 61041 | 锥形瓶 | 100mL，符合GB/T 15725.1的有关规定 | 个 | 67
130 | 62001 | 酒精灯 | 1、小学试验用。 | 个 | 119
2、加热仪器。 150ｍｌ 由灯座、灯塞、灯盖组成。 灯身高：56±5ｍｍ。 盖高：25ｍｍ。
3、直径：灯肩：82±2ｍｍ。灯底：50±5ｍｍ。灯盖：22±2ｍｍ。
4、厚度：1ｍｍ。
5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状兰色。
6、色泽：无色透明，略带微黄色。
7、厚薄均匀，底部平整，磨砂细密，口应磨平，单重每套0．23ｋｇ。
8、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
131 | 62031 | 漏斗 | 1、小学试验用。 | 个 | 499
2、实验用玻璃仪器。 60ｍｍ
漏斗口径：60±2ｍｍ。
漏斗高：50±1ｍｍ。
斗柄外径：7～8ｍｍ。
斗柄长：60±5ｍｍ。
漏斗角度：60°
厚度：≈1．5ｍｍ。
3、理化性能
耐酸等级：1级
膨胀系数：≈88×10-7
热稳定性：耐热温差不低于80℃。
4、应力：在应力仪下观察呈紫红色或扩散状兰色。
口边光滑平整，不允许存在毛边，快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45°角，并将斜口边倒角不呈缺口。
壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3－5ｍｍ。
5、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
132 | 62072 | Y形管 | 1、实验用玻璃仪器。 | 个 | 610
由灯工玻璃制造。
弯管长：50±5ｍｍ。
支管长：50±5ｍｍ。
管厚：7～8ｍｍ。
全高：100±5ｍｍ。
弯管角度：60°±3°。
2、理化性能
耐水等级：1级
耐酸等级：1级
耐热等级：2级
3、色泽：无色透明略带微黄色。4、应力：呈紫红色或部分扩散状兰色。 产品厚薄均匀，管口截位齐整，烘烧光平，焊接牢固，两边支管对称。、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
133 | 62073 | 滴管 | 1、实验用玻璃仪器。 150ｍｍ | 个 | 606
由灯工玻璃制造，由管身及橡皮头组成。
全长：150±5ｍｍ。
管直径：8±0．5ｍｍ。
喇叭口直径：10±0．5ｍｍ。
滴管小头直径：3．5±0．5ｍｍ。
2、理化性能
耐酸性能：1级
膨胀系数：≈51×10-7
热稳定性：耐热温差不低於200℃。
3、应力：呈紫红色或部分扩散状兰色。4、口部切割整齐，烘光，上口喇叭口翻边圆整，应配橡皮头。5、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
134 | 63002 | 集气瓶 | 1、规格：125ｍｌ。 | 个 | 470
由磨口瓶和玻片组成。
2、热稳定性：瓶子在80℃～100℃水中不破裂为准。
3、应力：在偏光仪下观察呈紫红色或部分扩散状兰色。
4、色泽：白色透明，微带黄或绿色。
5、磨砂密合性：玻片和瓶磨口配合后旋转，倒立，玻片不掉为准。
瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许旋转缩颈和磨光的小缺口。
6、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
135 | 64005 | 镊子 | 1、小学试验用。 | 个 | 548
2、用不锈钢制成。规格为125mm。
136 | 64006 | 试管夹 | 1、供中学化学实验和小学自然教学实验用。 | 个 | 172
2、本品由木料或竹子制作，由长臂和短臂及弹簧组成
3、外形尺寸180×20×11mm
4、弹簧由Φ1mm的弹簧钢丝制成
5、长短臂、头部，各有一半圆孔约为3mm，并贴上卫层垫子
6、试管夹最大升度约为22mm
137 | 64032 | 石棉网 | 1、供中学化学实验和小学自然教学实验用。 | 个 | 164
2、本品用于化学实验时隔热
3、石棉网外形尺寸为125×125±1mm
4、铁丝网上涂防锈漆，四边加折不小于5mm
5、石棉膏涂复面积不小于Φ80mm涂复厚度应在1±0.2mm
6、石棉膏表面平整、牢固、均匀，无划痕，无粉尘脱落。
138 | 64041 | 燃烧匙 | 1、供中学化学实验和小学自然教学实验用。 | 个 | 273
2、铜勺：材料采用厚度为0.5mm的Ｈ62铜板
3、手柄：材料为直径Φ2mm，长度约为Φ300mm镀锌铁丝或电焊条芯
4、铜勺与手柄用氧焊连接
5、铜勺成形外圆直径为20mm，窝孔深度不小于3.5mm。
139 | 64042 | 药匙 | 1、供中学化学实验和小学自然教学实验用。 | 个 | 217
2、本产品每组由大、中、小三把药匙组成，药匙的两端各有一个药勺
3、药匙材质：塑料
4、每组药匙规格应符合下面附表
序号 组件名称 规 格 极 限 尺 寸
（1） 大号药匙 全长147 大勺长48，宽19，深10，小勺Φ9，深2±1
（2） 中号药匙 全长141 大勺长45，宽18，深 9，小勺Φ9，深2±1
（3） 小号药匙 全长125 大勺长40，宽17，深 5，小勺Φ9，深2±1
140 | 64051 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 5
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
141 | 64054 | 玻璃棒 | 1、实验用玻璃仪器。 | 个 | 427
玻璃棒组成。
玻璃棒长：500、1000mm。
玻璃棒外径φ5～7±1mm。
2、理化性能
耐水等级：1级 耐酸等级：1级
耐碱等级：2级
3、应力：在偏光仪中呈兰色。4、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀、无气泡。5、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
142 | 64062 | 橡胶管 | 符合教材和大纲规定的实验要求 | 千克 | 9
143 | 64065 | 橡胶塞 | 符合教材和大纲规定的实验要求 | 千克 | 8
144 | 64071 | 试管刷 | 1、供中学化学实验和小学自然教学实验用。 | 个 | 183
2、本品由铁丝及猪鬃两部分组成 3、猪鬃均匀，在铁丝上，要求牢固、整齐
4、毛刷长约Φ7×70～Φ40×150mm
5、毛刷柄长10～150mm
145 | 64072 | 烧瓶刷 | 1、供中学化学实验和小学自然教学实验用。 | 个 | 252
2、本品由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被铁丝牢牢的夹紧在上面
3、规格：毛刷小头Φ12×18mm，大头Φ34×50mm,小头Φ31×50mm，大头Φ60×90mm。
146 | 64085 | 培养皿 | 1、实验用玻璃仪器。 100ｍｍ | 个 | 634
由器盖、器底组成。
底外径：100±5ｍｍ。
盖外径：110±0．5ｍｍ。
底高：22±1ｍｍ。
盖高：20±2ｍｍ。
底盖厚：1．5～2ｍｍ。
底盖单重：0．30～0．35ｋｇ
2色泽：无色透明、允许略带微黄色。
3理化性能
耐水等级：1级
耐热等级：2级
耐碱等级：1级
耐酸等级：1级
4应力：呈紫红色或部分扩散状兰色。6、产品厚薄均匀，底部平整，口部平磨细密光滑，口应磨平。7、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
147 | 64088 | 蒸发皿 | 1、实验用加热仪器。 60ｍｍ | 个 | 294
陶瓷制造。
2蒸发皿外径：62～63ｍｍ。
蒸发皿高：≈28～30ｍｍ。
壁厚：≈2～2．5ｍｍ。
蒸发皿底径：≈50ｍｍ。3口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪。4符合QB/T 1992的有关规定。
148 | 64097 | 塑料量杯 | 1、小学科学试验用。 | 个 | 286
2、规格：500mL。
3、采用高强度聚丙烯PPR-4912料。
4、杯体采用双面刻度线，每格分度为50ml。
5、带手柄，微广口设计带导液嘴，上口直径96mm,下口直径84mm,高105mm。
6、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
149 | 70088 | 硫酸铝钾（明矾） | 工业 | 克 | 12
150 | 72025 | 酒精 | 工业 | 千克 | 6
151 | 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 161
152 | 75003 | 高锰酸钾 | 试剂 | 千克 | 8
153 | 77011 | 盐酸 | 试剂 | 千克 | 10
154 | 80901 | 小学科学一般实验材料 | 蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛、塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等 | 件 | 11
155 | 80302 | 载玻片 | 1、小学试验用。 | 盒 | 124
2、实验用玻璃仪器。
载玻片：25．4×76．2mm。
厚度：1－1．2mm。
3、玻片要求平整、无气泡、四边磨砂精细平滑，没有缺口、没有毛边的磨砂边。
4、应力：呈紫色或部份扩散状兰色。
5、色泽：无色透明。
6、包装为50片一盒。
7、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
156 | 80303 | 盖玻片 | 1、小学试验用。 | 包 | 791
2、实验用玻璃仪器。
盖玻片：20×20mm。
厚度：0．2mm。
3、玻片要求平整、无气泡。
4、应力：呈紫色。
5、色泽：无色透明。
6、包装为50片一盒。
7、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
157 | 81001 | 测电笔 | 氖泡指示，1． 500V | 个 | 352
2． 产品应符合GB8218－1987 《低压测电器》的要求
3． 电学安全性能指标应符合国家强制性标准。
158 | 81002 | 一字螺丝刀 | 1、旋杆长度采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48。 | 个 | 359
2、旋杆长度L:75mm，直径D:4mm
3、旋杆应经镀鉻防锈处理。
4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号。
159 | 81003 | 十字螺丝刀 | 1、旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54。 | 个 | 359
2、旋杆长度L:75mm，直径D:4mm
3、旋杆应经镀铬防锈处理。
4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固，并有产品标记和标准编号。
5、其它技术要求按 GB10635的规定执行。
160 | 81004 | 尖嘴钳 | 1、载荷F≥550N | 个 | 178
2、其它技术要求按 GB6290的规定。
3、类嘴钳的抗弯强度必须符合GB6293-86。嘴顶缝隙：不小于3mm的区域内，尖嘴钳的嘴顶缝隙最大值就不超过0.08mm.。
4、其他技术要求应符合QB/T 2442.3的规定。
161 | 81008 | 木工锯 | 符合QB/T 2094.1要求 | 个 | 363
162 | 81014 | 钢丝钳 | 1、规格尺寸应符合GB6295.2表格1的有关要求。 | 个 | 354
2、技术要求应符合GB6295.2的第2章有关要求。
3、其它技术要求应符合QB/T 2442.1的有关要求
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
163 | 81015 | 手锤 | 1、供学生敲击物体的手动工具。 | 个 | 15
2、规格：锤体重0.44Kg，
3、材质：45～55优质碳素结构钢
4、硬度：大头HRC≥48～55，小头HRC≥40
5、锤体孔眼端正，轮廓清晰、表面不应有裂纹、折叠、缺口、凹凸不平、生锈等缺陷
6、木柄采用材质坚韧的木材制作，并应平直圆滑，无裂纺、霉变、虫蛀，表面涂清漆
7、榔头装柄后不得松动摇头。
8、符合HB 3252的要求
164 | 81020 | 活扳手 | 1、活板手的尺寸应符合 GB4440表1的有关要求。 | 个 | 361
2、技术条件按 GB4440第4章的有关要求。
3、材质：优质碳素结构钢
4、硬度： HRC≥45
165 | 81032 | 剪刀 | 1、产品表面处理分电镀剪，发蓝剪。剪刀刃口硬度不低于HRC52，两片刃口对应点硬度差不大于HRC4。 | 个 | 370
2、剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、崩口、变形。
3、符合QB/T 1966
166 | 81109 | 花盆 | 符合教材和大纲规定的实验要求 | 个 | 359
167 | 81201 | 小刀 | 产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 | 个 | 396
168 | 81202 | 塑料桶 | 符合教材和大纲规定的实验要求 | 个 | 332
169 | 81203 | 手摇铃 | 符合教材和大纲规定的实验要求 | 个 | 118
170 | 81204 | 手持筛子 | 1、不锈钢圈及丝网,直径不小于20cm,深不小于5cm。 | 个 | 362
2、产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。
171 | 81205 | 喷水壶 | 1、喷壶为塑料制产品，壶体形状为圆柱，棱形或动物形状。2、喷壶嘴孔大小一致，出水济流畅，呈莲蓬状。 | 个 | 120
3、产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。
172 | 81206 | 吹风机 | 1、额定电压220V，50Hz，1000W，应带有防过热保护装置，冷热风双项选择，配缩吹直头。 | 个 | 123
2、三档控制开关。
3、符合标准JB/T5880-1991 《日用吹风机》的有关规定。
4、应符合GB 21746－2008《教学仪器设备安全要求总则》教学仪器设备安全的国家强制性标准的要求。
项目 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
173 | 81207 | 采集捕捞工具 | 1、用于小学科学分组实验。 | 个 | 264
2、产品为组合式，必配器件和数量见下表：
①标本夹 1付 ；②捕虫网 1件 ；
③ 水网 1件； ④ 小铁铲 1把；⑤ 枝剪 1把
3、标本夹用木板或胶合板组成，长300mm，宽220mm，捆扎带2根，每根长不小于1000mm。
4、捕虫网由网圈、网袋和网柄组成。网圈用φ4mm镀锌铁丝卷制，直径为300mm；网袋角线罗纹网布或尼龙网眼纱制成；网柄用兼或木料制成，长105mm。
5、水网由网圈、网袋和网杯组成。网圈用φ4mm镀锌铁丝卷制，直径为220mm；网袋为圆台形，中心高200mm，下底用线罗纹网布或尼龙网眼纱制成，直径为120mm，周围用白布制成；网柄用塑料或木料制成，长105mm。
6、小铁铲长290mm，表面作防锈处理，木制手柄。
7、枝剪总长200mm，柄部应加塑料套。
174 | 81208 | 榨汁器 | 1、手动式 | 个 | 362
2、本品为干电池或外接电源，可以榨各种水果汁，体积小，方便携带。
3、由盛汁杯、榨汁机体、渣盘组成，透明度高，坚固卫生，符合环保要求。
4、产品可参考企业标准的有关规定。
序号 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
1 | z00001 | 衬布 | 1200mm*750mm | 块 | 213
2 | z00002 | 遮光窗帘 | 双面喷涂2000mm*1500mm | 块 | 13
3 | z00003 | 写生凳 | 规格：200mm×300mm×400mm,1、选用优质杉木制作为写生凳的框架，2、用9mm多层木芯板做凳面，3、表面环保聚酯漆，4、可升降 | 张 | 590
4 | z00004 | 写生灯 | 落地升降总高度1800mm；1、3节升降杆:由三根直径为22mm、16mm、10mm喷塑钢管组成，升降固定钮压铸而成，2、聚光灯罩铝合金板喷塑，直径230mm，配灯罩沿，3、三角支撑架压铸而成，三角支撑脚带轮可移动，4、罗纹灯座，配2500mm长的优质电线，开关、插头。 | 个 | 47
5 | z00005 | 写生画板 | 规格450mm×320mm ,1、板面采用优质合板，2、四周用PVC封边，3、要求板面无拼接，平整光洁。 | 块 | 513
6 | z00006 | 画架 | 梯形画架，采用优质杉木制作、高1450mm，三根主杆采用25mm×45mm优质杉木制作。倾斜度可调。 | 个 | 514
7 | z00007 | 工作台 | 800mm×1600mm×740mm,采用18mm双贴面中纤密度板制作，进口热溶胶,优质PVC封边. | 个 | 94
8 | z00008 | 美术教学用品柜 | 采用18mm双贴面中纤密度板制作，进口热溶胶,优质PVC封边.高1800mm，宽800mm，深400mm。 | 个 | 8
9 | z00009 | 静物台 | 600mm×1400mm、采用18mm双面三聚氰胺密度板制作，组装式结构，台面0-90°连续可调。 | 个 | 100
10 | z00010 | 磁性白黑板 | 1、规格2000mm×1200mm；2、书写面为白色钢质板面，表面平正，涂复层无脱落、起泡、龟裂、针孔、斑痕、凹凸不平等不良现象。背面采用进口镀锌板；3、附着度：用白板笔书写应手感流畅、笔迹均匀（在1米处观察），线条明显（在8米处观察）；4、易擦拭度：用新的白板擦往复擦拭白板上字迹，往复擦二次后在1米处观察无清楚的残留笔迹；用湿式黑板擦拭无淤积的残迹；5、用有磁性的教具在黑板各点测试应能牢靠吸附。 | 块 | 14
11 | z00011 | 小学美术教学挂图 | 47幅对开,120克进口铜版纸彩印,内容经教育部教材审定委员会审定。 | 套 | 17
12 | z00018 | 写生画箱 | 320mm×180mm×120mm双层实色。 | 只 | 16
序号 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 数量
13 | z00019 | 写生教具（1） | 写生教学教具，15件，十二面体160mm×135mm，多面体80mm×125mm,正六锥体135mm×195mm×185mm,棱锥接棱柱140mm×220mm×190mm,八棱柱105mm×215mm,正方体140mm×140mm×140mm,十字柱230mm×130mm×21.5mm，圆球￠170mm，正三角体170mm×170mm×150mm,圆锥体140mm×200mm×210mm,圆柱体110mm×215mm,切面圆柱110mm×230×150mm,圆锥接圆柱140mm×210mm×180mm,正六边棱柱100mm×210mm ,正四面锥体140mm×140mm×200mm高强度石膏浇制、洁白光滑、无裂痕、加厚形。 | 套 | 12
14 | z00020 | 写生教具（2） | 石膏像类，4尊（伏尔泰200mm×430mm×270mm，海盗500mm×290mm×250mm,阿格里巴600mm×320mm×250mm,小卫380mm×630mm×400mm）高强度石膏浇制、洁白光滑、无裂痕。 | 套 | 12
15 | z00021 | 写生教具（3） | 符合教材和大纲规定的实验要求 | 套 | 15
16 | z00023 | 画架 | 梯形画架，采用优质杉木制作、高1450mm，三根主杆采用25mm×45mm优质杉木制作。倾斜度可调。 | 个 | 13
17 | z00024 | 画板 | 2#画板，规格600mm×450mm，1、板面采用优质合板，2、四周用PVC封边，3、要求板面无拼接，平整光洁。 | 块 | 15
18 | z00025 | 绘图仪器 | 符合教材和大纲规定的实验要求 | 套 | 14
19 | z00026 | 丁字尺 | 有机1200mm | 只 | 11
20 | z00027 | 大圆规 | 木质 | 个 | 12
21 | z00028 | 大三角板 | 木制，刻度清晰，45°、60°各一支,刻度0-550mm,最小刻度5mm. | 个 | 10
22 | z00029 | 版画用具 | 6类13件，1、中号裁纸刀1把，2、剪刀1把，3、木蘑菇1支，4、油滚筒1支，5、羊毛刷1支，6、木刻刀：大园口1把、中圆口1把、小园口1把、大三角1把、小三角1把、小平口1把、小斜口1把，大斜口1把。 | 套 | 12
23 | z00030 | 绘画工具 | 1、梅花调色盘2个；2、大狼毫, 中狼毫，小狼毫各1。3、画毡500×500mm1块，4、砚台1块，5、高级密氨脂三合一笔洗1套，6、水粉笔12支。 | 套 | 13
24 | z00031 | 泥塑工具 | 雕塑刀等 | 套 | 14
25 | z00032 | 制作工具 | 5类58件。1、刀剪类：手工剪1把、美工刀1把。2、刻刀类：篆刻刀4把、木刻刀16把。3、雕塑刀类：泥塑刀6把。4、木工工具类：斧头1把、木工凿4支、木锉3支、木钻1支、角尺1支、木工锤1支、手板锯1把。5、小五金工具类：什锦锉6把、螺丝刀3支、钢锯架1个、钢锯条5条、尖嘴钳1把、油滚筒1个、电烙铁1支，木箱包装。 | 套 | 15
序号 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
1 | z00002 | 打印机 | 1600 | 台 | 2
2 | z00006 | 照相机 | 数码 | 台 | 2
3 | z00008 | 秒表 | 机械或电子 | 个 | 11
4 | z00009 | 团体活动桌 | 六边形操作台（6人/套），可自由组合拆分，配凳子 | 套 | 74
5 | z00013 | 无线话筒 | 符合教材和大纲规定的实验要求 | 个 | 10
6 | z00014 | 石英钟 | 符合教材和大纲规定的实验要求 | 个 | 10
7 | z00015 | 录音笔 | 符合教材和大纲规定的实验要求 | 个 | 11
8 | z00016 | 饮水机 | 符合教材和大纲规定的实验要求 | 台 | 9
9 | z00019 | 文件柜 | 带锁 | 个 | 23
10 | z00020 | 仪器柜 | 符合教材和大纲规定的实验要求 | 个 | 12
11 | z00021 | 书柜 | 符合教材和大纲规定的实验要求 | 个 | 12
12 | z00022 | 期刊架 | 符合教材和大纲规定的实验要求 | 个 | 24
13 | z00023 | 沙发 | 三人沙发1张、单人沙发3张 | 套 | 12
14 | z00024 | 茶几 | 符合教材和大纲规定的实验要求 | 个 | 23
15 | z00026 | 沙具柜 | 与心理沙盘配套 | 个 | 26
16 | z00027 | 办公桌 | 符合教材和大纲规定的实验要求 | 张 | 21
17 | z00028 | 办公椅 | 符合教材和大纲规定的实验要求 | 把 | 21
18 | z00029 | 铁皮柜 | 带锁 | 个 | 12
19 | z00030 | 面巾纸 | 符合教材和大纲规定的实验要求 | 盒 | 12
20 | z00031 | 心理沙盘 | 含沙箱、沙具、配套凳子等。沙箱规格为720mm×570mm×70mm。玩具或物品本身接近于现实之物。必备的玩具有人形、动物、树木、花草、各种车船、飞行物、建筑物、桥、栏杆、石头、怪兽等不少于500种。沙子颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 | 套 | 13
21 | z00032 | 团体心理辅导器材 | 借助团体游戏活动促进团队成员的互动交流，帮助个体获得成长，包括自我成长、人际交往、学习管理等主题。 | 套 | 13
序号 | 编号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 采购数量
22 | z00037 | 注意力集中测试仪 | 了解个体的注意稳定性，训练提高其心理指向的稳定性水平。 | 台 | 13
23 | z00039 | 综合反应时仪 | 评估和训练个体反应的快慢与准确性，了解其高级神经活动的强度特征。 | 台 | 26
24 | z00041 | 双手调节仪 | 了解与提高个体在动作学习中双手的协调能力以及注意分配能力。 | 台 | 13
25 | z00044 | 叶克斯选择器 | 了解个体掌握简单和复杂空间位置概念的能力，可用于训练青少年逻辑思维能力。 | 台 | 13
26 | z00045 | 河内塔 | 评估个体运用策略解决问题的能力。 | 台 | 13
27 | z00047 | 心理健康测评系统 | 用于对学生当前的心理状态进行初步评定，为进一步开展针对性的心理辅导提供测试与筛查工具。 | 套 | 13