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空调产品询价单
询价单号：RFQ‑SA‑AC‑20260831
询价日期：2026‑09‑06
询价单位：________________________
联系人：________________________
联系电话：________________________
电子邮箱：________________________
目的市场
贸易条款：FOB 中国港口
报价货币：美元（USD）
报价截止日期：_______年____月____日
一、项目技术总体要求
1. 适用工况：全部机型满足T3 热带高温工况，需提供第三方 T3 工况性能测试报告。
2. 电源规格：整机原生 60Hz，压缩机、风机、电控板均为 60Hz 设计，禁止 50Hz 改板机器。
3. 冷凝器：12000/18000/24000BTU 分体机冷凝器必须为铜管，不接受铝管。
4. 冷暖机型具备热泵制热功能。
5. 所有变频机型，变频 PCB 板、压缩机必须纳入质保范围，请明确质保年限、备件供应方案、故障处理方式。
6. 出口沙特必须具备有效 SASO、IECEE 认证，随报价提供证书扫描件，证书型号需与供货型号一致。
7. 36000BTU 机型，请分别提供壁挂、落地、卡式、风管机四种形式的配置、单价、包装尺寸、毛净重。
合计计划采购数量：6000 台
报价总金额：___________ USD
二、供应商需随报价提交资料
1. 每款型号 FOB 美元单价；
2. 产品型号、规格书、产品彩页；
3. SASO、IECEE 认证证书扫描件；
4. T3 工况第三方性能测试报告；
5. 每款机型包装尺寸、毛重、净重；
6. 收到正式订单后的生产交期；
7. 建议付款方式；
8. 完整质保条款，重点说明变频 PCB、压缩机质保；
9. 最小起订量 MOQ。
三、其他说明
请于报价截止日前将全套资料发送至我方指定邮箱。
