## Sheet1
序号 | 计划编号 | 物料编码 | 物料说明 | 规格型号 | 执行标准 | 技术参数 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 含税运增值税17%
1 |  | 100524100747 | 限位开关¦MSKC04 | MSKC04/ |  |  |  | 个 | 18
2 |  | 201110110032 | 报警器¦KH-4025-3¦220V10A 25MM | /KH-4025-3 |  |  |  | 个 | 5
3 |  | 391203110611 | 流量开关¦CM2K-025HM-SR | /CM2K-025HM-SR |  |  |  | 个 | 3
4 |  | 400604000178 | 分励线圈（MX）¦29387¦¦¦¦ | 29387/ |  |  |  | 个 | 10
| 201508Z930014-1 | ## | 接近开关¦SCHMEASAL EX-BPS 250-3G/D +EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 5M¦24VDCA/2P | 24VDCA/2P/SCHMEASAL EX-BPS 250-3G/D +EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 5M | / | /EX TD A22 IP67 T80℃ X | / | 个 | 4
| 201508Z930014-2 | ## | 接近开关¦NBB4-12GM50-E2-3D P+F ；额定工作距离：4MM ；嵌入式；10~30VDC 0~1000hz 滞后5%¦0~150MAA/2P | / | / | 带反极性保护；工作电流0~150MA 空载电流 | / | 个 | 4
| 201508Z930014-3 | ## | 接近开关¦NJ5-18GM-N¦24VDCA/2P | 24VDCA/2P/NJ5-18GM-N | / | 两线制MAMUR型 开关频率 500HZ. P+F， | 塑料 | 个 | 5
| 201508Z930014-4 | ## | 音叉料位开关¦BMRX；BINMASTER¦1A/4P | 1A/4P/BMRX；BINMASTER | / | / | / | 个 | 2
| 201508Z930018-2 | ## | 磁性开关¦D-F5BA¦D-F5BA | D-F5BA/ | / | D-F5BA | / | 台 | 1
| 201508Z930019-11 | ## | 回讯开关¦3347-ABYN00022FAN-AR1¦PDS Flowserve 材质：316¦德国西锁 | 3347-ABYN00022FAN-AR1/ | / | 材质:不锈钢 标准:德标 连接形式:法兰 ：316 | / | 台 | 2
| 201508Z930019-7 | ## | 空气过滤减压阀¦AW20-02BG¦AW20-02BG 设定压力：0.05-0.85MPa¦SMC | AW20-02BG/ | / | AW20-02BG 设定压力：0.05-0.85MPa | / | 台 | 1
| 201508Z930019-9 | ## | 光模块¦1.25G 1310nm 10km SFP （SP-GB-LX-CDFN）¦阿尔卡特朗讯OS6450-24¦fiberxon | 1.25G 1310nm 10km SFP （SP-GB-LX-CDFN）/ | / | 阿尔卡特朗讯OS6450-24 | / | 块 | 10
| 201508Z930043-5 | ## | 面板¦22110399¦/ Ingersoll Rand | 22110399/ | / | / Ingersoll Rand | / | 个 | 2
| 201508Z930043-6 | ## | 继电器底板¦CONTA CLIP RIM4/1W¦/ | CONTA CLIP RIM4/1W/ | / | / | / | 个 | 2
| 201508Z930043-7 | ## | 继电器底板¦CONTA CLIP RIM2/1W¦/ | CONTA CLIP RIM2/1W/ | / | / | / | 个 | 2
| 201508Z930053-33 | ## | 铜线鼻子¦30 | 30/ | / | / | / | 个 | 600
| 201508Z930057-1 | ## | 铜线鼻子¦DT-16¦¦¦¦ | DT-16/ | / | / | / | 个 | 150
| 201508Z930088-11 | ## | 防爆直通穿线盒¦G1/2"¦铝合金 | 铝合金/G1/2" | / | / | / | 个 | 5
| 201508Z930088-12 | ## | 防爆弯通穿线盒¦G1/2"¦铝合金 | 铝合金/G1/2" | / | / | / | 个 | 5
| 201508Z930088-16 | ## | 线鼻子¦SV1.25-3¦2.5mm¦U型 材质：铜 | 2.5mm/SV1.25-3 | / | U型 材质：铜 | / | 个 | 50
| 201508Z930088-17 | ## | 线鼻子¦SV1.25-3¦1.5mm¦U型 材质：铜 | 1.5mm/SV1.25-3 | / | U型 材质：铜 | / | 个 | 50
| 201508Z930088-5 | ## | 电容式料位计¦CP90A11C111ZF1D360 L=360mm 法兰连接 2" ANSI 150# RF 316SS EXD II CT4 | 2"ANSI 150#RF法兰短管长度210mm，法兰短管外径60mm内径38mm | / | / | 316SS | 台 | 1
| 201508Z930125-2 | ## | 接线盒¦DJB-006CN | /DJB-006CN | / | / | / | 个 | 1
| 201508Z930125-3 | ## | 接线盒¦DJB-005CN | /DJB-005CN | / | / | / | 个 | 1
| 201508Z930125-4 | ## | 接线盒¦DJB-004CN | /DJB-004CN | / | / | / | 个 | 1
| 201508Z930127-1 | ## | 行程开关¦HL-50¦3/1 | 3/1/HL-50 | / | / | / | 个 | 10
| 201508Z930127-11 | ## | 接近开关¦¦E2E-X10ME1¦¦ | /E2E-X10ME1 | / | / | / | 只 | 10
| 201508Z930127-13 | ## | 普通端子¦ASK2.5 | /ASK2.5 | / | / | / | 个 | 10
| 201508Z930127-2 | ## | 风机冷却水流量开关¦S15010¦36A | 36A/S15010 | / | / | / | 个 | 10
| 201508Z930127-3 | ## | EH油滤网差压开关¦LISTED 35 PSI | /LISTED 35 PSI | / | / | / | 套 | 2
| 201508Z930127-4 | ## | 气缸磁性开关¦D-A54¦0.1A | 0.1A/D-A54 | / | / | / | 个 | 20
| 201508Z930127-5 | ## | 接近开关¦Bi5-M18-AZ3X¦0.2A | 0.2A/Bi5-M18-AZ3X | / | / | / | 个 | 10
| 201508Z930127-6 | ## | 气缸磁性开关¦CS1-M¦0.1A/2P | 0.1A/2P/CS1-M | / | / | / | 个 | 30
| 201508Z930127-7 | ## | 限位开关¦D4A-4510N¦5A/2P | 5A/2P/D4A-4510N | / | / | / | 个 | 8
| 201508Z930130-19 | ## | 磁翻板液位计¦MG-Au-VK-10-TS-L650/M500/18 螺纹 不锈钢 防爆型¦¦MG-Au-VK-10-TS-L650/M500/18¦带远传 | 防爆型/MG-Au-VK-10-TS-L650/M500/18 螺纹 | / | ¦MG-Au-VK-10-TS-L650/M500/18¦带远传 | 不锈钢 | 支 | 2
| 201508Z930132-10 | ## | 绝对编码器¦BMQA06¦BMQA06 380V/50HZ | BMQA06/ | / | BMQA06 380V/50HZ | / | 块 | 4
| 201508Z930132-11 | ## | 主控板¦RD06¦RD06 380V/50HZ | RD06/ | / | RD06 380V/50HZ | / | 块 | 4
| 201508Z930132-4 | ## | 液位继电器¦YKJD24-248¦YKJD24-248 | YKJD24-248/ | / | YKJD24-248 | / | 个 | 3
| 201508Z930132-6 | ## | 显示屏¦RD06-XSHB¦风机出口电动挡板 380V/50HZ | RD06-XSHB/ | / | 风机出口电动挡板 380V/50HZ | / | 个 | 4
| 201508Z930132-7 | ## | 可充电锂电池¦1400mah 3.7V¦风机出口电动挡板 380V/50HZ¦温州瑞基测控设备公司 | 1400mah 3.7V/ | / | 风机出口电动挡板 380V/50HZ | / | 个 | 20
| 201508Z930132-8 | ## | 模拟板¦RD04-YM¦RD04-YM 380V/50HZ | RD04-YM/ | / | RD04-YM 380V/50HZ | / | 块 | 4
| 201508Z930132-9 | ## | 电源板¦RD-Power07¦RD-Power07 380V/50HZ | RD-Power07/ | / | RD-Power07 380V/50HZ | / | 块 | 4
| 201508Z930139-6 | ## | 磁翻板液位计¦UHZ-517-C10L-1800 | /UHZ-517-C10L-1800 | / | / | / | 台 | 1
| 201508Z930145-2 | ## | 道闸机档杆¦100x50mm KAN-3080¦长度：3米 材质：铝合金 | 100x50mm/ | / | KAN-3080长度：3米 材质：铝合金 | / | 根 | 10
5 | 201508Z930147-8 | ## | 交流接触器¦LC1-D150C¦¦¦¦ | LC1-D150C/ | / | / | / | 个 | 4
| 201508Z930148-1 | ## | LED荧光灯管¦飞利浦 T8¦36W 1.2m 正白 | 36W 1.2m 正白/飞利浦 T8 | / | / | / | 支 | 50
| 201508Z930148-2 | ## | LED灯泡¦LED 520¦7W | 7W/LED 520 | / | / | / | 个 | 50
| 201508Z930151-1 | ## | 墙壁开关¦G07K111Y¦单控/ 公牛 | 单控/ 公牛/G07K111Y | / | / | / | 个 | 50
| 201508Z930151-10 | ## | 辅助触头¦CA3-10 | /CA3-10 | / | / | / | 个 | 10
| 201508Z930151-11 | ## | 急停按钮¦ZB2-BE102C¦AC220,3-10A,常闭触头 | AC220,3-10A,常闭触头/ZB2-BE102C | / | / | / | 个 | 15
| 201508Z930151-12 | ## | 防爆信号灯¦BXHD51¦AC220红色 | AC220红色/BXHD51 | / | / | / | 个 | 20
| 201508Z930151-13 | ## | 事故按钮¦LA10-2S¦¦¦ | LA10-2S/ | / | / | / | 个 | 20
| 201508Z930151-2 | ## | 墙壁开关¦G07K212Y¦双控/公牛 | 双控/公牛/G07K212Y | / | / | / | 个 | 50
| 201508Z930151-3 | ## | 电热带防爆胶泥¦¦MFB-1¦¦ | /MFB-1 | / | / | / | 公斤 | 200
| 201508Z930151-4 | ## | 日光灯架¦飞利浦40W¦双管1.2米¦¦ | 飞利浦40W/双管1.2米 | / | / | / | 个 | 50
| 201508Z930151-5 | ## | 启辉器¦220V¦CD-2¦¦¦ | 220V/CD-2 | / | / | / | 个 | 10
| 201508Z930151-6 | ## | 瓷座灯头¦6A 250V¦E27¦¦¦ | 6A 250V/E27 | / | / | / | 个 | 50
| 201508Z930151-7 | ## | LED三防灯¦NSSF-A050¦220V 50W IP66 | IP66/NSSF-A050220V 50W | / | / | / | 件 | 5
| 201508Z930151-8 | ## | LED三防灯¦NSSF-A070¦220V 70W IP 66 | IP 66/NSSF-A070220V 70W | / | / | / | 件 | 5
| 201508Z930151-9 | ## | 防爆应急灯¦220V 输出6V 应急功率100W¦BCJ-B¦¦¦ | 220V 输出6V 应急功率100W/BCJ-B | / | / | / | 个 | 20
| 201508Z930154-15 | ## | 双电源转换开关¦ATyS 3S¦125A/1P | 125A/1P/ATyS 3S | / | / | / | 个 | 1
| 201508Z930154-16 | ## | 双电源转换开关¦ATyS 3S¦250AA/4P | 250AA/4P/ATyS 3S | / | / | / | 个 | 2
| 201508Z930154-17 | ## | 双电源转换开关¦ATyS 3S¦800A/4P | 800A/4P/ATyS 3S | / | / | / | 个 | 1
| 201508Z930154-18 | ## | 万能转换开关¦LW38D-164N0393¦2A/1P | 2A/1P/LW38D-164N0393 | / | / | / | 个 | 2
| 201508Z930154-19 | ## | 自动转换开关¦ATYS C30 30A | /ATYS C30 30A | / | / | / | 个 | 1
| 201508Z930155-1 | ## | 按钮开关¦CP1-11R-10 24V | /CP1-11R-10 24V | / | / | / | 个 | 30
| 201508Z930155-2 | ## | 按钮¦CP1-10G-11 24V | /CP1-10G-11 24V | / | / | / | 个 | 30
| 201508Z930155-3 | ## | 按钮¦CP1-10R-11 24V | /CP1-10R-11 24V | / | / | / | 个 | 30
| 201508Z930155-4 | ## | 按钮¦CL-502Y 24V | /CL-502Y 24V | / | / | / | 个 | 30
| 201508Z930155-5 | ## | 万能转换开关¦LW38D-164B0346/2C Ui：690V¦16A/2 | 16A/2/LW38D-164B0346/2C Ui：690V | / | / | / | 个 | 2
| 201508Z930156-3 | ## | 充电式电压表¦SKY135-U | SKY135-U/ | / | / | / | 个 | 1
| 201508Z930156-4 | ## | 电压表¦6L2V 10KV/0.1KV | 6L2V 10KV/0.1KV/ | / | / | / | 块 | 5
| 201508Z930156-5 | ## | 电流表¦ABB SD-72 ~2.5 2级 4000/1A 量程0~4000A¦与ABB低压柜配套 | ABB SD-72 ~2.5 2级 4000/1A 量程0~4000A/与ABB低压柜配套 | / | / | / | 块 | 5
| 201508Z930156-6 | ## | 电压表¦ABB SD-72 ~2.5 2级 量程0~450V¦与ABB低压进线柜配套 | ABB SD-72 ~2.5 2级 量程0~450V/与ABB低压进线柜配套 | / | / | / | 块 | 5
| 201508Z930156-7 | ## | 电压表¦6L2-V 450V¦¦¦¦ | 6L2-V 450V/ | / | / | / | 个 | 5
| 201508Z930157-1 | ## | 电力电缆冷缩终端¦3M/5624PST-G2-10KV¦3×185-300 | 3×185-300/3M/5624PST-G2-10KV | / | / | / | 组 | 4
| 201508Z930158-5 | ## | 温度控制器¦¦BWY-803ATH¦¦ | /BWY-803ATH | / | / | / | 个 | 2
| 201508Z930159-10 | ## | 按钮开关¦CP1-11G-10 24V | /CP1-11G-10 24V | / | / | / | 个 | 30
| 201508Z930159-11 | ## | 开口鼻子¦20A¦¦¦ | 20A/ | / | / | / | 个 | 100
| 201508Z930159-12 | ## | 开口鼻子¦100A¦¦¦ | 100A/ | / | / | / | 个 | 200
| 201508Z930159-31 | ## | 铜开口鼻子¦50A¦¦¦ | 50A/ | / | / | / | 个 | 100
| 201508Z930159-32 | ## | 铜开口鼻子¦150A¦¦¦ | 150A/ | / | / | / | 个 | 100
| 201508Z930159-33 | ## | 铜开口鼻子¦500A¦¦¦ | 500A/ | / | / | / | 个 | 100
| 201508Z930159-34 | ## | 防爆信号灯¦BXHD51¦AC220绿色 | AC220绿色/BXHD51 | / | / | / | 个 | 3
| 201508Z930159-39 | ## | 微电脑时控开关¦ZYT16¦¦¦ | ZYT16/ | / | / | / | 个 | 3
| 201508Z930159-7 | ## | 金卤灯灯泡¦70W¦¦¦¦ | 70W/ | / | / | / | 个 | 10
| 201508Z930160-1 | ## | 户外电磁锁¦DSW4G-Y¦DSW4G-Y 电压：AC220V/DC220V¦泰兴市弘开电气公司 | DSW4G-Y/ | / | DSW4G-Y 电压：AC220V/DC220V | / | 个 | 10
| 201508Z930160-10 | ## | 交流检测单元¦VEC-9Z31-AC¦9Z31¦四方华能 | VEC-9Z31-AC/ | / | 9Z31 | / | 个 | 1
| 201508Z930160-11 | ## | 开关量检测单元¦VEC-9Z31-KGL¦9Z31 检测 开关量¦四方华能 | VEC-9Z31-KGL/ | / | 9Z31 检测 开关量 | / | 个 | 1
| 201508Z930160-3 | ## | 双电源切换装置¦SYK-150¦150¦扬州溯阳 | SYK-150/ | / | 150 | / | 个 | 1
| 201508Z930160-6 | ## | 充电器¦VEC-9Z33-22020¦22020 输入AC380V 输出DC220V 充电电流24A¦四方华能 | VEC-9Z33-22020/ | / | 22020 输入AC380V 输出DC220V 充电电流24A | / | 台 | 1
| 201508Z930160-7 | ## | 数显温度控制仪¦XMT-288FC型¦110KV变电站检修更换¦华立仪表股份有限公司 | XMT-288FC型/ | / | 110KV变电站检修更换 | / | 台 | 2
| 201508Z930160-8 | ## | 电池巡检单元¦VEC-9Z31-BAT¦VEC 电池 巡检¦四方华能 | VEC-9Z31-BAT/ | / | VEC 电池 巡检 | / | 个 | 1
| 201508Z930160-9 | ## | 接地巡检单元¦VEC-9Z31-JY¦VEC 接地 巡检¦四方华能 | VEC-9Z31-JY/ | / | VEC 接地 巡检 | / | 个 | 1
| 201508Z930175-1 | ## | 玻璃板液位计¦ULB-IS-03A 连接形式PN2.5DN20（JB/T82.1-94 ） 碳钢 防爆型¦测量范围1100mm，介质润滑油，执行标准JB/T9244-1999 | 防爆型/ULB-IS-03A 连接形式PN2.5DN20（JB/T82.1-94 ） | / | 测量范围1100mm，介质润滑油，执行标准JB/T9244-1999 | 碳钢 | 件 | 2
3 |  |  | 超级金属修补剂¦TS2111¦/ 500g/套 211101可赛新¦/ | TS2111/ |  |  |  | 套 | 4