## Sheet1
名称 | 规格型号 | 用途 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 推荐品牌及备注
标签贴纸 | 白色，宽9mm，长30m | 设备标签 | 卷 | 5
标签贴纸 | 白色，宽12mm，长30m | 设备标签 | 卷 | 5
标签贴纸 | 黄色，宽9mm，长30m | 设备标签 | 卷 | 5
标签贴纸 | 黄色，宽12mm，长30m | 设备标签 | 卷 | 5
标志条 | 白色，宽4mm,长5m | 设备标签 | 米 | 50
标志条 | 黄色，宽4mm,长5m | 设备标签 | 米 | 50
号码管 | φ2.5,壁厚0.5mm | 电缆线号标示 | 米 | 50
号码管 | φ3.5,壁厚0.5mm | 电缆线号标示 | 米 | 50
号码管 | φ5.0,壁厚0.5mm | 电缆线号标示 | 米 | 50
PVC线槽 | 30mm*15mm | 线路改造 | 米 | 100
PVC线槽 | 100mm*27mm | 线路改造 | 米 | 100
PVC电缆套管 | φ16 | 线路改造 | 米 | 100
PVC电缆套管 | φ32 | 线路改造 | 米 | 100
电工刀片 | 刀片宽度：18mm 刀刃长度：100mm | 削电缆皮 | 盒 | 1
UT型线鼻子 | 紫铜镀银材质，UT1.5-3 | 防雷接地 | 个 | 30
UT型线鼻子 | 紫铜镀银材质，UT1.5-4 | 防雷接地 | 个 | 30
UT型线鼻子 | 紫铜镀银材质，UT2.5-3 | 防雷接地 | 个 | 30
UT型线鼻子 | 紫铜镀银材质，UT2.5-4 | 防雷接地 | 个 | 30
UT型线鼻子 | 紫铜镀银材质，UT6-4 | 防雷接地 | 个 | 30
UT型线鼻子 | 紫铜镀银材质，UT6-6 | 防雷接地 | 个 | 30
UT型线鼻子 | 紫铜镀银材质，UT6-8 | 防雷接地 | 个 | 30
DT型线鼻子 | 紫铜镀镍材质，DT16 | 防雷接地 | 个 | 10
单头螺栓 | 紫铜镀镍材质，M3*10mm， | 防雷接地 | 个 | 30
圆头十字槽（配螺帽、平垫片、弹簧垫片）
单头螺栓 | 紫铜镀镍材质，M4*10mm， | 防雷接地 | 个 | 30
圆头十字槽（配螺帽、平垫片、弹簧垫片）
单头螺栓 | 紫铜镀镍材质，M6*15mm， | 防雷接地 | 个 | 30
六角（配螺帽、平垫片、弹簧垫片）
单头螺栓 | 紫铜镀镍材质，M8*25mm， | 防雷接地 | 个 | 30
六角（配螺帽、平垫片、弹簧垫片）
单头螺栓 | 紫铜镀镍材质，M10*40mm， | 防雷接地 | 个 | 30
六角（配螺帽、平垫片、弹簧垫片）
不锈钢管 | TUBING 1/4” O.D. x 0.049 ASTM A269 Tp316 (SEAMLESS) (m) | 仪表配管 | 米 | 20
不锈钢管 | TUBING 1/2” O.D x 0.049 ASTM A269 Tp316 (SEAMLESS) (m) | 仪表配管 | 米 | 20
公英制转换接头 | 1寸变3/4"变径接头 内外螺纹 316L | 日常检修 | 个 | 5
不锈钢管 | TUBING 3/4” O.D. x 0.049 ASTM A269 Tp316 (SEAMLESS) (m) | 仪表配管 | 米 | 20
不锈钢管 | 型号：10mm(外径)*1.34mm(壁厚)*6000mm(长),材料：不锈钢316L | 仪表配管 | 米 | 21
不锈钢管 | 型号：12mm(外径)*1.65mm(壁厚)*6000mm(长),材料：不锈钢316L | 仪表配管 | 米 | 22
1/2三通外螺纹 | 1/2三通外螺纹 316L | 仪表配管 | 个 | 5
3/4三通外螺纹 | 3/4三通外螺纹 316L | 仪表配管 | 个 | 5
1/4三通外螺纹 | 1/4三通外螺纹 316L | 仪表配管 | 个 | 5
1/8三通外螺纹 | 1/8三通外螺纹 316L | 仪表配管 | 个 | 5
1/4内螺纹弯头 | 1/4内螺纹弯头 316L | 仪表配管 | 个 | 5
1/4堵塞堵头 | 1/4堵塞堵头 316L | 仪表配管 | 个 | 5
1/8外螺纹弯头 | 1/8外螺纹弯头 316L | 仪表配管 | 个 | 5
防爆格兰头 | DQM-III G1/2"S | 增加电缆、更换格兰头 | 个 | 5
防爆格兰头 | DQM-III G1/2" | 增加电缆、更换格兰头 | 个 | 5
防爆格兰头 | DQM-III G3/4"S | 增加电缆、更换格兰头 | 个 | 5
防爆格兰头 | DQM-III G3/4" | 增加电缆、更换格兰头 | 个 | 5
防爆格兰头 | DQM-III G1"S | 增加电缆、更换格兰头 | 个 | 5
防爆格兰头 | DQM-III G1" | 增加电缆、更换格兰头 | 个 | 5
防爆格兰头 | DQM-III G11/4"S | 增加电缆、更换格兰头 | 个 | 5
防爆格兰头 | DQM-III G11/4" | 增加电缆、更换格兰头 | 个 | 5
防爆格兰头 | DQM-III G11/2"S | 增加电缆、更换格兰头 | 个 | 5
防爆格兰头 | DQM-III G11/2" | 增加电缆、更换格兰头 | 个 | 5
防爆格兰头 | DQM-III G2"S | 增加电缆、更换格兰头 | 个 | 5
防爆格兰头 | DQM-III G2" | 增加电缆、更换格兰头 | 个 | 5
防爆格兰头 | DQM-III G21/2"S | 增加电缆、更换格兰头 | 个 | 5
防爆格兰头 | DQM-III G21/2" | 增加电缆、更换格兰头 | 个 | 5
防爆格兰头 | DQM-III G3"S | 增加电缆、更换格兰头 | 个 | 5
防爆格兰头 | DQM-III G3" | 增加电缆、更换格兰头 | 个 | 5
防爆格兰头 | DQM-III G4"S | 增加电缆、更换格兰头 | 个 | 5
防爆格兰头 | DQM-III G4" | 增加电缆、更换格兰头 | 个 | 5
仪表油 | 300ml/支 | 润滑 | 支 | 5
导电膏 | 300ml/支 | 润滑 | 支 | 5
电机轴承 |  | 设备故障处理 | 个 | 20
精密设备清洗剂 | 350ml/瓶 | 设备清洗 | 瓶 | 10
电气设备清洗剂 | 350ml/瓶 | 设备清洗 | 瓶 | 10
绝缘保护剂 | 350ml/瓶 | 设备清洗 | 瓶 | 10
电气设备保护剂 | 350ml/瓶 | 设备清洗 | 瓶 | 10
松动剂 | 350ml/瓶 | 设备清洗 | 瓶 | 10
污油清洗剂 | 350ml/瓶 | 设备清洗 | 瓶 | 10
消油剂 | 350ml/瓶 | 设备清洗 | 瓶 | 10
聚脂密封带 | KG | 设备密封 | KG | 10
吸污棉 | KG | 设备除污 | KG | 10
密封胶 | KG | 设备密封 | KG | 5
塑软线 | 100M/卷 | 设备接地 | 卷 | 1
接地编织线 | 100M/卷 | 设备接地 | 卷 | 1
接地片 | 40X5 Q235A | 防雷接地 | 个 | 20
光模块 | 双纤单模，5KM以内. | 设备故障处理 | 个 | 5
开关电源 | 24v 830mA交流适配器 | 设备故障处理 | 个 | 10
开关电源 | 48v 0.8A直流适配器 | 设备故障处理 | 个 | 10
开关电源 | 12v 1A直流适配器 | 设备故障处理 | 个 | 10
超五类网线 | 超五类非屏蔽 白色 | 设备改造 | 个 | 10
光纤热缩套管 | 100个/包 | 设备故障处理 | 包 | 1
交换机电源模块 | LS-5500-34C-PWR-HI LSPM1AC1110 POE | 设备故障处理 | 个 | 5
二合一防雷器 | 网络信号和24V交流电源 | 设备故障处理 | 个 | 5
二合一防雷器 | 网络信号和48V直流电源 | 设备故障处理 | 个 | 5
石棉板（δ＝2） | 1M2 | 设备维护保养 | 块 | 20
进口碱性清洁剂 | 75-3210（10L/瓶） | 设备维护保养 | 瓶 | 50
除漆剂 | 瓶 | 设备维护保养 | 瓶 | 50
除漆润滑剂 | RD-90，400ml/瓶 | 设备维护保养 | 瓶 | 50
进口密封胶 | MF-3,110g/个 | 设备维护保养 | 瓶 | 50
砂纸 | A4/张 | 设备维护保养 | 张 | 500
进口清洗液 | VC-QT，3.6kg/盒 | 设备维护保养 | 盒 | 50
进口密封脂 | EES,3.63kg/盒 | 设备维护保养 | 盒 | 50
进口轻质阀门润滑脂 | GP-J,3.63kg/盒 | 设备维护保养 | 盒 | 50
弯头 | 1/2"内螺纹90° 弯头 | 碳钢 | 个 | 20
螺纹接头 | G1/2" 外螺纹接头 | 碳钢 | 个 | 20
内螺纹连接球阀 | 1/2" 两体式螺纹连接 | 碳钢 | 件 | 8
轴承（闭式冷却水泵自由端） | ZWZ6315 |  | 件 | 2
骨架油封 | Φ90*120*12 3 NPT TC |  | 件 | 4
磁力棒 | Φ25*500 |  | 根 | 20
压力取样短管 | P91，φ25*7，l=300mm |  | 根 | 4
电缆槽盒 | 钢制热镀锌，100mm（宽）*100（高）*2000mm（长），δ=1.2mm，带槽盒盖，带连接片和螺丝 |  | 米 | 30