超声波液位计（分体式）
1.仪器原理：超声波原理

2.仪器型号：DCT-ULMF02
3.功能：测量、指示和传送液位信号

4.测距能力：量程4、7、10、12、15、17、20 m 以及大功率50m
5.信号输出：标配4～20mA或选配485、232、两路继电器、四路继电器

6.发射全角：7°～12°发射角的大小和测距能力成正比    

7.工作模式：测量距离 L 和测量液位 H 两种模式的转换，菜单可选

8.盲    区：0.25～1.0m→盲区固有，菜单可查     

9.分 辨 率：测量距离＜10m→1mm   测量距离≥10m→10mm
10.防护等级：Ip66     
11.精    度： 0.2％    

12、环境温度: -15～60℃

13. 安装方式：壁挂/面板/支柱式安装；

工业ORP在线监测仪

技术指标：

1. 仪器型号：DCT-ORP02

2. 测 量 范 围：   ORP：-2000～+2000mV

3. 分  辨  率：  1mV

4. 精      度：  ±1mV

5. 报警继电器：  AC220V，3A，报警信号隔离输出 

6. 电流隔离输出：可调4～20mA（负载＜750Ω）

7. 通 讯 接 口： RS485（选配）

8. 电       源： AC220V，50Hz±1Hz

9. 仪表工作条件：环境温度0～60℃，相对湿度≤90％

10. 防 护 等 级： IP65

11. 重       量： 0.6Kg 

12. 外 形 尺 寸： 96（长）×96（宽）×115（深）mm

13. 开 孔 尺 寸： 91×91mm

明渠流量计
技术指标：
1.流量范围：10L/s～10m3/s （由配用的量水堰槽的种类、规格确定）
2.测距范围：0.4～2m（从探头底部起0.4m内是盲区，0.4m～2m内为测距范围）
3.测距准确度：±3mm （在1m量程内标定的结果）
4.液位分辩：1mm
5.电流输出：4～20mA， RS-232选配
6.继电器：控制方式： 每累计设定的m3闭合一次、液位报警、液位上限、液位下限可选


    类型： 单刀双掷 （常开、常闭）

7.工作环境温度：-20℃～60℃
8.仪表防护等级：仪表显示部分：IP66(仪表下部的过线孔要堵死)；探头部分：IP68
9.电源：交流供电：（220V±22V）  6W （使用仪表自伴热时为26W）
直流供电：12V±2V 120mA  [直流供电时，仪表没有（4～20）mA输出和继电器动作]

交流、直流供电同时存在时，仪表使用交流供电；交流掉电，自动接通直流。

工业溶氧在线监测仪
技术指标：

1.测量范围：  0～19.99mg/L  

2.温度补偿：  0～50℃

3.分 辨 率：  0.01 mg/L，0.01％

4.精    度：  ±1.5％F.S

5.报警继电器：AC220V,3A,报警信号隔离输出

6.电流输出：  可调4～20mA（负载＜750Ω）

7.通讯接口：  RS485（选配）

8.电    源：  AC220V,50HZ±1Hz                     

9.工作条件：  环境温度5～35℃

10.防护等级：  IP65

11.重    量：  0.6 Kg

12.外形尺寸：  96(长)×96（宽）×115（深）mm

13.开孔尺寸：  91×91mm

14.电极的安装方式：流通式、沉入式  

悬浮物检测仪

技术指标：
1.仪器型号：DCT-SS07

3.测量范围：0-25g/L  

4.精度：±1%FS；

5.重现性：±1%
6.流速范围：0.3-3m/s

7.输入:1路4-20mA电流信号隔离输出；2个报警信号继电器，输出由用户设置；1个冲洗时间继电8.器，时间可由用户设置

9.测量单位：g/L和mg/L两种可选择

10.外壳：全进口的材料

11.电缆线长：10米；

12.功率：15VA

13.供电电源：DC220 V，50/60 Hz;AC24V

14.防护等级：IP65;传感器IP68

15.工作环境：-20-55℃

16.重    量：  变送器2.5 Kg；传感器0.5Kg

17.外形尺寸：  210(长)×235（宽）×120（深）mm

污泥界面检测仪
技术指标：
1.仪器型号：FUS-100T

2.仪器原理：超声波原理

3.量程：0～20m
4.最小刻度:1mm

5.精度：0.5%FS

6.输出信号：4-20mADC
7.继电器输出：5A/250VAC

8.数字输出：（可选）RS232或无线传输（可根据用户要求配置）

9.温度范围：-10-60℃

10.电源：220VAC10%
11.防护等级：IP68
12.电缆：传感器与变送器间电缆10米

13.外形尺寸：235(长)×210（宽）×120（深）mm

氨氮在线分析仪
技术参数: 

★  仪器型号：DCT-NH3N

★  测量范围：0-2 mg/L（可根据实际情况扩展）

★ 准 确 度：±8%

★ 重 复 性：±8%

★ 测量周期：最小测量周期为30分钟

★ 采样周期：时间间隔（1～9999min任意可调）和整点测量模式。

★ 校准周期：1～99天任意间隔任意时刻可调。

★ 维护周期：一般每月一次，每次约60 min。

★ 输    出：RS-232、RS485、4-20mA或0-5V

★ 环境要求：温度可调的室内，建议温度+5～28℃；湿度≤90%（不结露）。

★ 电    源：AC220±10%V，50±10%Hz，5A。

★ 尺    寸：高1350×宽500×深400mm。

★ 其    他：异常报警和断电不会丢失数据。触摸屏显示及指令输入。异常复位和断电后来电，仪器自动排出残留反应物，自动恢复工作状态。

CODcr在线分析仪

技术参数:

★  仪器型号：DCT-CODcr
★ 方法依据：国家标准GB11914-89《水质-化学耗氧量测定-重铬酸钾》

★ 测量范围：10-1000 mg/L COD（可根据实际情况扩展）

★ 准 确 度：≥100mg/L时，不超过±10%；＜100mg/L时，不超过±8mg/L。

★ 重 复 性：≥100mg/L时，不超过±5%；＜100mg/L时，不超过±6mg/L。

★ 测量周期：最小测量周期为30分钟

★ 采样周期：时间间隔（1～9999min任意可调）和整点测量模式。

★ 校准周期：1～99天任意间隔任意时刻可调。

★ 维护周期：一般每月一次，每次约60 min。

★ 输    出：RS-232、RS485、4-20mA或0-5V

★ 环境要求：温度可调的室内，建议温度+5～28℃；湿度≤90%（不结露）。

★ 电    源：AC220±10%V，50±10%Hz，5A。

★ 尺    寸：高1350×宽500×深400mm。

★ 其    他：异常报警和断电不会丢失数据。触摸屏显示及指令输入。异常复位和断电后来电，仪器自动排出残留反应物，自动恢复工作状态。

