## 1.4锭子架1
青岛凌久智慧科技有限公司询价单
询价单位：青岛凌久智慧科技有限公司 |  |  |  | 报价单位：
技术问题联系人：刘博士 18653252667 |  |  |  | 联 系 人：
商务问题联络人: 刘仁英 13061298678 |  |  |  | 联系电话：
邮 箱： chinachina09@126.com |  |  |  | 邮 箱：
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 名称编号 | 备注
1 | 塑壳断路器 | CDM1-100L/100A、3P | 2 | 个 |  | Q100、Q800
2 | 微型断路器 | DZ47-63/3P C20 | 12 | 个 |  | Q200、300等
3 | 马达保护器 | DZ108-20/11-4A | 2 | 个 |  |  | 1KW
4 | 交流接触器 | CJX2-115A/11 AC220V | 2 | 个 |  | KM100、KM800
5 | 熔断器底座 | RT18-32X | 4 | 个
6 | 熔芯 | 4A | 4 | 个
7 | 接触式继电器 | JZC1-62 | 8 | 个 |  | KA1900a、1901a等 | 6常开2常闭
8 | 力矩控制器 | TMA-60A | 12 | 台 |  | 主体：410（长）*300（宽）； 面板外形：160×110 | 螺孔尺寸：145×96 面板开孔：125×76
9 | 急停按钮 | XB2-BS542C | 2 | 个 |  |  | 1NC，红色蘑菇头
10 | 绿色常开按钮 | XB2-BA31C | 26 | 个 |  |  | 带1常开，绿色
11 | 红色常闭按钮 | XB2-BA42C | 14 | 个 |  |  | 带1常闭，红色
12 | 电源指示灯 | XB2BVM4LC | 2 | 个 |  | HL100、HL800 | AC220V 红色
13 | 信号指示灯 | XB2BVM3LC | 15 | 个 |  |  | AC220V 绿色
14 | 带熔断器端子排 | ASK 1 EN | 400 | 个 |  |  | 魏德米勒
15 | 熔芯 | 4A | 400 | 个 |  |  | 与ASK 1 EN 配套用
16 | 端子排挡板 | AP ASK1 | 150 | 个 |  |  | 魏德米勒
17 | 黄绿接地排 | 3N | 150 | 个
18 | 端子排固定件 |  | 60 | 个 |  |  | 与端子排配套
19 | 风机 | SJ1725HA2 AC220V | 2 | 个 |  | F100、F800
20 | 百叶窗 | 223mm×223mm | 4 | 个

## 1.4切带机2
青岛凌久智慧科技有限公司询价单
询价单位：青岛凌久智慧科技有限公司 |  |  |  | 报价单位：
技术问题联系人：刘博士 18653252667 |  |  |  | 联 系 人：
商务问题联络人: 刘仁英 13061298678 |  |  |  | 联系电话：
邮 箱： chinachina09@126.com |  |  |  | 邮 箱：
序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 单价 | 编号 | 备 注
1 | 微型断路器 | DZ47-63/3P C20 | 1 | 个 |  | Q100
2 | 马达保护器 | DZ108-20/11-12.5A | 1 | 个 |  | Q101 | 4KW
3 | 马达保护器 | DZ108-20/114A | 1 | 个 |  | Q102 | 1.5KW
4 | 交流接触器 | CJX2-18A/11 AC220V | 1 | 个 |  | KM100
5 | 交流接触器 | CJX2-09A/11 AC220V | 2 | 个 |  | KM101、KM102
6 | 中间继电器 | DRM570730LT 线圈AC220V | 4 | 个 |  | KA200～203 | 魏德米勒
7 | 中间继电器座 |  | 4 | 个 |  |  | 魏德米勒
8 | 熔断器底座 | RT18-32X | 4 | 个 |  | FU100～FU103
9 | 熔断器芯 | 2A | 3 | 个
10 | 熔断器芯 | 4A | 1 | 个 |  | FU101
11 | 电源变压器 | 380V/220V 250VA | 1 | 个 |  | TC100
12 | 开关电源 | DRH-120-24 | 1 | 个 |  | GS100
13 | 红色常闭按钮 | XB2-BA42C | 1 | 个 |  | SB100 | 带1常闭，红色
14 | 绿色常开按钮 | XB2-BA31C | 4 | 个 |  | SB101～SB104 | 带1常开，绿色
15 | 三位旋钮 | XB2-BD33C | 1 | 个 |  | SB200～SB202 | 带2常开，黑色
16 | 电源指示灯 | XB2BVM4C | 1 | 个 |  | HL100 | AC220V 红色
17 | 信号指示灯 | XB2BVM3C | 2 | 个 |  | HL101、HL102 | AC220V 纯绿

## 1.4张力站3
青岛凌久智慧科技有限公司询价单
询价单位：青岛凌久智慧科技有限公司 |  |  |  | 报价单位：
技术问题联系人：刘博士 18653252667 |  |  |  | 联 系 人：
商务问题联络人: 刘仁英 13061298678 |  |  |  | 联系电话：
邮 箱： chinachina09@126.com |  |  |  | 邮 箱：
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 名称编号 | 备注
1 | 塑壳断路器 | CDM1-100L/3300、80A | 1 | 个 |  | Q100
2 | 微型断路器 | DZ47-63/2P C10 | 1 | 个 |  | Q101 | 二极
3 | 马达保护器 | DZ108-63/11 50A | 1 | 个 |  | Q102 | 22KW
4 | 交流接触器 | CJX2-80A/11 AC220V | 1 | 个 |  | KM100
5 | 交流接触器 | CJX2-65A/11 AC220V | 1 | 个 |  | KM401 | 22KW
6 | 变压器 | 380V/220V，700VA | 1 | 个 |  | TC100
7 | 开关电源 | WDR-240-24 | 1 | 个 |  | GS100
8 | 中间继电器 | DRM570024LT | 20 | 个 |  |  | 魏德米勒
9 | 中间继电器座 | 4路转换触点底座 | 20 | 个 |  |  | 魏德米勒
10 | 熔断器底座 | RT18-32X | 6 | 个 |  | FU100～FU105
11 | 熔芯 | 2A | 2 | 个
12 | 熔芯 | 4A | 3 | 个
13 | 熔芯 | 6A | 1 | 个
14 | 蘑菇头箭头按钮 | XB2-BS542C | 1 | 个 |  | SB100 | 带1常闭，红色
15 | 绿色常开按钮 | XB2-BA31C | 3 | 个 |  | SB101、205、206 | 带1常开，绿色
16 | 红色常闭按钮 | XB2-BA42C | 1 | 个 |  | SB207 | 红色带1常闭
17 | 二位旋钮 | XB2-BD21C | 2 | 个 |  | SB203、SB204 | 带2常开，黑色
18 | 三位旋钮 | XB2-BD33C | 3 | 个 |  | SB200～SB202 | 带2常开，黑色
19 | 信号指示灯 | XB2-BVB3C | 10 | 个 |  | HL300～HL307等 | DC24V，纯绿色CG
20 | 电源指示灯 | XB2BVM4C | 1 | 个 |  | HL100 | AC220V,红色R
21 | 蜂鸣器 | AD16-22SM、AC220V、红色 | 1 | 个 |  | FMQ | 开孔φ23，AC220V
22 | 风机 | SJ1725HA2 AC220V | 1 | 个 |  | F100、F800
23 | 百叶窗 | 223mm×223mm | 3 | 个

## 1.4修补机电
青岛凌久智慧科技有限公司询价单
询价单位：青岛凌久智慧科技有限公司 |  |  |  | 报价单位：
技术问题联系人：刘博士 18653252667 |  |  |  | 联 系 人：
商务问题联络人: 刘仁英 13061298678 |  |  |  | 联系电话：
邮 箱： chinachina09@126.com |  |  |  | 邮 箱：
序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 单价 | 编号 | 备 注
1 | 塑壳断路器 | CDM1-225L/125A、3P | 1 | 个 |  | Q100
2 | 微型断路器 | DZ47-C10A、2P | 1 | 个 |  | Q101
3 | 马达保护器 | DZ108-20/11-12.5(8～12.5) | 1 | 个 |  | Q103 | 4KW
4 | 马达保护器 | DZ108-20/11-3.2(2～3.2) | 1 | 个 |  | Q102 | 0.75KW
5 | 漏电保护器 | DZ47LE-50/3P D40 | 2 | 个 |  | Q400
6 | 交流接触器 | CJX2-115A/11 AC220V | 1 | 个 |  | KM100
7 | 交流接触器 | CJX2-40/01 AC220V | 2 | 个 |  | KM400
8 | 交流接触器 | CJX2-18/01 AC220V | 1 | 个 |  | KM103 | 4KW
9 | 交流接触器 | CJX2-09/01 AC220V | 2 | 个 |  | KM101、KM102 | 0.75KW
10 | 开关电源 | DRT-240-24 | 1 | 个 |  | GS100 | 明纬MW
11 | 熔断器底座 | RT18-32 | 7 | 个 |  | FU100～FU105
12 | 中间继电器 | DRM570024LT | 10 | 个 |  | KA200～KA206 | 魏德米勒
13 | 中间继电器座 | 4路转换触点底座 | 10 | 个 |  |  | 魏德米勒
14 | 变压器 | 380V/220V 交流500VA | 1 | 个
15 | 固态继电器 | SSR-3H480D55H | 4 | 个
16 | 散热片 | 200㎜×170㎜×50㎜ | 4 | 个
17 | 数显式计时器 | JS14S-3 AC220V | 1 | 个 |  | 德力西 | （1秒～99分59秒）
18 | 温度调节仪 | UT150－VN | 4 | 个 |  |  | 电压脉冲输出，无冷却输入，热电偶输入K，SSR控制输出
19 | 急停按钮 | XB2-BC42C | 1 | 个 |  | SB101 | 1常闭，红蘑菇头
20 | 二位旋钮 | XB2-BD21C | 7 | 个 |  | SB200、201等 | 2常开，黑色
21 | 红色弹簧复位按钮头 | ZB2BA4C | 1 | 个 |  | SB206 | 带1常开，红色按钮
22 | 触点基座（常开） | ZB2BZ101C | 1 | 个
23 | 绿色常开按钮 | XB2-BA31C | 8 | 个 |  | SB101、SB202～205等 | 带1常开，绿色按钮
24 | 红色常闭按钮 | XB2-BA42C | 2 | 个 |  | SB400
25 | 信号指示灯 | XB2BVM3C | 1 | 个 |  | HL400 | AC220V,绿色
26 | 电源指示灯 | XB2BVM4C | 1 | 个 |  | HL100 | AC220V,红色R
27 | 信号指示灯 | XB2BVB3C | 4 | 个 |  | HL200～203 | DC24V，纯绿色CG
28 | 百叶窗 | 175mm×175mm | 2 | 个
29 | 风机 | φ160mm | 2 | 个 |  |  | 全套
30 | 加热管 | AC220V 1KW | 18 | 个
31 | 热电偶 | WERT-01 | 2 | 个 |  |  | 两线制

## 1.4成型车5
青岛凌久智慧科技有限公司询价单
询价单位：青岛凌久智慧科技有限公司 |  |  |  | 报价单位：
技术问题联系人：刘博士 18653252667 |  |  |  | 联 系 人：
商务问题联络人: 刘仁英 13061298678 |  |  |  | 联系电话：
邮 箱： chinachina09@126.com |  |  |  | 邮 箱：
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 名称编号 | 备注
1 | 塑壳保护器 | CDM1-100L/100A、3P | 1 | 个 |  | Q100 | 三极
2 | 微型保护器 | DZ47-C10、2P | 1 | 个 |  | Q101
3 | 马达保护器 | DZ108-63/11-40A | 2 | 个 |  | Q200、Q201 | 15KW
4 | 马达保护器 | DZ108-20/11-3.2A | 4 | 个 |  | Q202、Q203、Q301、302 | 0.75KW
5 | 马达保护器 | DZ108-20/11-6.3A | 1 | 个 |  | Q300 | 1.5KW
6 | 交流接触器 | CJX2-95A/11 AC220V | 1 | 个 |  | KM100
7 | 交流接触器 | CJX2-50A/11 AC220V | 2 | 个 |  | KM800、801 | 15KW
8 | 交流接触器 | CJX2-9A/11 AC220V | 9 | 个 |  | KM802～813 | 1.5KW
9 | 开关电源 | SP-750-24 | 1 | 个 |  | GS100 | 明纬MW
10 | 变压器 | BK、380V变220V、700VA | 1 | 个 |  | TC100
11 | 熔断器底座 | RT18-32 | 8 | 个 |  | FU100～107等 |  | 278*127
12 | 熔芯 | 2A | 2 | 个
13 | 熔芯 | 4A | 5 | 个
14 | 熔芯 | 6A | 1 | 个
15 | 中间继电器 | DRM570024LT | 23 | 个 |  | KA400～415等 | 魏德米勒
16 | 中间继电器座 | 4路转换触点底座 | 23 | 个 |  |  | 魏德米勒
17 | 数显式计时器 | JS14S-10 AC220V | 1 | 个 |  |  | 外形尺寸54×106(宽×高)，延时范围1S～999S
18 | 急停按钮 | XB2-BS542C | 1 | 个 |  | SB100 | 带1常闭，红色带箭头蘑菇头
19 | 绿色常开按钮 | XB2-BA31C | 8 | 1 |  | SB101等 | 带1常开，绿色
20 | 二位旋钮 | XB2-BD21C | 7 | 个 |  | SB401～406 | 带2常开，黑色
21 | 三位旋钮 | XB2-BD33C | 7 | 个 |  | SB411等 | 带2常开，黑色
22 | 红色常闭按钮 | XB2-BA42C | 2 | 个 |  | SB1200 | 带1常闭，红色按钮
23 | 信号指示灯 | XB2-BVB3C | 11 | 个 |  | HL600～608等 | DC24V，纯绿色
24 | 电源指示灯 | XB2BVM4C | 1 | 个 |  | HL100 | AC220V,红色
25 | 风机 | SJ1725HA2 AC220V | 1 | 个 |  | F100
26 | 百叶窗 | 223mm×223mm | 2 | 个 |  |  | 全套

## 1.4主辅机
青岛凌久智慧科技有限公司询价单
询价单位：青岛凌久智慧科技有限公司 |  |  |  | 报价单位：
技术问题联系人：刘博士 18653252667 |  |  |  | 联 系 人：
商务问题联络人: 刘仁英 13061298678 |  |  |  | 联系电话：
邮 箱： chinachina09@126.com |  |  |  | 邮 箱：
序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 单价 | 名称编号 | 备 注
1 | 塑壳断路器 | CDM1-630L/3300、400A | 1 | 个 |  | Q100（268×182×160） | 需提前购回
2 | 微型断路器 | DZ47-C16A、2P | 1 | 个 |  | Q101
3 | 微型断路器 | DZ47-C25A、2P | 1 | 个 |  | Q103
4 | 热继电器 | JR20-160L、热元件号6W （100～115～130） | 3 | 个 |  | FR301 | 长延时型
5 | 塑壳断路器 | CDM1-225L/3300、160A | 3 | 个 |  | Q301 | 55KW
6 | 马达保护器 | DZ108-63/11 50A | 1 | 个 |  | Q202 | 22KW
7 | 马达保护器 | DZ108-63/11-40A | 1 | 个 |  | Q300 | 15KW
8 | 马达保护器 | DZ108-32/11-20A | 1 | 个 |  | Q303 | 7.5KW
9 | 马达保护器 | DZ108-32/11-16A | 1 | 个 |  | Q501 | 5.5KW
10 | 马达保护器 | DZ108-20/11-12.5A | 2 | 个 |  | Q401、Q500 | 4KW
11 | 交流接触器 | CJ40-400A/22 AC220V | 1 | 个 |  | KM100（190×235×230） | 需提前购回
12 | 交流接触器 | CJX2-95A/11 AC220V | 9 | 个 |  | KM2309～23011 | 55KW
13 | 交流接触器 | CJX2-50A/11 AC220V | 3 | 个 |  | KM2400～2402 | 22KW
14 | 交流接触器 | CJX2-50A/11 AC220V | 1 | 个 |  | KM300 | 15KW
15 | 交流接触器 | CJX2-25A/11 AC220V | 2 | 个 |  | KM303 | 7.5KW
16 | 交流接触器 | CJX2-18A/11 AC220V | 3 | 个 |  | KM301 | 4KW、5.5KW
17 | 交流接触器 | CJX2-25A/11 AC220V | 1 | 个 |  | KM2406 | 照明
18 | 变压器 | 380V/220V，交流， 1000VA | 1 | 个 |  | T100
19 | 变压器 | 380V/36V，交流， 2000VA | 1 | 个 |  | T101
20 | 开关电源 | WDR-120-12 | 1 | 个 |  | GS100
21 | 开关电源 | WDR-960-24 | 1 | 个 |  | GS101
22 | 熔断器底座 | RT18-32X | 12 | 个 |  | FU100～FU115 | 德力西
23 | 中间继电器 | DRM570024LT | 70 | 个 |  | KA1500～1515等 | 魏德米勒
24 | 中间继电器座 | 4路转换触点底座 | 70 | 个 |  |  | 魏德米勒
25 | 模数化插座 | 两相 | 1 | 个 |  | S100 | 德力西
26 | 模数化插座 | 三相 | 1 | 个 |  | S101 | 德力西
27 | 电压表 | AC6L2 450V | 1 | 个 |  | PV100 | 德力西
28 | 电流表 | AC6L2 500A | 1 | 个 |  | PA100 | 德力西
29 | 电流互感器 | 与电流表配套 | 1 | 个 |  |  | 需提前购回
30 | 绝缘子 | 40㎜ | 6 | 个 |  |  | 需提前购回
31 | 绝缘子 | 30㎜ | 2 | 个 |  |  | 需提前购回
32 | 虹润显示仪 | HR-WP-XC901-00-16-P-A | 1 | 个 |  | 供电电压：AC220V，50HZ
33 | 风机 | SJ1725HA2 AC220V | 2 | 个 |  | F100、F101等
34 | 百叶窗 | 223mm×223mm | 4 | 个 |  |  | 全套
35 | 急停按钮 | XB2-BS542C | 10 | 个 |  | SB100a～SB100d | 带1常闭点，红色蘑菇头
36 | 红色常闭按钮 | XB2-BA42C | 5 | 个 |  | SB207等 | 带1常闭，红色
37 | 绿常开按钮 | XB2-BA31C | 20 | 个 |  | SB800～803等 | 带1常开点，绿色按钮
38 | 二位旋钮 | XB2-BD21C | 20 | 个 |  | SB700～715等 | 带2常开点，黑色二位旋钮
39 | 三位旋钮 | XB2-BD33C | 20 | 个 |  | SB804～809等 | 带2常开点，黑色三位旋钮
40 | 电源指示灯 | XB2BVM4C | 1 | 个 |  | HL100 | AC220V,红色R
41 | 信号指示灯 | XB2-BVB3C | 30 | 个 |  | HL2000～2015等 | DC24V，纯绿色CG
42 | 故障指示灯 | XB2BVB5C | 10 | 个 |  | HL2200～HL2208 | DC24V，黄色Y
43 | 超声波传感器 | UA30 CLD 25AK | 1 | 个 |  | DC24V供电，输出0～10V，测量范围：300～2500mm | 佳乐
44 | PID控制仪 | UT35A-00(标准型) | 2 | 个 |  | 标准型，PT100输入，4～20mA输入，4～20mA输出，AC220V,50HZ
45 | 按钮盒 | XALB03C | 3 | 个 |  |  | Schneider
46 | 马达保护器 | DZ108-63/11 40A | 1 | 个 |  | Q400 | 35A
47 | 塑壳断路器 | CDM1-225L/3300、125A | 1 | 个 |  | Q600 | 110A
48 | 热继电器 | JR20-160L、热元件号5W （85～100～115） | 1 | 个 |  | FR600 | 110A
49 | 马达保护器 | DZ108-20/11-1.6A | 4 | 个 |  |  | 0.37KW
50 | 马达保护器 | DZ108-20/11-6.3A | 1 | 个 |  | Q402 | 6.5A
51 | 交流接触器 | CJX2-40A/11 AC220V | 2 | 个 |  |  | 35A
52 | 交流接触器 | LC1D09 | 6 | 个 |  |  | 6.5A及 以下
53 | 力矩控制器 | LJK-3P AC220V 150A | 1 | 块 |  |  | TOYO
54 | 交流接触器 | LC1D150M7C | 2 | 个 |  |  | Schneider
55 | 无纸记录仪 | NHR-83-10-X-10-X-A-D3 | 1 | 块 |  |  | 虹润
56 | 微打印机 |  | 1 | 块 |  |  | 虹润

## 1.4主辅机PLC
青岛凌久智慧科技有限公司询价单
询价单位：青岛凌久智慧科技有限公司 |  |  |  | 报价单位：
技术问题联系人：刘博士 18653252667 |  |  |  | 联 系 人：
商务问题联络人: 刘仁英 13061298678 |  |  |  | 联系电话：
邮 箱： chinachina09@126.com |  |  |  | 邮 箱：
序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 单位 | 单价 | 备 注
1 | 电源模块 | Q61P | 1 | 块 |  | 三菱Q系列
2 | CPU模块 | Q00UCPU | 1 | 块 |  | 三菱Q系列
3 | CC-LINK模块 | QJ61BT11N | 1 | 块 |  | 三菱Q系列
4 | 主基板 | Q312B | 1 | 块 |  | 三菱Q系列
5 | 连接器/端子排转换模块 | A6TBXY36 | 8 | 块 |  | 三菱Q系列
6 | 连接器/端子排转换电缆 | AC10TB | 4 | 块 |  | 三菱Q系列
7 | 连接器/端子排转换电缆 | AC20TB | 4 | 块 |  | 三菱Q系列
8 | 64点输入模块 | QX42 | 2 | 块 |  | 三菱Q系列
9 | 64点输出模块 | QY42P | 2 | 块 |  | 三菱Q系列
10 | AD模块 | Q64AD | 1 | 块 |  | 三菱Q系列
11 | DA模块 | Q62DA | 1 | 块 |  | 三菱Q系列
12 | 温度输入模块 | Q64RD | 8 | 块 |  | 三菱Q系列
13 | 模拟量输入模块 | Q68ADI | 1 | 块 |  | 三菱Q系列
14 | 电源模块 | Q62P | 1 | 块 |  | 三菱Q系列
15 | 扩展基板 | Q65B | 1 | 块 |  | 三菱Q系列
16 | 扩展电缆 | QC06B | 1 | 根 |  | 三菱Q系列
17 | CC-LINK从站 | AJ65SBTB1-32DT | 6 | 块 |  | 三菱Q系列
18 | 触摸屏 | GT1575-STBD | 1 | 个 |  | 三菱Q系列
19 | 通讯线 | 15米 | 1 | 根 |  | PLC与触摸屏通讯
20 | PLC模块 | FX2N-32MR | 1 | 个 |  | 三菱FX2N系列
21 | 串行通信模块 | QJ71C24N | 1 | 块 |  | 三菱Q系列
22 | 研华原装主机 | 4G内存 1T硬盘 i5-2400 CPU主频3.1GHz 光驱 无软驱 | 1台
23 | 研华显示器 | 21.5"液晶 | 1台
24 | 组态王 | 128点 运行版 | 1套

## 1.4配盘用料
青岛凌久智慧科技有限公司询价单
询价单位：青岛凌久智慧科技有限公司 |  |  |  | 报价单位：
技术问题联系人：刘博士 18653252667 |  |  |  | 联 系 人：
商务问题联络人: 刘仁英 13061298678 |  |  |  | 联系电话：
邮 箱： chinachina09@126.com |  |  |  | 邮 箱：
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注
1 | 导线 | BVR-0.5mm2 | 米 | 1000 |  | 蓝色
2 | 导线 | BVR-0.75mm2 | 米 | 1500 |  | 蓝色
3 | 导线 | BVR-1mm2 | 米 | 200 |  | 黑色
4 | 导线 | BVR-1.5mm2 | 米 | 200 |  | 黑色
5 | 导线 | BVR-2.5mm2 | 米 | 200 |  | 黑色
6 | 导线 | BVR-4mm2 | 米 | 200 |  | 黑色
7 | 导线 | BVR-6mm2 | 米 | 400 |  | 黑色
8 | 导线 | BVR-10mm2 | 米 | 200 |  | 黑色
9 | 导线 | BVR-16mm2 | 米 | 200 |  | 黑色
10 | 导线 | BVR-25mm2 | 米 | 200 |  | 黑色
11 | 导线 | BVR-70mm2 | 米 | 100 |  | 黑色
12 | 黄绿接地线 | BVR-1.5mm2 | 米 | 500 |  | 黄绿色
13 | 黄绿接地线 | BVR-2.5mm2 | 米 | 200 |  | 黄绿色
14 | 黄绿接地线 | BVR-4mm2 | 米 | 200 |  | 黄绿色
15 | 黄绿接地线 | BVR-6mm2 | 米 | 200 |  | 黄绿色
16 | 辅助触点 | F4-22 | 个 | 10
17 | 尼龙扎带 | HDS 3×100mm | 包 | 1
18 | 尼龙扎带 | HDS 5×200mm | 包 | 1
19 | 按钮标识牌 | φ23mm | 个 | 300 |  | 全套
20 | 缠绕管 | φ12 | 包 | 1
21 | 缠绕管 | φ20 | 包 | 1
22 | 标准卡轨 | 35mm | 米 | 80
23 | 导轨斜面支架 | 35mm导轨斜底座，螺孔M4,，镀蓝白锌 | 个 | 50 |  | 材质为冷轧钢
24 | 不干胶贴 |  | 个 | 50
25 | 塑料线槽 | 80mm×80mm（高×宽） | 米 | 100
26 | 塑料线槽 | 75mm×50mm（高×宽） | 米 | 80
27 | 塑料线槽 | 50mm×30mm（高×宽） | 米 | 20
28 | 塑料线槽 | 30mm×25mm（高×宽） | 米 | 20
29 | 缠绕管 | φ6 | 包 | 5
30 | 缠绕管 | φ12 | 包 | 5
31 | 缠绕管 | φ20 | 包 | 5
32 | 缠绕管 | φ26 | 包 | 5
33 | 熔断器芯 | 2A | 个 | 20
34 | 熔断器芯 | 4A | 个 | 20
35 | 熔断器芯 | 6A | 个 | 20
36 | 熔断器芯 | 10A | 个 | 20
37 | PVC内齿线号管 | BL-φ1.5mm/0.5mm² | 卷 | 1 |  | 白色
38 | PVC内齿线号管 | BL-φ2mm/0.75mm² | 卷 | 1 |  | 白色
39 | PVC内齿线号管 | BL-φ2.5mm/1mm² | 卷 | 1 |  | 白色
40 | PVC内齿线号管 | BL-φ3mm/1.5mm² | 卷 | 1 |  | 白色
41 | PVC内齿线号管 | BL-φ3.5mm/2.5mm² | 卷 | 1 |  | 白色
42 | PVC内齿线号管 | BL-φ4mm/4mm² | 卷 | 1 |  | 白色
43 | PVC内齿线号管 | BL-φ5mm/6mm² | 卷 | 1 |  | 白色
44 | 黄色标签纸 | TEe-611 | 盘 | 1 |  | 6mm
45 | 黄色标签纸 | TEe-621 | 盘 | 1 |  | 9mm
46 | 黄色标签纸 | TEe-631 | 盘 | 1 |  | 12mm
47 | 白色标签纸 | TZe-211 | 盘 | 1 |  | 6mm
48 | 白色标签纸 | TZe-221 | 盘 | 1 |  | 9mm
49 | 白色标签纸 | TZe-231 | 盘 | 1 |  | 12mm
50 | 管型预绝缘端头 | E7510 | 包 | 2
51 | 管型预绝缘端头 | E1010 | 包 | 1
52 | 管型预绝缘端头 | E1510 | 包 | 2
53 | 管型预绝缘端头 | E2512 | 包 | 1
54 | 管型预绝缘端头 | E4012 | 个 | 100
55 | 管型预绝缘端头 | E6012 | 个 | 100
56 | 管型预绝缘端头 | E10-12 | 个 | 100
57 | 叉形裸端头 | UT0.75-3 | 包 | 1
58 | 叉形裸端头 | UT0.75-4 | 包 | 1
59 | 叉形裸端头 | UT1-3 | 包 | 1
60 | 叉形裸端头 | UT1-4 | 包 | 1
61 | 叉形裸端头 | UT1.5-3 | 包 | 1
62 | 叉形裸端头 | UT1.5-4 | 包 | 1
63 | 叉形裸端头 | UT2.5-4 | 个 | 100
64 | 叉形裸端头 | UT4-4 | 个 | 100
65 | 叉形裸端头 | UT4-6 | 个 | 50
66 | 叉形裸端头 | UT6-4 | 个 | 50
67 | 叉形裸端头 | UT10-4 | 个 | 50 |  | KT8-4也可
68 | 铜鼻子 | SC16-8 | 个 | 15
69 | 铜鼻子 | SC25-8 | 个 | 50
70 | 铜鼻子 | SC35-8 | 个 | 15
71 | 铜鼻子 | SC70-10 | 个 | 30
72 | 接线端子排 | 3N | 个 | 2000 |  | 魏普、正联
73 | 接线端子排 | 6N | 个 | 200 |  | 魏普、正联
74 | 接线端子排 | 10N | 个 | 100 |  | 魏普、正联
75 | 接线端子排 | 16N | 个 | 50 |  | 魏普、正联
76 | 接线端子排 | 25N | 个 | 50 |  | 魏普、正联
77 | 黄绿接线端子排 | 3N | 个 | 20 |  | 魏普、正联
78 | 黄绿接线端子排 | 6N | 个 | 20 |  | 魏普、正联
79 | 黄绿接线端子排 | 10N | 个 | 20 |  | 魏普、正联
80 | 黄绿接线端子排 | 16N | 个 | 20 |  | 魏普、正联
81 | 黄绿接线端子排 | 25N | 个 | 20 |  | 魏普、正联
82 | 固定堵头 |  | 个 | 100 |  | 魏普、正联
83 | 按钮堵头 |  | 个 | 30 |  | 全套
84 | 记号笔 |  | 盒 | 1
85 | 3：1环保双壁管 | φ19.1 | 根 | 10 |  | 1.22米/根
86 | 3：1环保双壁管 | φ15.0 | 根 | 10 |  | 1.22米/根
87 | 3：1环保双壁管 | φ9.5 | 根 | 10 |  | 1.22米/根
88 | 3：1环保双壁管 | φ7.9 | 米 | 50
89 | 3：1环保双壁管 | φ6.4 | 米 | 50
90 | 钻头 | φ3.3 | 盒 | 2
91 | 丝攻 | φ4 | 盒 | 2
92 | 螺栓 | M4×20 | 个 | 200 |  | 要求镀锌
93 | 螺栓 | M5×15 | 个 | 90 |  | 要求镀锌
94 | 螺栓 | M6×25 | 个 | 50 |  | 要求镀锌
95 | 螺栓 | M8×25 | 个 | 50 |  | 要求镀锌
96 | 螺母 | 4 | 个 | 200 |  | 要求镀锌
97 | 螺母 | 5 | 个 | 60 |  | 要求镀锌
98 | 螺母 | 6 | 个 | 50 |  | 要求镀锌
99 | 螺母 | 8 | 个 | 50 |  | 要求镀锌
100 | 弹垫 | 4 | 个 | 200 |  | 要求镀锌
101 | 弹垫 | 5 | 个 | 90 |  | 要求镀锌
102 | 弹垫 | 6 | 个 | 50 |  | 要求镀锌
103 | 弹垫 | 8 | 个 | 50 |  | 要求镀锌
104 | 平垫 | 4 | 个 | 200 |  | 要求镀锌
105 | 平垫 | 5 | 个 | 90 |  | 要求镀锌
106 | 平垫 | 6 | 个 | 50 |  | 要求镀锌
107 | 平垫 | 8 | 个 | 50 |  | 要求镀锌

## 1.4现场用料
青岛凌久智慧科技有限公司询价单
询价单位：青岛凌久智慧科技有限公司 |  |  |  | 报价单位：
技术问题联系人：刘博士 18653252667 |  |  |  | 联 系 人：
商务问题联络人: 刘仁英 13061298678 |  |  |  | 联系电话：
邮 箱： chinachina09@126.com |  |  |  | 邮 箱：
1.4×12m锭子架用料
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价
1 | 电缆桥架 | 200X150 | 20米 |  | 底、盖、接地线、带锁扣等连接部件
2 | 90度垂直弯头 | 200X150 | 6个 |  | 底、盖、接地线、带锁扣等连接部件
3 | 电缆桥架 | 100X75 | 100米 |  | 底、盖、接地线、带锁扣等连接部件
4 | 滑触线 | 3P-10A | 30米
5 | 集电器 | JD-3P 6A | 2套
6 | 拉紧装置 | 配套滑触线 | 4套
7 | 吊架 | 配套滑触线 | 40套
8 | 支架 | 配套滑触线 | 40套
9 | 电缆接头 | M16x1.5 | 130只
10 | 电缆 | YZ-4×1.5mm2 | 2200米
印度1.4×12m张力站用料
1 | 电缆桥架 | 200X150 | 14米 |  | 底、盖、接地线、带锁扣等连接部件
2 | 90度垂直弯头 | 200X150 | 1个 |  | 底、盖、接地线、带锁扣等连接部件
3 | 平行垂直弯头 | 200X150 | 1个 |  | 底、盖、接地线、带锁扣等连接部件
4 | 电缆桥架 | 100X75 | 20米 |  | 底、盖、接地线、带锁扣等连接部件
5 | 电缆 | YZ-3×10+1×2.5mm2 | 30米 |  | 22KW油泵
6 | 多芯护套电缆 | RVV-20×0.75mm2 | 30米 |  | 至张力站液压站接线盒
6 | 多芯护套电缆 | RVV-10×0.75mm2 | 30米 |  | 至张力站液压站接线盒
7 | 多芯护套电缆 | RVV-6×0.75mm2 | 150米 |  | 至锭子架以及主机操作台
8 | 多芯护套电缆 | RVV-2×0.75mm2 | 150米 |  | 至限位
9 | 多芯护套电缆 | RVVP-3×0.75mm2 | 50米 |  | 至光电开关
10 | 接近开关 | HL-M18-N8TO | 6个 |  | 直流两线，DC24V，带常开点
11 | 光电开关 | LS318K | 2个 |  | 发射端 棕接正 蓝接负
12 | 光电开关 | LS318K/N | 2个 |  | 接受端 棕接正 蓝接负 黑接信号线
1.4×12m成型车用料
1 | 电缆桥架 | 100X75 | 30米 |  | 底、盖、接地线、带锁扣等连接部件
2 | 平行垂直三通 | 100X75 | 2个 |  | 底、盖、接地线、带锁扣等连接部件
3 | 平行垂直弯头 | 100X75 | 6个 |  | 底、盖、接地线、带锁扣等连接部件
4 | 电缆桥架 | 200X150 | 10米 |  | 底、盖、接地线、带锁扣等连接部件
5 | 平行垂直弯头 | 200X150 | 2个 |  | 底、盖、接地线、带锁扣等连接部件
6 | 工程塑料拖链 | TL-1-70X150 | 15米 |  | 成型车拖链
7 | 矩形金属拖链 | JR_2型35X60 | 5米 |  | 下胶车拖链
8 | 多芯护套电缆 | RVV-20×0.75mm2 | 50米 |  | 至操作箱以及液压站接线盒
9 | 多芯护套电缆 | RVV-2×0.75mm2 | 400米 |  | 至限位
10 | 多芯护套电缆 | RVV-10×0.75mm2 | 100米 |  | 生带、垫布接线盒
11 | 电缆 | YZ-3×6+1×2.5mm2 | 100米 |  | 15KW油泵及及生带导开
12 | 电缆 | YZ-3×1.5+1×1mm2 | 100米 |  | 1.5KW以下电机
13 | 电缆 | YZ-4×1mm2 | 300米 |  | 0.75KW以下电机
14 | 接近开关 | HL-M18-N8TO | 13个 |  | 直流两线，DC24V，带常开点
15 | 声光报警灯 | TRM-220-R AC220V | 1个
16 | 拉绳开关 | XCK-M | 2个 |  | 配φ2红色细护套钢丝绳及固定件马鞍夹收紧器
1.4×12m主辅机用料
1 | 电缆桥架 | 300X200 | 30米 |  | 底、盖、接地线、带锁扣等连接部件
2 | 90度垂直弯头 | 300X200 | 2个 |  | 底、盖、接地线、带锁扣等连接部件
3 | 平行垂直弯头 | 300X200 | 2个 |  | 底、盖、接地线、带锁扣等连接部件
4 | 电缆桥架 | 100X100 | 70米 |  | 底、盖、接地线、带锁扣等连接部件
5 | 90度垂直弯头 | 100X100 | 2个 |  | 底、盖、接地线、带锁扣等连接部件
6 | 平行垂直弯头 | 100X100 | 4个 |  | 底、盖、接地线、带锁扣等连接部件
7 | 水平三通 | 100X100 | 3个 |  | 底、盖、接地线、带锁扣等连接部件
8 | 电缆桥架 | 50X50 | 20米 |  | 底、盖、接地线、带锁扣等连接部件
9 | 90度垂直弯头 | 50X50 | 2个 |  | 底、盖、接地线、带锁扣等连接部件
10 | 电缆 | YZ-3×25+1×10mm2 | 300米 |  | 55KW 110A
11 | 电缆 | YZ-3×10+1×2.5mm2 | 200米 |  | 22KW 15KW油泵及及生带导开
12 | 电缆 | YZ-3×2.5+1×1.5mm2 | 50米 |  | 5.5KW
13 | 电缆 | YZ-3×1.5+1×1mm2 | 100米 |  | 3KW
14 | 电缆 | YZ-3×1+1×1mm2 | 150米 |  | 风机制动
15 | 多芯护套电缆 | RVV-20×0.75mm2 | 300米 |  | 至操作箱以及液压站接线盒
16 | 多芯护套电缆 | RVV-12×0.75mm2 | 300米 |  | 至操作箱
17 | 多芯护套电缆 | RVV-2×0.75mm2 | 1300米 |  | 至限位 电铃 水位
18 | 多芯护套电缆 | RVV-2×1mm2 | 100米 |  | 灯分线
19 | 多芯护套电缆 | RVV-2×4mm2 | 100米 |  | 灯主线
20 | 多芯护套电缆 | RVVP-3×0.75mm2 | 1000米 |  | 热电阻
21 | 多芯护套电缆 | RVVP-4×0.75mm2 | 300米 |  | PLC通讯线以及数显表
22 | 多芯护套电缆 | RVVP-2×0.75mm3 | 301米 |  | 压力变送器
23 | 接近开关 | HL-M18-N8TO | 28个 |  | 直流两线，DC24V，带常开点
24 | 拉绳开关 | XCK-M | 2个 |  | 配φ2红色细护套钢丝绳及固定件马鞍夹收紧器
25 | 机床照明灯 |  | 26套
26 | 机床灯泡 | 36V 60W 50HZ | 26个
27 | 电铃 | SHF-150 AC220V 50HZ | 1个
28 | 热电阻 | SZ-M27-Z-70，￠12 | 2个 |  | PT100，插深70，测温杆直径12mm,直杆，螺纹M27x2
29 | 热电阻 | 卡簧式软结构，PT100 误差±1℃，M20×1.5，测温范围0～400℃，插深500，三线制，φ12，精度0.1℃。 | 28个
30 | 机械式计米器 | RY3:100-5ⅡM | 1个 |  | 日本莱茵，最小测量范围为1cm,最大测量范围999米，手动复位按钮,测量米用
31 | 内六角螺钉 | M6×15 | 140个 |  | 接近开关支架安装用
32 | 弹簧垫圈 | M6 | 140个
33 | 平垫 | M6 | 140个
34 | 内六角螺钉 | M4×15 | 140个 |  | 拉绳开关电铃安装用
35 | 弹簧垫圈 | M4 | 140个
36 | 平垫 | M4 | 140个
37 | 接近开关支架 |  | 60套
38 | 接近开关滑道 |  | 45米
39 | 接近开关感应铁 |  | 15米
40 | 膨胀螺栓 | M10×100 | 40套 |  | 箱体安装用
41 | 不锈钢螺丝 | M10×40 | 70个
42 | 不锈钢弹簧垫圈 | φ10 | 70个
43 | 不锈钢平垫 | φ10 | 140个
44 | 不锈钢螺母 | M10 | 70个
45 | 不锈钢螺丝 | M8×40 | 30个 |  | 大拖链用
46 | 不锈钢弹簧垫圈 | φ8 | 30个
47 | 不锈钢平垫 | φ8 | 60个
48 | 不锈钢螺母 | M8 | 30个
49 | 不锈钢螺丝 | M6×40 | 30个 |  | 小拖链用
50 | 不锈钢弹簧垫圈 | φ6 | 30个
51 | 不锈钢平垫 | φ6 | 60个
52 | 不锈钢螺母 | M6 | 30个
53 | 不锈钢螺丝 | M5×15 | 100个 |  | 机床灯用
54 | 不锈钢弹簧垫圈 | φ6 | 100个
55 | 不锈钢平垫 | φ6 | 100个
56 | 不锈钢螺母 | M5 | 100个
57 | 熔断器熔芯 | 2A | 10个
58 | 熔断器熔芯 | 4A | 10个
59 | 熔断器熔芯 | 6A | 10个
60 | 熔断器熔芯 | 10A | 10个
61 | 绝缘塑料胶带 | 白色和黄色和蓝色 | 30卷 |  | 各10卷
62 | 记号笔 | 黑色 | 15支
63 | 油性记号笔 | 黑色油性及白色油性 | 6支 |  | 各3支
64 | 管形预绝缘接头 | EV0.75-10 | 2000个
65 | 管形预绝缘接头 | EV1-10 | 200个
66 | 管形预绝缘接头 | EV1.5-10 | 300个
67 | 管形预绝缘接头 | EV2.5-10 | 30个
68 | 管形预绝缘接头 | EV6-12 | 50个
69 | 片形裸端子 | DBV14-16 | 100个
70 | 管形裸端头 | EN25-16 | 50个
71 | 叉形预绝缘接头 | SVS2-4 | 500个
72 | 圆形预绝缘接头 | RVS1-4 | 600个
73 | 圆形预绝缘接头 | RVL2-4 | 60个
74 | 圆形预绝缘接头 | RV3-4 | 100个
75 | 圆形预绝缘接头 | RNIS8-6 | 60个
76 | 圆形预绝缘接头 | RNI38-12 | 60个
77 | 肩背形公母预绝缘接头 | PBDD1-250 | 100个
78 | 按钮盒 | XKB-4 | 4个
79 | 不干胶贴 |  | 50个
80 | 扩孔器 | φ9 | 5个 |  | 用于限位线开孔
81 | 扩孔器 | φ13 | 5个 |  | 用于通讯电缆开孔
82 | 扩孔器 | φ15 | 5个 |  | 用于多芯护套线开孔
83 | 扩孔器 | φ17 | 5个 |  | 用于锭子架开孔
84 | 扩孔器 | φ23 | 5个 |  | 用于按钮开孔
85 | 跨接联络片 | ZLB5/10 | 10包
86 | 齿形管 | φ8/10MM | 1包
87 | 活性无铅焊锡丝 |  | 1个
88 | 焊锡膏 |  | 1盒
89 | 扎带 | 3×100 | 1包
90 | 扎带 | 5×150 | 1包
91 | 扎带 | 8×200 | 1包
1.4×12m切带机用料
1 | 电缆桥架 | 100X75 | 2米 |  | 底、盖、接地线、带锁扣等连接部件
2 | 90度垂直弯头 | 100X75 | 1个 |  | 底、盖、接地线、带锁扣等连接部件
3 | 电缆 | YZ-3×6+1×4mm2 | 10米 |  | 电源线
4 | 电缆 | YZ-3×4+1×2.5mm2 | 20米 |  | 4KW油泵
5 | 电缆 | YZ-3×1.5+1×1mm2 | 30米 |  | 1.5KW小车
6 | 多芯护套电缆 | RVV-20×0.75mm2 | 30米 |  | 至张力站液压站接线盒
7 | 多芯护套电缆 | RVV-2×0.75mm2 | 50米 |  | 至限位
8 | 接近开关 | HL-M18-N8AC | 6个 |  | 直流两线，DC24V，带常开点
9 | 塑料拖链 | 弯曲半径R75，外径45×65，长3000 | 3米 |  | 切带机用
10 | 接线盒 | 260*180*100 | 1个
1.4×12m修补机用料
1 | 电缆桥架 | 100X75 | 2米 |  | 底、盖、接地线、带锁扣等连接部件
2 | 90度垂直弯头 | 100X75 | 1个 |  | 底、盖、接地线、带锁扣等连接部件
3 | 电缆 | YZ-3×2.5+1×1mm2 | 10米
4 | 电缆 | YZ-3×1+1×1mm2 | 20米
5 | 电缆 | RVV-2×0.75mm2 | 40米
6 | 电缆 | 2×1屏蔽线 | 10米
7 | 多芯护套电缆 | RVV-36×1 | 15米
8 | 包塑金属软管 | φ20 | 20米 |  | 配2个电缆接头
9 | 包塑金属软管 | φ25 | 10米 |  | 配2个电缆接头
10 | 拖链 | TL-2 外型规格45x65 弯曲半径75 长度2米 | 1根
11 | 接近开关 | HL-M18-N8TO | 6个 |  | 直流两线，DC24V，带常开点