## Sheet2
附表：
即墨省级经济开发区蓝色新区工程主要材料设备报价表(一局二公司)
报价单位名称（盖章）： |  | 联系人： |  |  | 电话：
传真: |  | 邮箱： |  |  | 报价日期：
预定开工时间： |  |  | 报送日期：
序号 | 名称、规格、型号、参数、材料类型 | 单位 | 数量 | 厚度 | 单体 | 备注 | 系统 | 单价 | 总价
1 | 绝热木垫DN400 | 套 | 32 | 40mm | 文化中心 | 沥青防腐 | 空调水管
2 | 绝热木垫DN400 | 套 | 6 | 45mm | 文化中心 | 沥青防腐 | 空调水管
3 | 绝热木垫DN350 | 套 | 18 | 40mm | 文化中心 | 沥青防腐 | 空调水管
4 | 绝热木垫DN350 | 套 | 18 | 45mm | 文化中心 | 沥青防腐 | 空调水管
5 | 绝热木垫DN300 | 套 | 78 | 40mm | 文化中心 | 沥青防腐 | 空调水管
6 | 绝热木垫DN300 | 套 | 18 | 45mm | 文化中心 | 沥青防腐 | 空调水管
7 | 绝热木垫DN250 | 套 | 92 | 40mm | 文化中心 | 沥青防腐 | 空调水管
8 | 绝热木垫DN250 | 套 | 18 | 45mm | 文化中心 | 沥青防腐 | 空调水管
9 | 绝热木垫DN200 | 套 | 88 | 40mm | 文化中心 | 沥青防腐 | 空调水管
10 | 绝热木垫DN200 | 套 | 18 | 45mm | 文化中心 | 沥青防腐 | 空调水管
11 | 绝热木垫DN150 | 套 | 318 | 35mm | 文化中心 | 沥青防腐 | 空调水管
12 | 绝热木垫DN150 | 套 | 18 | 45mm | 文化中心 | 沥青防腐 | 空调水管
13 | 绝热木垫DN125 | 套 | 168 | 35mm | 文化中心 | 沥青防腐 | 空调水管
14 | 绝热木垫DN125 | 套 | 12 | 45mm | 文化中心 | 沥青防腐 | 空调水管
15 | 绝热木垫DN100 | 套 | 298 | 35mm | 文化中心 | 沥青防腐 | 空调水管
16 | 绝热木垫DN100 | 套 | 22 | 45mm | 文化中心 | 沥青防腐 | 空调水管
17 | 绝热木垫DN80 | 套 | 328 | 35mm | 文化中心 | 沥青防腐 | 空调水管
18 | 绝热木垫DN80 | 套 | 8 | 40mm | 文化中心 | 沥青防腐 | 空调水管
19 | 绝热木垫DN70 | 套 | 306 | 35mm | 文化中心 | 沥青防腐 | 空调水管
20 | 绝热木垫DN70 | 套 | 8 | 40mm | 文化中心 | 沥青防腐 | 空调水管
21 | 绝热木垫DN50 | 套 | 322 | 30mm | 文化中心 | 沥青防腐 | 空调水管
22 | 绝热木垫DN50 | 套 | 8 | 40mm | 文化中心 | 沥青防腐 | 空调水管
23 | 绝热木垫DN40 | 套 | 364 | 30mm | 文化中心 | 沥青防腐 | 空调水管
24 | 绝热木垫DN32 | 套 | 1228 | 30mm | 文化中心 | 沥青防腐 | 空调水管
25 | 绝热木垫DN25 | 套 | 894 | 25mm | 文化中心 | 沥青防腐 | 空调水管
26 | 绝热木垫DN20 | 套 | 326 | 25mm | 文化中心 | 沥青防腐 | 空调水管
27 | 绝热木垫DN250 | 套 | 36 | 90mm | 会展中心 | 沥青防腐 | 空调水管
28 | 绝热木垫DN450 | 套 | 150 | 40mm | 会展中心 | 沥青防腐 | 空调水管
29 | 绝热木垫DN350 | 套 | 40 | 40mm | 会展中心 | 沥青防腐 | 空调水管
30 | 绝热木垫DN300 | 套 | 68 | 40mm | 会展中心 | 沥青防腐 | 空调水管
31 | 绝热木垫DN250 | 套 | 34 | 40mm | 会展中心 | 沥青防腐 | 空调水管
32 | 绝热木垫DN200 | 套 | 696 | 40mm | 会展中心 | 沥青防腐 | 空调水管
33 | 绝热木垫DN150 | 套 | 224 | 40mm | 会展中心 | 沥青防腐 | 空调水管
34 | 绝热木垫DN125 | 套 | 54 | 40mm | 会展中心 | 沥青防腐 | 空调水管
35 | 绝热木垫DN100 | 套 | 64 | 40mm | 会展中心 | 沥青防腐 | 空调水管
36 | 绝热木垫DN125 | 套 | 216 | 35mm | 会展中心 | 沥青防腐 | 空调水管
37 | 绝热木垫DN100 | 套 | 448 | 35mm | 会展中心 | 沥青防腐 | 空调水管
38 | 绝热木垫DN80 | 套 | 964 | 35mm | 会展中心 | 沥青防腐 | 空调水管
39 | 绝热木垫DN70 | 套 | 898 | 35mm | 会展中心 | 沥青防腐 | 空调水管
40 | 绝热木垫DN50 | 套 | 586 | 35mm | 会展中心 | 沥青防腐 | 空调水管
41 | 绝热木垫DN40 | 套 | 208 | 30mm | 会展中心 | 沥青防腐 | 空调水管
42 | 绝热木垫DN32 | 套 | 218 | 30mm | 会展中心 | 沥青防腐 | 空调水管
43 | 绝热木垫DN25 | 套 | 154 | 30mm | 会展中心 | 沥青防腐 | 空调水管
44 | 绝热木垫DN20 | 套 | 2370 | 30mm | 会展中心 | 沥青防腐 | 空调水管
45 | 绝热木垫DN15 | 套 | 28 | 30mm | 会展中心 | 沥青防腐 | 空调水管
46 | 绝热木垫DN50 | 套 | 12 | 15mm | 会展中心 | 沥青防腐 | 空调水管
47 | 绝热木垫DN40 | 套 | 42 | 15mm | 会展中心 | 沥青防腐 | 空调水管
48 | 绝热木垫DN32 | 套 | 918 | 15mm | 会展中心 | 沥青防腐 | 空调水管
49 | 绝热木垫DN25 | 套 | 1316 | 15mm | 会展中心 | 沥青防腐 | 空调水管
50 | 绝热木垫DN15 | 套 | 332 | 25mm | 科创中心 | 沥青防腐 | 空调水管
51 | 绝热木垫DN20 | 套 | 4142 | 25mm | 科创中心 | 沥青防腐 | 空调水管
52 | 绝热木垫DN25 | 套 | 1354 | 25mm | 科创中心 | 沥青防腐 | 空调水管
53 | 绝热木垫DN32 | 套 | 1526 | 25mm | 科创中心 | 沥青防腐 | 空调水管
54 | 绝热木垫DN40 | 套 | 724 | 25mm | 科创中心 | 沥青防腐 | 空调水管
55 | 绝热木垫DN50 | 套 | 1418 | 25mm | 科创中心 | 沥青防腐 | 空调水管
56 | 绝热木垫DN70 | 套 | 1478 | 30mm | 科创中心 | 沥青防腐 | 空调水管
57 | 绝热木垫DN80 | 套 | 616 | 30mm | 科创中心 | 沥青防腐 | 空调水管
58 | 绝热木垫DN100 | 套 | 196 | 30mm | 科创中心 | 沥青防腐 | 空调水管
59 | 绝热木垫DN125 | 套 | 76 | 30mm | 科创中心 | 沥青防腐 | 空调水管
60 | 绝热木垫DN150 | 套 | 90 | 30mm | 科创中心 | 沥青防腐 | 空调水管
61 | 绝热木垫DN200 | 套 | 642 | 35mm | 科创中心 | 沥青防腐 | 空调水管
62 | 绝热木垫DN250 | 套 | 142 | 35mm | 科创中心 | 沥青防腐 | 空调水管
63 | 绝热木垫DN300 | 套 | 72 | 35mm | 科创中心 | 沥青防腐 | 空调水管
64 | 绝热木垫DN350 | 套 | 22 | 35mm | 科创中心 | 沥青防腐 | 空调水管
65 | 绝热木垫DN400 | 套 | 12 | 35mm | 科创中心 | 沥青防腐 | 空调水管
66 | 绝热木垫DN450 | 套 | 84 | 35mm | 科创中心 | 沥青防腐 | 空调水管
67 | 绝热木垫 | 米 | 7000 | 厚40mm | 科创中心 | 沥青防腐 | 空调风管
技术要求：1、 木垫材质为硬质红松木。2、 木垫具有优良的防腐性、阻燃性、保温性、防震功能、抗压力强，无污染、易安装。3、 空调系统木垫配套的U型卡，由扁铁和螺丝焊接而成，表面由红色防锈漆喷涂。4、 木垫表面须作腐沥青柒侵泡和防水处理。5、 木垫的性能应符合相关现行国家标准的要求。