## 镇流器和电容
电子镇流器 | EL2-228B PL2×28W UN 220V-241V,巴力士 | 个 | 200 | 电容 | 2.5uf | 只 | 20
电子镇流器 | QTP5,14-35W,一拖一 ,铁壳，欧司朗(旧型号EZ-T5) | 个 | 200 | 电容 | 3uf | 只 | 20
电子镇流器 | EL2-214B PL2×14W UN 220V-240V,巴力士 | 个 | 40 | 电容 | 2uf | 只 | 20
电子镇流器 | EB-P 1 26 PLT/C，飞利浦 | 个 | 60 | 电容 | 光管电容:MKP,8uF±10%,350VAC,50/60Hz-25,100℃,GPF D | 个 | 43
电子镇流器 | HF-P122-42 PL-T/C，飞利浦 | 个 | 100 | 电容 | 电容:50uF,福建源光亚明 | 个 | 5
电子镇流器 | 电子镇流器:QTP5,2×14-35/220~240V,欧司朗 | 个 | 13 | 电容 | 30uf | 只 | 100
电子镇流器 | 电子镇流器:QTP8 2×36/220-240,欧司朗 | 个 | 107 | 电容 | 35uf | 只 | 100
电子镇流器 | 电子镇流器:QTP5,14-35W,一拖一 ,铁壳，欧司朗(旧型号EZ-T5) | 个 | 100 | 电容 | 40uf | 只 | 100
电子镇流器 | 电子镇流器:QTP8 2×18W/220-240V,欧司朗 | 个 | 20 | 电容 | 电容:4uF,450V | 个 | 1
电子镇流器 | 电子镇流器:QTP8 2×58W/220-240V,欧司朗 | 个 | 30 | 电容 | 电容:6uF,450V，引线 | 个 | 1
电子镇流器 | 钠灯电子镇流器:NG-70,70W,220V | 个 | 10 | 电容 | 电容:20uF,450V | 个 | 1
电子镇流器 | 60W(58W),220V,三雄 | 个 | 24 | 电容 | 电容:5uF,450V | 个 | 1
电子镇流器 | 电子镇流器:EZ-P8,2×36W,一拖二,欧司朗 | 个 | 200 | 电容 | 电容:CBB65A-7,40uF+5%,450VAC,科龙空调用 | 个 | 4
电子镇流器 | 电子镇流器:PAK015626(订货号PAK-E1236),2×36W,三雄极光 | 个 | 300 | 电缆盘架 | 电缆盘架:LDA-3×2.5mm2,32A,220V,50m,佛山华洋 | 个 | 45
电子镇流器 | 电子镇流器:60W(58W),220V,三雄 | 个 | 50 | 电缆盘架 | 电缆盘架:LDB-4×1.5mm2,25A,380V,50m,佛山华洋 | 个 | 180
电子镇流器 | 电子镇流器:60W(58W),220V,T8，一拖一，三雄 | 个 | 10 | 电缆盘架 | 电缆盘架:LDA-3×2.5mm2,20A,220V,50m,佛山华洋 | 个 | 23
电子镇流器 | 电子镇流器:JF-4075EB,40W,一拖一，九佛 | 个 | 45 | 电缆盘架 | 电缆盘架:LDA-3×2.5mm2,32A,220V,50m,佛山华洋（用1233101022替换） | 个 | 3
电子镇流器 | 电子镇流器:20W,220V,三雄 | 个 | 40 | 电缆盘架 | 电缆盘架:LDB-3×2.5mm2+1×1.5mm2,40A，380V,30m,佛山华洋（原32A） | 个 | 3
电子镇流器 | 电子镇流器:BPL 18W 220V BISC,飞利浦 | 个 | 40 | 电缆盘架 | 电缆盘架:LDA-3×1.5mm2,20A,220V,30m,佛山华洋（原16A） | 个 | 10
电子镇流器 | 电子镇流器:EX36122HK-6ENH(FZ36130900),一拖一,松下 | 个 | 50 | 电缆盘架 | 电缆盘架:LDA-3×1.5mm2,20A,220V,50m,佛山华洋 | 个 | 10
电子镇流器 | 电子镇流器:PAK011420(订货号:PAK-ED118),T8标准型,20W,带接线端子，三雄极光 | 个 | 1 | 电缆盘架 | 电缆盘架:LDB-4×2.5mm2,40A,380V,100m,佛山华洋（原32A） | 个 | 10
电子镇流器 | 电子镇流器:CBT-126,26W,220V,松下 | 个 | 50 | 电缆盘架 | LDA-3×1.5mm2,20A,220V,50m,佛山华洋 | 个 | 16
电子镇流器 | 电子镇流器:EZ-T5,28W,一拖三,欧司朗（停产） | 个 | 2 | 电缆盘架:LDA-3×1.5mm2,20A,220V,50m,佛山华洋 | 电缆盘架:LDA-3×1.5mm2,20A,220V,50m,佛山华洋 | 个 | 80
电子镇流器 | 电子镇流器:T5,21W | 个 | 3
电子镇流器 | HF-P 136 TL-D Ⅲ IDC,PHILIPS | 个 | 50
电子镇流器 | HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII,PHILIPS | 个 | 50
电子镇流器 | HF-P 118 TL-D Ⅲ IDC,PHILIPS | 个 | 50
电子镇流器:QTP8 2×36/220-240,欧司朗 | 电子镇流器:QTP8 2×36/220-240,欧司朗 | 套 | 320

## 互感器和电动机
电流互感器 | BH-100II 1000/5 | 个 | 2 | 电动机 | Y112M-6 | 台 | 1
电流互感器 | BH-100II 1500/5 | 个 | 2 | 电动机 | Y160M-4 | 台 | 1
电流互感器 | BH-100II 800/5 | 个 | 2 | 电动机 | Y225M-4 | 台 | 1
电流互感器 | BH-30I 100/5 | 个 | 2 | 电动机 | Y160L-4 | 台 | 1
电流互感器 | BH-30I 25/5 | 个 | 2 | 电动机 | Y180M-4 | 台 | 1
电流互感器 | BH-30I 40/5 | 个 | 2 | 电动机 | Y132M1-6 | 台 | 1
电流互感器 | BH-30I 50/5 | 个 | 2 | 电动机 | Y200L-4 | 台 | 1
电流互感器 | BH-30I 75/5 | 个 | 2 | 电动机 | Y132M-4 | 台 | 1
电流互感器 | BH-40I 400/5 | 个 | 2 | 电动机 | Y100L2-4 | 台 | 1
电流互感器 | BH-40II 150/5 | 个 | 2 | 电动机 | Y132S-4 | 台 | 1
电流互感器 | BH-40II 200/5 | 个 | 2 | 电动机 | Y160M2-2 | 台 | 1
电流互感器 | BH-40II 250/5 | 个 | 2 | 电动机 | Y112M-4 | 台 | 1
电流互感器 | BH-40II 400/5 | 个 | 2 | 电动机 | Y225M-6 | 台 | 1
电流互感器 | 3CT(1000 | 个 | 12 | 电动机 | Y280S-6 | 台 | 1
电流互感器 | BH-100*50II 3000/5 | 个 | 8 | 电动机 | Y160L-6 | 台 | 1
电流互感器 | BH-100*50II 4000/5 | 个 | 8 | 电动机 | Y250M-4 | 台 | 1
电流互感器 | BH-170*100II 5000/5 | 个 | 8 | 电动机 | Y225S-4 | 台 | 1
电流互感器BH-30-I-200-5A | BH-30-I-200-5A | 个 | 2 | 电动机 | Y160M1-2 | 台 | 1
电流互感器BH-30-I-30-5A | BH-30-I-30-5A | 个 | 2
电流互感器BH-30-I-50-5A | BH-30-I-50-5A | 个 | 2
电流互感器BH-30-I-75-5A | BH-30-I-75-5A | 个 | 2
电流互感器BH-30-I-80-5A | BH-30-I-80-5A | 个 | 2

## 电机
电机 | 卷闸门电机:JG,600Kg,450W/220V，巨光 | 个 | 1 | 电机 | M2QA112M4A | 台 | 1
电机 | 卷闸门电机:JM-500,370W/220V,500kg,漳州金安 | 个 | 1 | 电机 | M2QA100L4B | 台 | 1
电机 | 卷闸门电机:SO-506S,370W/220V,750Kg,厦门富特 | 个 | 1 | 电机 | M2QA100L4A | 台 | 1
电机 | 卷闸门电机:YY-40，430W/220V,台湾 | 个 | 1 | 电机 | Y2200L-4 | 台 | 1
电机 | 卷闸门电机:ECR-500/1P,500Kg,370W,220V,漳州杰龙 | 个 | 1 | 电机 | Y2225M-4 | 台 | 1
电机 | 卷闸门电机：JM300-1P，250W，220V，300KG | 个 | 1 | 电机 | Y2225S-4 | 台 | 1
电机 | 卷闸门电机:ECR800-1/P | 个 | 1 | 电机 | Y2250M-4 | 台 | 1
电机 | 卷闸门电机：DR-500，单相220V | 个 | 1 | 电机 | Y2280S-4 | 台 | 1
电机 | 卷闸门电机：YH-600，卷扬力600KG，220V，200W | 个 | 1 | 电机 | 电机:适用于K93GH56\K123GH56\K183GH56 | 个 | 1
电机 | 卷闸门电机：DR-700，卷扬力700kg，220V | 个 | 1 | 电机 | 电机:适用于SPW-D903DH5 | 个 | 1
电机 | 卷闸门电机：YH-800，卷扬力800KG，220V | 个 | 1 | 电机 | 电机:适用于SPW-C703/903DY(H)8 | 个 | 1
电机 | 卷闸门电机：DR-800，AC220V，800KG | 个 | 1 | 电机 | 电机：M2QA180L4A-22KW，ABB | 个 | 1
电机 | 卷闸门电机：BD-800，800KG，370W，飞毛腿门控机电设计有限公司 | 个 | 1 | 电机 | 电机：M2QA160L4A-15KW，ABB | 个 | 1
电机 | 电机：先锋-1000 (含控制盒) | 个 | 1 | 电机 | 电机：M2QA280S8A-45KW，ABB | 个 | 1
电机 | 卷闸门电机总成：GLIDERMATIC GRD，厂牌：GLIDEROL（开得乐） | 个 | 1 | 电机 | Y100L2-4 | 台 | 1
电机 | 防淹门锁定电机（右）：LAP40-N1-160-TS-FCM(NO）-P3-RH-AC1-PH 220V 50HZ-0.55kw-2800rpm-W，力姆泰克 | 个 | 1 | 电机 | Y112M-2 | 台 | 1
电机 | 防淹门锁定电机（左）：LAP40-N1-160-TS-FCM(NO）-P3-LH-AC1-PH 220V 50HZ-0.55kw-2800rpm-W，力姆泰克 | 个 | 1 | 电机 | Y112M-4 | 台 | 1
电机 | 电动伸缩门电机：T501,220V，红门电机厂 | 个 | 1 | 电机 | Y132S-4 | 台 | 1
电机 | 断路器储能电机: U 7030-130/125-L -MO/110-125V GEFEG | 个 | 1 | 电机 | Y132S2-2 | 台 | 1
电机 | 断路器储能电机:5P9A2357P002 TS 3078N12E28 200/220V SAWAMURA DEKI | 个 | 1 | 电机 | Y132M-4 | 台 | 1
电机 | 卷闸门电机：KJD-600-1P | 个 | 1 | 电机 | Y160M-4 | 台 | 1
电机 | 全封闭鼠笼式电机：ABB-200L，30KW | 个 | 1 | 电机 | Y160L-4 | 台 | 1
电机 | 全封闭鼠笼式电机：ABB-160L，18.5KW | 个 | 1 | 电机 | Y180L-4 | 台 | 1
电机 | 全封闭鼠笼式电机：ABB-180M，18.5KW | 个 | 1 | 电机 | Y200L-4 | 台 | 1
电机 | 全封闭鼠笼式电机：ABB-225M，45KW | 个 | 1 | 电机 | Y250M-6 | 台 | 1
电机 | Y160M2-2，15kW | 台 | 1 | 电机 | Y2180M-4-TH | 台 | 1
电机 | Y160M-4，11kW | 台 | 1 | 电机 | 电机：MZQA132M6B，5.5KW，上海阿布勃跃进电机有限公司 | 个 | 1
电机 | Y180L-6，15kW | 台 | 1 | 电机 | 45KW | 台 | 1
电机 | Y180M-4，18.5kW | 台 | 1 | 电机 | 18.5KW | 台 | 1
电机 | Y200L1-6，18.5kW | 台 | 1 | 电机 | 4KW | 台 | 1
电机 | Y225S-4，37kW | 台 | 1 | 电机 | Y225S-4-37kW | 台 | 1
电机 | Y250M-4，55kW | 台 | 1 | 电机 | Y160M2-2-15kW | 台 | 1
电机 | Y280S-8，37kW | 台 | 1 | 电机 | Y180M-4-18.5kW | 台 | 1
电机 | Y315S-6，75kW | 台 | 1 | 电机 | Y250M-4-55kW | 台 | 1
电机 | Y315M1-6，90kW | 台 | 1 | 电机 | Y280M-8-45kW | 台 | 1
电机 | Y315M2-6，110kW | 台 | 1 | 电机 | Y280S-8-37kW | 台 | 1
电机 | Y355M2-8，160kW | 台 | 1 | 电机 | Y315M2-6-110kW | 台 | 1
电机 | M2QA90S4A | 台 | 1 | 电机 | Y315S-6-75kW | 台 | 1
电机 | M2QA90L4A | 台 | 1 | 电机 | Y315M1-6-90kW | 台 | 1
电机 | M2QA160M4A | 台 | 1 | 电机 | 11kw | 套 | 1
电机 | M2QA132S4A | 台 | 1 | 电机 | 15kw | 套 | 1
电机 | M2QA132M4A | 台 | 1 | 电机 | 30kw | 套 | 1

## 接线柱
电机保护开关 | 电机保护开关:PKM0-4，伊顿EATON(默勒) | 个 | 9
电机保护开关 | 电机保护开关:PKM0-6.3，伊顿EATON(默勒) | 个 | 9
电机接线柱 | 开利冷水机组用，备件编号HY85AA062A | 个 | 1
电机接线柱 | 电机接线柱:电机型号Y180M-4-18.5kw | 个 | 90
电机接线柱 | 电机接线柱:电机型号Y315S-6-75kw | 个 | 90
电机接线柱 | 电机接线柱:电机型号Y160M1-2-11kw | 个 | 20
电机接线柱 | 电机接线柱:电机型号Y160L-4-15kw | 个 | 20
电机接线柱 | 电机接线柱:电机型号Y180L-4-22kw | 个 | 20
电机接线柱 | 电机接线柱:电机型号Y180L-6-15kw | 个 | 20
电机接线柱 | 电机接线柱:电机型号Y200L-4-30kw | 个 | 20
电机接线柱 | 电机接线柱:电机型号Y200L1-6-18.5kw | 个 | 20
电机接线柱 | 电机接线柱:电机型号Y225M-4-45kw | 个 | 20
电机接线柱 | 电机接线柱:电机型号Y250M-4-55kw | 个 | 20
电机接线柱 | 电机接线柱:电机型号Y250M-6-37kw | 个 | 20
电机接线柱 | 电机接线柱:电机型号Y90L-2-2.2kw | 个 | 20
电机接线柱 | 电机接线柱:电机型号Y90S-4-1.1kw | 个 | 20
电机接线柱 | 电机接线柱:电机型号Y90L-6-1.1kw | 个 | 20
电机接线柱 | 电机接线柱:电机型号Y100L2-4-3kw | 个 | 20
电机接线柱 | 电机接线柱:电机型号Y100L-6-1.5kw | 个 | 20
电机接线柱 | 电机接线柱:电机型号Y112M-4-4kw | 个 | 20
电机接线柱 | 电机接线柱:电机型号Y132M-4-7.5kw | 个 | 20
电机接线柱 | 电机接线柱:电机型号Y132S-6-3kw | 个 | 20
电机接线柱 | 电机接线柱:电机型号Y160M-4-11kw | 个 | 20
电机温度过热保护器 | 055970A1:顿汉布什水冷机组用 | 个 | 1
电接点压力表 | YXC-100,0-1.6Mpa，精度等级1.5,上海仪表厂 | 个 | 6
电接点压力表 | YX-150C型，1.6Mpa，DN15螺纹接口，青岛华青 | 个 | 6
电接点压力开关 | 中国上海/德国科宝 | 个 | 5

## 零散的
电动机构 | 电动机构MT400 AC220V | 套 | 1
电动机构 | 3VL93003MQ00 | 个 | 1
电动机热保护器 | 电动机热保护器：INT69，220VAC，南京蓝深 | 个 | 3
电动机热保护器（宁波巨神广佛线用） | 电动机热保护器（宁波巨神广佛线用） | 个 | 200
电动机热保护器：INT69，220VAC，南京蓝深 | 电动机热保护器：INT69，220VAC，南京蓝深 | 个 | 200
电动软密封蝶阀 | D971X-16Q DN150 | 个 | 1
电动软密封蝶阀 | D971X-16Q DN250 | 个 | 1
电动锁定装置 | 0.55KW 2800rpm 推力:440kg | 台 | 1
电动调节阀 | MD-K-301、303、303、304、305、306、307、308、309、310 尺寸：1250×500原产地：广州供应商：加禾 | 个 | 1
电工黑胶布 | 电工黑胶布:18×20000mm/卷,MN55144,3M（同1233601006） | 卷 | 8
电焊机（380V/220V,5-6.5KW）
电缆头热缩套管 | 电缆头热缩套管:50mm2 | 条 | 100
电缆头热缩套管 | 电缆头热缩套管:35mm2 | 条 | 3
电缆中间接头热收缩管 | 电缆中间接头热收缩管:3×240mm2+2×120mm2 | 套 | 3
电流表:150/5、72T1、2.5级 | 电流表:150/5、72T1、2.5级 | 个 | 4
电子节能灯 | YPZ,125W-4U,220V,E40,黄光,朗能牌 | 个 | 180
电子节能灯 | YPZ,125W-4U,220V,E40,白光,朗能牌 | 支 | 200
电子节能灯 | 10W,2U,螺口,白光,欧司朗 | 个 | 400
电子节能灯 | 电子节能灯:14W,6500K,E27,飞利浦 | 盏 | 2000
电子节能灯 | 电子节能灯:20W,3U,6400K,E27,欧司朗 | 盏 | 2000
电子节能灯 | 电子节能灯:23W,E27,日光色,欧司朗 | 盏 | 2000
电子节能灯 | 电子节能灯:18W,6500K,E27,飞利浦 | 个 | 300
电子节能灯 | （请问要U型还是螺旋型）电子节能灯:螺旋，20W,3U,6500K,E27,飞利浦 | 个 | 60
电子节能灯 | 电子节能灯:10W,2U,螺口,白光,欧司朗 | 支 | 20
电子节能灯 | 电子节能灯:45W,E27,白光,飞利浦 | 支 | 4
电子膨胀阀 | 开利冷水机组用，备件编号32GB403154 | 个 | 1
电子膨胀阀 | 开利冷水机组用，备件编号32GB400354 | 个 | 1
电子膨胀阀 | 电子膨胀阀：三星多联机组外机用，DPF(O)6.4C，浙江/三花,配套线圈:PQ-M03 012-000001 | 台 | 3
电子膨胀阀 | 三星多联机组外机用，DPF(O)6.4C，浙江/三花 | 台 | 40
电子膨胀阀组件(6芯-1.8) | 1.8,10758844，22/28N | 套 | 1
电子膨胀阀组件(6芯-2.2) | 2.2,10852536，36/40/45/56N | 套 | 1
电子膨胀阀组件(6芯-2.4) | 2.4,10852537，71/80N/56/71/80Q | 套 | 1
电子膨胀阀组件(6芯-3.0) | 3,10852538,90/112/140N/90/112/140Q/90/112/140E/M | 套 | 1
电子式漏电保护附件 | 电子式漏电保护附件:VIGIC65ELE-63A.3P,MERLIN GERIN | 个 | 90
电子式漏电保护附件 | VIGIC65ELE-63A,1P+N,MERLIN GERIN | 个 | 20
电子调速器 | 电子调速器:双联,2A,250V | 个 | 90
电子板网（内） | 540/635/20mm | 块 | 10
电子触发器 | 电子触发器:CD-2,上海亚明 | 个 | 1
电子光管支架 | 20W,单支,九佛 | 个 | 20
电子光管支架: | 电子光管支架:30W,单支,三雄 | 套 | 1
电子焊接松香 | 5g/盒 | 盒 | 10

## 零散的2
电流检测模块 | 3UF7103-1AA00-0 | 只 | 1
电流控制板CM-2 | 电流控制板CM-2:031W00947 000,冷水机组型号：YKCDCEQ75CMF York | 个 | 1
电路板 | 室外机SPW-C1903DYH8用大连三洋空调有限公司 | 个 | 1
电路板 | 电路板:适用于K93GH56\K123GH56\K183GH56 | 个 | 1
电路板 | 电路板:适用于SPW-C703/903DY8 | 个 | 1
电路板 | 电路板:适用于SPW-UR74~484DXH5 | 个 | 1
电路板 | 室外机SPW-C1903DYH8用 大连三洋空调有限公司 | 个 | 1
电路板 | 适用机型：SPW-C703/903DY8 | 块 | 2
电路板CR-C703GYH | 电路板CR-C703GYH:适用于SPW-C703/903DYH8 | 个 | 1
电路板支承胶粒 | Φ3㎜（插孔）×5㎜（支承高度） | 粒 | 200
电路接点复活剂OL | 电路接点复活剂OL :200ml/支，WURTH，893 60 | 支 | 1
电脑板 | 零件编号：10451181 | 块 | 1
电脑板 | 0010451181A,22~140N/56~140Q/22~56G/90~140E/M | 块 | 1
电脑板 | 0010400877A，22/28/36/40/45Q | 块 | 1
电筒 | 电筒:BAD202A,华荣 | 支 | 3
电位器 | 25K-OHM-K6 | 个 | 20
电线电缆 | 低烟无卤阻燃电线：WDZ(B)-BYJ，2.5mm2 | 每200米 | 2
电线电缆 | 低烟无卤阻燃电线：WDZ(B)-BYJ，4mm2 | 每200米 | 2
电线电缆 | 低烟无卤阻燃耐火电线：WDZBN-BYJ，4mm2 | 每100米 | 2
电压保护器 | 开利冷水机组用，备件编号SML-380-ASE | 个 | 1
电压继电器:DY-36型,天正集团 | 电压继电器:DY-36型,天正集团 | 个 | 80
电源 | 1756-PA72 | 个 | 1
电源板 | 电源板:025W34111 000,冷水机组型号：YKCDCEQ75CMF York | 个 | 1
电源板 | BK-039E | 个 | 1
电源电路板 | 电源电路板:适用于KR74/94 | 个 | 1
电源电路板POW-CR1154GDCH8 | 电源电路板POW-CR1154GDCH8:适用于SPW-CR704/CR904/CR1154DDCH8 | 个 | 1
电源控制箱 | 电源控制箱:800×600×250mm | 个 | 3
电源控制箱 | 电源控制箱:400×600×180mm | 个 | 1
电源模件 | 1756-PA72，美国/AB | 个 | 1
电源模块 | TSX PSY3610，施耐德 | 个 | 1
电源模块 | TSX PSY3610M，施耐德 | 块 | 1
电源切换装置 | OTM_C_D PC级 160A ABB产品 | 套 | 3
电源切换装置 | OTM_C_D PC级 63A ABB产品 | 套 | 1
电源切换装置 | OTM_C_D PC级 100A ABB产品 | 套 | 3
电源切换装置 | TGM-ES MAIN,4PDT,180A,TGM-F180A，带控制器TU510A，日本高田 | 套 | 1
电源切换装置 | DPT63-CB010 | 个 | 1
电源切换装置 | DPT63-CB011 | 个 | 1
电源切换装置 | DPT160-CB010 | 个 | 1
电源切换装置 | DPT160-CB011 | 个 | 1
电源切换装置 | 美国GE ATS-GTX80A/4P | 个 | 1
电源切换装置控制器 | Zenith GTX Transfer Switch MX60 | 个 | 1
电源转换板 | 电源转换板：DO048063 100W DC-AC CONVERTER,四川赛尔 | 个 | 1
电源转换板 | DO048063 100W DC-AC CONVERTER，意大利赛尔 | 块 | 1