	序号
	物资编码
	物资名称
	单位
	预估采购量

	1
	10003021
	三角瓶\250ml
	只
	30

	2
	11297777
	试管\φ20×200mm
	件
	20

	3
	11297774
	 试管\φ15×150mm 
	个
	30

	4
	11274656
	微量进样针\50μl
	件
	10

	5
	11274565
	组装式自动回零滴定管\23821 50ml AS级
	件
	10

	6
	11274564
	组装式自动回零滴定管\23820 25ml AS级
	件
	10

	7
	11274563
	组装式自动回零滴定管\23819 10ml
	件
	10

	8
	11268593
	聚四氟乙烯带\0.08×20mm
	千克
	10

	9
	11246711
	可调定量加液器\容量范围0.1-1ml 白色玻璃
	件
	10

	10
	11230392
	试剂瓶\500ml 聚四氟乙烯
	个
	20

	11
	11225222
	分液漏斗\500ml 梨形 塑料
	个
	10

	12
	11218635
	定量滤纸\φ180mm 快速
	盒
	50

	13
	11179853
	载玻片\3mm 100片/盒
	盒
	2

	14
	11168935
	微量滴定管\5ml聚四氟乙烯烤克 天玻
	件
	5


	15
	11162578
	微量滴定管\10ml聚四氟乙烯烤克 天玻
	件
	5

	16
	11161674
	棕色细口试剂瓶\1000ml
	件
	10

	17
	11160015
	小滴管胶帽\长3.5cm口径0.6cm红色橡胶
	袋
	2

	18
	11155470
	带盖瓷坩埚\150ml  
	个
	10

	19
	11088889
	无色滴定管\A级 25ml四氟乙烯考克酸碱通用
	件
	10

	20
	11073891
	无色滴瓶\60ml
	件
	10

	21
	11043437
	棕色细口试剂瓶\500ml
	件
	20

	22
	11043424
	白色细口试剂瓶\500ml
	个
	20

	23
	11036323
	烧杯\10ml
	件
	20

	24
	11015562
	紫外线灯管镇流器\RW5-245 40W AC220V
	个
	3

	25
	10893326
	防冻霜\20g/瓶 凡士林
	瓶
	20

	26
	10884894
	蓝白线滴定管\50ml聚四氟乙烯考克
	件
	8

	27
	10880315
	称量纸\100×100mm 厚度0.01mm
	袋
	10

	28
	10877922
	白色细口试剂瓶\1000ml
	个
	20

	29
	10874073
	烧杯\3L
	件
	3

	30
	10866222
	无色下口试剂瓶\5L
	件
	5

	31
	10817722
	滴瓶\125ml棕色 带滴管
	件
	20

	32
	10817721
	滴瓶\125ml无色 带滴管
	件
	20

	33
	10796562
	分液漏斗\100ml
	件
	10

	34
	10766164
	玻璃蒸馏器\1000ml
	件
	10

	35
	10730778
	分液漏斗\50ml
	件
	10

	36
	10706914
	塑料试剂瓶\500ml
	个
	20

	37
	10706913
	塑料试剂瓶\1000ml
	个
	10

	38
	10648154
	带把烧杯\1000ml
	件
	10

	39
	10648153
	带把烧杯\500ml
	件
	20

	40
	10307374
	 配套试管（带导管）
	个
	30

	41
	10172710
	回流装置\JLHL20
	个
	10

	42
	10025879
	带盖瓷坩埚\50ml
	个
	20

	43
	10018684
	擦镜纸\10×15cm 100张/包\5E-2AC/PL ‖
	包
	300

	44
	10017307
	玻璃碘量瓶\500ml
	个
	10

	45
	10003052
	烧杯\2000ml
	件
	5

	46
	11352252
	密闭采样器卡套针型阀\1/4"\采样钢瓶\世伟洛克
	件
	20

	47
	11351806
	卡套针型阀\1/2"\采样钢瓶\世伟洛克
	件
	10

	48
	11351805
	单针接头\1/4"\采样钢瓶\世伟洛克
	件
	10

	49
	11349727
	黑色橡胶管\φ12mm\10MPa
	米
	50

	50
	11348299
	粉尘采样夹\40mm   
	 个
	3

	51
	11341011
	玻璃密度计\0.6～2.0g/cm3\14只/组
	套
	8

	52
	11328644
	色谱顶空进样瓶盖\3.005150.2000 100个/包
	包
	100

	53
	11302777
	紫铜管\φ3×0.5mm\T2
	米
	25

	54
	11302744
	对二甲苯\GC\500ml/瓶
	瓶
	30

	55
	11302743
	邻二甲苯\GC\500ml/瓶
	瓶
	60

	56
	11302185
	大肚移液管\2ml
	件
	10

	57
	11294639
	无水乙酸钠\GR\500g/瓶
	瓶
	10

	58
	11290684
	不锈钢管\φ6×1.0mm 304
	件
	60

	59
	11278254
	定量滤纸\φ110mm慢速
	盒
	20

	60
	11271897
	带盖医用托盘\搪瓷 11.5寸
	件
	10

	61
	11268675
	槽绝缘(内芯)\0.05×65×250mm 6020聚酯薄膜
	卷
	10

	62
	11264841
	铁架台\240×135mm
	个
	30

	63
	11264835
	塑料自封袋\280*200mm\9#
	包
	50

	64
	11261081
	玻璃丝绳φ6.4mm
	米
	200

	65
	11247555
	干冰\96% φ3mm
	千克
	20

	66
	11236177
	氯化铯\0.1mol/L AR\60ml/瓶
	瓶
	10

	67
	11234832
	不锈钢药匙\160mm 单勺头
	个
	20

	68
	11233442
	模具清洗剂\QX-M\500ml/瓶
	瓶
	10

	69
	11228896
	样品自封袋\16丝 50×70mm
	包
	50

	70
	11225875
	瓷蒸发皿\250ml
	米/件
	20

	71
	11225126
	具塞比色管\50ml有机玻璃
	件
	30

	72
	11225125
	具塞比色管\25ml 有机玻璃
	件
	30

	73
	11224214
	橡胶塞\8#
	个
	10

	74
	11224213
	橡胶塞\6#
	个
	10

	75
	11224209
	橡胶塞\1#
	个
	10

	76
	11224208
	橡胶塞\0#
	个
	20

	77
	11221979
	六水合氯化钴\AR\500g /瓶
	瓶
	10

	78
	11220764
	氧化汞\AR\500g /瓶
	瓶
	5

	79
	11220024
	浓氨水\GR\500ml/瓶
	瓶
	15

	80
	11218630
	定量滤纸\φ180mm 中速
	盒
	30

	81
	11218521
	具塞三角烧瓶\500ml
	件
	30

	82
	11213552
	高纯空气\99.99% 40L/瓶
	瓶
	60

	83
	11212750
	调温电热套\KDM-500
	套
	5

	84
	11208070
	针头\6# 10支/盒 长10cm
	盒
	5

	85
	11207137
	试管架\40孔 φ120mm 不锈钢
	个
	3

	86
	11207050
	塑料烧杯\1000ml 带刻度 手柄
	个
	10

	87
	11198216
	万能夹
	个
	30

	88
	11197835
	P10气体\10%甲烷 90%氩气 40L
	瓶
	24

	89
	11195331
	冷凝管夹\493×260mm
	个
	5

	90
	11195190
	采样器\HX-6102 铜质 1000ml
	个
	3

	91
	11190142
	蛇形冷凝器\长度300mm
	件
	5

	92
	11189680
	移液管架\702605 PP 94孔
	个
	5

	93
	11189673
	量筒\64995  PMP A 100ml
	个
	5

	94
	11189110
	无羰基甲醇\AR\500ml/瓶
	瓶
	10

	95
	11189109
	石英比色皿\20mm
	件
	10

	96
	11185185
	量筒\65295 PMP A 1000ml
	个
	6

	97
	11185122
	色谱顶空进样瓶\1030-51096 20ml
	个
	100

	98
	11179414
	浮游生物网  \呈三角锥形型 上有圆形不锈钢圈 下有塑料考克
	个
	3

	99
	11177376
	气体取样袋\铝箔袋 2L
	个
	20

	100
	11177313
	容量瓶\25ml棕色
	只
	40

	101
	11171537
	刻度塑料移液管\10ml A级
	支
	30

	102
	11170653
	洗耳球\120ml
	个
	10

	103
	11170617
	刻度塑料移液管\5ml A级
	支
	30

	104
	11170616
	刻度塑料移液管\1ml A级
	支
	30

	105
	11169127
	白色广口试剂瓶\250ml
	个
	20

	106
	11168161
	高型烧杯\500mL
	件
	20

	107
	11165890
	试剂瓶\2500ml 细口 棕色
	个
	20

	108
	11164053
	石英蒸发皿\150ml
	件
	10

	109
	11163152
	玻璃砂芯坩埚\100ml G1型       
	件
	10

	110
	11162687
	石英比色皿\4cm 带盖\OIL 460\国产
	件
	20

	111
	11162562
	玻璃砂芯漏斗\140ml G4        
	件
	5

	112
	11162560
	玻璃砂芯漏斗\40ml G1       
	件
	5

	113
	11162557
	长颈玻璃漏斗\60ml\G3       
	件
	20

	114
	11162170
	有机系溶剂微孔过滤膜\φ50mm×0.45um
	个
	5

	115
	11160099
	2-丁酮\AR\500ml/瓶
	瓶
	10

	116
	11159661
	一次性手套\100双/盒 L号\PVC
	盒
	100

	117
	11159244
	铝箔盒\300ml
	个
	120

	118
	11157866
	乳胶管\φ6mm
	个
	50

	119
	11157262
	烫伤膏\长春海外制药强列 外用 30克/支
	支
	5

	120
	11156838
	一次性医用橡胶手套\100双/盒
	盒
	10

	121
	11156816
	分液漏斗架\250ml 4孔
	 个
	3

	122
	11155623
	塑料采样框\35×50cm
	个
	2

	123
	11155534
	防爆沸玻璃珠\0.2-0.8mm
	个
	200

	124
	11155533
	不锈钢丝网采样框\30cm×40cm 带提手
	支
	5

	125
	11155511
	细口聚乙烯塑料瓶\150ml
	个
	50

	126
	11155509
	细口聚乙烯塑料瓶\1000ml
	个
	50

	127
	11155507
	细口聚乙烯塑料瓶\250ml
	个
	50

	128
	11155470
	瓷坩埚\100ml（带盖子）
	个
	100

	129
	11154082
	气密性注射器\100μl
	件
	10

	130
	11153962
	蝴蝶夹\金属
	个
	30

	131
	11151665
	玻璃比色皿\100mm
	件
	10

	132
	11148746
	称量纸\80×80mm
	张
	280

	133
	11148740
	容量瓶刷\250mm
	个
	10

	134
	11148712
	容量瓶刷\1000mm
	个
	10

	135
	11147805
	刚果红试纸\50包/盒
	盒
	10

	136
	11147681
	塑料容量瓶\200ml
	个
	10

	137
	11141534
	聚四氟乙烯管\Φ6mm﹨1.6Mpa﹨聚四氟乙烯
	米
	10

	138
	11138116
	聚四氟乙烯管\φ3mm\1.0MPa\PTFE\QB/T3624
	千克
	3

	139
	11137169
	蒸馏烧瓶\125ml带支管
	个
	10

	140
	11137140
	称量瓶\25×40mm
	件
	40

	141
	11136468
	采样绳\防静电采样绳\ φ6mm 500mm 两头带铜卡
	米
	50

	142
	11133560
	镜头纸\100本/盒
	盒
	10

	143
	11132459
	聚乙烯瓶\广口250ml
	个
	100

	144
	11132452
	双联球\橡胶φ60mm
	个
	20

	145
	11132261
	铝箔袋\5L
	个
	10

	146
	11125549
	铜刷\毛长20mm 把长100mm
	个
	10

	147
	11120392
	胶塞\14#
	个
	10

	148
	11116646
	活性炭管\6×120mm
	根
	2

	149
	11106974
	定性滤纸\Φ150mm 慢速
	盒
	20

	150
	11101405
	石英比色皿\3cm
	件
	10

	151
	11101404
	玻璃比色皿\2cm
	件
	10

	152
	11088888
	无色容量瓶\A级 50ml
	件
	50

	153
	11088887
	无色容量瓶\A级 500ml
	件
	50

	154
	11088886
	无色容量瓶\A级 250ml
	件
	60

	155
	11088885
	无色容量瓶\A级 200ml
	件
	40

	156
	11088884
	无色容量瓶\A级 100ml
	件
	60

	157
	11088883
	无色容量瓶\A级 1000ml
	件
	50

	158
	11087298
	气体取样袋\1L袋
	包
	50

	159
	11086498
	棕色滴定管/A级50ml四氟乙烯考克酸碱通用
	瓶/只
	10

	160
	11086496
	棕色滴定管/A级25ml四氟乙烯考克酸碱通用
	瓶/只
	10

	161
	11086245
	棕色容量瓶\A级 500ml
	件
	50

	162
	11086244
	棕色容量瓶\A级 250ml
	件
	50

	163
	11086243
	棕色容量瓶\A级 200ml
	件
	50

	164
	11086242
	棕色容量瓶\A级 100ml
	件
	50

	165
	11086241
	棕色容量瓶\A级 1000ml
	件
	50

	166
	11075258
	具塞比色管\100ml
	件
	20

	167
	11073891
	滴瓶\无色60ml
	件
	20

	168
	11073887
	烧杯刷\100×120mm
	个
	10

	169
	11073878
	石蕊试纸\50条/瓶
	瓶
	5

	170
	11068433
	定量滤纸\φ150mm 快速
	个
	80

	171
	11063412
	塑料桶 20L
	个
	60

	172
	11062257
	大张滤纸\600×600mm
	盒
	50

	173
	11061753
	长柄试管刷\中号
	支
	5

	174
	11049831
	分度吸量管\5ml
	件
	50

	175
	11049830
	分度吸量管\2ml
	件
	50

	176
	11049829
	分度吸量管\1ml
	件
	50

	177
	11049828
	分度吸量管\10ml
	件
	50

	178
	11048647
	乳胶球胆\2L
	个
	200

	179
	11043569
	棕滴瓶\125ml
	件
	20

	180
	11043437
	细口试剂瓶\棕色\500ml 
	件
	50

	181
	11043085
	玻璃蒸发皿\150ml
	件
	30

	182
	11043076
	微量滴定管\5ml
	件
	10

	183
	11040610
	定量滤纸\φ150mm 中速
	盒
	100

	184
	11032387
	量杯\250ml
	个/件
	5

	185
	11029300
	玻璃棒\φ6×320mm
	件
	10

	186
	11015261
	硅胶管\φ6mm\1.6MPa
	米
	50

	187
	11006098
	试管刷\大
	个
	10

	188
	10978662
	秒表\水化验专用工具
	个
	5

	189
	10962447
	手套\均码\纯棉
	双
	20

	190
	10951209
	量杯\10ml
	个/件
	5

	191
	10948660
	草酸\AR\500ml/瓶
	瓶
	10

	192
	10946324
	称量瓶\30×50mm
	件
	40

	193
	10945920
	石棉网\200×200mm
	个
	20

	194
	10943605
	烧瓶夹\200mm 
	个
	10

	195
	10941344
	氯化锌\AR\500g/瓶
	瓶
	10

	196
	10940826
	棕色容量瓶\10ml
	只
	40

	197
	10939781
	无水乙醇\AR\500ml/瓶
	瓶
	12

	198
	10938900
	搅拌子\SDS616\SDS616\国产
	个/件
	5

	199
	10937519
	抽滤瓶\1000ml
	件
	3

	200
	10935645
	尼龙绳φ8mm
	kg
	5

	201
	10934696
	大肚移液管\50ml
	件
	20

	202
	10934695
	大肚移液管\25ml
	件
	20

	203
	10934694
	大肚移液管\20ml
	件
	20

	204
	10934693
	大肚移液管\15ml
	件
	10

	205
	10934692
	大肚移液管\10ml
	件
	10

	206
	10934691
	大肚移液管\100ml
	个/件
	20

	207
	10930284
	具塞比色管\10ml
	件
	50

	208
	10927397
	下口瓶\10000ml
	个/件
	5

	209
	10926896
	三氧化钨\AR\500g/瓶
	瓶
	10

	210
	10926570
	U型管压差计\5000Pa\0-5000MPa\国产
	个
	2

	211
	10897071
	高纯氩气\99.999% 40L/瓶 压力≥13MPa(20℃)
	瓶
	6

	212
	10897057
	高纯氦气\99.999% 40L/瓶 压力≥13MPa(20℃)
	瓶
	16

	213
	10891200
	铝箔袋\2L
	个
	10

	214
	10890963
	钼酸钠\AR\500g/瓶
	瓶
	20

	215
	10890306
	量筒\2L
	件
	10

	216
	10884868
	圆底烧瓶\500ml
	件
	10

	217
	10884214
	胶头乳胶帽\100个/包
	包
	1

	218
	10883985
	聚四氟乙烯管\φ8mm\1.0MPa\聚四氟乙烯\QB/T3624
	米
	50

	219
	10883983
	聚四氟乙烯管\φ5mm\1.0MPa\聚四氟乙烯\QB/T3624
	米
	50

	220
	10880314
	称量瓶\￠75mm×35mm
	件
	10

	221
	10879752
	石英比色皿\1cm
	件
	20

	222
	10879007
	短颈玻璃漏斗\￠90mm      
	件
	10

	223
	10878010
	盐酸羟胺\AR\100g/瓶
	瓶
	10

	224
	10877924
	白色细口试剂瓶\2.5L
	支/件
	5

	225
	10877877
	白棉布 幅宽150-180mm
	米
	500

	226
	10877867
	留样封口膜\塑料
	包
	50

	227
	10875395
	玻璃耐压取样瓶\25ml 不锈钢外套保护 SH/T1550
	个
	10

	228
	10875350
	玻璃砂芯漏斗\ 250ml
	件
	10

	229
	10875328
	玻璃注射器\2ml
	支
	10

	230
	10875198
	牛角勺\三个一套( 大 中 小)
	支/套
	5

	231
	10873616
	溴化汞试纸\25片×10瓶/盒
	瓶
	10

	232
	10872693
	液体石蜡\CP\500ml/瓶
	瓶
	10

	233
	10871536
	活性炭\AR＼500g／袋
	袋
	2

	234
	10869635
	氯化亚锡\AR\500g/瓶
	瓶
	5

	235
	10869537
	氢氧化钾\GR\500g/瓶
	瓶
	20

	236
	10869533
	氢氧化钠\GR\500g/瓶
	瓶
	10

	237
	10869518
	氢气\99.999% T40L 压力13.5MPa
	瓶
	30

	238
	10869506
	氟化钾\AR\500g/瓶
	瓶
	10

	239
	10869160
	比色皿\5cm 722E分光光度计专用
	件
	10

	240
	10869155
	比色皿\30mm
	个
	10

	241
	10869121
	正庚烷\AR\500ml/瓶
	瓶
	150

	242
	10869082
	止水夹\弹簧止水夹
	个
	270

	243
	10868876
	橡胶塞\7#
	个
	30

	244
	10868875
	橡胶塞\11#
	个
	20

	245
	10868728
	橡皮筋\100个/包
	包
	2

	246
	10868316
	细口试剂瓶\棕色\125ml
	件
	50

	247
	10868312
	棕色广口试剂瓶\1L
	件
	20

	248
	10868309
	棕色干燥器\Φ180mm
	件
	3

	249
	10868307
	棕色容量瓶\250ml
	件
	10

	250
	10866229
	无色干燥器\Φ240mm
	件
	5

	251
	10865757
	无水碳酸钠\AR\500g/瓶
	瓶
	10

	252
	10865750
	无水氯化钙\AR\500g/瓶
	瓶
	20

	253
	10860680
	微量滴定管\2ml A级
	件
	5

	254
	10860677
	微量注射器\hp 10μl
	个
	10

	255
	10858877
	平底烧瓶\500ml
	件
	15

	256
	10857114
	布氏漏斗\50mm
	个/件
	5

	257
	10857113
	布氏漏斗\500mm
	个/件
	5

	258
	10857112
	布氏漏斗\300mm
	个/件
	5

	259
	10854887
	孟氏气体吸收瓶\250ml 带磨口吸收支管\玻璃
	件
	20

	260
	10854886
	孟氏气体吸收瓶\125ml\玻璃
	件
	20

	261
	10854416
	多功能定时器\WB388\欧西亚
	个
	5

	262
	10853629
	塑料自封袋\480×280mm
	个
	300

	263
	10853628
	塑料自封袋\300×200mm 100个/包
	个
	300

	264
	10853354
	塑料烧杯\1000ml
	个
	10

	265
	10853323
	塑料容量瓶\500ml
	个
	10

	266
	10853322
	塑料容量瓶\250ml
	个
	10

	267
	10853321
	塑料容量瓶\100ml
	个
	20

	268
	10853320
	塑料容量瓶\1000ml
	个
	10

	269
	10852349
	基准氯化钠\GR\100g/瓶
	瓶
	5

	270
	10850818
	四氯化碳\AR\500ml/瓶
	瓶
	20

	271
	10850665
	吸量管\0.5ml
	件
	26

	272
	10849116
	可调定量加液器\1-10ml 准确度±0.1ml 白色玻璃瓶容积500ml
	个
	10

	273
	10848842
	取样球胆\3L 乳胶
	个
	100

	274
	10848779
	双链球\橡胶
	个
	5

	275
	10846477
	卡尔费休试剂\AR\500ml/瓶
	瓶
	50

	276
	10845885
	医用脱脂棉\500g/卷
	卷
	10

	277
	10843063
	具塞量筒\50ml
	件
	10

	278
	10843060
	具塞三角烧瓶\50ml
	件
	30

	279
	10843059
	具塞三角烧瓶\250ml
	件
	100

	280
	10843058
	具塞三角烧瓶\150ml
	件
	40

	281
	10843057
	具塞三角烧瓶\100ml
	件
	30

	282
	10838621
	二甲苯\AR\500ml/瓶
	瓶
	150

	283
	10838557
	乳胶管\φ6×9mm
	米
	10

	284
	10838513
	乙炔气\≧99.6% 40L 24kg/瓶
	瓶
	10

	285
	10835943
	不锈钢长柄坩埚钳\55cm
	个/把
	3

	286
	10835913
	不锈钢管\φ3×1mm 304
	件
	20

	287
	10835348
	三角瓶\1000ml
	件
	5

	288
	10834873
	I型铜试片\50×25×2mm 黄铜 HG/T3523
	片
	20

	289
	10834872
	I型碳钢试片\50×25×2mm 35# HG/T3523
	片
	30

	290
	10834870
	I型不锈钢试片\50×25×2mm 不锈钢 HG/T3523
	片
	20

	291
	10833427
	PH试纸\3.8-5.4
	包
	10

	292
	10831235
	防酸碱手套\LD34.4-92标准\防酸碱\纯天然橡胶
	双
	10

	293
	10829394
	锥形瓶\500ml
	件
	10

	294
	10825776
	试管刷\φ13mm 250mm
	个
	10

	295
	10824380
	胶头滴管\1ml
	件
	20

	296
	10823537
	纯铝箔\GR\100g/瓶
	瓶
	10

	297
	10822745
	磨口比色管\50ml 无色      
	件
	20

	298
	10822744
	磨口比色管\25ml 无色      
	件
	20

	299
	10822569
	碱性蓝6B/AR100g
	瓶
	10

	300
	10822175
	石英比色皿\100mm
	件
	10

	301
	10821619
	百里酚蓝试纸\5条/包
	包
	5

	302
	10819495
	甲酚红试纸\7.2-8.8
	袋
	5

	303
	10819494
	甲酚红/AR25g
	瓶
	10

	304
	10819491
	甲基硅油\HFY-2\1000ml/瓶
	瓶
	10

	305
	10819356
	玻璃管\φ8mm
	个
	20

	306
	10819344
	玻璃棉\AR500g
	瓶
	3

	307
	10817923
	烧杯刷\φ30mm 210mm
	个
	60

	308
	10817921
	烧杯\25ml
	件
	40

	309
	10817298
	溴百里香酚蓝/AR25g
	瓶
	10

	310
	10816094
	洗耳球\中号
	个
	10

	311
	10815056
	毛细管粘度计\φ0.4～2.5mm
	件
	2

	312
	10815028
	比色管架\100ml 10孔
	个
	5

	313
	10813557
	无水乙醇\GR\500ml/瓶
	瓶
	20

	314
	10813556
	无水乙醇\AR\500g/瓶
	瓶
	30

	315
	10806797
	容量瓶\25 ml 无色
	件
	10

	316
	10806778
	定量滤纸\φ90mm 快速
	盒
	80

	317
	10806772
	定量可调加液器\500ml (1-5ml)
	个
	10

	318
	10806745
	定性滤纸\φ150mm 快速 100片/盒
	/盒
	130

	319
	10802385
	圆盘吸管架\JH122
	套
	5

	320
	10801927
	陶瓷坩埚\100ml
	个
	30

	321
	10787670
	U型管压力计\LX-033\0-0.1MPa\国产
	个
	2

	322
	10787006
	PH试纸\8.2-10
	包
	10

	323
	10787002
	PH试纸\6.2-8.0
	包
	10

	324
	10786995
	PH试纸\1-14
	包
	10

	325
	10782670
	试管刷\小号
	个
	10

	326
	10775237
	翻口胶塞\26/28
	个
	20

	327
	10773372
	紫外线灯架/40W
	个
	2

	328
	10770789
	磨口具塞锥形瓶\100ml
	个
	10

	329
	10770596
	碘\GR\500ml/瓶
	瓶
	5

	330
	10770560
	硼酸\AR\100g/瓶
	瓶
	10

	331
	10770480
	硅胶管\φ8×12mm\1.0MPa
	米
	30

	332
	10770479
	硅胶管\φ8mm\1.6MPa
	米
	50

	333
	10766359
	甲基红/AR25g
	瓶
	10

	334
	10766357
	甲基橙/AR25g
	瓶
	10

	335
	10764513
	灯管\紫外线\AC220V\40W\T3\插接式
	个
	5

	336
	10763305
	溴甲酚绿/AR25g
	瓶
	10

	337
	10757289
	比色管架\50ml 6孔
	个
	5

	338
	10757288
	具塞比色管\50ml
	件
	20

	339
	10756161
	柠檬酸\AR\500g/瓶
	瓶
	10

	340
	10745880
	异丙醇\AR\50ml/瓶
	瓶
	20

	341
	10744527
	帆布袋\250×350mm
	个
	20

	342
	10744507
	布氏漏斗\100mm
	个/件
	5

	343
	10741875
	容量瓶\2000 ml
	件
	5

	344
	10741853
	定量滤纸\φ125mm 中速
	盒
	100

	345
	10741825
	定性滤纸\φ125mm 中速
	盒
	100

	346
	10740258
	塑料烧杯\500ml
	个
	25

	347
	10736691
	吡啶\AR\500ml/瓶
	瓶
	5

	348
	10729964
	冰乙酸\AR\500ml/瓶
	瓶
	20

	349
	10726472
	亚甲基蓝/AR25g
	瓶
	10

	350
	10726394
	二水氯化钡\GR\500ml/瓶
	瓶
	5

	351
	10726217
	二乙基二硫代氨基甲酸银\AR\25g/瓶
	瓶
	5

	352
	10726213
	乳胶管\8mm
	米
	160

	353
	10726212
	乳胶管\10mm
	米
	100

	354
	10718546
	牛皮纸
	盒
	5

	355
	10708542
	称量瓶\40×70mm
	件
	60

	356
	10708517
	碘化钾\AR\500g/瓶
	瓶
	5

	357
	10708035
	棕色细口瓶\5000ml
	瓶/件
	5

	358
	10707920
	无水甲醇\AR\500ml/瓶
	瓶
	10

	359
	10707870
	平底烧瓶\250ml
	件
	10

	360
	10707793
	可溶性淀粉\AR\250g/瓶
	瓶
	10

	361
	10707792
	变色硅胶\AR\500g/瓶
	瓶
	20

	362
	10707624
	具塞比色管\100ml\分刻度0.1ml
	件
	60

	363
	10707514
	铁架台\287×175mm
	套
	5

	364
	10706934
	定量滤纸\Φ150mm 慢速
	盒
	20

	365
	10706933
	定性滤纸\Φ150mm 中速
	盒
	60

	366
	10706916
	塑料长颈漏斗\90mm
	个
	15

	367
	10706914
	塑料试剂瓶\500ml
	件
	20

	368
	10706913
	塑料试剂瓶\1000ml
	个
	20

	369
	10706886
	医用托盘\大
	个
	5

	370
	10704781
	量杯\1-100ml
	瓶/件
	5

	371
	10693275
	三角瓶\100ml
	件
	30

	372
	10653974
	紫铜管\φ6×1mm\T1
	千克
	10

	373
	10642121
	高纯氮气\纯度99.999% 15Mpa 40L/瓶 T40
	瓶
	50

	374
	10639572
	紫铜管\Φ 4×0.5mm\拉制T2(Y)
	千克
	15

	375
	10637911
	橡胶塞\4#
	个
	20

	376
	10219382
	酸式滴定管\25ml
	件
	10

	377
	10205064
	双层采样袋
	个
	5

	378
	10189933
	移液管\50ml
	支
	10

	379
	10189904
	医用镊子\200mm
	把
	10

	380
	10189784
	一次性注射器\5ml
	支
	20

	381
	10189783
	一次性注射器\20ml
	支
	20

	382
	10188030
	洗耳球\60ml
	个
	10

	383
	10185419
	手套\10-4900L L\熔岩盾抗极高温\加皮层
	瓶/付
	5

	384
	10161387
	坐标纸\25×35
	张
	30

	385
	10159872
	棕酸式滴定管\50ml
	件
	10

	386
	10159871
	棕酸式滴定管\25ml
	只
	10

	387
	10159860
	滴瓶\棕色 60ml
	个
	20

	388
	10159858
	棕碱式滴定管\50ml
	支
	10

	389
	10159154
	锥形瓶\250ml
	件
	20

	390
	10150504
	直型回流冷凝管\300mm
	支
	5

	391
	10144680
	圆底蒸馏烧瓶\500ml
	件
	10

	392
	10144678
	圆底蒸馏烧瓶\1000ml
	件
	10

	393
	10140204
	医用镊子\140mm
	把
	10

	394
	10130158
	无水乙醇\99.9%/分析纯
	毫升
	20

	395
	10130082
	无齿镊子\不锈钢
	把
	10

	396
	10127330
	脱脂纱布\大卷
	卷
	20

	397
	10127329
	脱脂纱布\10m/袋\10m/袋
	袋
	10

	398
	10120519
	塑料桶\圆型 容量10L
	个
	4

	399
	10120485
	塑料烧杯\2000ml
	个
	5

	400
	10119305
	四氯化碳\环保型分析纯/500ml/瓶
	瓶
	20

	401
	10114685
	试管架\木制12孔
	个
	3

	402
	10114680
	试管\10ML 带有刻度试管
	瓶/个
	20

	403
	10114482
	石油醚\AR 500ml
	瓶
	40

	404
	10114466
	石英比色皿\50mm
	件
	20

	405
	10112427
	烧杯刷\大号/用于1000ml的烧杯刷
	支
	10

	406
	10112423
	烧杯\500mL
	只
	20

	407
	10110905
	三角瓶刷\260mm
	套
	10

	408
	10110903
	三角瓶刷\180mm
	个
	10

	409
	10109100
	溶解氧瓶\250ml
	个
	20

	410
	10109089
	容量瓶\50ml
	个
	20

	411
	10109087
	容量瓶\25ml
	个
	20

	412
	10097933
	木柄刮刀\231
	个
	10

	413
	10096869
	棉线绳\φ1.0mm
	米
	50

	414
	10093662
	滤膜\0.45μm
	盒
	14

	415
	10088230
	漏斗\60mm
	个
	10

	416
	10085173
	量筒\5ml
	瓶/件
	10

	417
	10085169
	量筒\100 mL
	个
	30

	418
	10076469
	聚乙烯洗瓶\500ml
	件
	20

	419
	10076030
	具塞比色管\50ml
	支
	10

	420
	10076030
	具塞比色管\50ml\分刻度0.1ml
	支
	50

	421
	10076029
	具塞比色管\25ml
	支
	20

	422
	10054745
	硅胶管\6×9mm
	米
	20

	423
	10054732
	广口瓶\棕 5000mL
	瓶/件
	15

	424
	10054723
	广口瓶\5000ml 大口 白色
	瓶/只
	15

	425
	10044965
	放大镜\18-20倍\国产
	个
	3

	426
	10025879
	瓷坩埚\50ml（带盖子）
	件
	40

	427
	10025127
	打孔器
	个
	2

	428
	10018862
	采样桶\5L
	瓶/个
	10

	429
	10018857
	采样瓶\1000ml
	瓶/个
	100

	430
	10018499
	不锈钢镊子\长135mm尖头
	个
	10

	431
	10017487
	玻璃注射器\10ml
	支
	40

	432
	10017486
	玻璃注射器\100ml
	支
	10

	433
	10017441
	玻璃细口试剂瓶\500ml 棕色
	瓶/个
	80

	434
	10017440
	玻璃细口试剂瓶\500ml 白色
	个
	100

	435
	10017439
	玻璃细口试剂瓶\250ml 棕色
	个
	150

	436
	10017438
	玻璃细口试剂瓶\250ml 白色
	瓶/个
	5300

	437
	10017437
	玻璃细口试剂瓶\1000ml 棕色
	个
	150

	438
	10017436
	玻璃细口试剂瓶\1000ml 白色
	个
	3200

	439
	10017429
	玻璃酸式滴定管\50ml 白色
	件
	20

	440
	10017427
	玻璃酸式滴定管\25ml 白色
	个
	15

	441
	10017365
	玻璃梨形分液漏斗\500ml
	盒/件
	10

	442
	10017364
	玻璃梨形分液漏斗\250ml
	瓶/件
	10

	443
	10017362
	玻璃梨形分液漏斗\1000ml
	瓶/件
	10

	444
	10017347
	玻璃广口试剂瓶\500ml 棕色
	件
	150

	445
	10017346
	玻璃广口试剂瓶\500ml 白色
	个
	150

	446
	10017344
	玻璃广口试剂瓶\250ml 白色
	个
	80

	447
	10017343
	玻璃广口试剂瓶\2500ml 白色
	件
	10

	448
	10017342
	玻璃广口试剂瓶\2000ml 白色
	个
	40

	449
	10017340
	玻璃广口试剂瓶\1000ml 白色
	件
	110

	450
	10017294
	玻璃表面皿\φ100mm
	件
	20

	451
	10015468
	比色皿\10mm
	个
	10

	452
	10015466
	比色管架/25ml 有机玻璃 
	个
	5

	453
	10015465
	比色管架/10ml 有机玻璃
	个
	5

	454
	10013597
	白细口瓶\5000ml
	瓶/件
	5

	455
	10013589
	白酸式滴定管\50ml
	支
	10

	456
	10013534
	白瓷蒸发皿\100ml
	件
	20

	457
	10013059
	氨水\AR2500ml/瓶
	瓶
	20

	458
	10010397
	pH试纸\0.5-5.0
	包
	10

	459
	10004319
	医用剪刀\160mm
	把
	10

	460
	10004175
	洗瓶\250ml
	个
	15

	461
	10003599
	塑料洗瓶\500ml
	件
	20

	462
	10003054
	烧杯\50ml
	件
	40

	463
	10003053
	烧杯\250ml
	件
	50

	464
	10003051
	烧杯\100ml
	件
	40

	465
	10003050
	烧杯\1000ml
	件
	25

	466
	10003021
	三角瓶\250ml
	只
	20

	467
	10002220
	量筒\50mL
	件
	20

	468
	10002219
	量筒\500ml
	瓶/件
	5

	469
	10002218
	量筒\25ml
	瓶/件
	10

	470
	10002217
	量筒\250ml
	件
	10

	471
	10002216
	量筒\10ml
	瓶/件
	10

	472
	10001971
	具塞量筒\100ml
	个
	10

	473
	10000752
	碘量瓶\250ml
	只
	70

	474
	11352925
	GX-2012B/F四合一/二合一防水膜片过滤器
	个
	50

	475
	11352927
	GX-2012B/F四合一/二合一防水膜片网状盘
	个
	50

	476
	11352926
	GX-2012B/F四合一/二合一探头面值过滤器
	个
	100

	477
	　
	GX-2012探棒密封圈
	个
	20

	478
	11352444
	玻璃砂漏斗/120ml，h=120mm，φ=30mm等规指数
	个
	20

	479
	　
	硅胶三通
	个
	20

	480
	　
	密闭耐压瓶/玻璃耐压取样瓶\10ml 黄铜外套保护 SH/T1550
	个
	20

	481
	　
	双顶丝/铜制
	个
	10

	482
	11063412
	塑料废液桶/20L
	个
	8

	483
	　
	透明橡胶管/￠内12mm.￠外16mm
	米
	20

	484
	11342637
	透明橡胶管/￠内8mm.￠外12mm
	米
	20

	485
	　
	蛇形冷凝管\玻璃（用于露点分析用）
	个
	20

	486
	11353105
	 热解吸型活性炭管：管长120mm，内径3.5~4.0mm，外径6.0mm±0.1mm；内装100mg活性炭。
	支
	20

	487
	11353197
	热解吸型硅胶管：管长120mm，内径3.5~4.0mm，外径6.0mm±0.1mm；内装200mg硅胶。
	支
	20

	488
	　
	HY-0821热解吸器 控温范围为室温～450℃
	台
	1

	489
	11353244
	溶剂解吸瓶 10ml（附图）
	个
	20

	490
	11353243
	溶剂解吸瓶 5ml（附图）
	个
	20

	491
	11353045
	除静电毛刷 毛长：300MM，毛高：50MM，总长度：450MM
	把
	2

	492
	11353245
	三氧化铬氧化管 双球型玻璃管，球内径为15mm，6mm外径，80mm长
	支
	10

	493
	11352495
	英霍夫锥形管 1000ml（￠100、高度405mm），1个/包，塑料
	包
	6

	494
	11352874
	英霍夫式锥形管架 300*130*315mm（2孔），1个/包，塑料
	包
	3

	495
	10145180
	圆形广口聚乙烯瓶\1000ml
	个
	2500


