	序号
	要求
	参数

	1
	吸入口和排出口直径
	   100mm

	2▲
	操作重量
	≤170kg

	3
	最大扬程
	≥20m

	4▲
	最大排量
	≥160 m3/h

	5
	最大吸入提升高度
	≥7.0m

	6
	最大吸入固体颗粒尺寸
	≥50mm

	7▲
	在额定转速下的最大额定功率
	≥10 kW at 3600 rpm

	8
	转速
	3000-3600转/分钟

	9
	燃油箱容量
	≥15L

	10
	发动机种类
	四冲程双缸、进口原装汽油或柴油发动机

	11
	水泵启动方式
	电启动

	12
	水泵动力一体化
	水泵(真空泵)应自带动力系统，无需外置发动机

	13
	配套出水管
	≥200米

	序号
	要求
	参数

	1
	吸入口和排出口直径
	152mm

	2
	操作重量
	≤1110kg

	3
	最大扬程
	≥30m

	4▲
	最大排量
	≥300m3/h

	5
	最大吸入提升高度
	≥7.0m

	6▲
	最大吸入固体颗粒尺寸
	≥50mm

	7▲
	在额定转速下的最大额定功率
	≥20 kW

	8
	转速
	1500-2500转/分钟

	9
	燃油箱容量
	≥95L

	10
	发动机种类
	风冷，四冲程双缸及以上，进口原装柴油发动机

	11
	基本配置
	电脑检测模块（自带开机检测系统）、出水口360度旋转。不需要安装底阀，泵体(真空泵)自身吸程达到7米以上

	12
	配套出水管
	≥200米


